А

Аннотация рабочей программы по дисциплине

Проектирование электротехнических устройств

Цель преподавания дисциплины

- формирование у бакалавров направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по профилю подготовки Электропривод и автоматика необходимых знаний и умений по применению государственных стандартов качества при разработке электротехнических устройств; получение навыков при инвестиционном проектировании систем электроснабжения предприятий.

Задачи изучения

- приобретение способностей  к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;

- приобретение способностей  участвовать в работе над проектами электроэнергетических и электротехнических систем и отдельных компонентов;

- приобретение способностей  разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и электротехнических объектов;

- приобретение способностей  применять информационные технологии при проектировании простейших электротехнических устройств;

- приобретение способностей  применять способы отображения геометрических образов изделий и объектов электрооборудования, схем и систем;

- приобретение способностей  оценивать механическую прочность разрабатываемых конструкций;

- приобретение способностей  обосновать принятие конкретного технического решения при создании электроэнергетического и электротехнического оборудования;

- приобретение способностей  рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов;

- приобретение способностей  рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок различного назначения, определять состав оборудования и  его параметры, схемы электроэнергетических объектов.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-1 - Способность участвовать  в проектировании электрического привода, автоматики механизмов и технологических комплексов

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины: формирование у бакалавров направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» по профилю подготовки «Электропривод и автоматика» необходимых знаний и умений по применению государственных стандартов качества при разработке электротехнических устройств; получение навыков при инвестиционном проектировании систем электроснабжения предприятий.

1.2. Задачи изучения: приобретение способностей  к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; приобретение способностей  участвовать в работе над проектами электроэнергетических и электротехнических систем и отдельных компонентов; приобретение способностей  разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и электротехнических объектов; приобретение способностей  применять информационные технологии при проектировании простейших электротехнических устройств; приобретение способностей  применять способы отображения геометрических образов изделий и объектов электрооборудования, схем и систем; приобретение способностей  оценивать механическую прочность разрабатываемых конструкций;

приобретение способностей  обосновать принятие конкретного технического решения при создании электроэнергетического и электротехнического оборудования; приобретение способностей  рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов; приобретение способностей  рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок различного назначения, определять состав оборудования и  его параметры, схемы электроэнергетических объектов.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные компетенции | ПК-1–Способность участвовать в проектировании электрического привода, автоматики механизмов и технологических комплексов. | знать: - перечень необходимой документации на различных этапах проектирования электротехнических устройств; - правила проектирования и компоновки электротехнических устройств; - - технические особенности и конструкцию элементов электротехнических устройств применяемых при проектировании элементов и устройств промышленности; уметь: - подбирать прикладные пакеты программ для выполнения конкретного этапа проектирования; - применять знания конструирования электротехнических устройств; - оформлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД; владеть: - навыками расчёта и конструирования основных элементов электротехнических устройств; - навыками чтения, разработки и оформления технической документации. быть способным: применять полученные знания и умения на практике. |

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины:

- Теоретические основы электротехники;

- Основы электроснабжения;

- Электрические машины;

- Электрические и электронные аппараты.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины:

- Преддипломная практика.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| очное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 144 | 42,3 | 20 |  | 20 | 2 | 0,3 | 101,7 |  | РГР |  | + |
| ИТОГО | 144 | 42,3 | 20 |  | 20 | 2 | 0,3 | 101,7 |  | РГР |  | + |
| заочное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 144 | 12,3 | 6 |  | 4 | 2 | 0,3 | 131,7 |  | контр. раб |  | + |
| ИТОГО | 144 | 12,3 | 6 |  | 4 | 2 | 0,3 | 131,7 |  | контр. раб |  | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия по формам обучения |  | в том числе |  |  |  |  |  | СРС |  | Контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очная | заочная | лекции |  | практические |  | лабораторные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная |
| Низковольтные электротехнические устройства. | 24 | ПК-1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | – | – | – | 16 | 23 | – | – |
| Климатическое и конструктивное исполнение электротехнических устройств. | 26 |  | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | – | – | – | 18 | 25 | – | – |
| Электромагнитная совместимость электротехнических устройств. | 24 |  | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | – | – | – | 16 | 23 | – | – |
| Режимы работы электротехнических устройств. | 28 |  | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | – | – | 20 | 25 | – | – |
| Типовые узлы и конструкция электротехнических устройств. | 20 |  | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | 16 | 19 | – | – |
| Организация проектной деятельности. | 19,7 |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | 15,7 | 16,7 | – | – |
| Всего часов | 141,7 |  | 40 | 10 | 20 | 6 | 20 | 4 | – | – | 101,7 | 131,7 | – | – |
| АК | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачетных единиц | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| Номер темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очное | Заоч-ное |
| 1 | Низковольные электротехнические устройства | Электротехнические устройства (ЭТУ) и установки. Низковольные комплектные ЭТУ. Класссификация низковольтных ЭТУ. Структура, назначение и функиональные показатели низовольтных ЭТУ. Показатели качества при применении низковольных ЭТУ в области проектирования. | 4 | 1 |
| 2 | Климатическое и конструктивное исполнение электротехничемких устройств | Климатические факторы, влияющие на работу ЭТУ. Климатические исполнения ЭТУ. Конструкционной испонение ЭТУ. Виды и типы механических воздействий на ЭТУ. Учёт механических воздействий при проектировнаии ЭТУ. | 4 | 1 |
| 3 | Электромагнитная совместимоть (ЭМС) электротехнических устройств | Понятие электромагнитной совместимости (ЭМС). Источники и классификация электромагнитных помех. Анализ и учёт электромагнитных помех. Мероприятия по снижению электромагнитных помех. Виды и типы заземления в ЭТУ. | 4 | 1 |
| 4 | Режимы работы элекротехнических устройств | Тепловые режимы работы ЭТУ. Источники тепловыделения в ЭТУ. Уравнение теплового баланса. Класс нагревостойкости изоляции. Меры по обеспечению нормального теплового режима ЭТУ. | 4 | 1 |
| 5 | Типовые узлы и конструкция электротехнических устройств | Типовые конструкции низковольтных ЭТУ. Новые технологии при разработке ЭТУ. Типовые схемы систем электроснабжения предприятия. Типовые схемы низковольтных трансформаторных подстанций. | 2 | 1 |
| 6 | Организация проектной деятельности. | Методики техно-экономического анализа конструкций ЭТУ. Структура выполнения рабочей документации. Цели и задачи проектирования. | 2 | 1 |
| ИТОГО |  |  | 20 | 6 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Объём в часах |  | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очн. | Заоч. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Низковольные электротехнические устройства. | Электротехнические устройства (ЭТУ) и установки. Низковольные комплектные ЭТУ. Класссификация низковольтных ЭТУ. Структура, назначение и функиональные показатели низовольтных ЭТУ. | 16 | 23 | ОЛ 1-2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Показатели качества при применении низковольных ЭТУ в области проектирования. |  |  |  |
| 2 | Климатическое и конструктивное исполнение электротехничемких устройств. | Климатические факторы, влияющие на работу ЭТУ. Климатические исполнения ЭТУ. Конструкционной испонение ЭТУ. Виды и типы механических воздействий на ЭТУ. Учёт механических воздействий при проектировнаии ЭТУ. | 18 | 25 | ОЛ 1-3 |
| 3 | Электромагнитная совместимоть электротехнических устройств. | Понятие электромагнитной совместимости (ЭМС). Источники и классификация электромагнитных помех. Анализ и учёт электромагнитных помех. Мероприятия по снижению электромагнитных помех. Виды и типы заземления в ЭТУ. | 16 | 23 | ОЛ 1-3, М-1 |
| 4 | Режимы работы элекротехнических устройств. | Тепловые режимы работы ЭТУ. Источники тепловыделения в ЭТУ. Уравнение теплового баланса. Класс нагревостойкости изоляции. Меры по обеспечению нормального теплового режима ЭТУ. | 20 | 25 | ОЛ 1-3 |
| 5 | Типовые узлы и конструкция электротехнических устройств. | Типовые конструкции низковольтных ЭТУ. Новые технологии при разработке ЭТУ. Типовые схемы систем электроснабжения предприятия. Типовые схемы низковольтных трансформаторных подстанций. | 16 | 19 | ОЛ 1-2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Организация проектной деятельности. | Методики техно-экономического анализа конструкций ЭТУ. Структура выполнения рабочей документации. Цели и задачи проектирования. | 15,7 | 16,7 | ОЛ 1-2 |
|  |  | ИТОГО | 101,7 | 131,7 |  |

Примечание.

В графе "Литература" приводятся номера учебников, учебных и методических пособий согласно разделам 4.1 и 4.2

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| Номер темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очное | Заочное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Схемотехника низковольтных ЭТУ. | Условные графические изображения элементов низковольтных ЭТУ. Схемы низковольтных ЭТУ. | 4 | – |
| 2 | Проектирование силовой сети предприятия. | Типовые схемы электрических сетей предприятия. Аппараты защиты сетей. Проектирование электрической сети в зависимости от климатических условий и степени пожароопасности помещений. | 4 | – |
| 3 | Проектирование осветительной сети. | Методы расчёта освещения. Компоновка систем освещения. Исполнение осветительной сети в зависимости от типа помещения. Схемотехника осветительных сетей. | 4 | – |
| 4 | Тепловые режимы ЭТУ. | Расчёт потерь мощности в элементах ЭТУ. Расчёт тепловых режимов работы ЭТУ. | 4 | 2 |
| 5 | Виды заземления ЭТУ. | Классификация электромагнитных помех при коммутации. Виды помех, возникающих в сети при изменении режимов работы ЭТУ. Расчёт заземления и молниезащиты. Выбор вида заземления. | 2 | – |
| 6 | Молниезащита ЭТУ. | Методы расчёта систем молниезащиты ЭТУ. Разработка конструкторской документации молниезащиты ЭТУ. | 2 | 2 |
|  |  | ИТОГО | 20 | 4 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

Учебным планом не предусмотрены.

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

Учебным планом не предусмотрены.

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Разработка принципиальных и монтажных схем |

3.4. Перечень тем рефератов

Учебным планом не предусмотрены.

3.5. Перечень тем контрольной работы

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Алгоритмизация законов управления |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/9 | Лекции | Лекция-визуализация | ПК-1 | Контекстное обучение | 4/2 |
| 7/9 | Практические | Мозговой штурм – связь теоретических знаний с практикой; активизация учебно-познавательной деятельности студентов; формирование способности концентрировать внимание и мыслительные усилия на решении актуальной задачи. | ПК-1 | Контекстное обучение | 2/2 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6/4 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| основная литература: |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных механизмов: Учебное пособие / В.П. Шеховцов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: ил.; 70x100 1/16. (переплет) ISBN 978-5-00091-026-9 | УП | 2015 | http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494251 |
| ОЛ-2 | Антонов, С.Н. Проектирование электроэнергетических систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Антонов, Е.В. Коноплев, П.В. Коноплев, А.В. Ивашина; Ставропольский гос. аграрный ун-т. – Ставрополь, 2014. – 104 с. | УП | 2014 | http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514943 |
| дополнительная литература: |  |  |  |  |
| ОЛ-3 | Шичев, П. С. Электрические аппараты распределительных устройств высокого и низкого напряжений : учебное пособие / Павел Сергеевич Шичев. – Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2022. – 152 с. | УП | 2022 | http://lib.ugtu.net/book/41875 |

Примечание:

1. Порядковая нумерация сквозная, двухиндексная (Л-1, Л-2, Л-3 и т.д.);

2. Условные обозначения вида пособия: У – учебник, УП – учебное пособие, Др – монография и другая литература.

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Каплина, М. В. Исследование эффективности зануления и защитного отключения : Методические указания / М. В. Каплина, А. Г. Бердник. – Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2015. – 14 с. | 2015 | 15 http://lib.ugtu.net/book/25762 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

| 1. | Научно-техническая библиотека УГТУ | www.lib.ugtu.net |
| --- | --- | --- |
| 2. | Научные электронные библиотеки | http://elibrary.ru |
|  |  | http://e.lanbook.com/ |
|  |  | http://www.ibooks.ru |
|  |  | http://www.knigafund.ru |
|  |  | http://znanium.com/ |

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

- ООО «Издательство Лань». Соглашение о сотрудничестве № 227 от 01.06.2015 (бессрочно) на бесплатный контент;

- ООО НИЦ «ИНФРА-М» Договор (основная коллекция) № 2400/10.15 от 20.10.2015 сроком на 1 год (доступ открыт с 20.11.2015 г.);

- ООО «Ай Пи Эр Медиа». Договор № 1624/16 от 29.01.2016 сроком на 1 год (до 31.01.2017 г.) Доп. Соглашение №1 от 10.02.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 Доп. Соглашение №2 от 04.03.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016;

- ФГБОУ ВО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г.;

- ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г.;

- Пакет приложений для работы с офисными документами и презентациями MS Office 2013 (к договору №58-14 от 10.11.2014);

- Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional (к договору №58-14 от 10.11.2014).

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении 1.

Целью создания фонда оценочных средств (ФОС) является установление соответствия уровня подготовки обучающихся на этапе обучения требованиям рабочей программы дисциплины, установление в ходе аттестационных испытаний выпускников факта соответствия (несоответствия) уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС ВО.

Задачи ФОС:

- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс;

- проверка качества формирования компетенций у обучающихся;

- оценка уровня сформированности компетенций выпускника.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

- компьютер/ноутбук, с предустановленными пакетами ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, редакторы презентаций) и выходом в Интернет с доступом к электронным базам данных;

- презентационная техника (проектор, экран).

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в Приложении 2.

Общие рекомендации

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию курса. Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Работа с конспектом лекций

Просмотрите конспект сразу после занятий, отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.

Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

9.     ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Факультет Технологический

Кафедра 		ЭиМ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Проектирование электротехнических устройств

13.03.02  Электроэнергетика и электротехника

Электропривод и автоматика

бакалавр

квалификация (степень) выпускника

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ПК-1–Способность участвовать в проектировании электрического привода, автоматики механизмов и технологических комплексов | Тема 3 Тема 4 | знать: требования, предъявляемые стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами к проектам электроэнергетических и электротехнических систем. уметь: осуществлять сбор и анализ исходных данных для проектирования, проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов. владеть: навыками использования стандартных средств автоматизированного проектирования электроэнергетических и электротехнических систем и их компонентов. |
| ПК-1–Способность участвовать в проектировании электрического привода, автоматики механизмов и технологических комплексов | Тема 5 Тема 6 | знать: основные технические и технико-экономические показатели, применяемые для обоснования технических решений в области электроэнергетики и электротехники. уметь: обосновывать принятие конкретного технического решения. владеть: практическими навыками составления технико-экономического обоснования проектов в области электроэнергетики и электротехники. |

- Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1 Низковольные электротехнические устройства. Тема 2 Климатическое и конструктивное исполнение электротехничемких устройств. Тема 3 Электромагнитная совместимоть электротехнических устройств. Тема 4 Режимы работы элекротехнических устройств. Тема 5 Типовые узлы и конструкция электротехнических устройств. Тема 6 Организация проектной деятельности. | ПК-1 | Контрольная работа/ РГР, зачет | Задание к контрольной работе / РГР Вопросы к зачету |

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 | Знать | Пороговый уровень (обязательный) | Управляемые выходные переменные, управляющие и регулирующие воздействия, |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Статические и динамические свойства технологических объектов управления |
|  | Уметь | Пороговый уровень | Проектировать простые программные алгоритмы |
|  |  | Повышенный уровень | Реализовывать простые программные алгоритмы с помощью современных средств программирования. |
|  | Владеть | Пороговый уровень | Навыками анализа технологических процессов, как объекта управления. |
|  |  | Повышенный уровень | Навыками выбора функциональных схем их автоматизации. |
| ПК-1 | Знать | Пороговый уровень (обязательный) | Основные схемы автоматизации технологических объектов. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Основные схемы автоматизации типовых технологических объектов НГП. |
|  | Уметь | Пороговый уровень (обязательный) | Выполнять анализ технологических процессов как объектов автоматизации и управления. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Выполнять анализ оборудования как объектов автоматизации и управления. |
|  | Владеть | Пороговый уровень (обязательный) | Навыками оформления результатов исследований. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Навыками оформления результатов исследований и принятия соответствующих решений. |

- Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетенций ПК-1 выступает компетентностно-ориентированное задание (далее – КОЗ), которое представляет собой комплексное задание, предназначенное для контроля уровня успеваемости студента по дисциплине «Проектирование электротехнических устройств».

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов текущего контроля: контрольная работа / расчетно-графическая работа, зачет.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Кафедра Электроэнергетики и метрологии

Дисциплина	Проектирование электротехнических устройств				     Семестр 7/9

Направление	13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль	"Электропривод и автоматика"

Форма обучения	очная, заочная

Вопросы к зачету

- Понятие технической системы

- Различия в конструкторской и проектной документации

- Основные назначения технического проекта

- Перечень работ, выполняемых при разработке технического проекта

- Виды изделий и конструкторских документов

- Виды и комплектность рабочей документации

- Состав технического задания

- Состав системы нормативных документов

- Положение системы нормативных документов

- Государственные стандарты РФ (ГОСТ Р)

- Нормативные документы и стандарты ЕСКД;

- Проектная процедура

- Проектное решение

- Проектная операция

- Восходящее проектирование

- Нисходящее проектирование

- Схемотехническое проектирование

- Этапы электротехнического проектирования

- Правила оформления пояснительной записки

- Вероятность безотказной работы электротехнического устройства

- Что такое ремонтопригодность?

- Как рассчитать вероятность безотказной работы?

- Надёжность работы электротехнического устройства

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Кафедра Электроэнергетики и метрологии

Дисциплина	Проектирование электротехнических устройств				     Семестр 7

Направление	13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль	"Электропривод и автоматика"

Форма обучения	очная, заочная

Задание на РГР

Расчётно-графическая работа позволяет закрепить теоретический материал и получить практические навыки при разработке и составлении технического задания, принципиальных и монтажных схем электрооборудования различных технологических установок, алгоритмов цифровых систем автоматического управления, находящих все большее распространение в настоящее время.

Каждое задание содержит 5 вариантов, каждый из которых, в свою очередь – 5 подвариантов, позволяющих получить различные сочетания для одной группы студентов. Варианты назначает преподаватель.

РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ СХЕМ

Основополагающими документами для электротехнической установки являются принципиальная и монтажная электротехнические схемы. Если первая объясняет принцип и последовательность действия всех элементов электрооборудования в совокупности, то вторая позволяет установить местонахождение всех элементов и связей между ними на реальном объекте. Монтажные электротехнические схемы или схемы электрических соединений подразделяются на схемы внешних электрических соединений между отдельными блоками устройства (например: пульт управления, комплектное устройство, элементы, расположение на рабочем органе установки) и монтажные схемы отдельных блоков (например: панель комплектного устройства, пульт управления и др.).

Принципиальные электрические схемы должны быть выполнены с обязательной нумерацией всех электрических цепей и зон расположения элементов в соответствии с действующими нормативами. Монтажные схемы, кроме необходимых функциональных элементов, должны содержать соединительные элементы – разъемы, клеммные наборы, штепсели, розетки и др.

Принципиальные электрические схемы должны в обязательном порядке содержать максимально-токовую и времятоковую (тепловую) защиту, ограничение максимальных перемещений «вперед/назад» по сигналам конечных выключателей, электромагнитный тормоз при снятии питания для осуществления безопасности работ.

Итогом выполнения задания считаются чертежи схем, выполненные на форматах А1 или А2:

- принципиальная электрическая схема;

- монтажная электрическая схема внешних соединений между пультом, комплектным устройством и элементами электрооборудования объекта (электродвигатели, датчики, конечные выключатели и др.);

- монтажная электрическая схема панели комплектного устройства.

Реверсивный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель

Кроме вышеотмеченных общих требований должны быть выполнены частные:

пуск в три ступени (по два токоограничивающих дополнительных сопротивления в каждой фазе в функции тока (подвариант Т) или времени (подвариант В));

Динамическое торможение с подачей постоянного тока в две фазы от:

- сети через трансформатор и выпрямитель (подвариант С);

- аккумуляторной батареи (подвариант А);

- предварительного заряженной конденсаторной батареи (подвариант К).

Варианты выполнения задания: 1) Т+С; 2) Т+А; 3) Т+К; 4) В+С; 5) В+К.

Реверсивный асинхронный электродвигатель с фазным ротором

Кроме вышеотмеченных общих требований должны быть выполнены частные:

пуск в три ступени (по два токоограничивающих дополнительных сопротивления в каждой фазе ротора в функции тока (подвариант Т) или времени (подвариант В)).

Динамическое торможение с подачей постоянного тока в две фазы от:

- сети через трансформатор и выпрямитель (подвариант С);

- аккумуляторной батареи (подвариант А);

- предварительного заряженной конденсаторной батареи

(подвариант К).

Варианты выполнения задания: 1) Т+С; 2) Т+А; 3) Т+К; 4) В+С; 5) В+А.

Двигатель постоянного тока независимого возбуждения с реверсом по якорю

Кроме вышеотмеченных общих требований должны быть выполнены частные:

Пуск в три ступени (по два токоограничивающих дополнительных сопротивления в цепи якоря в функции тока (подвариант Т) или времени (подвариант В));

Торможение:

- динамическое (подвариант Д);

- противотоковое (подвариант П);

- выбегом с наложением электротормоза (подвариант Э).

Варианты выполнения задания: 1) Т+Д; 2) Т+П; 3) Т+Э; 4) В+Д; 5) В+П.

1

Двигатель постоянного тока независимого возбужденияс реверсом по полю

Кроме вышеотмеченных общих требований должны быть выполнены

частные:

Пуск в три ступени (по два токоограничивающих сопротивления в цепи якоря) в функции тока (подвариант Т) или времени (подвариант В);

Торможение:

- динамическое (подвариант Д);

- противотоковое (подвариант П);

- выбегом с наложением электротормоза (подвариант Э).

Варианты выполнения задания: 1) Т+Д; 2) Т+П; 3) Т+Э; 4) В+Д; 5) В+П.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Кафедра Электроэнергетики и метрологии

Дисциплина	Проектирование электротехнических устройств				     Семестр 9

Направление	13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль	"Электропривод и автоматика"

Форма обучения	очная, заочная

Задание на контрольную работу

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ЗАКОНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Приводятся  несколько вариантов САУ различными технологическими объектами: следящий электропривод, двухзонный электропривод главного движения металлорежущего станка, система стабилизации момента резания металлорежущего станка, система стабилизации тока дуги сталеплавильной электропечи, система стабилизации скорости вращения винта гребной электроустановки дизель-электрохода, система регулирования скорости ленточного материала в электропечи, система стабилизации скорости резания токарно-карусельного станка.

Для каждого технологического объекта даны варианты различных параметров объектов регулирования и исполнительных органов, в соответствии с которыми необходимо:

а) разработать структурную схему САУ и определить ее параметры, а также параметры регуляторов в соответствии с заданным законом управления;

б) составить блок-схему алгоритма функционирования цифровых регуляторов САУ;

в) определить таймерный интервал по максимальной ветке алгоритма управления.

В вариантах задания предусмотреть следующее время исполнения команд вычислительного устройства:

- считывание константы ППЗУ – 1 мкс;

- запись/считывание переменной ОЗУ – 1 мкс;

- сложение/вычитание – 2 мкс;

- умножение/деление – 5 мкс;

- сравнивание – 2 мкс.

Разрядность АЦП, ЦАП – 12 + 1 знаковый, максимальное значение промежуточной переменной при вычислениях в ОЗУ – двухбайтовое слово.

Схема следящей системы приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Функциональная схема следящей САУ

ЗУ – задающее устройство; РП, РС, РТ – регуляторы положения, скорости, тока;

ДП,  ДС, ДТ – датчики положения, скорости, тока;

АЦП, ЦАП – аналогово-цифровой и цифро-аналоговый преобразователи;

НЗ – нелинейное звено; ЭП – электропривод; МП – механический привод

Выходная координата Х2 следящей системы воспроизводит заданные перемещения X1* ЗУ. Сигнал рассогласования ΔХ* отрабатывается РП, который задает скорость перемещения. Все контуры управления настраиваются на технический оптимум. Параметры регуляторов определяются по заданным параметрам ЭП, МП, ДП. Тип датчика положения для всех вариантов – линейный, фотоимпульсный.

Исходные данные (сумма последних двух цифр зачётной книжки)

| Параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | Электродвигатель |  |  |  | Коэффициент передачи МП Кмп, об/мин | Дискретность ДП, мкм | Фазность тиристорного преобразователя, m | КПД. ЭП ηэп | Момент инерции привода JΣ, кг·м2 |
|  | Uя ном, В |  | ωном, с-1 | Рном, кВт |  |  |  |  |  |
| 1 | 48 |  | 52,5 | 0,5 | 5 | 1 | 2 | 0,70 | 0,03 |
| 2 | 60 | 52,5 |  | 1 | 7 | 1 | 2 | 0,75 | 0,04 |
| 3 | 110 | 105 |  | 1,5 | 10 | 2 | 3 | 0,80 | 0,13 |
| 4 | 150 | 157 |  | 2 | 10 | 3 | 3 | 0,77 | 0,20 |
| 5 | 220 | 157 |  | 3 | 20 | 5 | 6 | 0,72 | 0,30 |
| 6 | 248 | 198,85 |  | 3,4 | 20,3 | 5 | 5,9 | 0,77 | 0,35 |
| 7 | 91 | 230,2 |  | 4 | 23,6 | 6 | 6,8 | 0,77 | 0,42 |
| 8 | 35 | 261,55 |  | 4,6 | 26,9 | 7 | 7,7 | 0,78 | 0,49 |
| 9 | 78 | 292,9 |  | 5,2 | 30,2 | 2 | 8,6 | 0,78 | 0,56 |
| 10 | 21 | 324,25 |  | 5,8 | 33,5 | 3 | 9,5 | 0,79 | 0,64 |
| 11 | 65 | 355,6 |  | 6,4 | 36,8 | 5 | 10,4 | 0,80 | 0,71 |
| 12 | 108 | 186,95 |  | 7 | 40,1 | 5 | 11,3 | 0,80 | 0,74 |
| 13 | 152 | 118,3 |  | 7,6 | 43,4 | 1 | 12,2 | 0,81 | 0,72 |
| 14 | 95 | 149,65 |  | 8,2 | 46,7 | 1 | 13,1 | 0,81 | 0,74 |
| 15 | 38 | 181 |  | 8,8 | 50 | 2 | 14 | 0,82 | 0,74 |
| 16 | 82 | 112,35 |  | 9,4 | 53,3 | 3 | 14,9 | 0,83 | 0,75 |
| 17 | 25 | 143,7 |  | 10 | 56,6 | 5 | 15,8 | 0,83 | 0,76 |
| 18 | 69 | 175,05 |  | 10,6 | 59,9 | 5 | 16,7 | 0,84 | 0,76 |

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

Зачет:

Критерии оценки:

Правильный и полный ответ на два произвольно выбранных вопроса (допускаются не значительные неточности формулировок) – зачет; В остальных случаях - незачет.

Расчетно-графическая работа

Критерии оценки:

Зачтено - РГР решена и оформлена правильно (верно начерчены схемы, указаны единицы измерения электрических величин, выбраны необходимые для решения формулы, в масштабе построены характеристики);

Незачет – во всех иных случаях. Работа возвращается студенту для устранения указанных замечаний.

Контрольная работа

Критерии оценки:

Зачтено - все задания КР решены верно. КР оформлена в соответствии с требованиями правильно (верно начерчены схемы, указаны единицы измерения электрических величин, выбраны необходимые для решения формулы, в масштабе построены характеристики).

Незачет - во всех иных случаях. Работа возвращается студенту для устранения указанных замечаний.

Приложение 2

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Курс по дисциплине «Проектирование электротехнических устройств» реализуется в течение одного семестра на четвёртом курсе для дневной формы обучения и на пятом курсе для заочной формы обучения. Курс содержит занятия лекционного и практического типов.

В конце курса предусмотрен зачет, вопросы и критерии оценивания к которому представлены в приложении 1.

В течение курса предусмотрено выполнение одной РГР для очной формы и одной КР для заочной формы обучения. КР рекомендуется сдавать заранее до начала сессии, поскольку процедура регистрации и проверки работы может занять до десяти дней. Критерии оценивания контрольной и расчетно-графических работ представлены в приложении 1.

Без наличия проверенных и утвержденных контрольных (расчетно-графических) работ студент не допускается к аттестации по курсу. Дата и время для повторной пересдачи обговаривается с преподавателем дополнительно.

Без наличия проверенных и утвержденных РГР студент не допускается к аттестации по курсу. Дата и время для повторной пересдачи обговаривается с преподавателем дополнительно.

Вся необходимая литература и интернет-ресурсы для изучения дисциплины представлены в п.4 и пп.5.1 рабочей программы.