Аннотация рабочей программы по дисциплине

Электрические и электронные аппараты

Цель преподавания дисциплины

Формирование у обучающихся направления направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника комплекса теоретических и практических знаний и навыков по вопросам теории и практического использования электрических и электронных аппаратов, создание теоретической базы для изучения комплекса специальных электротехнических дисциплин.

Задачи изучения

Формирование у обучающихся направления направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника необходимых знаний, умений и навыков: знаний конструктивных особенностей и условий эксплуатации электрических аппаратов силовых цепей и цепей управления, а также теоретических основ происходящих в них физических процессов и явлений; формирование умений производить выбор аппаратов управления, защиты, распределительных устройств в соответствии с техническими требованиями; способности работать с проектами электротехнических и электроэнергетических систем, аргументированно подтверждать правильность принятых решений и осуществлять подготовку технической документации.

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:

ПК-1 – Способность участвовать в проектировании электрического привода, автоматики механизмов и технологических комплексов;

ПК-3– Способен участвовать в эксплуатации объектов профессиональной деятельности

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

Формирование у обучающихся направления направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника комплекса теоретических и практических знаний и навыков по вопросам теории и практического использования электрических и электронных аппаратов, создание теоретической базы для изучения комплекса специальных электротехнических дисциплин.

1.2. Задачи изучения

Формирование у обучающихся направления направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника необходимых знаний, умений и навыков: знаний конструктивных особенностей и условий эксплуатации электрических аппаратов силовых цепей и цепей управления, а также теоретических основ происходящих в них физических процессов и явлений; формирование умений производить выбор аппаратов управления, защиты, распределительных устройств в соответствии с техническими требованиями; способности работать с проектами электротехнических и электроэнергетических систем, аргументированно подтверждать правильность принятых решений и осуществлять подготовку технической документации.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные компетенции | ПК-1–Способность участвовать в проектировании электрического привода, автоматики механизмов и технологических комплексов | знать: классификацию, маркировки и условия эксплуатации электрических аппаратов; конструктивные особенности основных электрических аппаратов автоматики, управления, распределительных устройств и релейной защиты уметь: читать структурные, технологические и монтажные схемы силовых цепей и цепей управления; грамотно излагать и аргументировать принятые решения; составлять техническую документацию и пользоваться научно-технической литературой владеть: способностью осуществлять контроль технического состояния и режима работы электрических аппаратов; готовностью обосновывать техническое решение быть способным: работать над проектами электротехнических и электроэнергетических систем; подтверждать правильность принятых решений и осуществлять подготовку технической документации |
|  | ПК-3 - – Способен участвовать в эксплуатации объектов профессиональной деятельности | знать: методику расчета электрических аппаратов и принципы построения схем; знать основы теории физических явлений и процессов в электрических аппаратах; знать порядок организации разработки проектов, технических условий, стандартов и технических описаний уметь: в соответствии с техническими требованиями производить расчет и выбор аппаратов управления, защиты и распределительных устройств владеть: навыками расчета и выбора электрических аппаратов силовых цепей и цепей управления быть способным: производить расчет и выбор аппаратов для цепей управления, защиты и распределительных устройств в соответствии с техническим заданием |

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины:

- электротехническое и конструкционное материаловедение;

- теоретические основы электротехники;

- электроника.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

- электрический привод;

- проектирование электротехнических устройств;

- электроснабжение промышленных предприятий / автоматизация управления системами электроснабжения;

- автоматизированный электропривод / автоматизация технологических комплексов в НГП;

- производственная (проектная) практика;

- производственная (преддипломная) практика.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины: 	зачетные единицы – 6;

часы – 216.

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| очное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 216 | 76 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 113 | 27 | РГР | + | - |
| ИТОГО | 216 | 76 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 113 | 27 | РГР | + | - |
| заочное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 216 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 200 | - | контр. раб. | + | - |
| ИТОГО | 216 | 16 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 200 | - | контр. раб. | + | - |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов |  | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия |  | в том числе |  |  |  |  |  |  | СРС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | лекции |  |  | лабораторные |  | практические |  |  |  |
|  | очная | заочная |  | очная | заочная | очная | заочная |  | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная |
| 6 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Классификация, маркировка, конструктивные материалы электрических аппаратов | 8 | 11 | ПК-1,3 | 3 | 1 | 3 | 1 |  | - | - | - | - | 5 | 10 |
| Тема 2. Электродинамические усилия в электрических аппаратах. Электродинамическая стойкость | 20 | 25 | ПК-1,3 | 6 | 1 | 6 | 1 |  | - | - | - | - | 14 | 24 |
| Тема 3. Тепловые процессы в электрических аппаратах. Термическая стойкость | 20 | 23 | ПК-1,3 | 4 | 1 | 4 | 1 |  | - | - | - | - | 16 | 22 |
| Тема 4. Физические процессы в электрических аппаратах при отключении цепей. Дуга постоянного и переменного токов | 27 | 29 | ПК-1,3 | 6 | 1 | 6 | 1 |  | - | - | - | - | 21 | 28 |
| Тема 5. Электрические контакты | 18 | 22 | ПК-1,3 | 4 | - | 4 | - |  | - | - | - | - | 14 | 22 |
| Тема 6. Аппараты управления | 36 | 38 | ПК-1,3 | 23 | 4 | 6 | - |  | 8 | 2 | 10 | 2 | 18 | 43 |
| Тема 7. Аппараты распределительных устройств | 44 | 46 | ПК-1,3 | 24 | 4 | 7 | - |  | 10 | 2 | 8 | 2 | 25 | 51 |
| ИЗ | 2 | 2 | × | 2 | 2 | × |  |  | × |  | × |  | × |  |
| АК | 2 | 2 | × | 2 | 2 | × |  |  | × |  | × |  | × |  |
| Контроль | 27 | - | × | × |  | × |  |  | × |  | × |  | × |  |
| Всего часов | 216 |  | × | 76 | 16 | 36 |  | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 113 | 200 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Кол-во часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очная | заочная |
| 1 | Классификация, маркировка, конструктивные материалы электрических аппаратов | Классификация, область применения, основные параметры, категории исполнения электрических аппаратов; Электротехнические материалы: проводники, диэлектрики, магнитные припои, флюсы. | 3 | 1 |
| 2 | Электродинамические усилия в электрических аппаратах. Электродинамическая стойкость | Понятие электродинамических сил. Методы расчета ЭДУ, направления действия ЭДУ. Определение ЭДУ между параллельными проводниками одинаковой и различной длин. ЭДУ между взаимно перпендикулярными проводниками различной формы, изгибающие моменты. Понятие о свободной и принужденной составляющих тока, ударного тока, электродинамической стойкости аппаратов. | 6 | 1 |
| 3 | Тепловые процессы в электрических аппаратах. Термическая стойкость | Общее понятие о нагреве электроаппаратов. Способы теплопередачи по объему и с поверхности тел. Активные потери энергии в токоведущих частях аппаратов, влияние поверхностного эффекта и эффекта близости. Нагрев аппаратов в продолжительном, повторно-кратковременном режимах и режиме короткого замыкания. Термическая стойкость электроаппаратов. | 4 | 1 |
| 4 | Физические процессы в электрических аппаратах при отключении цепей. Дуга постоянного и переменного токов | Виды разрядов при размыкании цепей в электроаппаратах. Процессы ионизации и деионизации при горении электрической дуги. Теория существования электрических дуг постоянного и переменного токов при отключении активной нагрузки. Способы гашения электрической дуги, применяемые в электроаппаратах. | 6 | 1 |
| 5 | Электрические контакты | Общие сведения о контактах, понятие о переходном сопротивлении контакта, материалы контактов. Разновидности контактных соединений. Процессы в контактах при включении цепи, замкнутой цепи при протекании номинального тока и тока КЗ. | 4 | - |
| 6 | Аппараты управления | Общие сведения, назначения, области применения, конструкции контроллеров, командоаппаратов, контакторов, электромагнитных реле, герконовых реле, полупроводниковых аппаратов управления. Основные характеристики, метрологические параметры, индуктивных, емкостных, потенциометрических датчиков и датчиков Холла. | 6 | - |
| 7 | Аппараты распределительных устройств | Общие сведения, назначения, области применения, конструкции рубильников, предохранителей, автоматических воздушных выключателей, выключателей переменного тока высокого напряжения, разъединителей, разрядников, трансформаторов тока и напряжения. | 7 | - |
| Итого 6/6 семестр |  |  | 36 | 4 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| № темы | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах |  | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очная | заочная |  |
| 1 | Классификация, маркировка, конструктивные материалы электрических аппаратов | Свойства конструкционных материалов, применяемых в электроаппаратах, маркировка электроаппаратов, в том числе во взрывозащищенном исполнении | 5 | 10 | ОЛ-1,2, ДЛ-1,2 |
| 2 | Электродинамические усилия в электрических аппаратах. Электродинамическая стойкость | ЭДУ в витке, катушке и между катушками. Усилия в месте изменения сечения проводника. ЭДУ при наличии ферромагнитных деталей. | 14 | 24 | ОЛ-1,2 |
| 3 | Тепловые процессы в электрических аппаратах. Термическая стойкость | Нагрев аппаратов в переходных режимах работы. Активные потери в ферромагнитных деталях аппаратов. | 16 | 22 | ОЛ-1,2 |
| 4 | Физические процессы в электрических аппаратах при отключении цепей. Дуга постоянного и переменного токов | Теория существования электрической дуги переменного тока при отключении индуктивной нагрузки. Отключение цепи при наличии шунтов. Перенапряжение при коммутации конденсаторов и длинных линий. | 21 | 28 | ОЛ-1,2 |
| 5 | Электрические контакты | Процессы в контактах при отключении электрической цепи. Свойства и характеристики материалов контактных соединений. | 14 | 22 | ОЛ-1,2, ДЛ-1-3 |
| 6 | Аппараты управления | Конструкция, принцип действия, назначение электромеханических реле времени, тепловых реле, полупроводниковых твердотельных реле, электромагнитных муфт управления. | 18 | 43 | ОЛ-1,2, ДЛ-1-3 |
| 7 | Аппараты распределительных устройств | Конструкция, принцип действия, назначение отделителей и короткозамыкателей, реакторов, комплектных распределительных устройств (КРУ) высокого напряжения и элементов низковольтных комплектных устройств (НКУ). | 25 | 51 | ОЛ-1,2, ДЛ-1-3 |
| Итого 6/6 семестр |  |  | 113 | 200 |  |

Примечание.

В графе "Литература" приводятся номера учебников, учебных и методических пособий согласно разделам 4.1 и 4.2

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий | Основное содержание практических занятий | Кол-во часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очная | заочная |
| 2 | Расчет электродинамических усилий в электрических аппаратах | Определение направлений и значений электродинамических сил между токоведущими частями электроаппаратов на участках с параллельными и перпендикулярными проводниками одинаковых и различных длин, в том числе с учетом конечности длин проводников | 3 | - |
| 3 | Элементы теплового расчета токоведущих систем электроаппаратов | Определение сечений и форм токоведущих элементов, расчет допустимых длительных значений токов, установление коэффициентов поверхностного эффекта и эффекта близости, расчет токов с учетом сопротивлений оболочек токопроводов | 3 | - |
| 6 | Расчет параметров и выбор пускорегулирующих аппаратов | Расчет рабочих параметров электродвигателей, параметров работы электрических сетей, в том числе при режиме КЗ. Выбор и проверка контакторов для управления электродвигательной нагрузкой. | 4 | 1 |
| 6 | Расчет параметров и выбор аппаратов управления и защиты | Выбор и проверка теплового реле, расчет тепловых и электромагнитных расцепителей автоматических воздушных выключателей, выбор и проверка выключателей. | 4 | 1 |
| 7 | Расчет параметров и выбор коммутационных аппаратов низкого и высокого напряжений | Выбор и проверка выключателей высокого напряжения и предохранителей. Выбор и проверка разъединителей и короткозамыкателей низкого и высокого напряжений. | 4 | 2 |
| Итого 6/6 семестр |  |  | 18 | 4 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование лабораторных занятий | Основное содержание лабораторных занятий | Кол-во часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очная | заочная |
| 6 | Исследование параметров контактора | Экспериментальное определение коэффициента возврата, номинальной и пусковой мощностей катушки электромагнита контактора переменного тока. Сборка нереверсивной контакторной схемы управления пуском асинхронного двигателя, пуск и останов двигателя. | 4 | 1 |
| 6 | Исследование параметров электромагнитного реле тока | Экспериментальное определение параметров срабатывания и возврата электромагнитного реле тока серии РТ-40. | 4 | 1 |
| 7 | Исследование параметров трансформаторов тока и напряжения | Экспериментальное определение коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения. | 4 | 1 |
| 7 | Поверка автоматических выключателей | Экспериментальная проверка тока срабатывания тепловых и электромагнитных расцепителей автоматических выключателей на соответствие времятоковым характеристикам. | 6 | 1 |
| Итого 6/6 семестр |  |  | 18 | 4 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| - | - |

Не предусмотрены учебным планом

3.3. Перечень тем РГР

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| очная форма |  |
| 1 | «Расчет и выбор аппаратуры низкого и высокого напряжений для управления и защиты электрооборудования» |

3.4. Перечень тем рефератов

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| – | – |

Не предусмотрены учебным планом

3.5. Перечень тем контрольных работ

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| заочная форма |  |
| 1 | «Расчет и выбор аппаратуры низкого и высокого напряжений для управления и защиты электрооборудования» |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемые компетенции | Интерактив | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | очная | заочная |
| 6/6 | лекции | Электрические контакты | ПК-1,2 | Контекстное обучение | 2 | - |
| 6/6 | лекции | Аппараты управления |  | Проблемная лекция | 2 | - |
| 6/6 | лекции | Аппараты управления |  | Контекстное обучение | - | 1 |
| 6/6 | лекции | Аппараты управления |  | Работа в команде | 4 | - |
| 6/6 | лекции | Аппараты распределительных устройств |  | Контекстное обучение | - | 1 |
| 6/6 | практические | Аппараты распределительных устройств |  | Работа в команде | 2 | - |
| Итого 6/6 семестр |  |  |  |  | 10 | 2 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Режим доступа, кол-во экз. в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| основная литература: |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Щербаков, Е. Ф. Электрические аппараты : учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 303 с. | УП | 2022 | https://znanium.com/catalog/product/1839656 |
| ОЛ-2 | Бойченко, Л. П. Электрические и электронные аппараты: уч. пособие / Л. П. Бойченко, П. С. Шичёв. – Ухта: УГТУ, 2014. – 166 с., ил. | УП | 2014 | 84 http://lib.ugtu.net/book/20032 |
| ОЛ-3 | Абрамов Е.Ю. Электрические и электронные аппараты [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Абрамов Е.Ю., Нейман Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017.— 48 c | УП | 2017 | Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91492.html. — ЭБС «IPRbooks» |
| дополнительная литература: |  |  |  |  |
| ДЛ-1 | Сипайлова, Н. Ю. Вопросы проектирования электрических аппаратов : учебное пособие / Н. Ю. Сипайлова. – Томск : Томский политехнический университет, 2014. – 168 c. | УП | 2014 | http://www.iprbookshop.ru/34657.html |
| ДЛ-2 | Синюкова, Т. В. Электрические и электронные аппараты : методические указания к самостоятельным работам / Т. В. Синюкова, А. В. Синюков. – Липецк : Липецкий ГТУ, ЭБС АСВ, 2017. – 27 c. | Др | 2017 | http://www.iprbookshop.ru/74423.html |
| ДЛ-3 | Попов, Е. В. Устройство и эксплуатация электрических аппаратов. Часть 1. Коммутационные электрические аппараты : конспект лекций / Е. В. Попов. – М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. – 49 c. | Др | 2015 | http://www.iprbookshop.ru/46877.html |

Примечание:

- Условные обозначения вида пособия: У – учебник, УП – учебное пособие, Др – монография и другая литература.

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Шичёв, П. С. Электрические и электронные аппараты: метод указания к лабораторным работам / П. С. Шичёв, К. Е. Чаадаев. – Ухта: УГТУ, 2017. – 27 с. | 2017 | 84 http://lib.ugtu.net/book/28141 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

| 1 | Научно-техническая библиотека УГТУ | www.lib.ugtu.net/ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Электронно-библиотечные системы | http://znanium.com/ |
|  |  | http://www.iprbookshop.ru/ |

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

- Пакет приложений для работы с офисными документами и презентациями MS Office 2013 (к договору №58-14 от 10.11.2014);

- Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional (к договору №58-14 от 10.11.2014).

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1.

Целью создания фонда оценочных средств (ФОС) является установление соответствия уровня подготовки обучающихся на этапе обучения требованиям соответствующего ФГОС ВО.

Задачи ФОС:

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс;

- проверка качества формирования и уровня сформированности компетенций у обучающихся.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

– компьютер/ноутбук, с предустановленными пакетами ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, редакторы презентаций) и выходом в Интернет с доступом к электронным базам данных;

– презентационной техникой (проектор, экран).

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2.
Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

Технологический факультет

Кафедра электроэнергетики и метрологии

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Электрические и электронные аппараты»

Институт:	Технологический факультет

Кафедра:	Электроэнергетики и метрологии

Направление подготовки:		13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки (программа): «Электропривод и автоматика»

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 Способность участвовать в проектировании электрического привода, автоматики механизмов и технологических комплексов | Темы 1-7 | Знать: типы и особенности конструкции и принципа работы пускорегулирующих аппаратов и реле; разновидности, особенности конструкции и принцип работы датчиков неэлектрических величин; устройство и принцип действия магнитного усилителя; устройство, принцип действия и параметры магнитного усилителя с самонасыщением; конструктивные особенности и принцип работы измерительных трансформаторов тока и напряжения, электрических аппаратов распределительных устройств до 1 кВ и выше; устройство и функциональные возможности коммутационных электроаппаратов и аппаратов защиты; конструкцию, принцип действия и технические характеристики электрических аппаратов высокого напряжения; устройство и функциональные возможности коммутационных электроаппаратов и аппаратов защиты; основные свойства материалов применяемых при конструировании магнитных усилителей; Уметь: читать принципиальные и монтажные схемы цепей релейно-контакторного управления; производить профилактический осмотр аппаратов; анализировать технологический процесс с целью оптимального выбора первичных преобразователей измерительных систем; определять параметры и режимы работы магнитных усилителей; определять параметры и режимы работы магнитных усилителей с самонасыщением; читать и принимать участие в составлении структурных, принципиальных и монтажных схем в части измерительных и управляющих цепей, силовых цепей распределительных устройств, цепей защиты и управления; читать структурные, монтажные и принципиальные схемы силовой части распределительных устройств высокого напряжения; производить расчет и выбор электроаппаратов для защиты и коммутаций электрических цепей; осуществлять осмотр аппаратов, работающих в составе технологических систем; Владеть: способностью разрабатывать техническую документацию по монтажу и наладке релейно-контакторного оборудования систем управления; навыком расчета и выбора магнитных усилителей с самонасыщением; способностью разрабатывать техническую документацию по обслуживанию и замене измерительных трансформаторов, электроаппаратов распределительных устройств; способностью расчета и выбора коммутационных аппаратов высокого напряжения при проектировании распределительных устройств различного типа; способностью читать и разрабатывать электрические и электроэнергетические схемы; способностью разрабатывать техническую документацию по созданию и реконструкции измерительных и управляющих цепей |
| ПК-3 Способен участвовать в эксплуатации объектов профессиональной деятельности | Темы 1-7 | Знать: принципы и способы поиска и обработки информации необходимой для осуществления поставленных целей и задач; теорию и принципы возникновения и развития электродинамических усилий в электроаппаратах; природу взаимодействия проводников; положения теории нагрева контактов электрических аппаратов номинальным током и током короткого замыкания; параметры, характеризующие износостойкость контактов, и факторы, влияющие на износ; теоретические основы возникновения, существования и гашения искровых и дуговых разрядов в электроаппаратах при работе в цепях постоянного и переменного токов; разновидности электрических аппаратов, их условно-графические обозначения, климатические исполнения, категории размещения, степени защиты; Уметь: определять современный уровень науки и техники в рассматриваемой области, выявлять проблемы, производить постановку целей и задач; анализировать электродинамические процессы в электрических аппаратах с целью оптимизации выбора и правил эксплуатации аппаратов; производить расчет параметров электрических сетей, выбор и проверку электрических аппаратов на термическую стойкость; определять степень износа контактов и способствовать улучшению проводящих свойств контактов; определять факторы способствующие возникновению разрядов в электроаппаратах и оценивать вероятность их появления; производить подбор электрических аппаратов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; Владеть: готовностью к анализу ключевых параметров технологического процесса с целью его оптимизации; навыками расчетов электродинамических усилий в аппаратах, расчетов усилий между перпендикулярными и параллельными проводниками; способностью к анализу процесса функционирования аппаратов с целью их оптимального выбора с учетом соответствия требованиям по термической стойкости и износостойкости контактов; готовностью осуществить предложения по модернизации аппаратов; способностью анализировать физические процессы в аппаратах с целью повышения эффективности средств защиты от искровых и дуговых разрядов; способностью определять целесообразность применения конкретных аппаратов в соответствии с проектными данными |

- Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 6 | ПК-1,3 | Расчетно-графическая работа №1 | Задание к выполнению РГР №1 |
| 2 | Тема 7 | ПК-1,3 | Расчетно-графическая работа № 2 | Задание к выполнению РГР №2 |
| 3 | Тема 6 | ПК-1,3 | Контрольная работа №1 | Задание к выполнению контрольной работы №1 |
| 4 | Тема 7 | ПК-1,3 | Контрольная работа №2 | Задание к выполнению контрольной работы №2 |
| 3 | Темы 1-7 | ПК-1,3 | Экзамен | Экзаменационные билеты, экзаменационные тесты |

- Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 | Знать: типы и особенности конструкции и принципа работы пускорегулирующих аппаратов и реле; разновидности, особенности конструкции и принцип работы датчиков неэлектрических величин; устройство и принцип действия магнитного усилителя; устройство, принцип действия и параметры магнитного усилителя с самонасыщением; конструктивные особенности и принцип работы измерительных трансформаторов тока и напряжения, электрических аппаратов распределительных устройств до 1 кВ и выше; устройство и функциональные возможности коммутационных электроаппаратов и аппаратов защиты; конструкцию, принцип действия и технические характеристики электрических аппаратов высокого напряжения; устройство и функциональные возможности коммутационных электроаппаратов и аппаратов защиты; основные свойства материалов применяемых при конструировании магнитных усилителей | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: конструкцию, принцип действия и основные характеристики контроллеров, магнитных пускателей и электромагнитных реле; устройство, характеристики и схемы включения контактных и бесконтактных датчиков неэлектрических величин; конструкцию и принцип действия дроссельного магнитного усилителя и магнитного усилителя с самонасыщением; устройство и принцип действия измерительных трансформаторов тока и напряжения, электроаппаратов распределительных устройств до и выше 1 кВ, коммутационных аппаратов и аппаратов защиты; конструкцию и основные функции масляных, элегазовых, воздушных и вакуумных выключателей, разъединителей и короткозамыкателей высокого напряжения, рубильников, автоматических выключателей и предохранителей; порядок расчета параметров магнитного усилителя |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: конструкцию, принцип действия и основные характеристики контроллеров, командоаппаратов, магнитных пускателей, электромагнитных, тепловых, поляризованных и герконовых реле; устройство, схемы включения и способы расчета основных характеристик контактных и бесконтактных датчиков неэлектрических величин; конструкцию и принцип действия магнитного усилителя и магнитного усилителя с самонасыщением однополупериодного и двухполупериодного типов; устройство, принцип действия, маркировки, допустимые условия эксплуатации и основные параметры измерительных трансформаторов тока и напряжения, электроаппаратов распределительных устройств до и выше 1 кВ, коммутационных аппаратов и аппаратов защиты; конструкцию, основные функции и методику расчета основных параметров масляных, элегазовых, воздушных и вакуумных выключателей; разновидности и конструктивные особенности выключателей с различным типом привода; устройство и различные конструктивные исполнения разъединителей, короткозамыкателей, выключателей нагрузки высокого напряжения, рубильников, автоматических выключателей, предохранителей; порядок расчета параметров дроссельного магнитного усилителя; методику расчета статических и динамических параметров магнитного усилителя с самонасыщением |
|  | Уметь: читать принципиальные и монтажные схемы цепей релейно-контакторного управления; производить профилактический осмотр аппаратов; анализировать технологический процесс с целью оптимального выбора первичных преобразователей измерительных систем; определять параметры и режимы работы магнитных усилителей; определять параметры и режимы работы магнитных усилителей с самонасыщением; читать и принимать участие в составлении структурных, принципиальных и монтажных схем в части измерительных и управляющих цепей, силовых цепей распределительных устройств, цепей защиты и управления; читать структурные, монтажные и принципиальные схемы силовой части распределительных устройств высокого напряжения; производить расчет и выбор электроаппаратов для защиты и коммутаций электрических цепей; осуществлять осмотр аппаратов, работающих в составе технологических систем | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: читать принципиальные, структурные и монтажные схемы силовых цепей и цепей управления; выявлять необходимость замены электроаппаратов, имеющих предельно изношенные контактные группы; определять параметры и режимы работы магнитных усилителей; производить расчет параметров дроссельных магнитных усилителей; читать структурные, монтажные и принципиальные схемы измерительных и управляющих цепей, а также силовой части распределительных устройств различного типа; читать структурные, монтажные и принципиальные схемы силовой части распределительных устройств высокого и низкого напряжений; производить выбор электроаппаратов для защиты и коммутаций электрических цепей с учетом технических требований |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: итать принципиальные, структурные, технологические и монтажные схемы силовых цепей и цепей релейно-контакторного управления; производить осмотр измерительных и управляющих аппаратов с целью контроля технического состояния и режима работы; выявлять необходимость замены электроаппаратов, имеющих предельно изношенные контактные группы; определять параметры и режимы работы магнитных усилителей; производить расчет и выбор параметров дроссельных магнитных усилителей и магнитных усилителей с самонасыщением; читать структурные, монтажные и принципиальные схемы измерительных и управляющих цепей, а также силовой части распределительных устройств различного типа; производить расчет и выбор измерительных трансформаторов и электроаппаратов для защиты и коммутаций электрических цепей с учетом технических требований и условий эксплуатации; читать структурные, монтажные и принципиальные схемы силовой части распределительных устройств высокого и низкого напряжений; производить расчет и выбор электроаппаратов для защиты и коммутаций электрических цепей с учетом технических требований и условий эксплуатации; с целью построения измерительных и управляющих систем; осуществлять осмотр аппаратов, работающих в составе технологических систем |
|  | Владеть: способностью разрабатывать техническую документацию по монтажу и наладке релейно-контакторного оборудования систем управления; навыком расчета и выбора магнитных усилителей с самонасыщением; способностью разрабатывать техническую документацию по обслуживанию и замене измерительных трансформаторов, электроаппаратов распределительных устройств; способностью расчета и выбора коммутационных аппаратов высокого напряжения при проектировании распределительных устройств различного типа; способностью читать и разрабатывать электрические и электроэнергетические схемы; способностью разрабатывать техническую документацию по созданию и реконструкции измерительных и управляющих цепей | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: готовностью в составе коллектива актуализировать необходимую нормативно-техническую документацию по монтажу и вводу в эксплуатацию коммутационных электроаппаратов цепей защиты и управления; навыком подбора дроссельных магнитных усилителей и магнитных усилителей с самонасыщением; готовностью участвовать в подготовке технической документации по осмотру, обслуживанию, ремонту и замене электроаппаратов измерительных, управляющих и силовых цепей распределительных устройств различного типа; способностью участвовать в проектировании электрических и электроэнергетических систем в части разработки распределительных устройств высокого и низкого напряжений различного типа. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: способностью в составе коллектива разрабатывать комплект нормативно-технической документации для монтажа и наладки коммутационных электроаппаратов цепей защиты и управления; навыком расчета и выбора дроссельных магнитных усилителей и магнитных усилителей с самонасыщением; способностью разрабатывать техническую документацию по осмотру, обслуживанию, ремонту и замене электроаппаратов измерительных, управляющих и силовых цепей распределительных устройств различного типа; готовностью оформлять заявки на приобретение нового оборудования; готовностью разрабатывать электрические и электроэнергетические схемы, рассчитывать и выбирать коммутационные аппараты высокого и низкого напряжений; участвовать в проектировании электрических и электроэнергетических систем в части разработки распределительных устройств высокого и низкого напряжений различного типа; способностью осуществлять контроль технического состояния и режима работы электрических аппаратов |
| ПК-2 | Знать: принципы и способы поиска и обработки информации необходимой для осуществления поставленных целей и задач; теоретические основы возникновения, существования и гашения искровых и дуговых разрядов в электроаппаратах при работе в цепях постоянного и переменного токов; положения теории нагрева контактов электрических аппаратов номинальным током и током короткого замыкания; параметры, характеризующие износостойкость контактов, и факторы, влияющие на износ; теорию и принципы возникновения и развития электродинамических усилий в электроаппаратах; природу взаимодействия проводников; разновидности электрических аппаратов, их условно-графические обозначения, климатические исполнения, категории размещения, степени защиты | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: способы поиска различных информационных источников и принципы работы с литературой; разновидности разрядов в электроаппаратах, условия возникновения и перехода в дуговой разряд; параметры дугового разряда и способы его гашения; физическую сущность различных способов передачи тепла внутри тел и с их поверхности; характер разновидностей режимов нагрева электроаппаратов; основные методики расчета электродинамических усилий между проводниками; способы определения усилий и моментов действующих на взаимно перпендикулярные и параллельные проводники; классификацию электрических и электронных аппаратов, основные понятия и определения в электроаппаратостроении |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: подходы к анализу источников информации для решения задач в выбранной проблемной области; разновидности разрядов в электроаппаратах, условия возникновения и перехода в дуговой разряд; параметры дугового разряда, статические и динамические вольт-амперные характеристики и условия горения и гашения дугового разряда; способы гашения дуги, в том числе принцип бездуговой коммутации цепей; физическую сущность различных способов передачи тепла внутри тел и с их поверхности; особенности режимов нагрева электроаппаратов номинальным током и током короткого замыкания; основные методики расчета электродинамических усилий между проводниками; способы определения усилий и моментов действующих на взаимно перпендикулярные и параллельные проводники; методы расчета электродинамических усилий в витке, катушке, между катушками, а также порядок расчета усилий в однофазных и трехфазных цепях переменного тока; классификацию, маркировки и условия эксплуатации электрических и электронных аппаратов, основные понятия и определения в электроаппаратостроении; материалы, применяемые при конструировании узлов электроаппаратов и их физические свойства |
|  | Уметь: определять современный уровень науки и техники в рассматриваемой области, выявлять проблемы, производить постановку целей и задач; определять факторы способствующие возникновению разрядов в электроаппаратах и оценивать вероятность их появления; производить расчет параметров электрических сетей, выбор и проверку электрических аппаратов на термическую стойкость; определять степень износа контактов и способствовать улучшению проводящих свойств контактов; анализировать электродинамические процессы в электрических аппаратах с целью оптимизации выбора и правил эксплуатации аппаратов; производить подбор электрических аппаратов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: определять проблематику в профильной области деятельности, ставить цели и задачи, пользоваться источниками информации научно-технического характера; классифицировать разряды, возникающие в электроаппаратах и определять применение технических средств и проведение мероприятий для обеспечения необходимого уровня защиты аппаратов; производить выбор и проверку аппаратов на термическую стойкость; анализировать электродинамические усилия, возникающие между взаимно параллельными и перпендикулярными проводниками |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: оценивать технический уровень разработок в профессиональной области и выдвигать конструктивные решения производственных задач; классифицировать разряды, возникающие в электроаппаратах и определять применение технических средств и проведение мероприятий для обеспечения необходимого уровня защиты аппаратов; разрабатывать и предлагать более совершенные средства гашения искровых разрядов, оптимизировать конструкцию и режимы работы электроаппаратов с целью снижения вероятности возникновения дуговых разрядов; определять режим нагрева аппарата при прохождении номинального тока и тока короткого замыкания, производить выбор и проверку аппаратов на термическую стойкость; анализировать электродинамические усилия, возникающие между взаимно параллельными и перпендикулярными проводниками, в витке катушки, в самой катушке и между катушками; исследовать усилия в однофазных и трехфазных цепях переменного тока с целью определения динамической стойкости электроаппаратов |
|  | Владеть: готовностью к анализу ключевых параметров технологического процесса с целью его оптимизации; способностью анализировать физические процессы в аппаратах с целью повышения эффективности средств защиты от искровых и дуговых разрядов; способностью к анализу процесса функционирования аппаратов с целью их оптимального выбора с учетом соответствия требованиям по термической стойкости и износостойкости контактов; готовностью осуществить предложения по модернизации аппаратов; навыками расчетов электродинамических усилий в аппаратах, расчетов усилий между перпендикулярными и параллельными проводниками; способностью определять целесообразность применения конкретных аппаратов в соответствии с проектными данными и рассчитывать необходимое релейно-контакторное оборудование | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: инструментами поиска источников научно-технической информации и навыком анализа источников; навыками анализа и расчета параметров физических процессов в электроаппаратах, в том числе параметров искровых разрядов, параметров процесса теплопередачи и электродинамических усилий; способностью рассчитывать и выбирать необходимое релейно-контакторное и измерительное оборудование при разработке и реконструкции цепей управления |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: способностью выявлять необходимость повышения технического потенциала объектов и субъектов производственного процесса в профильной области деятельности; способностью оптимизировать конструкцию и режим работы электроаппаратов с целью повышения эффективности средств защиты от искровых и дуговых разрядов; готовностью конструктивно улучшать механическую часть аппаратов в соответствии с требованиями к термической и электродинамической стойкости; способностью рассчитывать и выбирать необходимое релейно-контакторное и измерительное оборудование при разработке и реконструкции цепей управления |

- Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетенций ПК-1,2 выступают компетентностно-ориентированные задания (далее – КОЗ), которые представляют собой комплексные задания, предназначенные для контроля уровня успеваемости обучающегося по дисциплине «Электрические и электронные аппараты», обеспечения формирования и  контроля уровня освоения компетенций.

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм текущего контроля: расчетно-графические работы для очной формы обучения, контрольные работы для заочной формы. Промежуточная аттестация по курсу дисциплины реализуется в форме экзамена. В рамках экзамена необходимо ответить на 3 вопроса. В случае сдачи экзамена на оценку «неудовлетворительно» имеется возможность пройти промежуточную аттестацию по курсу в форме теста, при этом максимально возможная оценка составляет три балла. Время экзамена — 90 минут. Критерии качественного оценивания уровня подготовки представлены в соответствующем разделе настоящего Приложения.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

Кафедра электроэнергетики и метрологии

Электрические и электронные аппараты

Институт:	Технологический факультет

Кафедра:	электроэнергетики и метрологии

Направление подготовки:		13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки (программа): «Электропривод и автоматика»

Экзаменационный билет №1

1. Маломасляные выключатели: назначение масла, конструкция

2. Автоматические выключатели: классификация, принципиальная схема

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

Кафедра электроэнергетики и метрологии

Электрические и электронные аппараты

Институт:	Технологический факультет

Кафедра:	электроэнергетики и метрологии

Направление подготовки:		13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки (программа): «Электропривод и автоматика»

Экзаменационный тест

1. Аппаратом, основной функцией которого является коммутация силовых электрических цепей, содержащим электромагнитную систему, управляемую удаленно командоаппаратом, является:

а) электромеханическое реле;

б) контактор;

в) электромагнитное реле;

г) автоматический выключатель

2. Климатическому исполнению для умеренного и холодного климата соответствует цифра:

а) «0»;

б) «1»;

в) «2»;

г) «3»

3. Контакторы для пуска электродвигателя с фазным ротором, для торможения противовключением имеют обозначение:

а) «АС1»;

б) «АС2»;

в) «DC1»;

г) «DC3»

4. Контакторы для пуска электродвигателей с короткозамкнутым ротором, для отключения вращающихся двигателей при номинальной нагрузке имеют обозначение:

а) «АС3»;

б) «АС4»;

в) «DC2»;

г) «DC4»

5. Контакторы для управления активной и малоиндуктивной нагрузкой цепи переменного тока имеют обозначение:

а) «АС3»;

б) «АС1»;

в) «АC2»;

г) «DC2»

6. Контакторы для пуска электродвигателей постоянного тока с последовательным возбуждением и их отключения при неподвижном, либо медленновращающемся роторе имеют обозначение:

а) «DС3»;

б) «АС4»;

в) «DC5»;

г) «DC4»

7. Число циклов включения и отключения контактором обесточенной цепи определяет такой параметр как:

а) коммутационная износостойкость;

б) коэффициент возврата;

в) механическая износостойкость;

г) собственное время отключения

8. Значение входного параметра, при котором происходит срабатывание реле, называется:

а) параметр отпускания;

б) задающий параметр;

в) порог чувствительности;

г) параметр срабатывания

9. Биметаллический элемент является основным органом:

а) электромеханического реле;

б) теплового реле;

в) поляризованного реле;

г) герконового реле

10. Конструкция, предусматривающая размещение контактов из ферромагнитных материалов в емкости с инертным газом, соотвествует:

а) электромагнитному реле;

б) полярованному реле;

в) герконовому реле;

г) тепловому реле

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

Кафедра электроэнергетики и метрологии

Электрические и электронные аппараты

Институт:	Технологический факультет

Кафедра:	электроэнергетики и метрологии

Направление подготовки:		13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки (программа): «Электропривод и автоматика»

Задание к расчетно-графической работе

В процессе выполнения работы согласно исходным данным индивидуального варианта необходимо осуществить:

- Выбор контакторов и магнитного пускателя для управления и защиты асинхронного двигателя;

- Выбор автоматических выключателей и предохранителей для защиты двигателей.

- Выбор низковольтных аппаратов в системах электроснабжения;

- Выбор высоковольтных аппаратов в системах электроснабжения.

Номер варианта и исходные данные для расчета выбираются по таблицам в приложениях в методических указаниях к РГР и контрольным работам по дисциплине «Электрические и электронные аппараты».

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

Кафедра электрификации и автоматизации технологических процессов

Электрические и электронные аппараты

Институт:	Технологический факультет

Кафедра:	электроэнергетики и метрологии

Направление подготовки:		13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки (программа): «Электропривод и автоматика»

Задание к контрольной работе

В процессе выполнения работы согласно исходным данным индивидуального варианта необходимо осуществить:

- Выбор контакторов и магнитного пускателя для управления и защиты асинхронного двигателя;

- Выбор автоматических выключателей и предохранителей для защиты двигателей.

- Выбор низковольтных аппаратов в системах электроснабжения;

- Выбор высоковольтных аппаратов в системах электроснабжения.

Номер варианта и исходные данные для расчета выбираются по таблицам в приложениях в методических указаниях к РГР и контрольным работам по дисциплине «Электрические и электронные аппараты».

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Экзамен:

Критерии оценки при аттестации по билетам:

Правильный и полный ответ на два вопроса – 5 баллов;

Правильный и полный ответ на один из вопросов и правильный, но частично не полный ответ на другой вопрос – 4 балла;

Правильный и частично не полный ответ на два вопроса – 3 балла.

В остальных случаях – два балла.

Критерии оценки при аттестации по тестовым заданиям:

В случае прохождения аттестации в тестовой форме, максимально возможная оценка составляет три балла.

Экзаменационный тест включает в себя десять случайных вопросов из банка тестовых заданий. Для успешной аттестации необходимо правильно ответить на 60 % вопросов.

Расчетно-графическая работа, контрольная работа:

Критерии оценки:

Зачтено – работа решена и оформлена правильно (верно начерчены схемы, указаны единицы измерения электрических величин, выбраны необходимые для решения формулы, в масштабе построены характеристики);

Незачет – во всех иных случаях. Работа возвращается обучающемуся для устранения указанных замечаний.

Приложение 2

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Курс по дисциплине Электрические и электронные аппараты реализуется в течение шестого семестра на третьем курсе и содержит занятия лекционного, практического и лабораторного типов.

Промежуточный контроль сформированных знаний и умений осуществляется посредством экзамена. Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса. В случае безуспешной попытки сдачи экзамена имеется возможность пройти аттестацию по курсу в форме теста, при этом максимально возможная оценка составляет три балла. Время экзамена – 90 минут. Критерии оценивания результатов зачета и экзамена представлены в приложении 1.

В течение семестра предусмотрено выполнение расчетно-графической (для очной формы) и контрольной (для заочной формы) работ. Критерии оценивания контрольной и расчетно-графической работ представлены в приложении 1.

Без наличия проверенных и утвержденных расчетно-графической (для очной формы), либо контрольной (для заочной формы) работ обучающийся не допускается к промежуточной аттестации по курсу. Дата и время для повторной аттестации обговаривается с преподавателем дополнительно.

Вся необходимая литература и интернет-ресурсы для изучения дисциплины представлены в п.4 и пп.5.1 рабочей программы.

9. Лист актуализации

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.