Аннотация рабочей программы по дисциплине

Основы теории надежности в электроэнергетике

Цель преподавания дисциплины

‒   изучение основ и методов расчета надежности систем электроснабжения и

методик выбора оптимальной степени их надежности.

Задачи изучения

− производить определения оптимальной структуры систем электроснабжения на основе анализа и расчета надежности;

− производить оценку влияния различных факторов на надежную работу

систем электроснабжения;

− составление программ испытаний по определению показателей

надёжности элементов   систем электроснабжения;

− изучение требований специализированных нормативных документов в области обеспечения необходимой надёжности элементов и систем электроснабжения.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-1 - Способность участвовать в проектировании электрического привода, автоматики механизмов и технологических комплексов;

ПК-2 - Способность анализировать параметры и характеристики электротехнических устройств и их моделей для проектирования электроприводов и их компонентов

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины: изучение основ и методов расчета надежности систем электроснабжения и методик выбора оптимальной степени их надежности

1.2. Задачи изучения дисциплины:

−  изучение методов, способов    и средств обеспечения заданной надёжности производить определения оптимальной структуры систем электроснабжения на основе анализа и расчета надежности;

− производить оценку влияния различных факторов на надежную работу

систем электроснабжения;

− составление программ испытаний по определению показателей

надёжности элементов   систем электроснабжения;

− изучение требований специализированных нормативных документов в области обеспечения необходимой надёжности элементов и систем электроснабжения.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные компетенции | ПК-1–Способность участвовать в проектировании электрического привода, автоматики механизмов и технологических комплексов. | знать: основные понятия и определения надежности, причины и характер отказов объектов, их классификация, виды резервирования, показатели надежности, методы определения надежности; |
|  | ПК-2 - Способность анализировать параметры и характеристики электротехнических устройств и их моделей для проектирования электроприводов и их компонентов | уметь: выбирать метод оценки уровня надежности, определять показатели надежности, рассчитывать надежность систем, прогнозировать надежность с выбором вариантов резервирования; владеть: навыками моделирования электроэнергетических систем для расчета надежности и определения показателей надежности. |

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы «Основы теории надежности в электроэнергетике» является дисциплиной по выбору вариативной части   учебного плана обучающихся по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль Электропривод и автоматика.  Она обеспечивает формирование технического мировоззрения будущего бакалавра, а также создает необходимую базу для успешного прохождения государственной итоговой аттестации.

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- Теоретические основы электротехники;

- Общая энергетика;

- Электроснабжение промышленных предприятий;

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины:	Государственная итоговая аттестация.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 3,

часы – 108.

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| очное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 108 | 32,3 | 20 | 0 | 10 | 2 | 0,3 | 75,7 |  | РГР |  | + |
| ИТОГО | 108 | 32,3 | 20 | 0 | 10 | 2 | 0,3 | 75,7 |  | РГР |  | + |
| заочное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 108 | 14,3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0,3 | 93,7 |  | контр. раб |  | + |
| ИТОГО | 108 | 14,3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0,3 | 93,7 |  | контр. раб |  | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия по формам обучения |  | В том числе |  |  |  |  |  | СРС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очная | заочная | лекции |  | практические |  | лабораторные |  |  |  |
|  |  |  |  |  | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная |
| Тема 1. Основные понятия теории надежности. | 34 | ПК-1, ПК-2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 |  |  | 24 | 29 |
| Тема 2. Методы расчета показателей надежности объектов электроэнергетики. | 38 | ПК-1, ПК-2 | 14 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 |  |  | 24 | 32 |
| Тема 3. Средства и методы повышения надежности объектов электроэнергетики. | 33,7 | ПК-1, ПК-2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |  |  | 27,7 | 32,7 |
| Всего часов | 105,7 |  | 30 | 12 | 20 | 4 | 10 | 8 |  |  | 75,7 | 93,7 |
| АК | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачетных единиц | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| Номер темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очное | Заочное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 8 семестр / 9 семестр |  |  |
| 1 | Основные понятия теории надежности. | Понятие надёжности технических систем. Компоненты надёжности. Термины и определения. Система и элементы. Состояния и события. Наработка. Показатели надёжности невосстанавливаемых систем. Функция и плотность распределения наработки. Функция надёжности. Вероятности отказа и безотказной работы. Интенсивность отказов. Средняя наработка. Основные законы распределения случайных величин в задачах электроэнергетики: экспоненциальное, нормальное, Вейбулла. Оценка показателей надёжности по статистической информации. | 6 | 1 |
| 2 | Методы расчета показателей надежности объектов электроэнергетики. | Основные этапы и методы расчёта. Логическая схема надёжности. Метод перебора состояний. Метод разложения относительно особого элемента. Метод минимальных путей и сечений. Логико-вероятностные методы. Резервирование и его виды. Методы расчёта надёжности систем с резервированием. Расчет надежности восстанавливаемых систем. Способы восстановления. Использование теории марковских случайных процессов для расчета надежности. | 10 | 2 |
| 3 | Средства и методы повышения надежности объектов электроэнергетики. | Оптимизация технических решений в электроэнергетике с учетом ущерба. Понятие ущерба от отказа. Виды и составляющие ущербов. Методы расчета ущербов от перерывов электроснабжения и недоотпуска электроэнергии. Задачи надежности в условиях эксплуатации субъектов энергетики. Стендовые испытания, определительные испытания, контрольные испытания и ускоренные испытания на надёжность. Планы испытаний. | 4 | 1 |
| И |  | Итого: 8 семестр/ 9 семестр | 20 | 4 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| № темы | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объём в часах |  | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очн. | заочн. |  |
| 1 | Основные понятия теории надежности. | Понятие надёжности технических систем. Компоненты надёжности. Термины и определения. Система и элементы. Состояния и события. Наработка. Показатели надёжности невосстанавливаемых систем. Функция и плотность распределения наработки. Функция надёжности. Вероятности отказа и безотказной работы. Интенсивность отказов. Средняя наработка. Основные законы распределения случайных величин в задачах электроэнергетики: экспоненциальное, нормальное, Вейбулла. Оценка показателей надёжности по статистической информации. | 24 | 29 | ОЛ-1-2, ДЛ-1 |
| 2 | Методы расчета показателей надежности объектов электроэнергетики. | Основные этапы и методы расчёта. Логическая схема надёжности. Метод перебора состояний. Метод разложения относительно особого элемента. Метод минимальных путей и сечений. Логико-вероятностные методы. Резервирование и его виды. Методы расчёта надёжности систем с резервированием. Расчет надежности восстанавливаемых систем. Способы восстановления. Использование теории марковских случайных процессов для расчета надежности. | 24 | 32 | ОЛ-2-4 |
| 3 | Средства и методы повышения надежности объектов электроэнергетики. | Оптимизация технических решений в электроэнергетике с учетом ущерба. Понятие ущерба от отказа. Виды и составляющие ущербов. Методы расчета ущербов от перерывов электроснабжения и недоотпуска электроэнергии. Задачи надежности в условиях эксплуатации субъектов энергетики. Стендовые испытания, определительные испытания, контрольные испытания и ускоренные испытания на надёжность. Планы испытаний. | 27,7 | 32,7 | ОЛ-2-4 |
|  |  | Итого: 8 семестр / 9 семестр | 75,7 | 93,7 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| Номер темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очн. | Заоч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 8 семестр /9 семестр |  |  |
| 1 | Основные понятия теории надежности. | Расчёт показателей надёжности невосстанавливаемых объектов. Аналитическое определение показателей надежности объекта. | 4 | 4 |
| 2 | Методы расчета показателей надежности объектов электроэнергетики. | Расчёт структурной надёжности невосстанавливаемых объектов. Расчет надежности невосстанавливаемых резервированных систем. Марковские процессы в расчетах надежности восстанавливаемых объектов. | 4 | 4 |
| 3 | Средства и методы повышения надежности объектов электроэнергетики. | Оценка надежности передачи электроэнергии потребителям. Расчеты испытаний надежности. | 2 | 0 |
|  |  | Итого: 8 семестр / 9 семестр | 10 | 8 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

Не предусмотрены учебным планом.

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

Не предусмотрены учебным планом.

3.3 Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Расчет показателей надежности систем электроснабжения. |

3.4. Перечень тем рефератов

Не предусмотрены учебным планом.

3.5 Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Расчет показателей надежности систем электроснабжения. |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/9 | практические занятия | Расчет надежности невосстанавливаемых резервированных систем | ПК-1,2 | Опережающая самостоятельная работа | 2/2 |
| 8/9 | лекция | Структурная надежность невосстанавливаемых объектов. | ПК-1,2 | Дисскусия | 2/2 |
| 8/9 | практические занятия | Оценка надежности передачи электроэнергии потребителям. | ПК-1,2 | Обучение на основе опыта | 2/0 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 6/4 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиот. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Смирнов Н. В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений: Учебное пособие для высших технических учебных заведений / Николай Васильевич Смирнов, Игорь Валерианович Дунин-Барковский. - 3-е изд., стер. - Москва : Наука, 1969. - 512 с. | УП | 1969 | 34 |
| ОЛ-2 | Хорольский, В. Я. Надежность электроснабжения : учебное пособие / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 127 с. | УП | 2020 | https://znanium.com/catalog/product/548307 |
| ОЛ-3 | Никулин, М. С. Теория надежности. Статистические модели: учеб. пособие / А. В. Антонов, М.С. Никулин, А М. Никулин, В. А. Чепурко. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 576 с. | УП | 2018 | https://znanium.com/catalog/product/925809 |
| ОЛ-4 | Надежность электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Н. Воротников [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: АГРУС, 2018. - 64 c | УП | 2018 | http://www.iprbookshop.ru/92990.html. |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-1 | Пантелеев В. А. Статистические основы моделирования : Монография / Владимир Алексеевич Пантелеев. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2008. - 116 с. : ил. - ISBN 978-5-88179-520-7 : б.ц. | М | 2008 | http://lib.ugtu.net/book/575 |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | НАИМЕНОВАНИЕ | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Пантелеев В. А. Основы теории надежности: Методические указания и задание на выполнение контрольной работы для студентов заочного отделения специальности 140604 - "Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов" : 4 курс, осенний семестр / Владимир Алексеевич Пантелеев. - 3-е изд., дораб. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2009. - 19 с. : ил. - б.ц. | 2009 | http://lib.ugtu.net/book/9552/ |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

Электронные ресурсы БИК УГТУ

| № | Наименование электронного ресурса | Адрес сайта |
| --- | --- | --- |
|  | ЭБС Издательство Лань | e.lanbook.com |
|  | ЭБС ZNANIUM.COM | www.znanium.com |
|  | «ЭБС ЮРАЙT www.biblio-online.ru» | www.biblio-online.ru |
|  | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | diss.rsl.ru |
|  | Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ) | http://elib.tsogu.ru/ |
|  | Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ | http://bibl.rusoil.net |
|  | Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина | http://elib.gubkin.ru |
|  | ВЭБС Учебно-методические пособия | lib.ugtu.net |
|  | Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» | нэб.рф |
|  | Центр электронной доставки документов Российской государственной библиотеки | www.edd.ru |
|  | Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД | arbicon.ru/project/EDD/ |
|  | Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru | www.elibrary.ru |
|  | Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com | www.polpred.com |
|  | Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. | http://www2.viniti.ru/ |

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

6. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине Основы теории надежности в электроэнергетике представлен в Приложении 1.

Целью создания фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям рабочей программы дисциплины.

Задачи ФОС:

- контроль и управление процессом приобретения обучающихся необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс;

- проверка качества формирования компетенций у обучающихся.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

маркерная доска, проектор, экран, компьютеризированное рабочее место преподавателя,

учебная мебель (303 В  – лекционная аудитория для проведения  занятий лекционного  и семинарского типа (ПЗ). г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, учебный корпус В.);

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в Приложении 2.

9.     ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Кафедра ЭиМ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основы теории надежности в электроэнергетике

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки: Электропривод и автоматика

Квалификация: бакалавр

УХТА 2022

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ПК-1. Способность участвовать в проектировании электрического привода, автоматики механизмов и технологических комплексов. | Тема 1-3 | Знать: основные понятия и определения надежности, процессы, происходящие в объекте с позиций надежности, причины и характер отказов объектов, их классификация, виды резервирования, пути повышения надежности, единичные и комплексные показатели надежности, методы определения надежности, этапы в расчетах надежности, ущерб от перерывов электроснабжения и его основные составляющие; Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в области надежности систем электроснабжения; Владеть: навыками практического использования законов естественнонаучных дисциплин, методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования надежности систем электроснабжения. |
| ПК–2. Способность анализировать параметры и характеристики электротехнических устройств и их моделей для проектирования электроприводов и их компонентов | Тема 2-3 | Знать: основные этапы и методы расчета надежности локальных систем; Уметь: определять надежность проектируемых и реальных систем Владеть: навыками повышения надежности систем электроснабжения |

- Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1-3 | ПК-1,2 | РГР (контр. раб.) | Варианты заданий. Методические рекомендации по выполнению |
|  | Тема 1-3 | ПК-1,2 | Зачет | Вопросы к зачету |

- Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК–1 | Знать: основные понятия и определения надежности, процессы, происходящие в объекте с позиций надежности, причины и характер отказов объектов, их классификация, виды резервирования, пути повышения надежности, единичные и комплексные показатели надежности, методы определения надежности, этапы в расчетах надежности, ущерб от перерывов электроснабжения и его основные составляющие | Пороговый уровень | Знать: основные понятия и определения надежности, процессы, происходящие в объекте с позиций надежности, причины и характер отказов объектов, их классификация, виды резервирования, пути повышения надежности, единичные и комплексные показатели надежности, методы определения надежности. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: основные понятия и определения надежности, процессы, происходящие в объекте с позиций надежности, причины и характер отказов объектов, их классификация, виды резервирования, пути повышения надежности, единичные и комплексные показатели надежности, методы определения надежности, этапы в расчетах надежности, ущерб от перерывов электроснабжения и его основные составляющие |
|  | Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в области надежности систем электроснабжения | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в области надежности систем электроснабжения |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: применять с большей степенью самостоятельности основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в области надежности систем электроснабжения |
|  | Владеть: навыками практического использования законов естественнонаучных дисциплин, методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования надежности систем электроснабжения | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: в достаточной мере навыками практического использования законов естественнонаучных дисциплин, методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования надежности систем электроснабжения |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: методологией практического использования законов естественнонаучных дисциплин, методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования надежности систем электроснабжения |
| ПК–2 | Знать: основные этапы и методы расчета надежности локальных систем | Пороговый уровень | Знать: основную терминологию, применяемую при различных методах расчета надежности |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: основные этапы и методы расчета надежности локальных систем |
|  | Уметь: определять надежность проектируемых и реальных систем | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: определять надежность проектируемых и реальных систем, используя теоретические и экспериментальные методы. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: оценивать надежность по результатам испытаний |
|  | Владеть: навыками повышения надежности систем электроснабжения | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: в достаточной мере навыками решения задач по расчету показателей надежности и оптимальному резервированию |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: методологией выбора проведения решения задач по расчету показателей надежности и оптимальному резервированию |

- Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетенций ПК-1,2 выступает компетентностно-ориентированное задание (далее – КОЗ), которое представляет собой комплексное задание, предназначенное для контроля уровня успеваемости студента по дисциплине Основы теории надежности в электроэнергетике и контроля уровня освоения компетенций.

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов текущего контроля: РГР, контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет проводится в форме письменного ответа на тестовые вопросы.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Кафедра ЭиМ

Типовой вариант задания на контрольную работу (РГР)

В процессе выполнения РГР (контрольной работы необходимо) сделать следующее.

1) Рассчитать оценку средней наработки до отказа.

2) Рассчитать величину дисперсии.

3) Рассчитать среднеквадратическое отклонение как квадратный корень из оценки дисперсии.

4) Построить из данных вариационный ряд, т.е. разместить их в порядке возрастания от наименьшего значения к наибольшему (t1< t2<…<tN).

5) Методом Крамера-Мизеса проверить статистическую гипотезу о том, что экспериментальные данные имеют экспоненциальное.

6) Построить график экспериментальной функции распределения. Для этого используются результаты п.4. Ступенчатая экспериментальная линия строится следующим образом:

a) определяется высота ступени h=1/N;

b) проводится горизонтальная линия (совпадающая с осью абсцисс от нуля до наименьшего значения наработки t1);

с) в точке t1 рисуется ступенька высотой h, и прямая продолжается горизонтально до значения t2, где рисуется новая ступенька высоты h;

d) процедура продолжается до значения tN, где последняя ступенька должна достигнуть по оси ординат значения 1.

7) Используя результат п.1, записать теоретическое выражение для функции распределения и построить эту зависимость на том же графике.

8) Рассчитать вероятность безотказной работы данного объекта в течение 10 000 часов.

Выполнение пунктов 1 – 3 осуществляется по обычным формулам, с которыми студенты знакомы по курсам метрологии и математических моделей в расчетах на ЭВМ. Что же касается пункта 4, то представление данных в виде вариационного ряда очень часто используется при проведении статистических исследований, особенно при использовании методов непараметрической статистики. В нашем случае вариационный ряд применяется для двух целей: проверки статистической гипотезы о характере распределения (п.5) и построения экспериментальной оценки функции распределения (п.6).

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Кафедра ЭиМ

Вопросы к зачету

| № | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
|  | Свойство элемента или системы длительно сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при определенных условиях эксплуатации – это: | a. Резервирование b. Безотказность c. Ремонтопригодность d. Сохраняемость e. Долговечность |
|  | Параметр надежности, характеризующий надежность элемента в каждый данный момент: число отказов в единицу времени, отнесенное к среднему числу элементов, безотказно работающих в данный промежуток времени (при этом отказавшие элементы не заменяются), – это | a. Частота отказов b. Вероятность отказа c. Вероятность безотказной работы d. Средняя наработка до отказа e. Интенсивность отказов |
|  | Состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации – это | a. Исправное состояние b. Неисправное состояние c. Работоспособное состояние d. Неработоспособное состояние e. Предельное состояние |
|  | Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта, – это | a. Повреждение b. Отказ с. Невозможное d. Частота e. Маловероятное |
|  | Параметры надежности невосстанавливаемых объектов: P(t) – вероятность безотказной работы, f(t) – частота отказов, λ(t) – интенсивность отказов – связаны между собой некоторым соотношением: | a. f(t) = λ(t)∙P(t) b. f(t) = λ(t)/P(t) c. f(t) = P(t)/ λ(t) d. f(t) = λ(t) + P(t) e. f(t) = P(t) – λ(t) |
|  | Выбрать приемлемые ответы. К единичным показателям надежности относятся: | a. Вероятность безотказной работы b. Коэффициент готовности c. Средний ресурс d. Интенсивность отказов e. Коэффициент технического использования |
|  | При t → ∞ вероятность безотказной работы системы перестаёт зависеть от времени и является оценкой | a. Коэффициента готовности b. Коэффициента оперативной готовности c. Коэффициента технического использования |
|  | Вероятность безотказной работы системы с последовательным соединением элементов (в смысле надежности) и независимыми их отказами определяется | a. Вероятностью безотказной работы наименее надежного элемента b. Суммой вероятностей безотказной работы всех элементов системы c. Произведением вероятностей безотказной работы всех элементов системы d. Вероятностью безотказной работы наиболее надежного элемента e. Вероятностью отказа наименее надежного элемента |
|  | Классическая кривая λ(t) имеет несколько характерных участков. Укажите их число. | a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 e. 6 |
|  | По представленной структурной схеме технической системы определите очерёдность расчёта надёжности данной системы: | a. Р34→ Р345→ Р1236→Р123456 b. Р25→ Р2345→ Р123456 c. Р34→ Р345→ Р2345→Р123456 d. Р34→ Р234→ Р2345→Р123456 |
|  | В теории надежности переход системы из одного состояния в другое представляется марковским случайным процессом. Чье имя носит система дифференциальных уравнений для определения вероятностей нахождения системы в том или ином состоянии? | a. Эйнштейна b. Максвелла c. Ома d. Колмогорова e. Пуассона |
|  | При постоянном резервировании резервные устройства: | a. Подключены к основному в течение всего времени работы b. Вводятся индивидуально для каждой части системы c. Подключаются автоматически при отказе d. Включаются взамен любого из отказавших e. Подключаются в определенные моменты времени |
|  | Увеличение числа последовательно соединенных элементов, имеющих одинаковую вероятность безотказной работы РЭЛ(t)=0.9 с двух до четырех приведет: | a. К снижению вероятности безотказной работы изделия на 15% b. К снижению вероятности безотказной работы изделия на 19% c. К увеличению вероятности безотказной работы изделия на 15% d. К увеличению вероятности безотказной работы изделия на 19% e. К неизменности вероятности безотказной работы изделия |
|  | Приемник к началу наблюдения за отказами проработал 100 часов. К концу наблюдения наработка составила 700 часов. Всего зарегистрировано 6 отказов. Среднее время ремонта составило 10 часов. Определить наработку на отказ и коэффициент готовности. | a. 50 часов и 0,25 b. 100 часов и 0,91 c. 100 часов и 1,1 d. 150 часов и 15 e. 4800 часов и 1,5 |
|  | Проектируется система электроснабжения промышленного района с собственной электростанцией. Предложено три варианта обеспечения электростанции генераторными агрегатами: а) один генератор Р= 300 кВт c λa = 3·10-5 ч-1; б) 3 генератора Р= 100 кВт c λб = 9·10-5 ч-1; в) 5 генераторов Р= 60 кВт c λв = 15·10-5 ч-1. Суммарная мощность потребителей 170 кВт. Определить какая система имеет большую надежность после отработки 1000 часов, если она не допускает восстановления и перерыва в работе. | a. с одним генератором b. с тремя генераторами c. с пятью генераторами d. все три системы имеют равную надежность e. невозможно определить |
|  | Приведена структурная схема расчета надежности системы : Найдите вероятность безотказной работы системы, если известны вероятности отказов элементов q1 = 0,05; q2 = 0,1. | a. 0,99595 b. 0,99695 c. 0,99795 d. 0,99895 e. 0,99995 |
|  | При экспоненциальном законе надежности средняя наработка до отказа невосстанавливаемого объекта равна Т = 1/λ. Во сколько раз уменьшается надежность объекта по истечении средней наработки до отказа (t = Т). | a. в π раз b. в i раз c. в e раз d. в λ раз e. в 1 раз |
|  | Размеченный граф дублированной системы состоит из трех узлов-состояний: 1 – обе системы работоспособны, 2 – одна система отказала, 3 – обе системы отказали. Верхние стрелки характеризуют деградацию дублированной системы, а нижние – ее восстановление. Интенсивность отказа одной системы – λ. Интенсивность восстановления одной системы одним ремонтником – μ. Какой режим работы и какая стратегия обслуживания реализована в данном графе: | a. Дублированная система с горячим резервом и одним ремонтником b. Дублированная система с горячим резервом и двумя ремонтниками, каждый из которых обслуживает свой элемент c. Дублированная система с холодным резервом и одним ремонтником d. Дублированная система с холодным резервом и двумя ремонтниками, каждый из которых обслуживает свой элемент e. Дублированная система с холодным резервом и двумя ремонтниками, которые в случае отказа двух элементов восстанавливают каждый свой элемент, а при отказе одного элемента оба восстанавливают отказавший |
|  | На испытание было поставлено 10 однотипных электрических ламп. За 1000 часов отказало 5 ламп. За следующий интервал времени Δt = 100 часов отказало еще n(Δt) = 3 лампы. Определить статистическую оценку интенсивности отказов ламп λ (1100) | a. 0,002 ч-1 b. 0,005 ч-1 c. 0,010 ч-1 d. 0,015 ч-1 e. 0,020 ч-1 |
|  | Размеченный граф состояний системы: Интенсивности отказов элементов равны λ = 0,02 ч-1, а интенсивности восстановления μ = 0,1 ч-1. Применив топологический метод, определить вероятности состояний системы Р1, Р2, Р3. Решение. |  |
|  | Все элементы электронного усилителя работают в нормальный период эксплуатации. Усилитель должен непрерывно работать в течение 10 ч. Из схемы известно, что усилитель состоит из 2 ламп, 8 резисторов и 6 конденсаторов. Интенсивность отказов всех элементов указана в таблице: Наименование и тип элемента; Обозначение по схеме; Количество элементов; Интенсивность отказов ч-1. Резистор; R1, R2; 2; 0,09. Резистор; R3, R4; 2; 0,12. Резистор; R5, R6; 2; 0,10. Резистор; R7, R8; 2; 0,10. Конденсатор; C1, C2; 2; 0,03. Конденсатор; C3, C4; 2; 0,13. Конденсатор; C5, C6; 2; 0,09. Лампы; Л1, Л2; 2; 9. Требуется рассчитать вероятность безотказной работы системы и среднюю наработку до первого отказа. Решение. |
|  | Схема №1 QЛ1=0,1; QЛ2=0,2; Схема №2 QЛ1=0,1; QЛ2=0,2; QЛ3=0,3. Рассматриваются два варианта питания двух районных подстанций одноцепными линиями электропередачи от одного источника питания. Для каждой линии заданы вероятности отказа. Определить, во сколько раз надежность питания ПС2 выше во втором варианте по сравнению с первым. Решение. |

Приложение 2

Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины

Основы теории надежности в электроэнергетике

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию курса. Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие обучающегося путем планомерной, повседневной работы.

Работа с конспектом лекций

Просмотрите конспект сразу после занятий, отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.

Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Написание РГР (контрольной работы)

На занятии получите у преподавателя методические указания для выполнения реферата (контрольной работы). Начинайте выполнение расчётно-графической (контрольной) работы после соответствующего изучения материала по тематике работы. Расчётно-графическая (контрольная) работа выполняется по вариантам и в соответствии с установленными сроками. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Зачёт:

Критерии оценки:

Зачёт ставится при правильных ответах на тестовые вопросы не менее 60 %.

Расчётно-графическая работа (контрольная работа):

Критерии оценки:

Зачтено – РГР (КР) достаточно полно раскрывает сущность вопроса, не содержат ошибок принципиального характера и выполнена в соответствии с перечисленными методами, задача решена правильно, но оформлена с ошибками (указаны не все единицы измерения электрических величин, отсутствуют пояснения некоторых пунктов решения задачи, но ход решения в принципе понятен);

Незачет – РГР (КР) не раскрывает сущность вопроса, содержит ошибки принципиального характера, является копией разделов книги или интернет – ресурсов, задача решена неверно, либо задача решена верно, но оформлена с ошибками (отсутствуют единицы измерения электрических величин, отсутствуют пояснения хода решения, отсутствуют необходимые для решения формулы). Работа возвращается студенту для устранения указанных замечаний.