Аннотация рабочей программы по дисциплине

Электроснабжение промышленных предприятий

Цель преподавания дисциплины

- сформировать  систему знаний по теории и принципах построения систем электроснабжения промышленных предприятий; получить практические навыки по применению фундаментальных принципов разработки, проектирования и грамотной эксплуатации современных систем электроснабжения.

Задачи изучения

получить фундаментальные знания по основным положениям теории электроснабжения предприятий; сформировать умения выполнять расчеты, выбор и проверку электрооборудования и обосновывать рациональные и оптимальные схемные решения для потребителей разных категорий; сформировать навыки разработки современных проектов электроснабжения промышленных предприятий.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-1 - Способность участвовать  в проектировании электрического привода, автоматики механизмов и технологических комплексов;

ПК-2 - Способность анализировать параметры и характеристики электротехнических устройств и их моделей для проектирования электроприводов и их компонентов;

ПК-3– Способен участвовать в эксплуатации объектов профессиональной деятельности

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

сформировать  систему знаний по теории и принципах построения систем электроснабжения промышленных предприятий; получить практические навыки по применению фундаментальных принципов разработки, проектирования и грамотной эксплуатации современных систем электроснабжения.

1.2. Задачи изучения

получить фундаментальные знания по основным положениям теории электроснабжения предприятий; сформировать умения выполнять расчеты, выбор и проверку электрооборудования и обосновывать рациональные и оптимальные схемные решения для потребителей разных категорий; сформировать навыки разработки современных проектов электроснабжения промышленных предприятий.

- 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные компетенции | ПК-1–Способность участвовать в проектировании электрического привода, автоматики механизмов и технологических комплексов. | знать: основные требования к системам электроснабжения промышленных предприятий, принципы построения схем электроснабжения, условные обозначения элементов схем электроснабжения, методы расчета электрических нагрузок предприятия, методы расчетов токов короткого замыкания, методику выбора и проверки электрических аппаратов и других элементов схем электроснабжения, принципы компенсации реактивной мощности, методику размещения компенсирующих устройств, принципы выбора и размещения устройств защиты от перенапряжений, принципы проектирования защитных заземлений, принципы выбора и размещения устройств релейной защиты; уметь: на основании результатов расчетов обоснованно выбирать и проверять элементы схем электроснабжения, коммутационные аппараты, токоведущие устройства, измерительные приборы с учетом технико-экономических показателей; выполнять необходимые расчеты и обосновывать наиболее рациональные варианты электроснабжения; обосновывать применение в разрабатываемых проектах современных микропроцессорных устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, выполнять расчеты и выбор уставок защиты; |
| Профессиональные компетенции | ПК-2 - Способность анализировать параметры и характеристики электротехнических устройств и их моделей для проектирования электроприводов и их компонентов | владеть: навыками выбора рациональных схем электроснабжения, навыками расчетов основных режимов при разработке проектов электроснабжения, навыками расчета электропотребления по показателям потерь мощности и электроэнергии в элементах систем электроснабжения, навыками оценки расчета экономической эффективности проектов в области электроснабжения; быть способным: выполнять лабораторные работы в составе бригады, уметь совместно с коллегами представлять (устно и письменно) отчеты по выполненным работам, защищать полученные результаты; вести поиск необходимой информации и справочной литературе и Интернет-ресурсе. |
| Профессиональные компетенции | ПК-3– Способен участвовать в эксплуатации объектов профессиональной деятельности | Знать: методы и технические средства , необходимые для эксплуатации электрооборудования объектов профессиональной деятельности Уметь: демонстрировать знания организации технического обслуживания и ремонта электрооборудования объектов профессиональной деятельности Владеть: пониманием взаимосвязей задач эксплуатации и проектирования |

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Электроснабжение промышленных предприятий является одной из  дисциплин по выбору    части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений  блока Б1. Она обеспечивает формирование технического мировоззрения будущего бакалавра, а также создает необходимую базу для успешного прохождения государственной итоговой аттестации.

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- Физика;

- Высшая математика;

- Информатика;

- Теоретические основы электротехники;

- Общая энергетика;

- Электрические и электронные аппараты.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины:	Государственная итоговая аттестация.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 8,

часы – 288.

Общее содержание дисциплины по разделам:

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет с оценкой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| очное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 108 | 52,3 | 16 | 18 | 16 | 2 | 0,3 | 55,7 | 0 | РГР | – | + |
| 8 | 180 | 46,2 | 20 | 0 | 20 | 4 | 2,2 | 97,8 | 36 | КР | + | – |
| ИТОГО | 288 | 98,5 | 36 | 18 | 36 | 6 | 2,5 | 153,5 | 36 | КР, РГР | + | + |
| заочное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 108 | 16,3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0,3 | 91,7 |  | кон.р. | – | + |
| 9 | 180 | 18,2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2,2 | 161,8 |  | КР | + | – |
| ИТОГО | 288 | 34,5 | 12 | 4 | 10 | 6 | 2,5 | 253,5 |  | КР, кон.р. | + | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия по формам обучения |  | В том числе |  |  |  |  |  | СРС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очная | заочная | лекции |  | практические |  | лабораторные |  |  |  |
|  |  |  |  |  | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Основные сведения о системах электроснабжения и электроустановках. | 6/12 | ПК-1,2,3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Тема 2. Электрические нагрузки. | 16/13 | ПК-1,2,3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 8 | 10 |
| Тема 3. Электрические сети напряжением до 1000 В. Низковольтное коммутационное электрооборудование. | 18/1 | ПК-1,2,3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| Тема 4. Электрические сети напряжением выше 1000 В. Конструкции и схемы включения. | 18/22 | ПК-1,2,3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 12 | 20 |
| Тема 5. Короткое замыкание в системах электроснабжения. | 18/16 | ПК-1,2,3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| Тема 6. Режимы работы систем электроснабжения и компенсация реактивной мощности электроустановок. | 23,7/27,7 | ПК-1,2,3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13,7 | 27,7 |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7. Трансформаторные и преобразовательные подстанции. | 12/19 | ПК-1,2,3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| Тема 8. Распределительные устройства. | 10/19 | ПК-1,2,3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 |
| Тема 9. Основное электрооборудование электрических подстанций. Условия его выбора и проверки. | 24/32 | ПК-1,2,3 | 16 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 28 |
| Тема 10. Заземляющие устройства. Защита от перенапряжений. | 34/24 | ПК-1,2,3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 | 20 |
| Тема 11. Релейная защита. | 36,8/43,8 | ПК-1,2,3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30,8 | 43,8 |
| Тема 12. Автоматизация и диспетчеризация в системе электроснабжения промышленных предприятий. | 27 /30 | ПК-1,2,3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 30 |
| Всего часов | 243,5/315,5 |  | 90 | 26 | 36 | 12 | 36 | 10 | 18 | 4 | 153,5 | 253,5 |
| АК | 2,5/2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗ | 6/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль | 36/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 288/288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачетных единиц | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| Номер темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очное | Заочное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 7 семестр / 8 семестр |  |  |
| 1 | Основные сведения о системах электроснабжения и электроустановках. | Основные определения, применяемые в системах электроснабжения. Напряжения электрических сетей и область их применения. Режимы нейтрали электрических сетей. | 2 |  |
| 2 | Электрические нагрузки. | Потребители электроэнергии и их классификация. Характеристика электроприемников по надежности электроснабжения. Режимы работы ЭП. Графики электрических нагрузок и коэффициенты, характеризующие режимы работы электроустановок. Методы определения электрических нагрузок и расхода электроэнергии. Потери мощности и электроэнергии. | 4 | 2 |
| 3 | Электрические сети напряжением до 1000 В. Низковольтное коммутационное электрооборудование. | Схемы и конструктивное выполнение электрических сетей. Защитная аппаратура для сетей до 1000 В. Выбор сечений и защита проводов и кабелей. Расчет и выбор электрических сетей по потере напряжения и экономической плотности тока. Расчет шинопроводов и троллейных линий. Сети электрического освещения. | 2 | 2 |
| 4 | Электрические сети напряжением выше 1000 В. Конструкции и схемы включения. | Назначение и конструктивное исполнение электрических сетей. Схемы передачи и распределения электроэнергии. Выбор напряжений и электрический расчет линий. | 2 |  |
| 5 | Короткое замыкание в системах электроснабжения. | Причины возникновения КЗ, классификация, основные соотношения токов при КЗ. Ударный ток и факторы его определяющие, параметры КЗ цепи, расчетные схемы и схемы замещения. Понятие о базисных величинах, относительных единицах. Ограничение токов КЗ, несимметричные КЗ. Расчет токов КЗ в электроустановках до 1000 В. Определение токов КЗ в любой момент времени. Проверка выбранной аппаратуры на действие токов КЗ. | 4 | 2 |
| 6 | Режимы работы систем электроснабжения и компенсация реактивной мощности электроустановок. | Регулирование напряжения и регулировочные устройства. Устойчивость работы систем и электроустановок. Регулирование активной мощности и частоты. Компенсация реактивной мощности. | 2 |  |
| И |  | Итого: 7 семестр/ 8 семестр | 16 | 6 |
|  |  | 8 семестр / 9 семестр |  |  |
| 7 | Трансформаторные и преобразовательные подстанции. | Основные определения и назначения подстанций. Схемы главных, понизительных, заводских и цеховых подстанций. Конструктивное выполнение подстанций. Выбор числа и мощности трансформаторов и типа подстанций. | 2 | 1 |
| 8 | Распределительные устройства. | Основные определения и назначения РУ. Открытые и закрытые распределительные устройства. | 2 | 1 |
| 9 | Основное электрооборудование электрических подстанций. Условия его выбора и проверки. | Высоковольтные выключатели. Разъединители. Отделители. Короткозамыкатели. Реакторы. Шины и изоляторы. Трансформаторы тока и напряжения. | 8 | 2 |
| 10 | Заземляющие устройства. Защита от перенапряжений. | Основные сведения о заземляющих устройствах. Искусственные и естественные заземлители и заземляющие проводники. Расчет заземляющих устройств. Перенапряжения и молниезащита. | 2 | 2 |
| 11 | Релейная защита. | Основные понятия и виды релейной защиты. Защита отдельных элементов системы электроснабжения. | 4 |  |
| 12 | Автоматизация и диспетчеризация в системе электроснабжения промышленных предприятий. | Требования и средства автоматизации. Автоматическое включение резерва. Автоматическое повторное включение. Автоматическая разгрузка по частоте и току. Автоматизация работы компенсирующих устройств. Автоматизация управления и учета в системах электроснабжения. | 2 |  |
|  |  | Итого: 8 семестр / 9 семестр | 20 | 10 |
|  |  | ИТОГО | 36 | 16 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объём в часах |  | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очн. | Заоч. |  |
| 1 | Основные сведения о системах электроснабжения и электроустановках. | Основные определения, применяемые в системах электроснабжения. Напряжения электрических сетей и область их применения. Режимы нейтрали электрических сетей. | 2 | 10 | ОЛ-1, ОЛ-2 |
| 2 | Электрические нагрузки | Потребители электроэнергии и их классификация. Характеристика электроприемников по надежности электроснабжения. Режимы работы ЭП. Графики электрических нагрузок и коэффициенты, характеризующие режимы работы электроустановок. Методы определения электрических нагрузок и расхода электроэнергии. Потери мощности и электроэнергии. | 8 | 10 | ОЛ-1, ОЛ-2, ДЛ-4 |
| 3 | Электрические сети напряжением до 1000 В. Низковольтное коммутационное электрооборудование | Схемы и конструктивное выполнение электрических сетей. Защитная аппаратура для сетей до 1000 В. Выбор сечений и защита проводов и кабелей. Расчет и выбор электрических сетей по потере напряжения и экономической плотности тока. Расчет шинопроводов и троллейных линий. Сети электрического освещения. | 10 | 20 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 ДЛ-4 |
| 4 | Электрические сети напряжением выше 1000 В. Конструкции и схемы включения. | Назначение и конструктивное исполнение электрических сетей. Схемы передачи и распределения электроэнергии. Выбор напряжений и электрический расчет линий. | 12 | 30 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 ДЛ-4 |
| 5 | Короткое замыкание в системах электроснабжения. | Причины возникновения КЗ, классификация, основные соотношения токов при КЗ. Ударный ток и факторы его определяющие, параметры КЗ цепи, расчетные схемы и схемы замещения. Понятие о базисных величинах, относительных единицах. Ограничение токов КЗ, несимметричные КЗ. Расчет токов КЗ в электроустановках до 1000 В. Определение токов КЗ в любой момент времени. Проверка выбранной аппаратуры на действие токов КЗ. | 10 | 30 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 ДЛ-4 |
| 6 | Режимы работы систем электроснабжения и компенсация реактивной мощности электроустановок. | Регулирование напряжения и регулировочные устройства. Устойчивость работы систем и электроустановок. Регулирование активной мощности и частоты. Компенсация реактивной мощности. | 13,7 | 27,7 | ОЛ-1, ДЛ-4 |
|  |  | Итого: 7 семестр / 8 семестр | 55,7 | 91,7 |  |
| 7 | Трансформаторные и преобразовательные подстанции. | Основные определения и назначения подстанций. Схемы главных, понизительных, заводских и цеховых подстанций. Конструктивное выполнение подстанций. Выбор числа и мощности трансформаторов и типа подстанций. | 2 | 20 | ОЛ-1, ДЛ-4 |
| 8 | Распределительные устройства. | Основные определения и назначения РУ. Открытые и закрытые распределительные устройства. | 8 | 20 | ОЛ-1, ДЛ-4 |
| 9 | Основное электрооборудование электрических подстанций. Условия его выбора и проверки. | Высоковольтные выключатели. Разъединители. Отделители. Короткозамыкатели. Реакторы. Шины и изоляторы. Трансформаторы тока и напряжения. | 8 | 28 | ОЛ-1, ДЛ-4 |
| 10 | Заземляющие устройства. Защита от перенапряжений. | Основные сведения о заземляющих устройствах. Искусственные и естественные заземлители и заземляющие проводники. Расчет заземляющих устройств. Перенапряжения и молниезащита. | 28 | 20 | ОЛ-1, ДЛ-4 |
| 11 | Релейная защита. | Основные понятия и виды релейной защиты. Защита отдельных элементов системы электроснабжения. | 30,8 | 43,8 | ОЛ-1, ДЛ-4 |
| 12 | Автоматизация и диспетчеризация в системе электроснабжения промышленных предприятий. | Требования и средства автоматизации. Автоматическое включение резерва. Автоматическое повторное включение. Автоматическая разгрузка по частоте и току. Автоматизация работы компенсирующих устройств. Автоматизация управления и учета в системах электроснабжения. | 21 | 30 | ДЛ-4 |
|  |  | Итого: 8 семестр / 9 семестр | 97,8 | 161,8 |  |
|  |  | ИТОГО | 153,5 | 253,5 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| Номер темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очн. | Заоч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 7 семестр /8 семестр |  |  |
| 2 | Электрические нагрузки | Методы расчета электрических нагрузок. Метод коэффициента спроса. Метод упорядоченных диаграмм. Расчет однофазных нагрузок. | 2 | 1 |
| 3 | Электрические сети напряжением до 1000 В. Низковольтное коммутационное электрооборудование | Расчет и выбор сетей и аппаратов защиты напряжением до 1000 В. | 4 | 1 |
| 4 | Электрические сети напряжением выше 1000 В. Конструкции и схемы включения | Выбор сечений проводов, кабелей и шин напряжением свыше 1000 В | 2 | 2 |
| 5 | Короткое замыкание в системах электроснабжения. | Расчет токов короткого замыкания в относительных и именованных единицах. | 4 |  |
| 6 | Режимы работы систем электроснабжения и компенсация реактивной мощности электроустановок. | Основные расчеты при компенсации реактивной мощности | 4 |  |
|  |  | Итого: 7 семестр / 8 семестр | 16 | 4 |
|  |  | 8 семестр / 9 семестр |  |  |
| 7 | Трансформаторные и преобразовательные подстанции. | Выбор числа и мощности трансформаторов | 6 | 2 |
| 9 | Основное электрооборудование электрических подстанций. Условия его выбора и проверки. | Выбор аппаратов высокого напряжения. Выбор измерительных аппаратов. | 6 | 2 |
| 10 | Заземляющие устройства. Защита от перенапряжений. | Расчет заземляющих устройств. Расчет зон защит молниеотводов. | 4 | 2 |
| 11 | Релейная защита. | Расчеты уставок защит. | 4 |  |
|  |  | Итого: 8 семестр / 9 семестр | 20 | 6 |
|  |  | Итого | 36 | 10 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объём в часах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очн. | Заоч. |
|  | 7 семестр / 8 семестр |  |  |
| 1 | Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и ТБ. Определение зависимостей, характеризующих электрическое сопротивление тела человека | 2 | 2 |
| 2 | Графики электрических нагрузок | 2 |  |
| 3 | Определение влияния режима электрической сети и ее нейтрали на условия электробезопасности | 2 | 2 |
| 4 | Определение зависимостей, характеризующих явления при стекании тока в землю через защитный заземлитель | 2 |  |
| 5 | Измерение сопротивления заземления | 2 |  |
| 6 | Изучение устройства высоковольтного выключателя ВК-10. | 4 |  |
| 7 | Изучение зашиты ЛЭП 6-10 кВ. | 4 |  |
| Итого: 7 семестр / 8 семестр |  | 18 |  |
| Итого |  | 18 | 4 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Проектирование электрической сети напряжением 35 – 110 кВ. |

3.2.1 Перечень тем РГР

|  | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Методы определения электрических нагрузок и расчет токов короткого замыкания. Выбор высоковольтных аппаратов и токоведущих частей. |

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Методы определения электрических нагрузок и расчет токов короткого замыкания. Выбор высоковольтных аппаратов и токоведущих частей. |
| 2 | Выбор высоковольтных аппаратов и токоведущих частей. |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/8 | лекции | Потери мощности и электроэнергии. | ПК-1,2 | Контекстное обучение | 4/1 |
| 7/8 | практические занятия | Расчет шинопроводов и троллейных линий. Сети электрического освещения. | ПК-1,2 | Опережающая самостоятельная работа | 2/1 |
| 8/9 | лекция | Реакторы. Шины и изоляторы. Трансформаторы тока и напряжения. | ПК-1,2 | Дисскусия | 4/2 |
| 3/5 | практические занятия | Автоматическая разгрузка по частоте и току. Автоматизация работы компенсирующих устройств. | ПК-1,2 | Обучение на основе опыта | 2/0 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 12/4 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиот. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Кудрин, Б. И. Электроснабжение : Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Электроэнергетика и электротехника" / Борис Иванович Кудрин. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015. - 352 с. : ил., табл. - (Высшее образование - Бакалавриат). | У | 2015 | 17 |
| ОЛ-2 | Чукреев, Ю. Я. Основы электроснабжения : Учебное пособие / Юрий Яковлевич Чукреев, Зафар Хангусейн оглы Ягубов, Елена Владимировна Тетеревлева. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2014. - 106 с | УП | 2014 | 78 http://lib.ugtu.net/book/15152 |
| ОЛ-3 | Стрельников Н.А. Электроснабжение промышленных предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стрельников Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013.— 100 c | УП | 2013 | .— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45457.html. — ЭБС «IPRbooks» |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-4 | Княевский Б. А, Липкин Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий: Учебник. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Высш. Шк., 1986,- 399 с. | УП | 1986 | 113 |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | НАИМЕНОВАНИЕ | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Тетеревлева, Е. В. Определение зависимостей, характеризующих явления при стекании тока в землю через защитный заземлитель : Методические указания к лабораторной работе / Елена Владимировна Тетеревлева. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2017. - 22 с. : ил. | 2017 | 40 http://lib.ugtu.net/book/27945 |
| М-2 | Тетеревлева, Е. В. Определение влияния режима электрической сети и ее нейтрали на условия электробезопасности : Методические указания к лабораторной работе / Елена Владимировна Тетеревлева. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2016. - 20 с. | 2016 | 50 http://lib.ugtu.net/book/27469 |
| М-3 | Тетеревлева, Е. В. Основы электроснабжения, релейная защита и автоматика. Курсовая работа : Методические указания / Елена Владимировна Тетеревлева, Юрий Викторович Коротков, Зафар Хангусейн оглы Ягубов. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2015. - 46 с. : табл. | 2015 | 84 http://lib.ugtu.net/book/24702 |
| М-4 | Тетеревлева, Е. В. Основы электроснабжения, релейная защита и автоматика : Методические указания / Е. В. Тетеревлева, Ю. В. Коротков. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2015. - 40 с. : табл. | 2015 | 81 http://lib.ugtu.net/book/24212 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

Электронные ресурсы БИК УГТУ

| № | Наименование электронного ресурса | Адрес сайта |
| --- | --- | --- |
|  | ЭБС Издательство Лань | e.lanbook.com |
|  | ЭБС ZNANIUM.COM | www.znanium.com |
|  | «ЭБС ЮРАЙT www.biblio-online.ru» | www.biblio-online.ru |
|  | Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки | diss.rsl.ru |
|  | Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ) | http://elib.tsogu.ru/ |
|  | Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ | http://bibl.rusoil.net |
|  | Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина | http://elib.gubkin.ru |
|  | ВЭБС Учебно-методические пособия | lib.ugtu.net |
|  | Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» | нэб.рф |
|  | Центр электронной доставки документов Российской государственной библиотеки | www.edd.ru |
|  | Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД | arbicon.ru/project/EDD/ |
|  | Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru | www.elibrary.ru |
|  | Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com | www.polpred.com |
|  | Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. | http://www2.viniti.ru/ |

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).

6. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине Электроснабжение промышленных предприятий

представлен в Приложении 1.

Целью создания фонда  оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям рабочей программы дисциплины.

Задачи ФОС:

- контроль и управление процессом приобретения обучающихся необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс;

- проверка качества формирования компетенций у обучающихся.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Именная аудитория ПАО «Транснефть-Север» «Электрические машины и электроснабжения» (ауд.№104А) :

Уч-лаб. комп. «Электроэнергети-ка»

ЭЭ1-НЗ-С-К №

Уч-лаб. комп. "Электрические машины и основы электропривода" ЭМП1-С-К

Уч-лаб. комп. "Силовая электроника"

СЭ1- С-К

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в Приложении 2.

Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Кафедра  Кафедра: электроэнергетики и метрологии

Факультет: Технологический

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Электроснабжение промышленных предприятий

Направление подготовки: 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки: Электропривод и автоматика

Квалификация: бакалавр

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 - Способность участвовать в проектировании электрического привода, автоматики механизмов и технологических комплексов; | Тема 1-23 | Знать: современное электрооборудование и его характеристики, основные схемы электрических соединений электростанций, подстанций, предприятий, особенности конструкций основного электротехнического электрооборудования, эксплуатируемого на предприятиях ; Уметь: использовать полученные знания при изучении общеинженерных и профессиональных дисциплин для определения основных параметров и характеристик электрических схем электростанций, подстанций, предприятий с учетом особенностей конструкций основного электротехнического оборудования, эксплуатируемого на данных предприятиях; Владеть: нормативно-технической базой для определения параметров оборудования объектов профессиональной деятельности. |
| ПК-2 - Способность анализировать параметры и характеристики электротехнических устройств и их моделей для проектирования электроприводов и их компонентов | Тема 1-23 | Знать: методы анализа цепей постоянного и переменного токов, схемы и основное электротехническое и коммутационное оборудование электрических станций и подстанций, защиты и регулирования параметров электротехнических и электроэнергетических систем; Уметь: рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок, определять состав оборудования, разрабатывать схемы энергетических объектов, выполнять расчет параметров электрооборудования; Владеть: методами расчета переходных и установившихся процессов в линейных и нелинейных электрических цепях, методиками выполнения расчетов применительно к использованию электротехнических и конструкционных материалов, методами расчета, проектирования и конструирования электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем. |
| ПК-3– Способен участвовать в эксплуатации объектов профессиональной деятельности | Тема 1-23 | Знать: методы и технические средства , необходимые для эксплуатации электрооборудования объектов профессиональной деятельности Уметь: демонстрировать знания организации технического обслуживания и ремонта электрооборудования объектов профессиональной деятельности Владеть: пониманием взаимосвязи задач эксплуатации и проектирования |

- Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1-6 | ПК-1,2,3 | Расчетно- графическая работа (Контрольные работы) | Варианты заданий. Методические рекомендации по выполнению |
|  | Тема 1-6 | ПК-1,2,3 | Зачет | Вопросы и задачи к зачету |
|  | Тема 1-12 | ПК-1,2,3 | Курсовая работа | Варианты заданий. Методические рекомендации по выполнению |
|  | Тема 13-23 | ПК-1,2,3 | Экзамен | Вопросы и задачи к экзамену |

- Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции |  | Показатели сформированности |  | Шкала оценивания |  | Критерии оценивания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК–1 |  | Знать: современное электрооборудование и его характеристики, основные схемы электрических соединений электростанций, подстанций, предприятий, особенности конструкций основного электротехнического электрооборудования, эксплуатируемого на предприятиях |  | Пороговый уровень |  | Знать современное электрооборудование и его характеристики, основные схемы электрических соединений электростанций, подстанций, предприятий |  |
|  |  |  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) |  | Знать: особенности конструкций основного электротехнического электрооборудования, эксплуатируемого на предприятиях, техническую документацию на современное электрооборудование и на его характеристики, а также на схемы электрических соединений электростанций, подстанций, предприятий |  |
|  |  | Уметь: использовать полученные знания при изучении общеинженерных и профессиональных дисциплин для определения основных параметров и характеристик электрических схем электростанций, подстанций, предприятий с учетом особенностей конструкций основного электротехнического оборудования, эксплуатируемого на данных предприятиях |  | Пороговый уровень (обязательный) |  | Уметь: определять основные параметры и характеристики электрических схем электростанций, подстанций, предприятий с учетом особенностей конструкций основного электротехнического оборудования, эксплуатируемого на данных предприятиях |  |
|  |  |  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) |  | Уметь: рассчитывать и прогнозировать основные параметры и характеристики электрических схем электростанций, подстанций, предприятий с учетом особенностей конструкций основного электротехнического оборудования, эксплуатируемого на данных предприятиях |  |
|  |  | Владеть: нормативно-технической базой для определения параметров оборудования объектов профессиональной деятельности |  | Пороговый уровень (обязательный) |  | Владеть: в достаточной мере нормативно-технической базой для определения параметров оборудования объектов профессиональной деятельности |  |
|  |  |  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) |  | Владеть: методологией практического использования нормативно-технической базы для определения параметров оборудования объектов профессиональной деятельности |  |
| ПК–2 |  | Знать: методы анализа цепей постоянного и переменного токов, схемы и основное электротехническое и коммутационное оборудование электрических станций и подстанций, защиты и регулирования параметров электротехнических и электроэнергетических систем |  | Пороговый уровень |  | Знать: основные методы анализа цепей постоянного и переменного токов, схемы и основное электротехническое и коммутационное оборудование электрических станций и подстанций, защиты и регулирования параметров электротехнических и электроэнергетических систем |  |
|  |  |  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) |  | Знать: особенности методов анализа цепей постоянного и переменного токов, схемы и основное электротехническое и коммутационное оборудование электрических станций и подстанций, защиты и регулирования параметров электротехнических и электроэнергетических |  |
|  |  | Уметь: рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок, определять состав оборудования, разрабатывать схемы энергетических объектов, выполнять расчет параметров электрооборудования |  | Пороговый уровень (обязательный) |  | Уметь: рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок, определять состав оборудования, разрабатывать схемы энергетических объектов, выполнять расчет параметров электрооборудования |  |
|  |  |  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) |  | Уметь: рассчитывать и прогнозировать режимы работы электроэнергетических установок, состав оборудования, разрабатывать схемы энергетических объектов, расчет параметров электрооборудования |  |
|  |  | Владеть: методами расчета переходных и установившихся процессов в линейных и нелинейных электрических цепях, методиками выполнения расчетов применительно к использованию электротехнических и конструкционных материалов, методами расчета, проектирования и конструирования электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем. |  | Пороговый уровень (обязательный) |  | Владеть: в достаточной мере методами расчета переходных и установившихся процессов в линейных и нелинейных электрических цепях, методиками выполнения расчетов применительно к использованию электротехнических и конструкционных материалов, методами расчета, проектирования и конструирования |  |
|  |  |  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) |  | Владеть: методологией практического использования расчета переходных и установившихся процессов в линейных и нелинейных электрических цепях, расчетов применительно к использованию электротехнических и конструкционных материалов, методами расчета, проектирования и конструирования электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем. |  |
|  |  | Владеть: способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию |  | Пороговый уровень (обязательный) |  | Владеть: в достаточной мере способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию |  |
|  |  |  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) |  | Владеть: методологией практического использования способностей для разработки рабочей, проектной и технической документации |  |
| ПК-3 |  | Знать: методы и технические средства , необходимые для эксплуатации электрооборудования объектов профессиональной деятельности ; |  | Пороговый уровень |  | Знать: основные элементы энергетического оборудования, необходимые для эксплуатации объектов профессиональной деятельности материалы, касающиеся выполняемой работы |  |
|  |  |  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) |  | Знать: основные элементы и устройства энергетического оборудования, необходимые для эксплуатации объектов профессиональной деятельности материалы, касающиеся выполняемой работы |  |
|  |  | Уметь: демонстрировать знания организации технического обслуживания и ремонта электрооборудования объектов профессиональной деятельности |  | Пороговый уровень (обязательный) |  | Уметь: в достаточной мере демонстрировать знания организации технического обслуживания и ремонта электрооборудования объектов профессиональной деятельности |  |
|  |  |  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) |  | Уметь: в полной мере демонстрировать знания организации технического обслуживания и ремонта электрооборудования объектов профессиональной деятельности |  |
|  |  | Владеть: пониманием взаимосвязи задач эксплуатации и проектирования |  | Пороговый уровень (обязательный) |  | Владеть: в достаточной мере пониманием взаимосвязи задач эксплуатации и проектирования |  |
|  |  |  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) |  | Владеть: в полной мере пониманием взаимосвязи задач эксплуатации и проектирования |  |

- Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетенций; ПК-1,2,3 выступает компетентностно-ориентированное задание (далее – КОЗ), которое представляет собой комплексное задание, предназначенное для контроля уровня успеваемости студента по дисциплине Электроснабжение промышленных предприятий и контроля уровня освоения компетенций.

Оценка освоения учебной дисциплины  осуществляется с использованием следующих форм и методов текущего контроля: расчетно-графическая работа (контрольные работы), курсовая работа; зачет и  экзамен, которые являются формой промежуточной аттестации. В рамках зачета необходимо решить 1 задачу и ответить на 2 теоретических вопроса. В рамках экзамена необходимо решить 3 задачи и ответить на 2 теоретических вопроса . Время экзамена — 90 минут.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Кафедра ЭиМ

Вопросы к зачету:

- Потребители электроэнергии. Классификация электроприемников

- Режимы работы электроприемников

- Категории надежности электроснабжения

- Принципы построения схем внешнего электроснабжения потребителей 1 – й категории надежности

- Схемы внутриплощадочного электроснабжения потребителей 1 – й и 2 – й категорий надежности

- Пути повышения надежности электроснабжения магистральных линий электропередач

- Пути повышения надежности электроснабжения одиночных магистральных линий с односторонним питанием

- Пути повышения надежности  электроснабжения одиночных магистральных линий с двусторонним питанием

- Цели и задачи расчета электрических нагрузок

- Методы расчета электрических нагрузок. Цели и задачи

- Графики электрических нагрузок и коэффициенты, их характеризующие

- Как влияет на графики электрических нагрузок и сечение проводов ВЛ сменность работы предприятия

- Расчет электронагрузок методом коэффициента спроса

- Метод упорядоченных диаграмм

- Расчет электрических сетей (радиальных). Основные принципы

- Расчет электрических сетей напряжением выше 1000 В

- Воздушные ЛЭП, основные элементы

- Опоры ВЛ, основные элементы

- Кабельные ЛЭП, классификация, конструктивное исполнение

- Токопроводы и электрические проводники

- Провода и изоляторы ВЛ

- Изоляторы. Типы, назначение, область применения

- Изоляторы и линейная арматура ВЛ

- Расчет токов симметричных к.з.

- Назначение и порядок выполнения расчетов токов несимметричных к.з. (однофазных)

- Определение параметров элементов схемы замещения для расчета токов к.з.

- От чего зависит величина зоны действия токовой отсечки без выдержки времени

- Максимальные токовые защиты. Назначение, область применения

- Как влияет наличие электродвигателей кВ на определение уставок максимальных токовых защит

- Способы выполнения устройств сигнализации от однофазных замыканий на землю

- Дистанционные защиты

- Защита электрических сетей с изолированной нейтралью от однофазных замыканий на землю

- Что дает секционирование линий с автоматическим резервированием при электроснабжении трассовых объектов

- Ускорение действия защит до и после АПВ

- Токовые направленные защиты

- Защита ЛЭП сверхвысокого напряжения

- Как влияет напряжение короткого замыкания трансформатора на величину тока к.з.

- Как изменится зона действия токовой отсечки без выдержки времени с уменьшением сечения провода ВЛ

- Как влияет заземление нейтрали сети 6 – 35 кВ через дугогасительный реактор на режим ОЗЗ

- Определить ток срабатывания токовой отсечки без выдержки времени при кА в конце ВЛ

- Определение тока срабатывания отсечки с выдержкой времени, если кА в конце линии

- Определить ток срабатывания МТЗ, если А в линии, питающей электродвигатели кВ

- Определить ток срабатывания МТЗ, если кА в конце линии, питающей электродвигатели кВ

- Пути снижения токов к.з.

- Релейная защита и системная автоматика. Назначение, область применения

- Основные требования к релейной защите

- Особенности расчета и выполнения защит в сети 6 – 10 кВ компрессорных станций

- Источники питания вторичных вспомогательных цепей

- Как класс точности измерительных трансформаторов определяет область применения

- Продольная дифференциальная защита. Область применения

- Цифровые устройства защиты и управления в электроустановках

- Каковы преимущества цифровых токовых защит по сравнению с типовыми

- Показатели качества электроэнергии

- Короткие замыкания в электроустановках. Принципы возникновения

- Электрические подстанции. Назначение

- Схемы и конструктивные элементы подстанций

- Схемы электрических соединений электростанций с обходной системой сборных шин

- Схемы электрических соединений электростанций с двойной системой сборных шин

- Отделители и короткозамыкатели. Применение в схемах электроснабжения

- Разъединители. Назначение и применение в схемах РУ

- Как защитить шины КРУ – 6, 10 кВ от действия электрической дуги

- Как влияет разземление нейтрали одного трансформатора двухтрансформаторной

- подстанции на величину тока однофазного к.з.

- С какой целью производится определение центра нагрузок

- Компенсация реактивной мощности. Цели и задачи

- Компенсация реактивной мощности. Схемы включения компенсирующих устройств

- Компенсация реактивной мощности по месту расположения компенсирующих устройств

- Пути уменьшения индуктивного сопротивления ВЛ

- Защита АД от перегрузки

- Защита АД от многофазных замыканий

- Защита АД кВ от многофазных замыканий

- Защита от однофазных замыканий обмоток статора АД

- Вакуумные выключатели с микропроцессорной системой релейной защиты. Область применения

- Выключатели нагрузки в схемах автоматического секционирования и резервирования линий 6 – 10 кВ

- Выключатели В. Применение в схемах распределительных устройств

- Защита электросетей 0,4 кВ автоматическими выключателями

- Потери мощности и электроэнергии в воздушных линиях

- Как снизить потери электроэнергии в сетях промышленных предприятий

- Расчеты за электроэнергию. Тарифы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Кафедра ЭиМ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

|  | 1. Рассчитать токи и мощность КЗ в т.К1, К2, К3, К4. |
| --- | --- |
|  | 2. Рассчитать электрические нагрузки по цеху. Дано: Uн=380 В 1) Станки строгальные – 3 шт. Pн1=3,9 кВт; Pн2=2,3 кВт; Pн3=1,0 кВт, Ки=0.7, cosφ=0.6 2) Компрессоры – 4 шт. Pн1=Pн2=Pн3=20,5 кВт; Pн4=12,9 кВт, Ки=0.85, cosφ=0.67 3) Сварочные трансформаторы – 9 шт. ПВ=25% Sн=10 кВА, Ки=0.25, cosφ=0,94 |
|  | 3. Классификация электроприемников. 4. Разъединители, отделители, короткозамыкатели, заземлители. 5. Рассшифровать марку трансформатора ТРДН -25000/110 – У2 |

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Кафедра ЭиМ

____

Пример задания для зачета: - Провода и изоляторы ВЛ. - Режимы работы электроприемников. - Рассчитать ток КЗ в точке К2 в относительных единицах.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Кафедра ЭиМ

____

Задания на расчетно-графические (контрольные) работы Контрольная работа № 1. Методы определения электрических нагрузок и расчет токов короткого замыкания. Задача 1 - Определить расчетную нагрузку Ррасч, Qрасч и Sрасч группы электроприемников по коэффициенту расчетной мощности (модифицированный статистический метод) Задача 2. Рассчитать и выбрать сечения проводов силовой сети участка цеха, выбрать пусковые и защитные аппараты (автоматические выключатели и магнитные пускатели). Составить расчетную схему электроснабжения с автоматическими выключателями и распределительным пунктом. Электродвигатели – асинхронные с короткозамкнутым ротором. Условия пуска легкие. Среда помещений влажная, температура воздуха в летнее время +300 С. Напряжение сети 380 В. Произвести расчет сети для четырех электроприемников М1, М2, М3 и М4. (исходные данные электроприемников приведены в таблице 2, где заданы номинальные мощности, кпд и cosн. для каждого потребителя, а также коэффициенты загрузки, расстояния от каждого двигателя до распределительного пункта и расстояние от распределительного шкафа до вводно – распределительного устройства. Кратность пускового тока Кп необходимо взять из справочных данных [7] . Задача 3. Определить ток трехфазного короткого замыкания в точке К1 (рис.1), если питание осуществляется от системы и генераторов Г1, Г2, Г3, Г4. Параметры необходимые для расчета приведены в таблице 3. Расчет провести двумя методами в относительных и именованных единицах. Контрольная работа № 2 Выбор высоковольтных аппаратов и токоведущих частей. Задача 4. Выбрать сечение кабеля, проложенного от ГПП до РУ и проверить его на термическую стойкость и на потерю напряжения. (для четного варианта задано напряжение – 10,5 кВ, для нечетного варианта задано напряжение -6,3 кВ). Параметры необходимые для расчета приведены в таблице 4. Задача 5. Выбрать выключатели Q1; Q2, Q3 и Q4 для распределительного устройства напряжением 10 кВ (для четных вариантов) и 6 кВ (для нечетных вариантов). Напряжение электрической системы 110 кВ. Исходные данные для расчета сведены в таблицу 5. Задача 6. Ответить на вопрос своего варианта. Схемы и исходные данные приведены в методических указаниях

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

Кафедра ЭиМ

____

Задания на курсовую работу # Содержание курсовой работы Название курсовой работы – Проектирование электрической сети напряжением 35 – 110 кВ. Введение Исходные данные 1 Составление и обоснование схемы и вариантов номинальных напряжений сети 2 Баланс реактивной мощности и выбор компенсирующего устройства 3 Выбор типа и мощности трансформаторов понижающих подстанций 4 Электрический расчет составленных вариантов сети 4.1 Выбор питающих линий 110 кВ 4.2 Расчет распределительной сети 10 кВ/6 кВ 5 Технико-экономический расчет вариантов схем 6 Расчет электрической части трансформаторной. подстанции 110/10(6) кВ 6.1 Расчет токов короткого замыкания 6.2 Выбор электрической аппаратуры 7 Расчет молниезащиты и заземления 110/10 кВ или 6кВ 7.1 Расчет молниезащиты 7.2 Расчет заземляющего устройства Заключение Содержание графической части: - Схема электрического соединения подстанции. - Схема молниезащиты. Исходные данные приведены в методических указаниях

Приложение 2

Методические указания для обучающегося по освоению дисциплины Основы электроснабжения, релейная защита и автоматика

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию курса. Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие обучающегося путем планомерной, повседневной работы.

Работа с конспектом лекций

Просмотрите конспект сразу после занятий, отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.

Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Выполнение лабораторных работ

На занятии получите у преподавателя график выполнения лабораторных работ. Обзаведитесь всем необходимым методически обеспечением. Перед посещением лаборатории изучите теорию вопроса, предполагаемого к исследованию, ознакомьтесь с руководством по соответствующей работе и подготовьте протокол проведения работы, в который занесите:

•  название работы;

•  схемы исследуемых электрических цепей;

•  заголовки таблиц для заполнения экспериментальными и/или расчетными данными;

•  расчетные формулы.

Оформление отчетов должно проводиться параллельно выполнению экспериментальной части лабораторной работы. В конце занятия отчет необходимо показать преподавателю для проверки полученных результатов и зависимостей.

Для подготовки к защите отчета следует проанализировать экспериментальные результаты, сопоставить их с известными теоретическими положениями или справочными данными, обобщить результаты исследований в виде выводов по работе, подготовить ответы на вопросы,  приводимые в методических указаниях к выполнению лабораторных работ.

Выполнение расчетно-графических (контрольных)  работ

На занятии получите у преподавателя методические указания для выполнения расчетно-графической работы (РГР). Начинайте выполнение РГР после соответствующего изучения материала по тематике работы. РГР выполняется по вариантам и в соответствии с установленными сроками. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Для подготовки к защите РГР подготовьте ответы на вопросы, приводимые в методических указаниях в выполнению РГР.

Выполнение курсовой работы

На занятии получите у преподавателя методические указания для выполнения курсовой работы (КР). Начинайте выполнение КР после соответствующего изучения материала по тематике работы. КР выполняется по вариантам и в соответствии с установленными сроками. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Для подготовки к защите КР подготовьте ответы на вопросы, приводимые в методических указаниях в выполнению КР. Защита и прием КР проводятся в сроки, установленные графиком учебного процесса.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Зачет  с оценкой:

Критерии оценки:

1.Оценка «отлично» предполагает:  полный исчерпывающий ответ на два вопрос из двух и решение третей задачи, представленных на зачет ;

.2. Оценка «хорошо» предполагает:  полный исчерпывающий ответ на один  вопрос из двух и решение третей задачи, представленных на зачет;

3. Оценка «удовлетворительно» предполагает:  полный исчерпывающий ответ на два  вопроса из двух или  решение третей задачи, представленных на зачет

2. Оценка «не удовлетворительно» предполагает:  ни на один вопрос не дан полный исчерпывающий ответ.

Экзамен:

Критерии оценки:

Оценка «отлично» предполагает:  полный исчерпывающий ответ на пять вопроса из пяти , представленных на экзамен;

Оценка «хорошо» предполагает:  полный исчерпывающий ответ на четыре вопроса из пяти, представленных на экзамен;

Оценка «удовлетворительно» предполагает:  полный исчерпывающий ответ на три вопроса из пяти, представленных на экзамен;

Оценка «неудовлетворительно» предполагает:   полный исчерпывающий ответ на два вопроса из пяти, представленных на экзамен;

Расчетно-графическая работа (контрольная работа):

Критерии оценки:

Критерии оценивая практических работ при  решении задач:

Зачтено - РГР решена и оформлена  правильно (верно начерчена схема, указаны единицы измерения электрических величин, выбраны необходимые для решения формулы, в масштабе построена векторная диаграмма);

РГР  решена правильно, но  оформлена  с ошибками  (указаны  не все единицы измерения электрических величин, не  в масштабе построена векторная диаграмма);

РГР решена правильно, но  оформлена  неверно (не указаны единицы измерения электрических величин, не указаны необходимые для решения формулы, не  построена векторная диаграмма);

Не зачтено -   все задачи  решены неверно

9. Лист актуализации

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.