Аннотация рабочей программы по дисциплине

Электрические машины

Цель преподавания дисциплины

- обеспечить получение теоретических и практических знаний процессов электромеханического преобразования энергии бакалаврами по направлению подготовки 13.03.02«Электроэнергетика и электротехника» для успешной эксплуатации электрических машин; дать определенную техническую подготовку студентам для изучения ими последующих дисциплин «Основы электропривода» «Электрический привод», , «Автоматизированный электропривод» и др.

Задачи изучения

- познание принципа действия и конструкции различных типов электрических машин и трансформаторов; изучение основных характеристик электрических машин (ЭМ) и трансформаторов, их математического описания. Изучение основных электромагнитных процессов при различных режимах (пусковых, рабочих). Изучение характеристик электрических машин (рабочих, механических, регулировочных).

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ОПК-4 - Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины: обеспечить получение теоретических и практических знаний процессов электромеханического преобразования энергии бакалаврами по направлению подготовки13.03.02«Электроэнергетика и электротехника» для успешной эксплуатации электрических машин; дать определенную техническую подготовку студентам для изучения ими последующих дисциплин «Основы электропривода» «Электрический привод», «Автоматизированный электропривод» и др.

1.2. Задачи изучения дисциплины: познание принципа действия и конструкции различных типов электрических машин и трансформаторов; изучение основных характеристик электрических машин (ЭМ) и трансформаторов, их математического описания. Изучение основных электромагнитных процессов при различных режимах (пусковых, рабочих). Изучение характеристик электрических машин (рабочих, механических, регулировочных).

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Общепрофессиональные компетенции | ОПК-4 - Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин | Знать: -основы теории электромеханического преобразования энергии и физические основы работы электрических машин; -виды электрических машин и их основные характеристики; -эксплуатационные требования к различным видам электрических машин; -место и роль электрических машин и трансформаторов в электроприводах, электроснабжении, автоматизации промышленного производства; -пусковые режимы, особенности работы, основные характеристики электрических машин и трансформаторов. Уметь: -практически применять электрические машины и трансформаторы для конкретных условий; -формулировать требования к электрическим машинам, как к элементам электромеханических систем; -интерпретировать экспериментальные данные и сопоставлять их с теоретическими положениями; -контролировать правильность получаемых данных и выводов; моделировать электрические машины в различных установившихся и переходных режимах; -синтезировать электрические цепи для нормальной работы электрических машин; использовать полученные знания при решении практических задач по проектированию, испытаниями и эксплуатации электрических машин. Владеть -навыками элементарных расчетов и испытаний электрических машин и трансформаторов; -методами расчета, проектирования и конструирования электротехнического оборудования. быть способным: -выполнять лабораторные работы в составе бригады, уметь совместно с коллегами представлять (устно и письменно) отчеты по выполненным работам, защищать полученные результаты; вести поиск необходимой информации и справочной литературе, и Интернет-ресурсе. |

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

«Электрические машины» является одной из основных дисциплин обязательной части базового цикла. Она обеспечивает формирование технического мировоззрения будущего бакалавра, а также создает необходимую базу для успешного изучения других дисциплин.

2.1. Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной дисциплины:

-физика,

-высшая математика,

-теоретическая механика,

-теоретические основы электротехники,

-электротехническое и конструкционное материаловедение,

-общая энергетика.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

-электрический привод,

-основы электропривода,

-автоматизированный электропривод.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5+5=10 зачетных единиц, 360  часов.

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего конт. часов | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | Контр.раб, РГР, КР, КП, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| очное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 94 | 36 | 18 | 36 | 2 | 2 | 59 | 27 | РГР | + |  |
| 5 | 72,2 | 34 | 16 | 16 | 4 | 2,2 | 71,8 | 36 | КР | + |  |
| ИТОГО | 166,2 | 70 | 34 | 52 | 6 | 4,2 | 160,8 | 63 | РГР, КР | ++ |  |
| заочное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 166 | 0 | контр. раб. | + |  |
| 5 | 18,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2,2 | 161,8 | 0 | КР | + |  |
| ИТОГО | 32,2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4,2 | 327,8 | 0 | контр. раб, КР | ++ |  |

3.1.1.Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия по формам обучения |  | в том числе |  |  |  |  |  | СРС |  | Контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очная | заочная | лекции |  | практические |  | лабораторные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная |
| Раздел 1. Введение. Общие вопросы преобразования электрической энергии. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Классификация ЭМ. Общие сведения о конструкции ЭМ. Материалы, применяемые в ЭМ-строении | 4/2 | ОПК-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тема 2. Классификация ЭМ по способу монтажа, климатическому исполнению, степени защиты обслуживающего персонала от соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями и от попадания твердых тел внутрь корпуса. | 2/3 | ОПК-4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Тема 3. Потери и КПД ЭМ Энергетическая диаграмма ЭМ | 2/1 | ОПК-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тема 4. Применение современных технологий и новых конструкционных материалов с целью улучшения эксплуатационных характеристик ЭМ. | 2/1 | ОПК-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тема 5. Уравнение теплового баланса ЭМ. Принцип обратимости. | 5/16 | ОПК-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 |
| Раздел 2. Трансформаторы. |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6. Сведения из истории трансформаторов. Принцип действия и устройство, классификация трансформаторов. Уравнения ЭДС и МДС трансформаторов.. | 4/1 | ОПК-4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тема 7. Приведенный трансформатор, схема замещения. Режим холостого хода, ВД и схема замещения, основные уравнения опыта холостого хода. Потери х.х и параметры х.х. Графики х.х. Опыт к.з., схема замещения, ВД, потери к.з., параметры к.з.. | 19/8 | ОПК-4 | 16 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Тема 8. Работа трансформатора под нагрузкой. Система уравнений ВД, круговая диаграмма. Упрощенная ВД, изменения U2 потери и кпд. трансформатора | 21/13 | ОПК-4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 10 | 6 | 0 |
| Тема 9. Группа 3-х однофазных трансформаторов. 3-х фазный трансформатор. Магнитная система. Схемы и группы соединения трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов. Распределение нагрузки. | 23/8 | ОПК-4 | 18 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Тема 10. Сварочные трансформаторы. Соединения обмоток и внешняя характеристика. Трехобмоточные и многообмоточные трансформаторы. | 5/18 | ОПК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| Тема 11. Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы тока и напряжения, схемы их включения. | 5/18 | ОПК-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| Раздел 3. Асинхронные машины. | - |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 12. Устройство и принцип действия. Скольжение и частота. Явления в АМ с неподвижным. и вращающимся ротором. | 2/1 | ОПК-4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тема 13. Приведенная АМ, схема замещения и ВД. Энергетическая диаграмма, потери и кпд | 14/12 | ОПК-4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 0 |
| Тема 14. Мэм, механическая характеристика, влияние U, r, и f1 на мех. характеристику АД. | 24/18 | ОПК-4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 14 | 8 | 0 |
| Тема 15. Способы пуска. ВД АД фазным ротором. Регулирование n2, реверс АД. Тормозные режимы, асинхронный генератор | 25/20 | ОПК-4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 6 | 0 |
| Тема 16. Глубокопазные и двуклеточные двигатели. Однофазный АД, конденсаторный двигатель.. | 7/18 | ОПК-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| Тема 17. Двигатель с расщепленными полюсами, индукционный регулятор и фазорегулятор, исполнительный двигатель и тахогенератор. | 11/24 | ОПК-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 |
| Раздел 4. Синхронные машины. | - |  | 90 | 12 | 36 | 4 | 36 | 2 | 18 | 6 | 59 | 164 | 27 | 0 |
| Тема 18. Область применения синхронных машин. Синхронные генераторы. Конструкция СМ. возбуждение и схемы возбуждения. Холостой ход СГ. Х.Х.Х. Реакция якоря СГ. | 4/1 | ОПК-4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тема 19. Векторные диаграммы ЭДС и МДС синхронного генератора. Характеристики СГ, влияние Iв на работу СГ. U-образные характеристики | 4/1 | ОПК-4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тема 20. Рэм, Мэм, Рсх, Мсх, угловые характеристики СГ. Параллельная работа синхронных генераторов. | 12/24 | ОПК-4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 |
| Тема 21. Особенности конструкции СД. Перевод СГ в двигательный режим. Векторная диаграмма, Рэм, Мэм, Рсх, Мсх.. | 10/18 | ОПК-4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Тема 22. Рабочие характеристики СД. U-образные характеристики. Способы пуска СД. | 8/12 | ОПК-4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Тема 23. Синхронные компенсаторы. Синхронные реактивные двигатели, и шаговые двигатели. | 2/8 | ОПК-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Раздел 5. Машины постоянного тока. | - |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 24. Принцип действия и конструкция МПТ. Магнитная цепь МПТ, понятие о ее расчете, способы возбуждения МПТ. | 2/1 | ОПК-4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тема 25. Общие сведения об обмотках МПТ. ЭДС якоря и Мэм. Реакция якоря, магнитное поле, машины при нагрузке. Коммутация и способы ее улучшения. | 14/12 | ОПК-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |  |
| Тема 26. Классификация ГПТ по способу возбуждения. Условия самовозбуждения. Уравнения ЭДС и Мэм. Основные характеристики ГПТ для машин с разной системой возбуждения. Характеристический треугольник. Параллельная работа ГПТ. Энергетическая диаграмма, потери и КПД. | 12/1 | ОПК-4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
| Тема 27. Общие сведения о ДПТ. Пуск ДПТ. Пусковые характеристики. Условия устойчивой работы ДПТ – ПМ. Механические и скоростные характеристики ДПТ разных систем возбуждения (естественные и искусственные). | 8/22 | ОПК-4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Тема 28. Рабочие характеристики ДПТ. Регулирование частоты вращения. Реверс ДПТ. Способы торможения ДПТ. | 64/18 | ОПК-4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 | 18 | 8 | 0 |
| Тема 29. Исполнительные коллекторные и бесколлекторные ДПТ. Двигатели с полюсным и якорным управлением, их мех. характеристики. Тахогенераторы пост. тока. | 34,8/49,8 | ОПК-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,8 | 51,8 | 0 | 0 |
| Всего часов | 349,8/349,8 |  | 156 | 22 | 70 | 8 | 52 | 6 | 34 | 8 | 160,8 | 327,8 | 63 | 0 |
| АК | 4,2/4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗ | 6/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачетных единиц | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| Номер раздела | Наименование раздела | Основное содержание темы | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очное | Заочное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Введение. Общие вопросы преобразования электрической энергии. | Тема 1. Классификация ЭМ. Общие сведения о конструкции ЭМ. Материалы, применяемые в ЭМ-строении. | 2 | 0 |
|  |  | Тема 2. Классификация ЭМ по способу монтажа, климатическому исполнению, степени защиты обслуживающего персонала от соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями и от попадания твердых тел внутрь корпуса. | 2 | 1 |
|  |  | Тема 3. Потери и КПД ЭМ Энергетическая диаграмма ЭМ | 2 | 0 |
|  |  | Тема 4. Применение современных технологий и новых конструкционных материалов с целью улучшения эксплуатационных характеристик ЭМ. | 2 | 0 |
|  |  | Тема 5. Уравнение теплового баланса ЭМ. Принцип обратимости. | 0 | 0 |
| 2 | Трансформаторы. | Тема 6. Сведения из истории трансформаторов. Принцип действия и устройство, классификация трансформаторов. Уравнения ЭДС и МДС трансформаторов. | 4 | 1 |
|  |  | Тема 7.Приведенный трансформатор, схема замещения. Режим холостого хода, ВД и схема замещения, основные уравнения опыта холостого хода. Потери х.х и параметры х.х. Графики х.х. Опыт к.з., схема замещения, ВД, потери к.з., параметры к.з. | 4 | 0 |
|  |  | Тема 8. Работа трансформатора под нагрузкой. Система уравнений ВД, круговая диаграмма. Упрощенная ВД, изменения U2 потери и кпд. трансформатора | 4 | 1 |
|  |  | Тема 9. Группа 3-х однофазных трансформаторов. 3-х фазный трансформатор. Магнитная система. Схемы и группы соединения трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов. Распределение нагрузки. | 2 | 0 |
|  |  | Тема 10. Сварочные трансформаторы. Соединения обмоток и внешняя характеристика. Трехобмоточные и многообмоточные трансформаторы. | 0 | 0 |
|  |  | Тема 11. Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы тока и напряжения, схемы их включения. | 0 | 0 |
| 3 | Асинхронные машины. | Тема 12. Устройство и принцип действия. Скольжение и частота. Явления в АМ с неподвижным. и вращающимся ротором. | 2 | 1 |
|  |  | Тема 13. Приведенная АМ, схема замещения и ВД. Энергетическая диаграмма, потери и кпд. | 4 | 0 |
|  |  | Тема 14. Мэм, механическая характеристика, влияние U, r, и f1 на мех. характеристику АД. | 4 | 0 |
|  |  | Тема 15. Способы пуска. ВД АД фазным ротором. Регулирование n2, реверс АД. Тормозные режимы, асинхронный генератор. | 0 | 0 |
|  |  | Тема 16. Глубокопазные и двуклеточные двигатели. Однофазный АД, конденсаторный двигатель. | 2 | 0 |
|  |  | Тема 17. Двигатель с расщепленными полюсами, индукционный регулятор и фазорегулятор, исполнительный двигатель и тахогенератор. | 2 | 0 |
| Итого за семестр |  |  | 36 | 4 |
| 4 | Синхронные машины. | Тема 18. Область применения синхронных машин. Синхронные генераторы. Конструкция СМ. возбуждение и схемы возбуждения. Холостой ход СГ. Х.Х.Х. Реакция якоря СГ. | 4 | 1 |
|  |  | Тема 19. Векторные диаграммы ЭДС и МДС синхронного генератора. Характеристики СГ, влияние Iв на работу СГ. U-образные характеристики. | 2 | 1 |
|  |  | Тема 20. Рэм, Мэм, Рсх, Мсх, угловые характеристики СГ. Параллельная работа синхронных генераторов. | 4 | 0 |
|  |  | Тема 21. Особенности конструкции СД. Перевод СГ в двигательный режим. Векторная диаграмма, Рэм, Мэм, Рсх, Мсх. | 2 | 0 |
|  |  | Тема 22. Рабочие характеристики СД. U-образные характеристики. Способы пуска СД. | 4 | 0 |
|  |  | Тема 23. Синхронные компенсаторы. Синхронные реактивные двигатели, и шаговые двигатели. | 2 | 0 |
| 5 | Машины постоянного тока. | Тема 24. Принцип действия и конструкция МПТ. Магнитная цепь МПТ, понятие о ее расчете, способы возбуждения МПТ. | 2 | 1 |
|  |  | Тема 25. Общие сведения об обмотках МПТ. ЭДС якоря и Мэм. Реакция якоря, магнитное поле, машины при нагрузке. Коммутация и способы ее улучшения. | 2 | 0 |
|  |  | Тема 26. Классификация ГПТ по способу возбуждения. Условия самовозбуждения. Уравнения ЭДС и Мэм. Основные характеристики ГПТ для машин с разной системой возбуждения. Характеристический треугольник. Параллельная работа ГПТ. Энергетическая диаграмма, потери и КПД. | 2 | 1 |
|  |  | Тема 27. Общие сведения о ДПТ. Пуск ДПТ. Пусковые характеристики. Условия устойчивой работы ДПТ – ПМ. Механические и скоростные характеристики ДПТ разных систем возбуждения (естественные и искусственные). | 4 | 0 |
|  |  | Тема 28. Рабочие характеристики ДПТ. Регулирование частоты вращения. Реверс ДПТ. Способы торможения ДПТ. | 4 | 0 |
|  |  | Тема 29. Исполнительные коллекторные и бесколлекторные ДПТ. Двигатели с полюсным и якорным управлением. Их мех. характеристики. Тахогенераторы пост. тока. | 2 | 0 |
| Итого за семестр |  |  | 34 | 4 |
| Итого: |  |  | 70 | 8 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| № раздела | Наименование раздела | Основное содержание темы (вопроса) | Объём в часах |  | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очн. | Заоч. |  |
| 1 | Введение. Общие вопросы преобразования электрической энергии. | Тема 2. Классификация ЭМ по способу монтажа, климатическому исполнению, степени защиты обслуживающего персонала от соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями и от попадания твердых тел внутрь корпуса. | - | 2 | ОЛ1 стр.29-33 стр.590-592 |
|  |  | Тема 5. Уравнение теплового баланса ЭМ. Принцип обратимости. | 5 | 16 | ОЛ1 стр. 106-119 |
| 2 | Трансформаторы. | Тема 7. Приведенный трансформатор, схема замещения. Режим холостого хода, ВД и схема замещения, основные уравнения опыта холостого хода. Потери х.х и параметры х.х. Графики х.х. Опыт к.з., схема замещения, ВД, потери к.з., параметры к.з | 5 | 8 | ОЛ 1 стр.133-142, стр. 145-156 |
|  |  | Тема 8. Работа трансформатора под нагрузкой. Система уравнений ВД, круговая диаграмма. Упрощенная ВД, изменения U2 потери и кпд. трансформатора | 5 | 10 | ОЛ 1 стр.177-181 |
|  |  | Тема 9. Группа 3-х однофазных трансформаторов. 3-х фазный трансформатор. Магнитная система. Схемы и группы соединения трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов. Распределение нагрузки.. | 5 | 8 | ОЛ 2 стр. 110-147 |
|  |  | Тема 10. Сварочные трансформаторы. Соединения обмоток и внешняя характеристика. Трехобмоточные и многообмоточные трансформаторы. | 5 | 18 | ОЛ 1 стр.183-189, стр.220-230. |
|  |  | Тема 11. Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы тока и напряжения, схемы их включения. | 5 | 18 | ОЛ 2 стр.148-152 |
| 3 | Асинхронные машины. | Тема 13. Приведенная АМ, схема замещения и ВД. Энергетическая диаграмма, потери и кпд.. | 5 | 12 | ОЛ 2 стр.192-195 |
|  |  | Тема 14. Мэм, механическая характеристика, влияние U, r, и f1 на мех. характеристику АД. | 5 | 14 | ОЛ 2 стр.235-243 |
|  |  | Тема 15. Способы пуска. ВД АД фазным ротором. Регулирование n2, реверс АД. Тормозные режимы, асинхронный генератор. | 5 | 16 | ОЛ 2 стр.224-232 стр.246-250 |
|  |  | Тема 16. Глубокопазные и двуклеточные двигатели. Однофазный АД, конденсаторный двигатель. | 5 | 18 | ОЛ 2 стр.232-235 стр.255-260 |
|  |  | Тема 17. Двигатель с расщепленными полюсами, индукционный регулятор и фазорегулятор, исполнительный двигатель и тахогенератор. | 9 | 26 | ОЛ 1 стр.344-345 стр,336-338 |
| Итого за семестр |  |  | 59 | 166 |  |
| 4 | Синхронные машины. | Тема 20. Рэм, Мэм, Рсх, Мсх, угловые характеристики СГ. Параллельная работа синхронных генераторов. | - | 24 | ОЛ 1 стр.410-423 |
|  |  | Тема 21. Особенности конструкции СД. Перевод СГ в двигательный режим. Векторная диаграмма, Рэм, Мэм, Рсх, Мсх. | - | 16 | ОЛ 1 стр.423-431 |
|  |  | Тема 22. Рабочие характеристики СД. U-образные характеристики. Способы пуска СД. | - | 12 | ОЛ 1 стр.431-436 |
|  |  | Тема 23. Синхронные компенсаторы. Синхронные реактивные двигатели, и шаговые двигатели. | - | 8 | ОЛ 1 стр.436-438 |
| 5 | Машины постоянного тока. | Тема 25. Общие сведения об обмотках МПТ. ЭДС якоря и Мэм. Реакция якоря, магнитное поле, машины при нагрузке. Коммутация и способы ее улучшения | - | 12 | ОЛ 1 стр.495-500 стр.506-523 |
|  |  | Тема 27. Общие сведения о ДПТ. Пуск ДПТ. Пусковые характеристики. Условия устойчивой работы ДПТ – ПМ. Механические и скоростные характеристики ДПТ разных систем возбуждения (естественные и искусственные). | - | 22 | ОЛ 1 стр.541-542 стр.536-537 |
|  |  | Тема 28. Рабочие характеристики ДПТ. Регулирование частоты вращения. Реверс ДПТ. Способы торможения ДПТ. | 48 | 18 | ОЛ 1 стр.535-536 стр.542-545 |
|  |  | Тема 29. Исполнительные коллекторные и бесколлекторные ДПТ. Двигатели с полюсным и якорным управлением. Их мех. характеристики. Тахогенераторы пост. тока. | 23,8 | 48,8 | ОЛ 1 стр.545-557 |
| Итого за семестр |  |  | 71,8 | 161,8 |  |
| Итого |  |  | 160,8 | 327,8 |  |

Примечание.

В графе "Литература" приводятся номера учебников, учебных и методических пособий согласно разделов 3.1 и 3.2.3 с указанием глав, параграфов, страниц и номеров упражнений.

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| Номер темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очн. | Заоч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вводное занятие | Основные темы задач по электрическим машинам | 2 | 2 |
| 7 | Однофазные трансформаторы | Расчет основных параметров | 10 | - |
| 9 | 3-х фазный трансформатор | Расчет параметров схем замещения Расчет основных параметров, группы соединения | 10 | - |
| 15 | Асинхронные машины | Расчет основных параметров и характеристик АД | 14 | 4 |
| 21 | Синхронные машины | Синхронные генераторы | 4 | - |
| 22 | Синхронные машины | Синхронные двигатели | 4 | - |
| 25 | Генераторы постоянного тока | Расчет основных параметров ГПТ | 4 | - |
| 28 | Двигатели постоянного тока | Расчет основных параметров ДПТ: I, Р, Мвр, Е, n скоростные и механические характеристики | 4 | - |
|  | ИТОГО: |  | 52 | 6 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объём в часах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очн. | Заоч. |
| 1 | Исследование однофазного двухобмоточного трансформатора | 6 | 2 |
| 2 | Исследование трехфазного многообмоточного трансформатора | 6 | - |
| 3 | Исследование асинхронного трехфазного двигателя | 8 | 4 |
| 4 | Исследование синхронного трехфазного генератора | 2 | - |
| 5 | Исследование синхронного трехфазного двигателя | 4 | 2 |
| 6 | Исследование генератора постоянного тока с независимым возбуждением | 4 | - |
| 7 | Исследование двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением | 4 | - |
|  | ИТОГО: | 34 | 8 |

3.2. Перечень КР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) | Номер темы | Конкретная цель выполнения проекта (работы) | Объём заданий | Время дополн. час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курсовой проект Проектирование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором | 3.2 | Привитие студентам навыков и умений: выбирать главные размеры машины, зубцовой зоны, обмоток статора и ротора, воздушный зазор, определять пусковые и рабочие характеристики двигателя, свободно ориентироваться в единой серии АД, производить расчеты магнитной цепи, развивать творческое мышление | 40-60 стр. | 34 |

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Трансформаторы, асинхронные машины |

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п |  |
| --- | --- |

3.5. Перечень тем контрольной работы

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Определение потерь и тока холостого хода трансформатора. |
| 2 | Определение параметров схемы замещения трансформатора. |
| 3 | Расчет и построение кривой К.П.Д трансформатора |
| 4 | Определение процентного изменения напряжения на нагрузке при номинальном токе трансформатора |
| 5 | Расчет распределения нагрузок между трансформаторами |
| 6 | Рассчитать параметры Т-образной схемы замещения асинхронного двигателя |
| 7 | Рассчитать и построить на основе полученных параметров механическую и электромеханическую характеристики двигателя при номинальных значениях питающего напряжения и его частоты Гц без учёта эффекта вытеснения тока в обмотке ротора и насыщения магнитопровода. |
| 8 | Рассчитать и построить рабочие характеристики асинхронного двигателя |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/5 | Лекция | Лекция-визуализация | ОПК-3 | Контекстное обучение | 8/4 |
| 5/6 | Лекция | Лекция пресс-конференция | ОПК-3 | Дисскусия | 8/4 |

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Копылов, И. П. Электрические машины : Учебник для студентов электромеханических и электроэнергетических специальностей вузов / И. П. Копылов. - 2-е изд., перераб. - Москва : Высшая школа : Логос, 2000. - 607 с. | У1 | 2000 | 48 |
| ОЛ-2 | Встовский, А. Л. Электрические машины [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Л. Встовский. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 464 с. | УП2 | 2013 | http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492153 |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-1 | Иванов-Смоленский, А. В. Электрические машины: Учебник для студентов электромеханических и энергетических специальностей вузов / А. В. Иванов-Смоленский. - Москва: Энергия 1980. - 928 с. : ил. | У2 | 1980 | 7 |
| ДЛ-2 | Вольдек, А. И. Электрические машины: Учебник для студентов электротехнических специальностей высших технических учебных заведений / А. И. Вольдек. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ленинград: Энергия 1974. - 840 с. : ил. | У3 | 1974 | 32 |
| ДЛ-3 | Копылов, И. П. Проектирование электрических машин: Учебник для бакалавров: Учебник для студентов электромеханических и электроэнергетических специальностей вузов / И. П. Копылов [и др.]; Под редакцией И. П. Копылова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт 2012. - 767 с. : ил. | УП3 | 2012 | 24 |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | НАИМЕНОВАНИЕ | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Старцев, А.Э. Электрические машины: Метод. указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине "Электрические машины" для студентов специальности 140604 "Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов". Ч. 1 / А. Э. Старцев, Е. В. Бычков, Е. Н. Тетенькин. 2010. - 39 с. : ил. | 2010 | 91 http://lib.ugtu.net/book/10682 |
| М-2 | Старцев, А.Э. Электрические машины: Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине "Электрические машины" для обучения по направлению подготовки 140400 "Электроэнергетика и электротехника". Ч. 2 / А. Э. Старцев. 2012. - 38 с. : ил. | 2012 | 2 http://lib.ugtu.net/book/7012 |
| М-3 | Старцев, А. Э. Проектирование трехфазного асинхронного двигателя: Методические указания / А. Э. Старцев, П. С. Шичев. - 2-е изд., испр. и доп. - Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2015. - 56 с.: ил., табл. | 2015 | 34 http://lib.ugtu.net/book/27978 |
| М-4 | Старцев, А. Э. Электрические машины : методические указания и задание на выполнение расчетно-графической (контрольной) работы / А. Э. Старцев, И. А. Дементьев. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2021 | 2021 | 1 http://lib.ugtu.net/book/41844 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронно-библиотечная система Znanium https://znanium.com

5.2 Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информационных систем, используемых при осуществлении учебного процесса по дисциплине

Для оптимизации параметров проектируемого электродвигателя в ходе выполнения КП по дисциплине рекомендуется использовать программу для работы с электронными таблицами Microsoft Office Excel. Графическая часть КП выполняется в системе автоматизированного проектирования с возможностями оформления проектной и конструкторской документации согласно стандартам серии ЕСКД и СПДС КОМПАС-3D LT.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении 1.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Лабораторная аудитория для проведения работ согласно п. 3.1.5, оснащенная оборудованием:

- стенд ЭМ1М-С-К.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в

Приложении 2.

Общие рекомендации

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию курса. Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной работы.

Работа с конспектом лекций

Просмотрите конспект сразу после занятий, отметьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.

Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Лабораторный практикум

Изучите теоретический материал по теме предстоящей лабораторной работы. Внимательно изучите описание порядка проведения эксперимента. Подготовьте бланк отчета по лабораторной работе в соответствии с требованиями к оформлению. После проведения экспериментальной части работы, произведите обработку результатов экспериментов, отразив их в итоговой форме отчета. Подготовьтесь к защите лабораторной работы повторив теоретический материал, проанализировав экспериментальные данные, сформулируйте выводы по результатам эксперимента.

Выполнение курсового проекта (КП)

На занятии получите у преподавателя методические указания для выполнения КП. Начинайте выполнение КП после соответствующего изучения материала по тематике работы. КП выполняется по вариантам и в соответствии с установленными сроками. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.

Для подготовки к защите КП подготовьте ответы на вопросы, приводимые в методических указаниях в выполнению КП.

8. Лист актуализации

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

ФГБОУ ВО «УГТУ»

Технологический факультет

#### Кафедра 		ЭиМ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### Электрические машины

13.03.02  Электроэнергетика и электротехника

Электропривод и автоматика

бакалавр

квалификация (степень) выпускника

УХТА 2022

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ОПК-4 - Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин | Тема 1-5 Тема 6 -11 Тема 17-23 Тема 24-25 Тема 26-29 | Знать: Основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования электрических машин и их компонентов Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования электрических машин и их компонентов Владеть: навыками практического использования законов естественнонаучных дисциплин, методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования электрических машин и их компонентов |
| ОПК-4 - Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин | Тема 12-16 | Знать: основы информационно- вычислительной техники и компьютерных технологий, а также возможности их применения в научно-исследовательской и проектно- конструкторской деятельности в области проекитрования и эксплуатации электрических машин и их компонентов Уметь: использовать теоретические знания на практике при проектировании электрических машин и их компонентов; применять современные средства САПР к их проектированию Владеть: базовыми знаниями в области электротехники и электроэнергетики; навыками использования основных методов расчета для проектирования электрических машин и их компонентов, процессов в них протекающих; современными средствами автоматизации проектирования. |

- Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1-29 | ОПК-4 | Экзамен | Билеты к экзамену |
| 2 | Тема 6-11 Тема 12-17 | ОПК-4 | Курсовой проект | Тематика курсового проекта |
| 3 | Тема 6-11 Тема 24-29 | ОПК-4 | РГР, контрольные работы | Задание на РГР, контрольные работы |

- Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал

оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-4 - Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин | Знать: Основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: Основные направления развития электроэнергетики и электротехники в области проектирования и эксплуатации электрических машин и их компонентов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: Основные направления развития электроэнергетики и электротехники, методологию проведения исследований в области проектирования и эксплуатации электрических машин и их компонентов |
|  | Уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в области электроэнергетики и электротехники | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: применять физико-математический аппарат и рассчитывать математические модели электрических машин и их компонентов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: применять физико-математический аппарат и рассчитывать математические модели электрических машин и их компонентов, дать критический анализ современным методам испытания электрических машин |
|  | Владеть: навыками практического использования законов естественнонаучных дисциплин, методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в своей профессиональной деятельности | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: методами анализа и моделирования в области разработки и эксплуатации электрических машин и их компонентов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: методами анализа и моделирования в области разработки и эксплуатации электрических машин, теоретическими и экспериментальными знаниями при диагностике и эксплуатации электрических машин и их компонентов |
| ОПК-4 - Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и электрических машин | Знать: перечень нормативных документов и стандартов по качеству стандартизации и сертификации электроэнергетических и электротехнических объектов; основы информационно- вычислительной техники и компьютерных технологий, а также возможности их применения в научно-исследовательской и проектно- конструкторской деятельности | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: основные критерии, предъявляемые к техническим характеристикам современных электрических машин и их компонентов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: основные критерии, предъявляемые к техническим характеристикам современных электрических машин, нормативно-техническую документацию, регламентирующую все этапы проектирования электрических машин |
|  | Уметь: проводить технико-экономическую оценку состояния электроэнергетических и электротехнических систем и их компонентов; использовать теоретические знания на практике при проектировании электроэнергетических и электротехнических систем и их компонентов; применять современные средства САПР к проектированию сложных систем | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: применять методы оценки энергетических и технико-экономических показателей электрических машин для различных статических и динамических режимов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: применять методы оценки энергетических и технико-экономических показателей электрических машин для различных статических и динамических режимов, формулировать выводы и предложения по использованию полученных оценок, аргументировано защищать принятые решения и нести за них ответственность. |
|  | Владеть: базовыми знаниями в области электротехники и электроэнергетики; навыками использования основных методов расчета для проектирования электроэнергетических и электротехнических систем и их компонентов; навыками моделирования электроэнергетических и электротехнических объектов и процессов в них протекающих; современными средствами автоматизации проектирования. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: методами анализа и оптимизации статических и динамических режимов электрических машин; навыками их проектирования с использованием стандартных средств автоматизированного проектирования. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: методами анализа и оптимизации статических и динамических режимов электрических машин; навыками их проектирования с использованием стандартных средств автоматизированного проектирования, оценивания результатов проектирования с учетом современных технических, энергоэффективных и экологических требований. |

- Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетенций ОПК-3 выступает компетентностно-ориентированное задание (далее – КОЗ), которое представляет собой комплексное задание, предназначенное для контроля уровня успеваемости студента по дисциплине «Электрические машины» и контроля уровня освоения компетенций.

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов текущего контроля: расчетно-графическая работа (контрольная работа), курсовой проект, собеседование во время аудиторных занятий.

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов промежуточного контроля:  экзамен.

Приложение 2

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Задание на контрольную и расчетно-графическую работу

1 Задача 1. Транформаторы

1.1 Задание

- Определить коэффициенты трансформации фазных (kф) и линейных (kл) напряжений.

- Определить номинальные фазные и линейные токи первичной и вторичной обмоток.

- Определить потери в стали и средние значения тока холостого хода при следующих напряжениях: U1 = (0,6; 0,8; 1,0; 1,1) · U1н. По результатам расчёта построить характеристику намагничивания U1ф (I1,0).

- Используя данные холостого хода и короткого замыкания, определить параметры схемы замещения, считая , . Начертить схему замещения.

- Рассчитать и построить кривую  при  и  
() при коэффициенте нагрузки .

- Рассчитать и построить кривую процентного изменения напряжения в зависимости от угла , т. е.  при номинальном токе. Расчёты произвести при изменении  от –90° до 0° (емкостная нагрузка),  (активная нагрузка) и  от 0° до 90° (индуктивная нагрузка) и.

- Установить распределение нагрузки между тремя трансформаторами, соотношение номинальных мощностей которых составляет 1,0:1,5:3,0. При этом напряжение короткого замыкания второго трансформатора на 2,5% больше, а третьего – на 6% меньше, чем первого, а нагрузка равна сумме мощностей трёх трансформаторов.

- Определить суммарную величину нагрузки трансформаторов согласно п. 7 при условии, что наиболее загруженный трансформатор работает с номинальной мощностью.

2 ЗАДАЧА 2. АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ

2.1 Задание

- Рассчитать параметры Т-образной схемы замещения асинхронного двигателя (рисунок 2.1) ; ; ; .

Рисунок 2.1 – Т-образная схема замещения фазы асинхронного двигателя

- Рассчитать и построить на основе полученных параметров ; ;  ;  механическую  и электромеханическую  характеристики двигателя при номинальных значениях питающего напряжения  и его частоты Гц без учёта эффекта вытеснения тока в обмотке ротора и насыщения магнитопровода.

- Рассчитать и построить рабочие характеристики асинхронного двигателя в диапазоне:

, 		,

, 		,

, 		,

.

- Сопоставить, сведя в таблицу паспортные данные и значения, рассчитанные для номинального и пускового режима, рассчитать относительные погрешности вычисленных значений. Сформулировать выводы.

Таблица Б.1 – Исходные данные к задаче 1

| № варианта | Sн, кВА | U1н, кВ | U2н, кВ | UK% | ΔРкн, кВт | Дс, м | Sс, м2 | Нс, м | L, м | Sa, м | Ha, м | w2 | Соединение обмоток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 10 | 0,23 | 4,4 | 1,35 | 0,12 | 0,0097 | 0,25 | 0,23 | 0,0104 | 0,11 | 39 | λ/λ-0 |
| 2 | 320 | 10 | 0,69 | 6,1 | 6,15 | 0,18 | 0,019 | 0,85 | 0,38 | 0,017 | 0,17 | 55 | λ/λ0-0 |
| 3 | 5600 | 110 | 10 | 5,8 | 42,5 | 0,43 | 0,084 | 1,15 | 0,64 | 0,072 | 0,3 | 200 | λ/λ-0 |
| 4 | 1000 | 10 | 0,69 | 6,4 | 14,9 | 0,27 | 0,0295 | 0,94 | 0,5 | 0,031 | 0,195 | 70 | λ/Δ-11 |
| 5 | 3200 | 10 | 0,4 | 5,8 | 36,8 | 0,36 | 0,025 | 0,93 | 0,58 | 0,033 | 0,28 | 25 | λ/λ0-0 |
| 6 | 100 | 10 | 0,69 | 5,6 | 2,42 | 0,15 | 0,0168 | 0,25 | 0,6 | 0,018 | 0,155 | 140 | λ/Δ-11 |
| 7 | 180 | 35 | 10 | 5,8 | 4,2 | 0,17 | 0,017 | 0,36 | 0,31 | 0,021 | 0,157 | 1100 | λ/λ0-0 |
| 8 | 560 | 10 | 0,69 | 6,3 | 9,4 | 0,22 | 0,0318 | 0,52 | 0,44 | 0,044 | 0,188 | 60 | λ/Δ-11 |
| 9 | 50 | 10 | 0,4 | 4,4 | 1,35 | 0,12 | 0,0097 | 0,25 | 0,23 | 0,0099 | 0,11 | 141 | λ/Δ-11 |
| 10 | 1000 | 35 | 0,69 | 5,8 | 15,1 | 0,25 | 0,0422 | 0,84 | 0,47 | 0,0402 | 0,1 | 31 | λ/λ-0 |
| 11 | 560 | 35 | 0,69 | 5,2 | 2,38 | 0,15 | 0,0132 | 0,48 | 0,31 | 0,0143 | 0,156 | 148 | λ/Δ-11 |
| 12 | 100 | 10 | 0,23 | 5,4 | 2,35 | 0,16 | 0,0145 | 0,26 | 0,31 | 0,0165 | 0,157 | 47 | λ/Δ-11 |
| 13 | 100 | 10 | 0,4 | 5,3 | 2,45 | 0,15 | 0,014 | 0,45 | 0,29 | 0,0158 | 0,154 | 50 | λ/λ0-0 |
| 14 | 180 | 10 | 0,69 | 5,5 | 4,1 | 0,17 | 0,0184 | 0,35 | 0,32 | 0,0206 | 0,158 | 69 | λ/λ-0 |
| 15 | 1800 | 110 | 10 | 6,4 | 23,2 | 0,32 | 0,058 | 0,98 | 0,54 | 0,0625 | 0,25 | 480 | λ/Δ-11 |
| 16 | 10000 | 35 | 0,69 | 10,5 | 44 | 0,51 | 0,096 | 1,28 | 0,72 | 0,084 | 0,33 | 13 | λ/λ-0 |
| 17 | 1800 | 35 | 0,4 | 6,4 | 23,2 | 0,32 | 0,0358 | 0,98 | 0,54 | 0,042 | 0,25 | 19 | λ/λ-0 |
| 18 | 5600 | 35 | 10 | 5,8 | 42,5 | 0,43 | 0,084 | 1,15 | 0,64 | 0,082 | 0,3 | 365 | λ/Δ-11 |
| 19 | 50 | 10 | 0,4 | 4,2 | 1,25 | 0,13 | 0,0099 | 0,24 | 0,23 | 0,0109 | 0,112 | 70 | λ/λ-0 |
| 20 | 320 | 10 | 0,69 | 6,1 | 6,15 | 0,18 | 0,021 | 0,85 | 0,38 | 0,0201 | 0,17 | 111 | λ/Δ-11 |
| 21 | 1800 | 10 | 0,4 | 6,2 | 23,5 | 0,32 | 0,061 | 1,02 | 0,55 | 0,07 | 0,258 | 19 | λ/Δ-11 |
| 22 | 100 | 220 | 10 | 5,2 | 2,38 | 0,15 | 0,0132 | 0,48 | 0,31 | 0,0145 | 0,156 | 1222 | λ/λ0-0 |
| 23 | 5600 | 110 | 10 | 6 | 41,2 | 0,42 | 0,082 | 1,12 | 0,62 | 0,081 | 0,29 | 380 | λ/Δ-11 |
| 24 | 100 | 10 | 0,69 | 5,2 | 2,38 | 0,15 | 0,0132 | 0,48 | 0,31 | 0,0145 | 0,156 | 180 | λ/Δ-11 |
| 25 | 50 | 35 | 0,4 | 4,2 | 1,25 | 0,13 | 0,0099 | 0,24 | 0,23 | 0,0109 | 0,112 | 74 | λ/λ-0 |
| 26 | 320 | 35 | 0,23 | 6,2 | 6 | 0,19 | 0,0205 | 0,84 | 0,37 | 0,022 | 0,165 | 35 | λ/Δ-11 |
| 27 | 100 | 10 | 0,23 | 5,4 | 2,35 | 0,16 | 0,0145 | 0,26 | 0,31 | 0,0175 | 0,157 | 48 | λ/Δ-11 |
| 28 | 5600 | 110 | 10 | 5,2 | 39,3 | 0,44 | 0,085 | 1,18 | 0,63 | 0,08 | 0,31 | 205 | λ/λ0-0 |
| 29 | 10000 | 110 | 10 | 10,5 | 43,5 | 0,51 | 0,092 | 1,25 | 0,71 | 0,085 | 0,33 | 325 | λ/Δ-11 |
| 30 | 560 | 35 | 0,4 | 6,2 | 9,35 | 0,22 | 0,0319 | 0,72 | 0,45 | 0,031 | 0,189 | 24 | λ/λ-0 |
| 31 | 560 | 10 | 0,4 | 6,2 | 9,35 | 0,22 | 0,032 | 0,72 | 0,45 | 0,036 | 0,189 | 22 | λ/λ-0 |
| 32 | 1000 | 10 | 0,23 | 5 | 15 | 0,25 | 0,04 | 0,95 | 0,49 | 0,0418 | 0,197 | 17 | λ/Δ-11 |
| 33 | 560 | 220 | 35 | 6,3 | 9,4 | 0,22 | 0,0418 | 0,72 | 0,44 | 0,0504 | 0,188 | 1500 | λ/λ-0 |
| 34 | 10000 | 110 | 35 | 10,5 | 43,5 | 0,51 | 0,092 | 1,25 | 0,71 | 0,085 | 0,33 | 660 | λ/λ0-0 |
| 35 | 320 | 35 | 0,4 | 5,8 | 4,2 | 0,17 | 0,019 | 0,36 | 0,31 | 0,021 | 0,157 | 35 | λ/λ-0 |
| 36 | 1800 | 110 | 10 | 6,2 | 23,5 | 0,32 | 0,061 | 1,02 | 0,55 | 0,07 | 0,258 | 460 | λ/Δ-11 |
| 37 | 5600 | 220 | 10 | 6 | 41,2 | 0,42 | 0,082 | 1,12 | 0,62 | 0,081 | 0,29 | 214 | λ/λ0-0 |
| 38 | 3200 | 35 | 0,69 | 4,5 | 37,1 | 0,35 | 0,0742 | 0,94 | 0,59 | 0,077 | 0,278 | 16 | λ/λ-0 |
| 39 | 100 | 10 | 0,4 | 5,3 | 2,45 | 0,15 | 0,013 | 0,45 | 0,29 | 0,0148 | 0,154 | 60 | λ/λ-0 |
| 40 | 3200 | 10 | 0,69 | 6 | 37,1 | 0,35 | 0,0742 | 0,94 | 0,59 | 0,077 | 0,278 | 26 | λ/Δ-11 |
| 41 | 1000 | 110 | 35 | 5,8 | 15,1 | 0,25 | 0,0402 | 0,84 | 0,47 | 0,042 | 0,2 | 1550 | λ/λ0-0 |
| 42 | 10000 | 220 | 10 | 10,5 | 44 | 0,51 | 0,093 | 1,28 | 0,72 | 0,086 | 0,33 | 325 | λ/Δ-11 |
| 43 | 100 | 10 | 0,23 | 5,6 | 2,42 | 0,15 | 0,0168 | 0,25 | 0,3 | 0,018 | 0,155 | 26 | λ/λ-0 |
| 44 | 560 | 10 | 0,69 | 5,2 | 2,38 | 0,15 | 0,0132 | 0,48 | 0,31 | 0,014 | 0,156 | 90 | λ/λ0-0 |
| 45 | 1000 | 35 | 0,4 | 6,3 | 15 | 0,25 | 0,0403 | 0,95 | 0,49 | 0,0418 | 0,197 | 17 | λ/λ0-0 |
| 46 | 5600 | 110 | 10 | 5,2 | 39,3 | 0,44 | 0,0861 | 1,18 | 0,63 | 0,082 | 0,31 | 200 | λ/λ-0 |
| 47 | 320 | 10 | 0,23 | 6,2 | 6 | 0,19 | 0,0205 | 0,84 | 0,37 | 0,022 | 0,165 | 36 | λ/Δ-11 |
| 48 | 3200 | 10 | 0,69 | 5,8 | 36,8 | 0,36 | 0,077 | 0,93 | 0,58 | 0,078 | 0,28 | 16 | λ/λ0-0 |
| 49 | 1000 | 220 | 35 | 6,4 | 14,9 | 0,27 | 0,0395 | 0,94 | 0,5 | 0,042 | 0,195 | 1500 | λ/λ0-0 |
| 50 | 180 | 10 | 0,23 | 5,5 | 4,1 | 0,17 | 0,0184 | 0,35 | 0,32 | 0,0206 | 0,158 | 20 | λ/λ0-0 |

Частота питающей сети:  f = 50 (Гц).

Примечание:

Вариант выбирается по двум последним цифрам номера зачётной книжки (№ЗК) (если больше 50, то №ЗК – 50).

Таблица В.1 – Исходные данные к задаче 2

| № п/п | Номинальная мощность, P (кВт) | Напряжение U (В) | Скорость вращения (об/мин) | Номинальный ток I (А) | Номи-нальный момент нагрузки (Н·м) | Коэффи-циент мощности | Коэффи-циент полезного действия | Перегру-зочная способ-ность; | Кратность пускового момента | Кратность пускового тока . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 18,5 | 380/660 | 1467 | 35,69/20,55 | 120,49 | 0,88 | 89,5 | 2,3 | 1,4 | 7 |
| 02 | 110 | 220/380 | 590,4 | 371,98/215,36 | 1780,07 | 0,83 | 93,5 | 1,8 | 1 | 6 |
| 03 | 55 | 220/380 | 487,5 | 204,47/118,38 | 1077,90 | 0,78 | 90,5 | 1,8 | 1 | 5,5 |
| 04 | 45 | 220/380 | 487,5 | 173,99/100,73 | 881,92 | 0,75 | 90,5 | 1,8 | 1 | 6 |
| 05 | 15 | 220/380 | 1465,5 | 50,55/29,26 | 97,79 | 0,88 | 88,5 | 2,3 | 1,4 | 7 |
| 06 | 400 | 380/660 | 1482 | 706,71/406,89 | 2578,72 | 0,91 | 94,5 | 2 | 1,2 | 6,5 |
| 07 | 30 | 220/380 | 1471,5 | 97,21/56,28 | 194,78 | 0,89 | 91 | 2,3 | 1,4 | 6,5 |
| 08 | 75 | 220/380 | 487,5 | 277,29/160,54 | 1469,87 | 0,78 | 91 | 1,8 | 1 | 5,5 |
| 09 | 132 | 380/660 | 589,2 | 261,22/150,40 | 2140,44 | 0,83 | 92,5 | 1,8 | 1 | 5 |
| 10 | 90 | 220/380 | 978 | 286,90/166,10 | 879,22 | 0,89 | 92,5 | 2 | 1,2 | 6 |
| 11 | 110 | 220/380 | 982 | 344,89/199,67 | 1070,22 | 0,9 | 93 | 2,2 | 1 | 7 |
| 12 | 132 | 380/660 | 735 | 250,75/144,37 | 1715,85 | 0,86 | 93 | 1,9 | 1,2 | 5,5 |
| 13 | 11 | 220/380 | 731,25 | 44,24/25,61 | 143,72 | 0,75 | 87 | 2,2 | 1,4 | 6 |
| 14 | 55 | 220/380 | 733,5 | 186,77/108,13 | 716,40 | 0,84 | 92 | 2 | 1,2 | 5,5 |
| 15 | 22 | 220/380 | 977 | 71,28/41,27 | 215,14 | 0,9 | 90 | 2,4 | 1,3 | 6,5 |
| 16 | 315 | 380/660 | 2970 | 550,49/316,95 | 1013,32 | 0,92 | 94,5 | 1,9 | 1 | 6,5 |
| 17 | 15 | 220/380 | 730,5 | 55,18/31,95 | 196,18 | 0,82 | 87 | 2 | 1,2 | 5,5 |
| 18 | 200 | 380/660 | 736,5 | 375,89/216,42 | 2594,47 | 0,86 | 94 | 1,9 | 1,1 | 5,5 |
| 19 | 55 | 220/380 | 583,2 | 196,90/113,99 | 901,02 | 0,81 | 90,5 | 1,8 | 1 | 5 |
| 20 | 75 | 220/380 | 492,5 | 283,04/163,86 | 1454,95 | 0,76 | 91,5 | 1,8 | 1 | 6 |
| 21 | 22 | 380/660 | 2943 | 41,50/23,90 | 71,42 | 0,91 | 88,5 | 2,5 | 1,4 | 7,5 |
| 22 | 22 | 220/380 | 2943 | 71,69/41,50 | 71,42 | 0,91 | 88,5 | 2,5 | 1,4 | 7,5 |
| 23 | 132 | 380/660 | 982 | 242,30/139,51 | 1284,26 | 0,89 | 93 | 1,9 | 1,2 | 6 |
| 24 | 200 | 380/660 | 987 | 359,18/206,80 | 1936,00 | 0,9 | 94 | 2,2 | 1,4 | 7 |
| 25 | 11 | 380/660 | 731,25 | 25,61/14,75 | 143,72 | 0,75 | 87 | 2,2 | 1,4 | 6 |
| 26 | 11 | 380/660 | 973 | 22,60/13,01 | 108,01 | 0,86 | 86 | 2 | 1,2 | 6 |
| 27 | 315 | 380/660 | 1485 | 550,49/316,95 | 2026,64 | 0,92 | 94,5 | 2 | 1,2 | 7 |
| 28 | 11 | 220/380 | 973 | 39,03/22,60 | 108,01 | 0,86 | 86 | 2 | 1,2 | 6 |
| 29 | 160 | 380/660 | 1470 | 288,88/166,33 | 1039,91 | 0,9 | 93,5 | 2 | 1,2 | 6 |
| 30 | 75 | 220/380 | 586,8 | 263,77/152,71 | 1221,13 | 0,82 | 91 | 1,8 | 1 | 5,5 |
| 31 | 30 | 380/660 | 2946 | 55,96/32,22 | 97,29 | 0,9 | 90,5 | 2,5 | 1,4 | 7,5 |
| 32 | 200 | 380/660 | 984 | 359,18/206,80 | 1941,90 | 0,9 | 94 | 1,9 | 1,2 | 6,5 |
| 33 | 7,5 | 220/380 | 731,25 | 30,52/17,67 | 97,99 | 0,75 | 86 | 2,2 | 1,4 | 6 |
| 34 | 200 | 380/660 | 1473 | 355,24/204,53 | 1297,24 | 0,91 | 94 | 2 | 1,2 | 6,5 |
| 35 | 90 | 220/380 | 493,5 | 337,80/195,57 | 1742,40 | 0,76 | 92 | 1,8 | 1 | 6 |
| 36 | 132 | 380/660 | 1470 | 242,30/139,51 | 857,92 | 0,89 | 93 | 2 | 1,2 | 6 |
| 37 | 22 | 380/660 | 1470 | 4,13/2,38 | 142,99 | 9 | 90 | 2,3 | 1,4 | 6,5 |
| 38 | 22 | 380/660 | 977 | 41,27/23,76 | 215,14 | 0,9 | 90 | 2,4 | 1,3 | 6,5 |
| 39 | 250 | 380/660 | 2964 | 441,70/254,31 | 805,85 | 0,91 | 94,5 | 1,9 | 1 | 6,5 |
| 40 | 15 | 380/660 | 730,5 | 31,95/18,39 | 196,18 | 0,82 | 87 | 2 | 1,2 | 5,5 |
| 41 | 250 | 380/660 | 984 | 448,98/258,50 | 2427,37 | 0,9 | 94 | 2 | 1,2 | 6,5 |
| 42 | 90 | 220/380 | 982 | 286,90/166,10 | 875,63 | 0,89 | 92,5 | 2,2 | 1,2 | 7 |
| 43 | 11 | 380/660 | 731,25 | 25,61/14,75 | 143,72 | 0,75 | 87 | 2,2 | 1,4 | 6 |
| 44 | 110 | 220/380 | 735 | 360,93/208,96 | 1429,87 | 0,86 | 93 | 1,9 | 1,2 | 5,5 |
| 45 | 160 | 380/660 | 986 | 288,88/166,33 | 1550,37 | 0,9 | 93,5 | 2,2 | 1,4 | 7 |
| 46 | 18,5 | 220/380 | 976 | 63,41/36,71 | 181,10 | 0,87 | 88 | 2 | 1,2 | 6 |
| 47 | 75 | 220/380 | 980 | 240,38/139,17 | 731,18 | 0,89 | 92 | 2,2 | 1,2 | 7 |
| 48 | 15 | 380/660 | 974 | 29,94/17,24 | 147,14 | 0,87 | 87,5 | 2 | 1,2 | 6 |
| 49 | 15 | 380/660 | 2937 | 28,46/16,39 | 48,80 | 0,91 | 88 | 2,2 | 1,4 | 7 |
| 50 | 110 | 380/660 | 589,2 | 218,87/126,01 | 1783,70 | 0,83 | 92 | 1,8 | 1 | 5,5 |
| 51 | 160 | 380/660 | 736,5 | 302,32/174,06 | 2075,58 | 0,86 | 93,5 | 1,9 | 1,1 | 5,5 |
| 52 | 110 | 220/380 | 489 | 407,05/235,92 | 2149,19 | 0,77 | 92 | 1,8 | 1 | 5,5 |
| 53 | 15 | 220/380 | 2937 | 49,16/28,46 | 48,80 | 0,91 | 88 | 2,2 | 1,4 | 7 |
| 54 | 110 | 220/380 | 2940 | 356,43/206,36 | 357,47 | 0,89 | 91 | 2,2 | 1,2 | 7 |
| 55 | 110 | 220/380 | 978 | 350,65/203,01 | 1074,60 | 0,89 | 92,5 | 2 | 1,2 | 6 |
| 56 | 75 | 220/380 | 590,4 | 267,42/154,82 | 1213,69 | 0,8 | 92 | 1,8 | 1 | 6 |
| 57 | 160 | 380/660 | 982 | 292,13/168,20 | 1556,68 | 0,89 | 93,5 | 1,9 | 1,2 | 6 |
| 58 | 15 | 380/660 | 1465,5 | 29,26/16,85 | 97,79 | 0,88 | 88,5 | 2,3 | 1,4 | 7 |
| 59 | 22 | 380/660 | 2943 | 41,50/29,90 | 71,42 | 0,91 | 88,5 | 2,5 | 1,4 | 7,5 |
| 60 | 200 | 380/660 | 2958 | 357,28/205,71 | 645,99 | 0,9 | 94,5 | 2,2 | 1,2 | 6,5 |
| 61 | 30 | 380/660 | 2946 | 55,96/32,22 | 97,29 | 0,9 | 90,5 | 2,5 | 1,4 | 7,5 |
| 62 | 90 | 220/380 | 586,8 | 314,79/182,25 | 1465,36 | 0,82 | 91,5 | 1,8 | 1 | 5,5 |
| 63 | 250 | 380/660 | 1485 | 436,89/251,55 | 1608,44 | 0,92 | 94,5 | 2 | 1,2 | 7 |
| 64 | 18,5 | 380/660 | 976 | 36,71/21,14 | 181,10 | 0,87 | 88 | 2 | 1,2 | 6 |
| 65 | 15 | 380/660 | 730,5 | 31,95/18,39 | 196,18 | 0,82 | 87 | 2 | 1,2 | 5,5 |
| 66 | 18,5 | 220/380 | 2937 | 59,63/34,52 | 60,18 | 0,92 | 88,5 | 2,2 | 1,4 | 7 |
| 67 | 250 | 380/660 | 1473 | 444,04/255,66 | 1621,54 | 0,91 | 94 | 2 | 1,2 | 6,5 |
| 68 | 11 | 380/660 | 937 | 22,60/13,01 | 108,01 | 0,86 | 86 | 2 | 1,2 | 6 |
| 69 | 90 | 220/380 | 738,75 | 298,78/172,98 | 1163,96 | 0,85 | 93 | 2,3 | 1,2 | 6,5 |
| 70 | 45 | 220/380 | 589,8 | 165,47/95,80 | 728,95 | 0,78 | 91,5 | 1,8 | 1 | 6 |
| 71 | 160 | 380/660 | 1479 | 285,71/164,50 | 1033,58 | 0,91 | 93,5 | 2,2 | 1,3 | 6,5 |
| 72 | 400 | 380/660 | 2970 | 695,35/400,35 | 1286,75 | 0,92 | 95 | 1,9 | 1 | 6,5 |
| 73 | 132 | 380/660 | 1465,5 | 239,61/137,96 | 860,56 | 0,9 | 93 | 2 | 1,3 | 6 |
| 74 | 30 | 220/380 | 1471,5 | 97,21/56,28 | 194,78 | 0,89 | 91 | 2,3 | 1,4 | 6,5 |
| 75 | 30 | 220/380 | 2946 | 96,66/55,96 | 97,29 | 0,9 | 90,5 | 2,5 | 1,4 | 7,5 |
| 76 | 200 | 380/660 | 1467 | 351,37/202,31 | 1302,54 | 0,92 | 94 | 2,2 | 1,3 | 6,5 |
| 77 | 90 | 220/380 | 590,4 | 307,64/178,11 | 1456,42 | 0,83 | 92,5 | 1,8 | 1 | 6 |
| 78 | 15 | 220/380 | 730,5 | 55,18/31,95 | 196,18 | 0,82 | 87 | 2 | 1,2 | 5,5 |
| 79 | 7,5 | 380/660 | 731,25 | 17,67/10,17 | 97,99 | 0,75 | 86 | 2,2 | 1,4 | 6 |
| 80 | 55 | 220/380 | 589,2 | 198,59/114,98 | 891,85 | 0,79 | 92 | 1,8 | 1 | 6 |
| 81 | 200 | 380/660 | 2943 | 365,01/210,16 | 649,28 | 0,9 | 92,5 | 1,9 | 1 | 7 |
| 82 | 15 | 220/380 | 974 | 51,71/29,94 | 147,14 | 0,87 | 87,5 | 2 | 1,2 | 6 |
| 83 | 30 | 380/660 | 1471,5 | 56,28/32,40 | 194,78 | 0,89 | 91 | 2,3 | 1,4 | 6,5 |
| 84 | 18,5 | 220/380 | 1467 | 61,64/35,69 | 120,49 | 0,88 | 89,5 | 2,3 | 1,4 | 7 |
| 85 | 30 | 380/660 | 1471,5 | 56,28/32,40 | 194,78 | 0,89 | 91 | 2,3 | 1,4 | 6,5 |
| 86 | 30 | 220/380 | 2946 | 96,66/55,95 | 97,29 | 0,9 | 90,5 | 2,5 | 1,4 | 7,5 |
| 87 | 110 | 220/380 | 738,75 | 365,18/211,42 | 1422,61 | 0,85 | 93 | 2,3 | 1,2 | 6,5 |
| 88 | 22 | 220/380 | 2943 | 71,69/41,50 | 71,42 | 0,91 | 88,5 | 2,5 | 1,4 | 7,5 |
| 89 | 250 | 380/660 | 2943 | 456,26/262,69 | 811,60 | 0,9 | 92,5 | 1,9 | 1 | 7 |
| 90 | 55 | 220/380 | 488,5 | 211,48/122,44 | 1075,70 | 0,75 | 91 | 1,8 | 1 | 6 |
| 91 | 11 | 220/380 | 937 | 39,03/22,60 | 108,01 | 0,86 | 0,86 | 2 | 1,2 | 6 |
| 92 | 160 | 380/660 | 2958 | 287,35/165,44 | 516,79 | 0,9 | 94 | 2,2 | 1,2 | 6,5 |
| 93 | 22 | 380/660 | 1470 | 41,27/23,76 | 142,99 | 0,9 | 90 | 2,3 | 1,4 | 6,5 |
| 94 | 132 | 380/660 | 740,25 | 252,35/145,29 | 1703,68 | 0,85 | 93,5 | 2,2 | 1,2 | 6,5 |
| 95 | 132 | 380/660 | 983 | 238,33/137,22 | 1282,96 | 0,9 | 93,5 | 2,2 | 1,4 | 7 |
| 96 | 90 | 220/380 | 731,25 | 296,91/171,89 | 1175,89 | 0,86 | 92,5 | 1,9 | 1,2 | 5,5 |
| 97 | 22 | 220/380 | 1470 | 71,28/41,27 | 142,99 | 0,9 | 90 | 2,3 | 1,4 | 6,5 |
| 98 | 11 | 220/380 | 731,25 | 44,24/25,61 | 143,72 | 0,75 | 87 | 2,2 | 1,4 | 6 |
| 99 | 315 | 380/660 | 1470 | 556,54/320,43 | 2047,32 | 0,91 | 94,5 | 2 | 1,2 | 6,5 |
| 00 | 18,5 | 380/660 | 2937 | 34,52/19,88 | 60,18 | 0,92 | 88,5 | 2,2 | 1,4 | 7 |

Примечание:

Вариант выбирается по двум последним цифрам номера зачётной книжки.

### ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗАДАНИЕ 1.

- Как изменится ток холостого хода при увеличении зазора в местах стыка магнитопровода?

- Что произойдет с трансформатором и как изменятся его параметры, если:

  - включить его на двойное напряжение;

  - уменьшить число витков обмотки в два раза;

  - подключить к сети с удвоенной частотой;

- Почему при холостом ходе трансформатора с увеличением приложенного напряжения уменьшается cos φ?

- Как влияет степень насыщения магнитопровода трансформатора на величину тока включения, на синусоидальность кривых тока или потока?

- Как изменится величина напряжения короткого замыкания, если опыт к.з. производить с высшей, а затем с низшей стороны?

- К первичной обмотке трансформатора подведено синусоидальное напряжение. Почему в однофазном трансформаторе кривая тока х.х. несинусоидальна, а в 3-х фазных трансформаторах может быть несинусоидальный поток?

- Как изменится основной магнитный поток трансформатора при изменении потока вторичной стороны от нуля до номинального значения?

- Объясните, чем обусловлена нелинейность U1(I1,0)

- Как определить параметры схемы замещения по данным опытов х.х. и к.з.?

- Объясните построение ВД трансформатора. Как влияет характер нагрузки на выходное напряжение U2?

- Укажете условия включения трансформаторов на параллельную работу?

- Как распределяется нагрузка между параллельно работающими трансформаторами при неодинаковых Uк%?

- В каких схемах соединения обмоток трехфазных трансформаторов существует третья гармоника э.д.с?

- Как определить "начала" и "концы" обмоток?

- Покажите ВД и схему включения обмоток для трансформатора λ/Δ—11. Как опытным путем определить, что обмотки расположены на среднем стержне трехстержневого трансформатора?

### ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ ЗАДАНИЕ 2.

Как соотносятся между собой электромагнитный и полезный момент на валу асинхронного двигателя?

Перечислите значения синхронных скоростей асинхронного двигателя (в об/мин) из стандартного ряда на частоте 50 Гц. Как их рассчитывают?

Изобразите Т-образную схему замещения фазы асинхронного двигателя. Поясните физический смысл элементов, её образующих.

Что такое скольжение асинхронного двигателя? Как его можно рассчитать?

Как соотносятся между собой частота тока в фазе обмотки статора и частота тока в фазе обмотки ротора?

Какие виды потерь выделяют в асинхронных двигателях? Поясните физический смысл их возникновения.

Что такое критический момент асинхронного двигателя? Как он зависит от частоты тока в статоре?

Изобразите примерный вид электромеханической, механической и рабочих характеристик асинхронного двигателя.

Объясните различие расчетных значений пусковых токов и моментов по отношению к их паспортным величинам.

Задание на курсовой проект

Курсовой проект включает следующие материалы:

1.Расчётно-пояснительную записку.

2.Графическую часть.

Расчётно-пояснительная записка должна содержать:

- Титульный лист.

- Задание на курсовой проект.

- Оглавление.

- Введение (назначение и серии асинхронных машин, требования ГОСТ, основные задачи проектирования и др.).

- Расчётно-конструкторскую часть, в которую входит:

  - Выбор главных размеров электродвигателя.

  - Расчёт зубцовой зоны и обмотки статора.

  - Расчёт магнитной цепи и намагничивающего тока.

  - Определение параметров обмоток статора и ротора.

  - Расчёт потерь в машине и параметров холостого хода.

  - Рабочие и пусковые характеристики.

  - Тепловой и вентиляционные расчёты.

  - Описание конструкции.

  - Заключение (анализ расчётных данных).

- Литература.

С целью введения в процессе проектирования элементов учебно-исследовательского характера содержание курсового проекта может быть по указанию руководителя изменено (углубление и расширение отдельных вопросов проекта, внесение специфических условий и др.)

Графическая часть проекта должна содержать:

- Чертёж общего вида электродвигателя с его продольным и поперечным разрезами (для полного представления о принципиальных конструктивных решениях) – лист 1, выполняется по данным приложения В.

- Эскизы пазов статора и ротора (увеличенные) с расположением проводников, изоляционных материалов (с размерами) – лист 2.

- Эскиз магнитной цепи электродвигателя – лист 2.

- Рабочие и пусковые характеристики – лист 2.

# Примерный объём и график выполнения основных разделов курсового проекта

1.	Выбор главных размеров (5 стр.), 1 неделя.

2.	Электромагнитный расчёт (основная часть) (35 стр.), 3 недели.

3.	Расчёт рабочих и пусковых характеристик (10 стр.), 1 неделя.

4.	Тепловой расчёт (8 стр.), 1 неделя.

5.	Вентиляционный расчёт (1-2 стр.), 1 неделя.

6.	Разработка конструкций, выполнение чертежей общих видов в тонких линиях – 2 недели.

7.	Завершение чертежей и оформление пояснительной записки и защита – 1 неделя.

Исходные данные для проектирования в соответствии с вариантом задания, выбираемым по двум последним цифрам зачетной книжки представлены таблице 4

- Таблица 4

| № варианта | Высота оси вращения h (мм) | Номинальная мощность, P(кВт) | Напряжение U (В) | Синхронная частота (об/мин) | Конструктивное исполнение | Климатическое исполнение | Категория размещения | Исполнение по степени защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | 160 | 18,5 | 380/660 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 02 | 355 | 110 | 220/380 | 600 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 03 | 315 | 55 | 220/380 | 500 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 04 | 315 | 45 | 220/380 | 500 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 05 | 160 | 15 | 220/380 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 06 | 355 | 400 | 380/660 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 07 | 180 | 30 | 220/380 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 08 | 315 | 75 | 220/380 | 500 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 09 | 355 | 132 | 380/660 | 600 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 10 | 280 | 90 | 220/380 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 11 | 315 | 110 | 220/380 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 12 | 315 | 132 | 380/660 | 750 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 13 | 200 | 17 | 220/380 | 750 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 14 | 280 | 55 | 220/380 | 750 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 15 | 200 | 22 | 220/380 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 16 | 355 | 315 | 380/660 | 3000 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 17 | 200 | 13 | 220/380 | 750 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 18 | 355 | 200 | 380/660 | 750 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 19 | 280 | 55 | 220/380 | 600 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 20 | 355 | 75 | 220/380 | 500 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 21 | 180 | 22 | 380/660 | 3000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 22 | 200 | 22 | 220/380 | 3000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 23 | 315 | 132 | 380/660 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 24 | 355 | 200 | 380/660 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 25 | 200 | 17 | 380/660 | 750 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 26 | 160 | 11 | 380/660 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 27 | 355 | 315 | 380/660 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 28 | 160 | 11 | 220/380 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 29 | 280 | 160 | 380/660 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 30 | 315 | 75 | 220/380 | 600 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 31 | 180 | 30 | 380/660 | 3000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 32 | 355 | 200 | 380/660 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 33 | 160 | 7,5 | 220/380 | 750 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 34 | 315 | 200 | 380/660 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 35 | 355 | 90 | 220/380 | 500 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 36 | 280 | 132 | 380/660 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 37 | 180 | 22 | 380/660 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 38 | 200 | 22 | 380/660 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 39 | 315 | 250 | 380/660 | 3000 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 40 | 200 | 13 | 380/660 | 750 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 41 | 355 | 250 | 380/660 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 42 | 280 | 90 | 220/380 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 43 | 160 | 11 | 380/660 | 750 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 44 | 315 | 110 | 220/380 | 750 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 45 | 355 | 160 | 380/660 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 46 | 180 | 18,5 | 220/380 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 47 | 280 | 75 | 220/380 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 48 | 160 | 15 | 380/660 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 49 | 160 | 15 | 380/660 | 3000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 50 | 355 | 110 | 380/660 | 600 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 51 | 355 | 160 | 380/660 | 750 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 52 | 355 | 110 | 220/380 | 500 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 53 | 160 | 15 | 220/380 | 3000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 54 | 280 | 110 | 220/380 | 3000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 55 | 280 | 110 | 220/380 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 56 | 315 | 75 | 220/380 | 600 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 57 | 315 | 160 | 380/660 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 58 | 160 | 15 | 380/660 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 59 | 200 | 22 | 380/660 | 3000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 60 | 280 | 200 | 380/660 | 3000 | IM 1001 | У | 3 | IP23 |
| 61 | 200 | 30 | 380/660 | 3000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 62 | 315 | 90 | 220/380 | 600 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 63 | 355 | 250 | 380/660 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 64 | 180 | 18,5 | 380/660 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 65 | 180 | 15 | 380/660 | 750 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 66 | 160 | 18,5 | 220/380 | 3000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 67 | 315 | 250 | 380/660 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 68 | 200 | 17 | 380/660 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 69 | 315 | 90 | 220/380 | 750 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 70 | 280 | 45 | 220/380 | 600 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 71 | 315 | 160 | 380/660 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 72 | 355 | 400 | 380/660 | 3000 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 73 | 280 | 132 | 380/660 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 74 | 200 | 30 | 220/380 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 75 | 180 | 30 | 220/380 | 3000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 76 | 315 | 200 | 380/660 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 77 | 355 | 90 | 220/380 | 600 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 78 | 180 | 15 | 220/380 | 750 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 79 | 160 | 7,5 | 380/660 | 750 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 80 | 315 | 55 | 220/380 | 600 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 81 | 315 | 200 | 380/660 | 3000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 82 | 160 | 15 | 220/380 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 83 | 200 | 30 | 380/660 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 84 | 160 | 18,5 | 220/380 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 85 | 180 | 30 | 380/660 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 86 | 200 | 30 | 220/380 | 3000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 87 | 315 | 110 | 220/380 | 750 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 88 | 180 | 22 | 220/380 | 3000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 89 | 355 | 250 | 380/660 | 3000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 90 | 315 | 55 | 220/380 | 500 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 91 | 200 | 17 | 220/380 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 92 | 280 | 160 | 380/660 | 3000 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 93 | 200 | 22 | 380/660 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 94 | 355 | 132 | 380/660 | 750 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 95 | 315 | 132 | 380/660 | 1000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 96 | 280 | 90 | 220/380 | 750 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 97 | 200 | 22 | 220/380 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 98 | 160 | 11 | 220/380 | 750 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |
| 99 | 355 | 315 | 380/660 | 1500 | IM 1001 | У | 3 | IP 23 |
| 00 | 160 | 18,5 | 380/660 | 3000 | IM 1001 | У | 3 | IP 44 |

# Вопросы к защите курсового проекта

Вопросы при защите естественно относятся, прежде всего, к темам основных разделов курсового проекта:

- Выбор электромагнитных нагрузок, главных размеров машины, обоснование её конструктивного исполнения (отдельных деталей и узлов, оценки факторов, определяющих их решение и др.).

- Основные принципы, заложенные в методах электромагнитного, теплового, вентиляционного расчётов, уровни допустимых нагрузок и т.д.

- Наиболее важные теоретические положения асинхронных машин, касающиеся принципа работы, основных режимов работы, пуска, характеристик (пусковых рабочих механических и т.д.), схем замещения, эксплуатации, степени защиты и др.

  - Примерные вопросы

- Почему в статорах со всыпной обмоткой выполняют зубцы с параллельными стенками? Зависит ли допустимое значение индукции в зубце от его конфигурации?

- Как влияет изменение нагрузки двигателя на основной поток и на поток пазового рассеяния?

- Как изменяется cosφ и η при увеличении (или уменьшении) напряжения питающей сети двигателя, работающего с номинальной нагрузкой?

- Как влияют активные и индуктивные сопротивления статора и ротора Мпуск и Ммакс .

- Можно ли двигатель с ПВ-25 эксплуатировать с номинальной нагрузкой в режиме ПВ-40?

- Как влияет изменение скольжения (S =1÷0) на параметры схемы замещения спроектированной машины? И на какие параметры?

- Если ротор с прямоугольными пазами заменить ротором с двойной клеткой, как это меняет Мпуск и Ммакс .

- Что определяет выбор числа пазов на полюс и фазу в спроектированной машине? На какие параметры влияет их изменение?

- Как влияет на МВр напряжение сети и её частота?

- В каком случае обмотка статора включается в “звезду” и в каком в “треугольник”?

- По каким путям проходит охлаждающий машину воздух?

- Если расчётное значение МП ниже заданного, каким образом можно его повысить?

- На какие показатели влияет соотношение между шириной и высотой паза при определённой площади паза?

- Из каких соображений производится выбор величины воздушного зазора? На какие параметры машины влияет его величина?

- Какие участки магнитной цепи создают наибольшее падение магнитного потенциала?

- Если cosφ расчётный ниже заданного, то каким образом нужно вести перерасчёт чтобы его повысить?

- Когда КПД. двигателя достигает максимума?

- Когда Ммакс / Мном ниже заданной, то каким образом надо вести перерасчёт, чтобы его повысить (в зависимости от размера отклонения)?

- Если µрасч ниже заданного, то какие составляющие потерь следует уменьшать в первую очередь? Каким образом этого можно достичь?

- Для каких целей может быть применён спроектированный вами двигатель?

- Каким образом влияет магнитная индукция в воздушном зазоре на cosφ ?

- Как влияет величина линейной нагрузки и индукции в воздушном зазоре на размеры машины?

- Как влияет выбор плотности тока в проводниках статора на основные эксплуатационные показатели машины?

Пример экзаменационного билета

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Ухтинский государственный технический университет

Кафедра  ЭиМ

Дисциплина  Электрические машины 						Курс  III/ III

Специальность ЭТ, 13.03.02							Семестр  V/ VI

Форма обучения  очная (заочная)

Экзаменационный билет №1

1. Опыт короткого замыкания трансформатора, схемы замещения, характеристики и параметры короткого замыкания.

2. Специальные типы асинхронных двигателей: глубокопазный, двуклеточный. Схемы замещения.

3. Обмотки трехфазного трансформатора соединены по схеме Y/, число витков каждой фазы первичной обмотки = 1000, вторичной обмотки = 200. Определить линейное напряжение на выходе трансформатора, если линейное напряжение питающей сети =1000 В.

4. Мощность, потребляемая генератором постоянного тока от приводного двигателя,  кВт, суммарные потери мощности в генераторе  кВт. Определить коэффициент полезного действия генератора

5. Активное сопротивление обмотки неподвижного ротора трехфазного, асинхронного двигателя с фазным ротором =0,166 Ом, а индуктивное сопротивление рассеяния  =0,053 Ом. Определить параметры приведенной обмотки ротора  и , если число витков обмоток статора w1 = 156, ротора w2 = 27, обмоточные коэффициенты kоб1 =0,955, kоб1 = 0,903.

Экзаменатор ______________ /А.Э. Старцев/

И. о. зав. кафедрой ______________ /А.Э. Старцев /

Утверждено на заседании кафедры ЭиМ «__» октября 20__г. (протокол №__от __.__.20__г.)

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Курсовая работа (КР):

Критерии оценки

Критерии оценивания КР:

Оценка «5» - КР выполнена и оформлена правильно, пояснительная записка и графическая часть работы выполнены в соответствии с требованиями, автор КР верно ответил на все вопросы при защите КР.

Оценка «4» - КР выполнена и оформлена с ошибками, пояснительная записка и графическая часть работы выполнены в соответствии с требованиями, автор КР верно ответил на все вопросы при защите КР;

КР выполнена и оформлена правильно, пояснительная записка и графическая часть работы выполнены не в полном соответствии с требованиями, автор КР не совсем верно ответил на все вопросы при защите КР;

Оценка «3» - КР выполнена и оформлена с ошибками, пояснительная записка и графическая часть работы выполнены не в полном соответствии с требованиями, автор КР не совсем верно ответил на все вопросы при защите КР;

Оценка «2» - КР выполнена и оформлена с ошибками, пояснительная записка; и графическая часть работы выполнены не в полном соответствии с требованиями, автор КР не ответил на все вопросы при защите КР.

Расчетно-графическая работа (контрольная работа):

Критерии оценки:

Зачтено - РГР решена и оформлена  правильно (верно начерчена схема, указаны единицы измерения электрических величин, выбраны необходимые для решения формулы, в масштабе построена векторная диаграмма);

РГР  решена правильно, но оформлена с ошибками  (указаны  не все единицы измерения электрических величин, не  в масштабе построена векторная диаграмма);

РГР решена правильно, но  оформлена  неверно (не указаны единицы измерения электрических величин, не указаны необходимые для решения формулы, не  построена векторная диаграмма);

Не зачтено -   все задачи  решены неверно .

Итоговый экзамен

Критерии оценки

Критерии оценивания итогового экзамена:

Оценка «5» - Правильный и полный ответ на 5 вопросов билета.

Оценка «4» - Правильный и полный ответ на 4 вопроса или ответ на 5 вопросов билета с неточностями.

Оценка «3» - Правильный и полный ответ на 3 вопроса билета либо ответ на 4 вопроса с неточностями

Оценка «2» - Правильный и полный ответ на 2 вопроса билета либо ответ на 3 вопроса с ошибками