Аннотация рабочей программы по дисциплине

Теплофизика

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов знаний об основных законах терплофизики, принципах действия тепловых машин и аппаратов; навыков использования методов термодинамического анализа при решении конкретных задач в области бурения нефтяных и газовых скважин, эксплуатации и обслуживания объектов добычи, транспорта и хранения нефти и газа.

Задачи изучения:

- овладение знанием основных законов терплофизики;

- приобретение умений применения основных законов терплофизики при анализе реальных тепловых процессов, связанных с бурением нефтяных и газовых скважин, эксплуатацией и обслуживанием объектов добычи, транспорта и хранения нефти и газа.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

- способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий при решении типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека (ОПК-1).

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов знаний об основных законах терплофизики, принципах действия тепловых машин и аппаратов; навыков использования методов термодинамического анализа при решении конкретных задач в области бурения нефтяных и газовых скважин, эксплуатации и обслуживания объектов добычи, транспорта и хранения нефти и газа.

1.2. Задачи изучения:

- овладение знанием основных законов терплофизики;

- приобретение умений применения законов терплофизики при анализе реальных тепловых процессов, связанных с бурением нефтяных и газовых скважин, эксплуатацией и обслуживанием объектов добычи, транспорта и хранения нефти и газа.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| № п-п | Содержание формируемых компетенций | Индекс компетенции |
| --- | --- | --- |
| Общепрофессиональные (ОПК) |  |  |
| 1. | Способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий при решении типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека | ОПК-1 |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные законы терплофизики, теплофизические свойства рабочих тел тепловых машин и аппаратов;

- принципы работы теплообменных аппаратов, используемых при бурении нефтяных и газовых скважин, эксплуатации и обслуживании объектов добычи, транспорта и хранения нефти и газа;

уметь:

- выделять элементарные термодинамические процессы и механизмы теплопередачи, реализуемые в реальных технологических процессах и теплообменных аппаратах;

- применять основные законы терплофизики при анализе технологических процессов получения, передачи и использования тепловой энергии;

владеть:

- методами оценки эффективности работы тепловых машин и теплообменных аппаратов, используемых при бурении нефтяных и газовых скважин, эксплуатации и обслуживании объектов добычи, транспорта и хранения нефти и газа;

- навыками выполнения термодинамических и теплотехнических расчётов систем и оборудования объектов добычи, транспорта и хранения нефти и газа;

быть способным:

-оценивать тепловой режим работы объектов добычи, транспорта и хранения нефти и газа;

- разрабатывать организационно-технические мероприятия по повышению эффективности эксплуатации тепловых машин и аппаратов при бурении нефтяных и газовых скважин, эксплуатации и обслуживании объектов добычи, транспорта и хранения нефти и газа.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины: «Высшая математика» (математический анализ, интегральное и дифференциальное исчисление, постановка и решение дифференциальных уравнений); «Физика» (молекулярно-кинетическая теория газов, элементарные механизмы передачи теплоты).

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины: «Управление техносферной безопасностью», «Надзор и контроль в сфере техносферной безопасности».

.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоёмкость дисциплины:	зачётные единицы – 3, 	часы – 108.

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачёт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| заочное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 108 | 10,3 | 4 | – | 4 | 2 | 0,3 | 97,7 |  | контр. раб. | - | + |
| ИТОГО | 108 | 10,3 | 4 | – | 4 | 2 | 0,3 | 97,7 |  | контр. раб. | - | + |

3.1.1.Объём часов и зачётных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия по формам обучения | в том числе |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | практические |  |
|  |  |  | заочная | заочная | заочная | заочная |  |
| 5 семестр – заочная |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1. Термодинамика. | 17 | ОПК-1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 16 |  |
| Тема 1.1.Основные понятия и определения. | 8,5 | – ” – | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 8 |  |
| Тема 1.2. Термодинамические процессы. | 8,5 | – ” – | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 8 |  |
| РАЗДЕЛ 2. Дросселирование газов. | 17 | ОПК-1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 16 |  |
| Тема 2.1. Первый закон термодинамики для потока газа. | 8,5 | – ” – | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 8 |  |
| Тема 2.2. Расчёт редуцирования давления природного газа дросселированием. | 8,5 | – ” – | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 8 |  |
| РАЗДЕЛ 3. Циклы тепловых машин. | 24 | ОПК-1 | 3 | 1,5 | 1,5 | 21 |  |
| Тема 3.1. Циклы двигателей внутреннего сгорания. | 8 | – ” – | 1 | 0,5 | 0,5 | 7 |  |
| Тема 3.2. Циклы газотурбинных установок (ГТУ). | 8 | – ” – | 1 | 0,5 | 0,5 | 7 |  |
| Тема 3.3. Параметры состояния воды и водяного пара. Циклы Карно и Ренкина для паровых турбоустановок (ПТУ). | 8 | – ” – | 1 | 0,5 | 0,5 | 7 |  |
| РАЗДЕЛ 4. Основные механизмы теплопередачи. | 22,2 | ОПК-1 | 1,2 | 0,6 | 06 | 21 |  |
| Тема 4.1. Теплопроводность. | 7,4 | – ” – | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 7 |  |
| Тема 4.2. Конвекция. | 7,4 | – ” – | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 7 |  |
| Тема 4.3. Лучистый теплообмен. | 7,4 | – ” – | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 7 |  |
| РАЗДЕЛ 5. Теплообменные аппараты. | 25,5 | ОПК-1 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 23,7 |  |
| Тема 5.1. Классификация и основные виды теплообменных аппаратов. | 12,5 | – ” – | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 11,7 |  |
| Тема 5.2. Расчёт теплообменных аппаратов. | 13 | – ” – | 1 | 0,5 | 0,5 | 12 |  |
| ИЗ | 2 |  | – | – | – | – |  |
| АК | 0,3 |  | – | – | – | – |  |
| Контроль | - |  | – | – | – | – |  |
| Всего часов | 108 |  | 8 | 4 | 4 | 97,7 |  |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объём в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | заочное |
| 1.1 | Основные понятия и определения термодинамики. | Предмет технической термодинамики. Термодинамическая система. Физические величины, используемые в термодинамике, и их размерности. Параметры состояния термодинамических систем. | 0,25 |
| 1.2 | Термодинамические процессы. | Первый и второй законы термодинамики. Элементарные процессы идеальных газов. | 0,25 |
| 2.1 | Первый закон термодинамики для потока газа. | Работа проталкивания и техническая (располагаемая) работа потока газа. | 0,25 |
| 2.2 | Расчёт редуцирования давления природного газа дросселированием. | Понятие процесса дросселирования потока газа. Эффект Джоуля-Томсона. | 0,25 |
| 3.1 | Циклы двигателей внутреннего сгорания. | Принципиальные схемы, элементарные процессы, составляющие цикл Отто и Дизеля. | 0,5 |
| 3.2 | Циклы газотурбинных установок (ГТУ). | Принципиальная схема, элементарные процессы и характеристики простого и регенеративного циклов ГТУ. | 0,5 |
| 3.3 | Параметры состояния воды и водяного пара. Циклы Карно и Ренкина для паровых турбоустановок (ПТУ). | Водяной пар как рабочее тело паровых турбоустановок. T-s и h-s диаграммы водяного пара. Принципиальные схемы, элементарные процессы и основные характеристики циклов Карно и Ренкина. | 0,5 |
| 4.1 | Теплопроводность. | Эмпирический закон теплопроводности Фурье. Передача теплоты в плоской и цилиндрической стенке. | 0,2 |
| 4.2 | Конвекция. | Эмпирический закон конвективной теплоотдачи Ньютона. Коэффициент конвективной теплоотдачи. Процесс теплопередачи. | 0,2 |
| 4.3 | Лучистый теплообмен. | Физическая природа теплового излучения. Абсолютно чёрное, белое, прозрачное тело. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана. Защита от излучения экранированием. | 0,2 |
| 5.1 | Классификация и основные виды теплообменных аппаратов. | Классификация по принципу передачи теплоты, конструкции. Рекуперативные и регенеративные теплообменные аппараты. | 0,4 |
| 5.2 | Расчёт теплообменных аппаратов. | Исходные данные для расчёта теплообменного аппарата. Уравнения теплового баланса и теплопередачи для теплообменного аппарата. | 0,5 |
| ИТОГО |  |  | 4 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объём в часах (заочн.) | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Основные понятия и определения термодинамики. | Газовые смеси. Массовая и объёмная доля компонентов смеси. Определение молярной массы смеси. Закон Дальтона. Расчёт парциальных давлений компонентов смеси. | 8 | ОЛ-1–ОЛ-6, ОЛ-11 ДЛ-1–ДЛ-3, ДЛ-7 |
| 1.2 | Термодинамические процессы. | Политропный процесс как обобщение элементарных процессов идеального газа. | 8 | ОЛ-1–ОЛ-6, ОЛ-11 ДЛ-1–ДЛ-3, ДЛ-7 |
| 2.1 | Первый закон термодинамики для потока газа. | Определение скорости истечения идеального газа из сужающего устройства (сопла). | 8 | ОЛ-1–ОЛ-6, ОЛ-11 ДЛ-1–ДЛ-3, ДЛ-7 |
| 2.2 | Расчёт редуцирования давления природного газа дросселированием. | Принцип работы регулятора давления прямого и непрямого действия. | 8 | ОЛ-1–ОЛ-11, ДЛ-1–ДЛ-7 |
| 3.1 | Циклы двигателей внутреннего сгорания. | Основные характеристики циклов Отто и Дизеля. | 7 | ОЛ-1–ОЛ-6, ДЛ-1–ДЛ-3 |
| 3.2 | Циклы газотурбинных установок (ГТУ). | Области применения, преимущества и недостатки ГТУ. | 7 | ОЛ-1–ОЛ-6, ДЛ-1–ДЛ-3 |
| 3.3 | Параметры состояния воды и водяного пара. Циклы Карно и Ренкина для паровых турбоустановок (ПТУ). | Работа с таблицами теплофизических свойств воды и водяного пара и h-s диаграммой водяного пара. | 7 | ОЛ-1–ОЛ-6, ДЛ-1–ДЛ-5 |
| 4.1 | Теплопроводность. | Расчёт теплопроводности плоских и цилиндрических многослойных стенок. | 7 | ОЛ-1, ОЛ-7–ОЛ-8, ДЛ-1–ДЛ-3, ДЛ-6 |
| 4.2 | Конвекция. | Методы определения коэффициента конвективной теплоотдачи. Расчёт теплопередачи через плоскую и цилиндрическую стенку. | 7 | ОЛ-1, ОЛ-7–ОЛ-8, ДЛ-1–ДЛ-3, ДЛ-6 |
| 4.3 | Лучистый теплообмен. | Методы интенсификации и снижения лучистой теплопередачи. | 7 | ОЛ-1, ОЛ-7–ОЛ-8, ДЛ-1–ДЛ-3, ДЛ-6 |
| 5.1 | Классификация и основные виды теплообменных аппаратов. | Области преимущественного использования поверхностных и смесительных, кожухотрубчатых и пластинчатых теплообменных аппаратов. | 11,7 | ОЛ-1, ОЛ-7–ОЛ-8, ДЛ-1–ДЛ-3, ДЛ-6 |
| 5.2 | Расчёт теплообменных аппаратов. | Методика теплового расчёта аппаратов рекуперативного типа. | 12 | ОЛ-1, ОЛ-7–ОЛ-8, ДЛ-1–ДЛ-5 |
| ИТОГО |  |  | 97,7 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объём в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов (заочн.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Основные понятия и определения термодинамики. | Предмет технической термодинамики. Термодинамическая система. Физические величины, используемые в термодинамике, и их размерности. Параметры состояния термодинамических систем. | 0,25 |
| 1.2 | Термодинамические процессы идеальных газов. | Расчёт процессов изохорного, изобарного, изотермного, адиабатного изменения состояния газов. | 0,25 |
| 2.1 | Первый закон термодинамики для потока газа. | Работа проталкивания и техническая (располагаемая) работа потока газа. | 0,25 |
| 2.2 | Расчёт редуцирования природного газа в регуляторе давления. | Определение температуры природного газа при редуцировании его давления дросселированием. | 0,25 |
| 3.1 | Расчёт циклов двигателей внутреннего сгорания. | Определение параметров состояния рабочего тела в характерных точках идеальных циклов Отто и Дизеля. Построение p–v и T–s диаграмм. | 0,5 |
| 3.2 | Расчёт циклов ГТУ. | Определение параметров состояния рабочего тела в характерных точках простого цикла ГТУ. Расчёт к.п.д. регенеративного цикла ГТУ при различной степени регенерации. | 0,5 |
| 3.3 | Расчёт цикла Ренкина паротурбинной установки. | Расчёт параметров состояния рабочего тела в характерных точках цикла Ренкина. Построение p–v, t–s и h–s диаграмм. | 0,5 |
| 4.1 | Расчёт процессов переноса тепла теплопроводностью. | Определение теплового потока и поля температур в плоских и цилиндрических стенках. | 0,2 |
| 4.2 | Расчёт процессов конвективной теплопередачи. | Определение теплового потока и поля температур при передаче тепла через плоские и цилиндрические стенки. | 0,2 |
| 4.3 | Расчёт процессов лучистого переноса тепла. | Определение мощности излучения от нагретого тела к принимающей поверхности. Расчёт эффективности экранирования излучающих тел. | 0,2 |
| 5.1 | Классификация и основные виды теплообменных аппаратов. | Классификация по принципу передачи теплоты, конструкции. Рекуперативные и регенеративные теплообменные аппараты. | 0,4 |
| 5.2 | Расчёт температурного напора в теплообменном аппарате. | Расчёт температурного напора в теплообменном аппарате при различных схемах движения теплоносителей. | 0,5 |
| ИТОГО |  |  | 4 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объём в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объём в часах |
| --- | --- | --- |
|  | Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены |  |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
|  | Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрена |

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
|  | Расчётно-графическая работа учебным планом не предусмотрена |

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
|  | Реферат учебным планом не предусмотрен |

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Комплект заданий на основные понятия и законы теплофизики |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Темы | Формируемая компетенция | Интерактив | Кол-во часов (заочн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проблемные лекции | 1.2 2.1 3.3 4.2 4.3 | ОПК-1 ОПК-1 ОПК-1 ОПК-1 ОПК-1 | Выделение проблемных ситуаций, стимулирующее их анализ обучаемыми. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях, обучаемые самостоятельно приходят к выводам, которые преподаватель должен сообщить как новые знания. Примеры анализируемых ситуаций: - сходство и различие процессов расширения природного газа в турбодетандере и дросселирования в регуляторе давления (темы 1.2, 2.1); - преимущества перегретого пара в качестве рабочего тела турбины, целесообразность его полной конденсации после расширения (тема 3.3); - способы интенсификации конвективной теплопередачи (тема 4.2); - характеристики поверхности излучателя и приёмника, повышающие (ослабляющие) лучистый теплообмен (тема 4.3); | 0,25 0,25 0,5 0,2 0,2 |
| 5 | Практические занятия на основе опыта | 2.2 3.3 5.2 | ОПК-1 ОПК-1 ОПК-1 | Использование имеющегося опыта преподавателя на примерах постановки и решения прикладных задач и работы реальных установок, что активизирует познавательную деятельность обучающихся. Примеры использования практического опыта: - постановка и решение задачи определения температуры природного газа при редуцировании его давления дросселированием (тема 2.2); - сравнение расчётных значений параметров пара и конденсата при осуществлении цикла Ренкина с действительными параметрами работы паровых турбин (тема 3.3); - использование прямоточного, противоточного и перекрёстного движения греющей и нагреваемой сред в энергетических теплообменных аппаратах (тема 5.2). | 0,25 0,5 0,5 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 2,65 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Поршаков Б. П. Основы термодинамики и теплопередачи : Учебно-методическое пособие / Б. П. Поршаков, А. Н. Козаченко. - Москва : Нефть и газ, 2002. - 132 с. | УП | 2002 | 10 |
| ОЛ-2 | Кудинов В. А. Техническая термодинамика : учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений / Василий Александрович Кудинов, Эдуард Михайлович Карташов. - 3-е изд., испр. - Москва : Высшая школа, 2003. - 261 с. . | УП | 2003 | 9 |
| ОЛ-3 | Кудинов В. А. Техническая термодинамика : учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений / Василий Александрович Кудинов, Эдуард Михайлович Карташов. - 2-е изд., испр. - Москва : Высшая школа, 2001. - 261 с. | УП | 2001 | 10 |
| ОЛ-4 | Кириллин В. А. Техническая термодинамика / В. А. Кириллин, В. В. Сычев, А. Е. Шейндлин. - 4-е изд. - Москва : Энергоатомиздат, 1983. - 416 с. | Др. | 1983 | 28 |
| ОЛ-5 | Кириллин В. А. Техническая термодинамика : учебник для вузов / Владимир Алексеевич Кириллин, Вячеслав Владимирович Сычев, Александр Ефимович Шейндлин. - 2-е изд. - Москва : Энергия, 1974. - 447 с. | У | 1974 | 11 |
| ОЛ-6 | Техническая термодинамика : учебник для машиностроительных вузов / Е. В. Дрыжаков [и др.] ; Под редакцией В. И. Крутова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 1981. - 439 с. | У | 1981 | 125 |
| ОЛ-7 | Михеев М. А. Основы теплопередачи / Михаил Александрович Михеев, Ирина Михайловна Михеева. - Минск : Высшая школа А, 2010. - 320 с. | Др. | 2010 | 10 |
| ОЛ-8 | Михеев М. А. Основы теплопередачи : учебник для вузов / М. А. Михеев, И. М. Михеева. - 2-е изд., стер. - Москва : Энергия, 1977. - 343 с. | Др. | 1977 | 34 |
| ОЛ-9 | Мирам А. О. Техническая термодинамика. Тепломассообмен : учебник для студентов, обучающихся по направлению 270100 "Строительство" / Андрей Олегович Мирам, Владимир Александрович Павленко. - Москва : Ассоциация строительных вузов, 2011. - 352 с. | У | 2011 | 47 |
| ОЛ-10 | Белоусов, Н.А. Термодинамика и теплопередача : (Основы теории, типовые задачи, задания и метод. указания): Учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец.: 090600 "Разработка и эксплуатация нефт. и газовых месторождений", 090800 "Бурение нефт. и газовых скважин" и 170200 "Машины и оборуд. нефт. и газовых промыслов" / Н. А. Белоусов, В. Н. Задирей. – 2-е изд., стер. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2008. – 91 с. | УП | 2008 | 103 ВЭБС http://lib.ugtu.net/book/3362/ |
| ОЛ-11 | Крайнов, А.В. Термодинамика и теплопередача. Ч. 1: Термодинамика : учеб. пособие / А.В. Крайнов, Е.Н. Пашков ; Томский политехнический университет. - Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2017. - 160 с. - ISBN 978-5-4387-0769-1. | УП | 2017 | Электр. ресурс http://znanium.com/catalog/product/1043902 |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-1 | Теплотехника : учебник для студентов технических специальностей высших учебных заведений / Валентин Николаевич Луканин [и др.] ; Под редакцией В. Н. Луканина. - 5-е изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2005. - 671 с. | У | 2005 | 5 |
| ДЛ-2 | Теплотехника : учебник для студентов технических специальностей высших учебных заведений / Валентин Николаевич Луканин [и др.] ; Под редакцией В. Н. Луканина. - 3-е изд., испр. - Москва : Высшая школа, 2002. - 671 с. | У | 2002 | 9 |
| ДЛ-3 | Нащокин В. В. Техническая термодинамика и теплопередача / В. В. Нащокин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 1980. - 470 с. | Др. | 1980 | 41 |
| ДЛ-4 | Загоскин С. Н. Инженерные методы повышения эффективности работы теплообменных аппаратов в системах теплоснабжения и вентиляции : учебное пособие / Сергей Николаевич Загоскин, Олег Михайлович Соковнин. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2012. - 56 с. | УП | 2012 | 74 ВЭБС http://lib.ugtu.net/book/7522/ |
| ДЛ-5 | Белоусов Н. А. Термодинамика и теплопередача [Электронный ресурс] : (Основы теории, типовые задачи, задания и методические указания) : учебное пособие по специальностям 090600 "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений", 090800 "Бурение нефтяных и газовых скважин", 170200 "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов" / Николай Александрович Белоусов. - Электронные текстовые данные. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2002. | УП | 2002 | 1 Электр. ресурс http://lib.ugtu.net/book/166 |
| ДЛ-6 | Белоусов, Н.А. Термодинамика и теплопередача (контрольные тесты, обучающие программы на ПЭВМ для самостоятельной работы студентов) : Учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец.: 090600 "Разраб. и эксплуатация нефт. и газовых месторождений", 090800 "Бурение нефт. и газовых скважин" и 170200 "Машины и оборуд. нефт. и газовых промыслов" / Н. А. Белоусов, В. Н. Задирей. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2002. - 60 с. | УП | 2002 | 22 ВЭБС http://lib.ugtu.net/book/154/ |
| ДЛ-7 | Барилович В. А. Основы технической термодинамики и теории тепло- и массообмена: Учебное пособие / В.А. Барилович, Ю.А. Смирнов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005771-2 - Режим доступа: | УП | 2014 | Электр. ресурс http://znanium.com/catalog/product/356818 |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Соковнин О. М. Термодинамика и теплопередача : методические указания по изучению дисциплины и задания для расчетно-графической работы студентам направления подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело / Олег Михайлович Соковнин, Сергей Николаевич Загоскин. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2019. - 20 с. | 2019 | 40 ВЭБС http://lib.ugtu.net/book/41423/ |
| М-2 | Михайленко Е. В. Тепловой и гидравлический расчет теплообменного аппарата : методические указания / Екатерина Викторовна Михайленко. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2013. - 36 с. | 2013 | 77 ВЭБС http://lib.ugtu.net/book /14972 |
| М-3 | Манжиков А. В. Техническая термодинамика и тепломассообмен : методические указания / Анатолий Васильевич Манжиков. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2014. - 34 с. | 2014 | 33 ВЭБС http://lib.ugtu.net/book/19432 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

| № п/п | Ссылка на информационный ресурс | Наименование разработки в электронной форме |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ресурсы удалённого доступа |  |
|  | http://elibrary.ru/ | Научная электронная библиотека. |
|  | http://www.znanium.com/ | ЭСБ «ZNANIUM.COM» - основная коллекция |
| 2 | Ресурсы, созданные библиотекой |  |
|  | http://lib.ugtu.net/books | Внутренняя электронно-библиотечная система государственного образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический университет» |

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

1. Использование компьютерных слайд-презентаций при проведении лекционных занятий.

2.   Организация дистанционного взаимодействия с обучающимися по электронной почте (проверка контрольных работ и консультирование).

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебные аудитории Большая физическая и Большая химическая для проведения лекционных занятий и аудитории 205 «Л», 214 «Л», 401 «Л» для проведения практических занятий, оборудованные видеопроектором, компьютером, экраном, маркерной доской.

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

Нефтегазовый факультет

Кафедра физики

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Теплофизика»

Направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность

Профиль подготовки: Безопасность технологических процессов и производств

Год начала подготовки 2022

1. Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ОПК-1: способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий при решении типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека. | Семестр 5 РАЗДЕЛ 1. Термодинамика. Тема 1.1. Основные понятия и определения. Тема 1.2. Термодинамические процессы. РАЗДЕЛ 2. Дросселирование газов. Тема 2.1. Первый закон термодинамики для потока газа. Тема 2.2. Расчёт редуцирования давления природного газа дросселированием. РАЗДЕЛ 4. Основные механизмы теплопередачи. Тема 4.1. Теплопроводность. Тема 4.2. Конвекция. Тема 4.3. Лучистый теплообмен. | Знать: основные законы терплофизики, теплофизические свойства рабочих тел тепловых машин. Уметь: выделять элементарные термодинамические процессы и механизмы теплопередачи, реализуемые в реальных технологических процессах и аппаратах. Владеть: методами моделирования процессов дросселирования и теплопередачи. Иметь навык: выполнения термодинамических и теплотехнических расчётов систем и оборудования объектов нефтегазового производства. |
|  | Семестр 5 РАЗДЕЛ 3. Циклы тепловых машин. Тема 3.1. Циклы двигателей внутреннего сгорания. Тема 3.2. Циклы газотурбинных установок. Тема 3.3. Параметры состояния воды и водяного пара. Циклы Карно и Ренкина для паровых турбоустановок. РАЗДЕЛ 5. Теплообменные аппараты. Тема 5.1. Классификация и основные виды теплообменных аппаратов. Тема 5.2. Расчёт теплообменных аппаратов. | Знать: теплотехнические величины, характеризующие режимы работы тепловых машин и аппаратов; принципы работы теплообменных аппаратов, используемых при эксплуатации и обслуживании объектов добычи нефти, газа, газоконденсата и подземных хранилищ. Уметь: проводить наблюдения режимов работы тепловых машин и аппаратов; применять основные законы терплофизики при анализе технологических процессов получения, передачи и использования тепловой энергии. Владеть: методами диагностики тепловых машин и аппаратов по экспериментальным данным; методами оценки эффективности работы тепловых машин и теплообменных аппаратов, используемых при эксплуатации и обслуживании объектов добычи нефти, газа, газоконденсата и подземных хранилищ; навыками выполнения термодинамических и теплотехнических расчётов систем и оборудования объектов добычи нефти, газа, газоконденсата и подземных хранилищ. Иметь навык: представления экспериментальных данных по |

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
|  |  | диагностике работы тепловых машин и аппаратов. Быть способным: проводить испытания тепловых машин и аппаратов, используемых при эксплуатации и обслуживании объектов добычи нефти, газа и подземных хранилищ; разрабатывать организационно-технические мероприятия по повышению эффективности эксплуатации тепловых машин и аппаратов при эксплуатации и обслуживании объектов добычи нефти, газа, газоконденсата и подземных хранилищ; анализировать и прогнозировать тепловой режим оборудования объектов добычи нефти, газа и подземных хранилищ. |

2. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или её части) | Форма контроля | Наименование оценочного средства* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗДЕЛ 1. Термодинамика. Темы 1.1, 1.2. | ОПК-1 | Контрольная работа | Варианты контрольных работ. Методические рекомендации по выполнению. |
|  |  |  | Тестовые задания | Банк тестов. Методические рекомендации по выполнению. Критерии оценивания. |
|  |  |  | Зачёт | Вопросы и задания к зачёту. |
| 2 | РАЗДЕЛ 2. Дросселирование газов. Темы 2.1, 2.2. | ОПК-1 | Контрольная работа | Варианты контрольных работ. Методические рекомендации по выполнению. |
|  |  |  | Тестовые задания | Банк тестов. Методические рекомендации по выполнению. Критерии оценивания. |
|  |  |  | Зачёт | Вопросы и задания к зачёту. |
| 3 | РАЗДЕЛ 3. Циклы тепловых машин. Темы 3.1 – 3.3. | ОПК-1 | Разноуровневые задачи и задания | Варианты заданий. Критерии оценивания. |
|  |  |  | Тестовые задания | Банк тестов. Методические рекомендации по выполнению. Критерии оценивания. |
|  |  |  | Зачёт | Вопросы и задания к зачёту. |
| 4 | РАЗДЕЛ 4. Основные механизмы теплопередачи. Темы 4.1 – 4.3. | ОПК-1 | Контрольная работа | Варианты контрольных работ. Методические рекомендации по выполнению. |
|  |  |  | Тестовые задания | Банк тестов. Методические рекомендации по выполнению. Критерии оценивания. |

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или её части) | Форма контроля | Наименование оценочного средства* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зачёт | Вопросы и задания к зачёту. |
| 5 | РАЗДЕЛ 5. Теплообменные аппараты. Темы 5.1, 5.2. | ОПК-1 | Контрольная работа | Варианты контрольных работ. Методические рекомендации по выполнению. |
|  |  |  | Тестовые задания | Банк тестов. Методические рекомендации по выполнению. Критерии оценивания. |
|  |  |  | Кейс-задачи | Набор ситуационных заданий. Критерии оценивания. |
|  |  |  | Зачёт | Вопросы и задания к зачёту. |

*Содержание оценочных средств (контрольная работа, тестовые задания, разноуровневые задачи, кейс-задачи, вопросы и задания к зачёту) и методические рекомендации по их выполнению приведены ниже.

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компе-тенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-1 | Знать: основные законы терплофизики, теплофизические свойства рабочих тел тепловых машин. | Пороговый уровень | Знать: основные законы терплофизики, теплофизические свойства рабочих тел тепловых машин. |
|  |  | Повышенный уровень | Знать: основные законы терплофизики, теплофизические свойства рабочих тел тепловых машин, используемых на объектах добычи нефти, газа и подземных хранилищ. |
|  | Уметь: выделять элементарные термодинамические процессы и механизмы теплопередачи, реализуемые в реальных технологических процессах и аппаратах. | Пороговый уровень | Уметь: выделять элементарные термодинамические процессы и механизмы теплопередачи, реализуемые в реальных технологических процессах и аппаратах. |
|  |  | Повышенный уровень | Уметь: выделять элементарные термодинамические процессы и механизмы теплопередачи, реализуемые в реальных технологических процессах и аппаратах на объектах добычи нефти, газа и подземных хранилищ. |
|  | Владеть: методами моделирования процессов дросселирования и теплопередачи. | Пороговый уровень | Владеть: методами моделирования процессов дросселирования и теплопередачи. |
|  |  | Повышенный уровень | Владеть: методами моделирования процессов дросселирования и теплопередачи. и анализа полученных результатов. |
|  | Иметь навык: выполнения термодинамических и теплотехнических расчётов систем и оборудования объектов нефтегазового производства. | Пороговый уровень | Иметь навык: под руководством наставника выполнения термодинамических и теплотехнических расчётов систем и оборудования объектов нефтегазового производства. |
|  |  | Повышенный уровень | Иметь навык: самостоятельного выполнения термодинамических и теплотехнических расчётов систем и оборудования объектов нефтегазового производства. |

| Код компе-тенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-1 | Знать: теплотехнические величины, характеризующие режимы работы тепловых машин и аппаратов; принципы работы теплообменных аппаратов, используемых при эксплуатации и обслуживании объектов добычи нефти, газа, газоконденсата и подземных хранилищ. | Пороговый уровень | Знать: теплотехнические величины, характеризующие режимы работы тепловых машин и аппаратов. |
|  |  | Повышенный уровень | Знать: теплотехнические величины, характеризующие режимы работы тепловых машин и аппаратов на объектах добычи нефти, газа и подземных хранилищ. |
|  | Уметь: проводить наблюдения режимов работы тепловых машин и аппаратов; применять основные законы терплофизики при анализе технологических процессов получения, передачи и использования тепловой энергии. | Пороговый уровень | Уметь: проводить наблюдения режимов работы тепловых машин и аппаратов; применять основные законы терплофизики при анализе технологических процессов получения, передачи и использования тепловой энергии. |
|  |  | Повышенный уровень | Уметь: проводить наблюдения режимов работы тепловых машин и аппаратов с учётом конкретных условий. |
|  | Владеть: методами диагностики тепловых машин и аппаратов по экспериментальным данным; методами оценки эффективности работы тепловых машин и теплообменных аппаратов, используемых при эксплуатации и обслуживании объектов добычи нефти, газа, газоконденсата и подземных хранилищ; навыками выполнения термодинамических и теплотехнических расчётов систем и оборудования объектов добычи нефти, газа, газоконденсата и подземных хранилищ. | Пороговый уровень | Владеть: методами оценки работы тепловых машин и аппаратов по экспериментальным данным; навыками выполнения термодинамических и теплотехнических расчётов систем и оборудования объектов добычи нефти, газа, газоконденсата и подземных хранилищ под руководством наставника. |
|  |  | Повышенный уровень | Владеть: методами оценки работы тепловых машин и аппаратов по экспериментальным данным и применять их на практике; навыками самостоятельного выполнения термодинамических и теплотехнических расчётов систем и оборудования объектов добычи нефти, газа, газоконденсата и подземных хранилищ. |
|  | Иметь навык: представления экспериментальных данных по диагностике работы тепловых машин и аппаратов. |  | Иметь навык: представления экспериментальных данных по диагностике работы тепловых машин и аппаратов под руководством наставника. |
|  |  |  | Иметь навык: самостоятельного представления экспериментальных данных по диагностике работы тепловых машин и аппаратов. |

| Код компе-тенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Быть способным: проводить испытания тепловых машин и аппаратов, используемых при эксплуатации и обслуживании объектов добычи нефти, газа и подземных хранилищ; разрабатывать организационно-технические мероприятия по повышению эффективности эксплуатации тепловых машин и аппаратов при эксплуатации и обслуживании объектов добычи нефти, газа, газоконденсата и подземных хранилищ; анализировать и прогнозировать тепловой режим оборудования объектов добычи нефти, газа и подземных хранилищ. |  | Быть способным: проводить испытания тепловых машин и аппаратов, используемых при эксплуатации и обслуживании объектов добычи нефти, газа и подземных хранилищ; анализировать тепловой режим оборудования объектов добычи нефти, газа и подземных хранилищ. |
|  |  |  | Быть способным: разрабатывать организационно-технические мероприятия по повышению эффективности эксплуатации тепловых машин и аппаратов при эксплуатации и обслуживании объектов добычи нефти, газа, газоконденсата и подземных хранилищ; прогнозировать тепловой режим оборудования объектов добычи нефти, газа и подземных хранилищ. |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) 4.1. Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине Теплофизика

Задача 1. Воздух (R = 287кДж/кг∙К, cv = 0.71кДж/кг) объёмом V1 нагревается при атмосферном давлении с температуры t1 до t2. Определить изменение объёма ΔV и внутренней энергии ΔU воздуха.

Таблица 1. Исходные данные к Задаче 1.

| Последняя цифра шифра | V1, м3 | Предпоследняя цифра шифра | t1, oС | t2, oС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.100 | 0 | 10 | 200 |
| 1 | 0.200 | 1 | 20 | 250 |
| 2 | 0.300 | 2 | 30 | 300 |
| 3 | 0.400 | 3 | 40 | 350 |
| 4 | 0.500 | 4 | 50 | 400 |
| 5 | 0.600 | 5 | 60 | 450 |
| 6 | 0.700 | 6 | 70 | 500 |
| 7 | 0.800 | 7 | 80 | 550 |
| 8 | 0.900 | 8 | 90 | 600 |
| 9 | 1.000 | 9 | 100 | 650 |

Задача 2. Воздух (R = 287 кДж/кг∙К) из состояния 1 (p1, v1) переводится в состояние 2 (p2, v2) сначала по изохоре v1 = const до давления p2, а затем по изобаре p2 = const до удельного объёма v2. Определить удельное количество подведённой теплоты q для перехода воздуха из состояния 1 в состояние 2. Как изменится величина q, если воздух будет переводиться из состояния 1 в состояние 2 сначала по изобаре p1 = const до удельного объёма v2, а затем по изохоре v2 = const до давления p2?

Таблица 2. Исходные данные к Задаче 2.

| Последняя цифра шифра | p1 (абс.), МПа | p2 (абс.), МПа | Предпоследняя цифра шифра | v1, м3/кг | v2, м3/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 |
| 1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 |
| 2 | 0.3 | 0.7 | 2 | 0.3 | 0.7 |
| 3 | 0.4 | 0.9 | 3 | 0.4 | 0.9 |
| 4 | 0.6 | 1.1 | 4 | 0.6 | 1.1 |
| 5 | 0.7 | 1.3 | 5 | 0.7 | 1.3 |
| 6 | 0.8 | 1.5 | 6 | 0.8 | 1.5 |
| 7 | 0.9 | 1.7 | 7 | 0.9 | 1.7 |
| 8 | 1.0 | 1.9 | 8 | 1.0 | 1.9 |
| 9 | 1.1 | 2.1 | 9 | 1.1 | 2.1 |

Задача 3. Природный газ (метан) с начальной температурой t1     и расходом Gv редуцируется в регуляторе давления ГРС с давления p1 до давления p2. Определить необходимый расход топливного газа для предварительного подогрева редуцируемого газа, если	конечная температура последнего	t2н	по условиям предотвращения гидратообразования должна быть не ниже 0oС. Удельная теплоёмкость метана равна cp, коэффициент Джоуля-Томсона αJT, к.п.д. подогревателя газа η. Плотность метана ρ при нормальных условиях принять равной 0.717 кг/нм3, низшую теплоту сгорания топливного газа Q = 33.6 МДж/м3.

Таблица 3. Исходные данные к Задаче 3.

| Последняя цифра шифра | Gv, нм3/ч | p1 (абс.), МПа | p2 (абс.), МПа | cp, Дж/кг·К | αJT, К/МПа | Предпоследняя цифра шифра | t1, oС | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10000 | 3.0 | 0.4 | 2500 | 5.1 | 0 | 1 | 0.70 |
| 1 | 15000 | 3.5 | 0.4 | 2550 | 5.0 | 1 | 2 | 0.72 |
| 2 | 20000 | 4.0 | 0.4 | 2600 | 4.9 | 2 | 3 | 0.74 |
| 3 | 25000 | 4.5 | 0.7 | 2650 | 4.8 | 3 | 4 | 0.76 |
| 4 | 30000 | 5.0 | 0.7 | 2700 | 4.7 | 4 | 5 | 0.78 |
| 5 | 35000 | 5.5 | 0.7 | 2750 | 4.6 | 5 | 6 | 0.80 |
| 6 | 40000 | 6.0 | 1.3 | 2800 | 4.5 | 6 | 7 | 0.82 |
| 7 | 45000 | 6.5 | 1.3 | 2850 | 4.4 | 7 | 8 | 0.84 |
| 8 | 50000 | 7.0 | 1.3 | 2900 | 4.3 | 8 | 9 | 0.86 |
| 9 | 55000 | 7.5 | 1.3 | 2950 | 4.2 | 9 | 10 | 0.88 |

Задача 4. В сосудах с объёмами V1 и V2 содержится воздух (R = 287 кДж/кг∙oС). Избыточное давление в первом сосуде p1, температура t1; вакуум во втором сосуде p2, температура t2. Найти давление и температуру, которая установится при соединении сосудов открытием крана. Теплообменом с окружающей средой пренебречь.

Таблица 4. Исходные данные к Задаче 4.

| Последняя цифра шифра | V1, м3 | V2, м3 | p1, МПа | t1, oС | Предпоследняя цифра шифра | p2, кПа | t2, oС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 0 | 0.050 | 0.100 | 1.2 | 300 | 0 | 90 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.100 | 0.200 | 1.1 | 280 | 1 | 85 | 28 |
| 2 | 0.150 | 0.300 | 1.0 | 260 | 2 | 80 | 26 |
| 3 | 0.200 | 0.400 | 0.9 | 240 | 3 | 75 | 24 |
| 4 | 0.250 | 0.500 | 0.8 | 220 | 4 | 70 | 22 |
| 5 | 0.300 | 0.600 | 0.7 | 200 | 5 | 65 | 20 |
| 6 | 0.350 | 0.700 | 0.6 | 180 | 6 | 60 | 18 |
| 7 | 0.400 | 0.800 | 0.5 | 160 | 7 | 55 | 16 |
| 8 | 0.450 | 0.900 | 0.4 | 140 | 8 | 50 | 14 |
| 9 | 0.500 | 1.000 | 0.3 | 120 | 9 | 45 | 12 |

Задача 5. В простом и регенеративном цикле ГТУ температуры газа на входе и выходе из компрессора равны t1 и t2, на выходе из турбины t4, удельное количество подведённой теплоты в камере сгорания в обоих циклах равно q1. Определить термический к.п.д. циклов, если в регенеративном цикле температура газа на выходе из подогревателя равна tр. Удельную теплоёмкость газа cp принять равной 1.00 кДж/кг∙oС.

Таблица 5. Исходные данные к Задаче 5.

| Последняя цифра шифра | t1, oС | t2, oС | tр, oС | Предпоследняя цифра шифра | q1, кДж/кг | t4, oС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 600 | 420 |
| 1 | 5 | 120 | 220 | 1 | 620 | 440 |
| 2 | 10 | 140 | 240 | 2 | 640 | 460 |
| 3 | 15 | 160 | 260 | 3 | 660 | 480 |
| 4 | 20 | 180 | 280 | 4 | 680 | 500 |
| 5 | 25 | 200 | 300 | 5 | 700 | 520 |
| 6 | 30 | 220 | 320 | 6 | 720 | 540 |
| 7 | 35 | 240 | 340 | 7 | 740 | 560 |
| 8 | 40 | 260 | 360 | 8 | 760 | 580 |
| 9 | 45 | 280 | 380 | 9 | 780 | 600 |

Задача 6. Питательная вода подаётся в котельный агрегат с давлением p1 и температурой t1, температура пара на выходе из котельного агрегата t2. Определить изменение удельного объёма Δv, энтальпии Δh, и энтропии Δs рабочего тела в котельном агрегате. Как изменятся указанные величины, если начальное давление питательной воды будет p2?

Таблица 6. Исходные данные к Задаче 2.

| Последняя цифра шифра | p1 (абс.), МПа | t1, oС | p2 (абс.), МПа | Предпоследняя цифра шифра | t2, oС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 150 | 2 | 0 | 340 |
| 1 | 2 | 160 | 3 | 1 | 360 |
| 2 | 3 | 170 | 4 | 2 | 380 |
| 3 | 4 | 180 | 5 | 3 | 400 |
| 4 | 5 | 190 | 6 | 4 | 420 |
| 5 | 6 | 200 | 7 | 5 | 440 |
| 6 | 7 | 210 | 8 | 6 | 460 |
| 7 | 8 | 220 | 9 | 7 | 480 |
| 8 | 9 | 230 | 10 | 8 | 500 |
| 9 | 10 | 240 | 12 | 9 | 520 |

Задача 7. Теплопровод со слоем теплоизоляции имеет наружный диаметр D, температура его поверхности t1, степень черноты ε1. Определить потери теплоты q с одного погонного метра теплопровода в окружающую среду при температуре наружного воздуха tв, если

коэффициент конвективной теплоотдачи от поверхности теплопровода в окружающую среду равен αк. Как изменится величина q при обмуровке теплопровода защитным экраном, степень черноты которого ε2?

Указания:

1. Общий коэффициент теплоотдачи α от поверхности теплопровода в окружающую среду является суммой коэффициентов теплоотдачи излучением αл и конвекцией αк.

2. Коэффициент αл находится из закона Стефана-Больцмана по формуле αл = [εC0/(T1 – Tв)][(T1/100)4 – (Tв/100)4].

Таблица 7. Исходные данные к Задаче 7.

| Последняя цифра шифра | t1, oС | tв, oС | D, мм | αк, Вт/м2∙К | Предпоследняя цифра шифра | ε1 | ε2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 40 | – 10 | 100 | 9.2 | 0 | 0.76 | 0.06 |
| 1 | 40 | – 10 | 120 | 8.8 | 1 | 0.77 | 0.07 |
| 2 | 45 | – 15 | 140 | 8.4 | 2 | 0.78 | 0.08 |
| 3 | 45 | – 15 | 160 | 8.0 | 3 | 0.79 | 0.09 |
| 4 | 50 | – 20 | 180 | 7.6 | 4 | 0.80 | 0.10 |
| 5 | 50 | – 20 | 220 | 7.2 | 5 | 0.79 | 0.09 |
| 6 | 55 | – 25 | 260 | 6.8 | 6 | 0.78 | 0.08 |
| 7 | 55 | – 25 | 320 | 6.4 | 7 | 0.77 | 0.07 |
| 8 | 60 | – 30 | 400 | 6.0 | 8 | 0.76 | 0.06 |
| 9 | 60 | – 30 | 500 | 5.6 | 9 | 0.75 | 0.05 |

Задача 8. Водяной пар расходом G1, степенью сухости x и температурой t1 поступает в конденсатор турбоустановки, где конденсируется и охлаждается до температуры t2 циркуляционной водой с начальной температурой t1в. Каков должен быть расход G2 циркуляционной воды, чтобы её конечная температура на выходе из конденсатора не превышала величину t2в? Удельную теплоту конденсации пара r принять равной 2300 кДж/кг, удельную теплоёмкость воды с = 4.19 кДж/кг∙oС.

Таблица 8. Исходные данные к Задаче 8.

| Последняя цифра шифра | G1, т/ч | x | Предпоследняя цифра шифра | t1, oС | t2, oС | t1в, oС | t2в, oС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 0.60 | 0 | 70 | 20 | 6 | 22 |
| 1 | 85 | 0.62 | 1 | 72 | 21 | 7 | 22 |
| 2 | 90 | 0.64 | 2 | 74 | 22 | 8 | 23 |
| 3 | 95 | 0.66 | 3 | 76 | 23 | 9 | 23 |
| 4 | 100 | 0.68 | 4 | 78 | 24 | 10 | 24 |
| 5 | 105 | 0.70 | 5 | 80 | 25 | 11 | 24 |
| 6 | 110 | 0.72 | 6 | 82 | 26 | 12 | 25 |
| 7 | 115 | 0.74 | 7 | 84 | 27 | 13 | 25 |
| 8 | 120 | 0.76 | 8 | 86 | 28 | 14 | 26 |
| 9 | 125 | 0.78 | 9 | 88 | 29 | 15 | 26 |

Задача 9. Турбогенератор электрической мощностью N и к.п.д. η охлаждается газом (воздухом или водородом). Каков должен быть расход газа с начальной температурой t1 для охлаждения турбогенератора, если его конечная температура не должна превышать t2. Удельную теплоёмкость воздухапринять равной 1.0 кДж/кг∙oС, водорода – 14.3 кДж/кг∙oС. Таблица 9. Исходные данные к Задаче 9.

| Последняя цифра шифра | N1, МВт | η | Охлаждающий газ | Предпоследняя цифра шифра | t1, oС | t2, oС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 0.70 | Воздух | 0 | 10 | 50 |
| 1 | 10 | 0.75 | Воздух | 1 | 15 | 52 |
| 2 | 20 | 0.80 | Воздух | 2 | 20 | 54 |

| 3 | 25 | 0.85 | Воздух | 3 | 25 | 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 30 | 0.90 | Воздух | 4 | 30 | 60 |
| 5 | 50 | 0.93 | Водород | 5 | 20 | 50 |
| 6 | 60 | 0.95 | Водород | 6 | 22 | 52 |
| 7 | 80 | 0.97 | Водород | 7 | 24 | 54 |
| 8 | 100 | 0.98 | Водород | 8 | 26 | 56 |
| 9 | 120 | 0.99 | Водород | 9 | 28 | 60 |

Задача 10. Компрессор с к.п.д. η, сжимающий воздух (R = 287 Дж/кг∙oС) температурой t в количестве Gm с давления p1 до давления p2, охлаждается водой с начальной температурой t1'. Считая процесс сжатия в компрессоре изотермическим, определить расход G охлаждающей воды, если её температура на выходе t1''. Теплоёмкость воды принять равной c = 4.19 кДж/кг∙oС.

Таблица 10. Исходные данные к Задаче 10.

| Последняя цифра шифра | Gm , кг/с | η | t, oС | p1 (абс.), МПа | p2 (абс.), МПа | Предпоследняя цифра шифра | t1', oС | t1'', oС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.25 | 0.70 | 20 | 0.10 | 0.6 | 0 | 10 | 40 |
| 1 | 0.50 | 0.72 | 22 | 0.12 | 0.7 | 1 | 12 | 45 |
| 2 | 0.75 | 0.74 | 24 | 0.14 | 0.8 | 2 | 14 | 50 |
| 3 | 1.00 | 0.76 | 26 | 0.16 | 0.9 | 3 | 16 | 55 |
| 4 | 1.25 | 0.78 | 28 | 0.18 | 1.0 | 4 | 18 | 60 |
| 5 | 1.50 | 0.80 | 30 | 0.20 | 1.1 | 5 | 20 | 65 |
| 6 | 1.75 | 0.82 | 32 | 0.22 | 1.2 | 6 | 22 | 70 |
| 7 | 2.0 | 0.84 | 34 | 0.24 | 1.3 | 7 | 24 | 75 |
| 8 | 2.25 | 0.86 | 36 | 0.26 | 1.4 | 8 | 26 | 80 |
| 9 | 2.50 | 0.88 | 38 | 0.28 | 1.5 | 9 | 28 | 85 |

4.2. Банк тестов для проведения контроля знаний студентов по дисциплине Теплофизика

Таблица 1. Кодификатор тестовых заданий

| № темы | Наименование темы | Формируемые компетенции | Количество тестовых заданий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Основные понятия и определения термодинамики. | ОПК-1 | 10 |
| 1.2 | Термодинамические процессы. | ОПК-1 | 15 |
| 2.1 | Первый закон термодинамики для потока газа. | ОПК-1 | 7 |
| 2.2 | Расчёт редуцирования давления природного газа дросселированием. | ОПК-1 | 8 |
| 3.1 | Циклы двигателей внутреннего сгорания. | ОПК-1 | 10 |
| 3.2 | Циклы газотурбинных установок (ГТУ). | ОПК-1 | 10 |
| 3.3 | Параметры состояния воды и водяного пара. Циклы Карно и Ренкина для паровых турбоустановок (ПТУ). | ОПК-1 | 20 |
| 4.1 | Теплопроводность. | ОПК-1 | 10 |
| 4.2 | Конвекция. | ОПК-1 | 10 |
| 4.3 | Лучистый теплообмен. | ОПК-1 | 10 |
| 5.1 | Классификация и основные виды теплообменных аппаратов. | ОПК-1 | 7 |
| 5.2 | Расчёт теплообменных аппаратов. | ОПК-1 | 8 |
| ИТОГО |  |  | 125 |

Таблица 2. Шаблон для формирования тестовых заданий

| Наименование темы: Основные понятия и определения термодинамики. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| № теста | Задание | Варианты ответов (указать наиболее правильный ответ) | Ответ |
| 1 | Давление – это сила, действующая на единицу поверхности | 1. по касательной | 2 |
|  |  | 2. по нормали |  |
|  |  | 3. под произвольным углом |  |
| 2 | В каком из вариантов значения давления расположены по возра-станию величины давления? | 1. 1 бар,1 кПа, 1 м вод.ст., 1 м рт.ст. | 3 |
|  |  | 2. 1 кПа, 1 м вод.ст., 1 м рт.ст., 1 бар |  |
|  |  | 3. 1 кПа, 1 м вод.ст., 1 бар, 1 м рт.ст. |  |
| 3 | При каком значении вакуума абсолютное давление будет наибольшим? | 1. 1 кПа | 1 |
|  |  | 2. 1 м вод.ст. |  |
|  |  | 3. 0.5 м рт.ст. |  |
| 4 | При изохорном нагреве газа его удельный объём | 1. возрастает | 3 |
|  |  | 2. уменьшается |  |
|  |  | 3. остаётся постоянным |  |
| 5 | При изобарном нагреве газа его удельный объём | 1. возрастает | 1 |
|  |  | 2. уменьшается |  |
|  |  | 3. остаётся постоянным |  |
| 6 | Массовый расход газа измеряется в | 1. нм3/с | 3 |
|  |  | 2. м3/с |  |
|  |  | 3. кг/с |  |
| 7 | Изохорная сv и изобарная cp теплоёмкости газа соотносятся между собой как | 1. сv > cp | 2 |
|  |  | 2. сv < cp |  |
|  |  | 3. сv = cp |  |
| 8 | Рабочим телом в термодинамической системе, как правило, является | 1. газообразное вещество | 1 |
|  |  | 2. жидкое вещество |  |
|  |  | 3. твёрдое вещество |  |
| 9 | Параметрами состояния рабо-чего тела термодинамической системы являются | 1. объём и масса | 2, 3 |
|  |  | 2. давление и температура |  |
|  |  | 3. давление и удельный объём |  |
| 10 | Чему равен удельный объём газа, если его общий объём 2 м3, а масса 3 кг? | 1. 1.5 | 2 |
|  |  | 2. 0.67 |  |
|  |  | 3. 2.0 |  |
| Наименование темы: Термодинамические процессы |  |  |  |
| 11 | Термодинамический процесс является обратимым, если при его осуществления система | 1. возвращается в начальное состояние через те же промежуточные точки | 1 |
|  |  | 2. возвращается в начальное состояние |  |
|  |  | 3. совершает работу, равную количеству подведённой теплоты |  |
| 12 | Реальный термодинамический процесс может быть | 1. только обратимым | 2 |
|  |  | 2. только необратимым |  |
|  |  | 3. как обратимым, так и необратимым |  |
| 13 | Движущей силой термодинамического процесса является | 1. изменение температуры системы | 3 |
|  |  | 2. изменение давления системы |  |
|  |  | 3.получение или отдача системой теплоты |  |
| 14 | Термодинамический процесс расширения характеризуется | 1. снижением давления газа в системе | 2 |
|  |  | 2. снижением плотности газа в системе |  |
|  |  | 3. снижением температуры газа в системе |  |

Продолжение Таблицы 2

| 15 | Термодинамическим циклом называется процесс, в котором | 1. состояние рабочего тела после ряда изменений возвращается к начальному | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. состояние рабочего тела циклически изменяется |  |
|  |  | 3. состояние рабочего тела периодически изменяется |  |
| 16 | Теплота, подводимая к термодинамической системе, в общем случае расходуется на | 1. изменение внутренней энергии системы | 3 |
|  |  | 2. совершение системой работы |  |
|  |  | 3. изменение внутренней энергии и совершение системой работы |  |
| 17 | Как изменится давление газа в баллоне при росте его абсолют-ной температуры в 1.5 раза? | 1. уменьшится в 1.5 раза | 2 |
|  |  | 2. увеличится в 1.5 раза |  |
|  |  | 3. не изменится |  |
| 18 | Как изменится внутренняя энер-гия 1 кг воздуха в баллоне при росте его температуры на 10К? | 1. увеличится примерно на 10 кДж | 2 |
|  |  | 2. увеличится примерно на 7 кДж |  |
|  |  | 3. увеличится примерно на 17 кДж |  |
| 19 | Какое уравнение выражает первый закон термодинамики для изохорного процесса? | 1. dq = du + da | 3 |
|  |  | 2. dq = da |  |
|  |  | 3. dq = du |  |
| 20 | Плотность воздуха в помещении при увеличении его абсолютной температуры на 10% | 1. уменьшится на 10% | 1 |
|  |  | 2. увеличится на 10% |  |
|  |  | 3. не изменится |  |
| 21 | Как изменится внутренняя энер-гия 1 кг воздуха в помещении при росте температуры на 10К? | 1. увеличится примерно на 10 кДж | 1 |
|  |  | 2. увеличится примерно на 7 кДж |  |
|  |  | 3. увеличится примерно на 17 кДж |  |
| 22 | Какое уравнение выражает первый закон термодинамики для изобарного процесса? | 1. dq = du + da | 1 |
|  |  | 2. dq = da |  |
|  |  | 3. dq = du |  |
| 23 | Сколько теплоты следует отвести от 1кг воздуха, если его давление при Т =300К повышается в 2 раза? | 1. 39.7 кДж | 3 |
|  |  | 2. 49.7 кДж |  |
|  |  | 3. 59.7 кДж |  |
| 24 | Какое уравнение выражает первый закон термодинамики для изотермного процесса? | 1. dq = du + da | 2 |
|  |  | 2. dq = da |  |
|  |  | 3. dq = du |  |
| 25 | Работа в адиабатном процессе совершается за счёт | 1. подведённой теплоты | 2 |
|  |  | 2. внутренней энергии системы |  |
|  |  | 3. подведённой теплоты и внутренней энергии системы |  |
| Наименование темы: Первый закон термодинамики для потока газа |  |  |  |
| 26 | Какое из уравнений выражает первый закон термодинамики для потока газа? | 1. dq = du + d(pv) + dw2/2 + dam | 1, 2 |
|  |  | 2. dq = dh + dw2/2 + dam |  |
|  |  | 3. dq = dw2/2 + dam |  |
| 27 | Какое из уравнений выражает первый закон термодинамики для процесса дросселирования? | 1. dq = dh + dw2/2 + dam | 3 |
|  |  | 2. dh + dw2/2 + dam = 0 |  |
|  |  | 3. dh + dw2/2 = 0 |  |
| 28 | Какое из уравнений выражает первый закон термодинамики для течения газа в турбоустановке? | 1. dq = dh + dw2/2 + dam | 2 |
|  |  | 2. dh + dw2/2 + dam = 0 |  |
|  |  | 3. dh + dw2/2 = 0 |  |

Продолжение Таблицы 2

| 29 | Техническая работа газового потока определяется как | 1. dam = – vdp |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. dam = pdv |  |  |
|  |  | 3. dam = pdv – vdp |  |  |
| 30 | Техническая работа потока газа – это | 1. работа изменения объёма потока |  | 2 |
|  |  | 2. работа изменения давления потока |  |  |
|  |  | 3. работа изменения температуры потока |  |  |
| 31 | Работа проталкивания газового потока определяется как | 1. dаn = d(pv) |  | 1, 3 |
|  |  | 2. dаn = dw2/2 |  |  |
|  |  | 3. dаn = pdv + vdp |  |  |
| 32 | Работа проталкивания газового потока – это | 1. работа, затрачиваемая на изменение потенциальной энергии газового потока |  | 3 |
|  |  | 2. работа, затрачиваемая на изменение кинетической энергии газового потока |  |  |
|  |  | 3. работа, затрачиваемая на перемещение газового потока |  |  |
| Наименование темы: Расчёт редуцирования давления природного газа дросселированием |  |  |  |  |
| 33 | Дросселированием газового потока называется процесс | 1. снижения давления газа при течении через сужающее устройство |  | 1 |
|  |  | 2. снижения температуры газа при течении через сужающее устройство |  |  |
|  |  | 3. снижения давления и температуры газа при течении через сужающее устройство |  |  |
| 34 | Основным методом редуцирова-ния давления природного газа на ГРС является | 1. расширение в турбодетандерах |  | 2 |
|  |  | 2. дросселирование в регуляторах давления |  |  |
|  |  | 3. расширение в турбодетандерах и дросселирование в регуляторах давления |  |  |
| 35 | При редуцировании давления природного газа на ГРС методом дросселирования |  | 1. газ охлаждается | 1 |
|  |  |  | 2. газ нагревается |  |
|  |  |  | 3. газ охлаждается или нагревается в зависимости от перепада давлений p1/p2 |  |
| 36 | Система уравнений для расчёта процесса дросселирования газа в регуляторе давления включает в себя уравнения |  | 1. I и II законов термодинамики, неразрывности потока и состояния газа | 3 |
|  |  |  | 2. I закона термодинамики, состояния газа |  |
|  |  |  | 3. I закона термодинамики, неразрывности потока и состояния газа |  |
| 37 | Скорость газового потока в мини-мальном (критическом) сечении регулятора давления может быть |  | 1. больше местной скорости звука | 2, 3 |
|  |  |  | 2. равна местной скорости звука |  |
|  |  |  | 3. меньше местной скорости звука |  |
| 38 | Полное снижение давления газа происходит в регуляторе давления на участке |  | 1. от входного до критического сечения | 3 |
|  |  |  | 2. от критического до выходного сечения |  |
|  |  |  | 3. от входного до выходного сечения |  |
| 39 | Минимальная температура реду-цируемого в регуляторе давления газа устанавливается |  | 1. в выходном сечении регулятора | 2 |
|  |  |  | 2. в критическом сечении регулятора |  |
|  |  |  | 3. за регулятором давления |  |
| 40 | Коэффициент Джоуля –Томсона для природного газа (метана) в используемом на практике диа-пазоне давлений и температур |  | 1. положителен | 1 |
|  |  |  | 2. отрицателен |  |
|  |  |  | 3. положителен или отрицателен в зависимости от перепада давлений p1/p2 |  |

Продолжение Таблицы 2

| Наименование темы: Циклы двигателей внутреннего сгорания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | В цикле Отто сгорание топлива (подвод теплоты) происходит | 1. при постоянном давлении | 2 |
|  |  | 2. при постоянном объёме |  |
|  |  | 3. при постоянных давлении и объёме |  |
| 42 | Характеристиками цикла Отто являются следующие параметры | 1. степень использования теплоты | 2, 3 |
|  |  | 2. степень повышения давления λ |  |
|  |  | 3.степень сжатия ε |  |
| 43 | Термический к.п.д. ηt цикла Отто зависит от | 1. температуры в камере сгорания Тmax | 3 |
|  |  | 2. степени повышения давления λ |  |
|  |  | 3. степени сжатия ε |  |
| 44 | Термический к.п.д. ηt цикла Отто определяется как | 1. ηt = 1– q2 / q1 | 1, 3 |
|  |  | 2. ηt = 1 – Тmin /Тmax |  |
|  |  | 3. ηt = 1– 1/ε k – 1 |  |
| 45 | Определить ηt цикла Отто, если температуры в точках 1 – 4 цикла равны 20oС,200oС,1200oС и 500oС | 1. ηt = 0.42 | 1 |
|  |  | 2. ηt = 0.52 |  |
|  |  | 3. ηt = 0.62 |  |
| 46 | В цикле Дизеля сгорание топлива (подвод теплоты) происходит | 1. при постоянном давлении | 1 |
|  |  | 2. при постоянном объёме |  |
|  |  | 3. при постоянных давлении и объёме |  |
| 47 | Характеристиками цикла Дизеля являются следующие параметры | 1. степень предварительного расширения ρ | 1, 3 |
|  |  | 2. степень использования теплоты |  |
|  |  | 3. степень сжатия ε |  |
| 48 | Термический к.п.д. ηt цикла Дизеля зависит от | 1. давления в камере сгорания рmax | 2, 3 |
|  |  | 2.степени предварительного расширения ρ |  |
|  |  | 3. степени сжатия ε |  |
| 49 | Термический к.п.д. ηt цикла Дизеля определяется как | 1. ηt = 1 – Тmin /Тmax | 3 |
|  |  | 2. ηt = 1– 1/ε k – 1 |  |
|  |  | 3. ηt = 1– [(1/ε k – 1)∙( ρk – 1)/k(ρ– 1)] |  |
| 50 | Определить ηt цикла Дизеля, если температуры в точках 1 – 4 цикла равны 20oС,200oС,1200oС и 500oС (рабочим телом считать воздух). | 1. ηt = 0.66 | 1 |
|  |  | 2. ηt = 0.56 |  |
|  |  | 3. ηt = 0.46 |  |
| Наименование темы: Циклы газотурбинных установок (ГТУ). |  |  |  |
| 51 | Простой цикл ГТУ включает в себя элементарные процессы | 1. изохорного сжатия и расширения газа | 2 |
|  |  | 2. адиабатного сжатия и расширения газа |  |
|  |  | 3. изотермного сжатия и расширения газа |  |
| 52 | Подвод и отвод теплоты к рабочему телу в простом цикле ГТУ осуществляется при | 1. постоянном давлении | 1 |
|  |  | 2. постоянном объёме |  |
|  |  | 3.подвод – при постоянном давлении, отвод – при постоянном объёме |  |
| 53 | Отношение работы, совершаемой в простом цикле ГТУ, к работе газовой турбины называется | 1. термическим к.п.д. цикла | 3 |
|  |  | 2. коэффициентом использования теплоты |  |
|  |  | 3. коэффициентом работы цикла |  |
| 54 | Величина термического к.п.д. простого цикла ГТУ зависит от степени | 1. повышения давления в компрессоре | 1 |
|  |  | 2. повышения температуры в компрессоре |  |
|  |  | 3. предварительного расширения газа в камере сгорания |  |
| 55 | Определить ηt простого цикла ГТУ при температурах в точках 1 – 4 цикла 20oС,400oС,1200oС и 500oС. | 1. ηt = 0.60 | 3 |
|  |  | 2. ηt = 0.50 |  |
|  |  | 3. ηt = 0.40 |  |

Продолжение Таблицы 2

| 56 | В регенеративном цикле ГТУ отходящие после турбины газы | 1. частично подаются на вход компрессора | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.подаются для подогрева сжатого воздуха |  |
|  |  | 3. частично подаются в камеру сгорания |  |
| 57 | В регенеративном цикле ГТУ используются теплообменные аппараты | 1. смесительного типа | 2 |
|  |  | 2. поверхностного типа |  |
|  |  | 3. смесительного и поверхностного типов |  |
| 58 | Регенеративный цикл ГТУ отличается от простого цикла ГТУ тем, что | 1. сжатый воздух после компрессора подаётся в регенератор | 1, 3 |
|  |  | 2.газы после турбины подаются в компрессор |  |
|  |  | 3.газы после турбины подаются в регенератор |  |
| 59 | Определить степень регенерации при температуре воздуха на выходе из компрессора 300oС, на выходе из регенератора 400oС, а газа на выходе из турбины 600oС. | 1. σ = 0.33 | 1 |
|  |  | 2. σ = 0.43 |  |
|  |  | 3. σ = 0.53 |  |
| 60 | Термический к.п.д. ГТУ составлял 30%, с внедрением регенерации количество отводимой теплоты q2 снизилось на 30%. Чему стал равен термический к.п.д. ГТУ? | 1. ηtр = 51% | 1 |
|  |  | 2. ηtр = 52% |  |
|  |  | 3. ηtр = 53% |  |
| Наименование темы: Параметры состояния воды и водяного пара. Циклы Карно и Ренкина для паровых турбоустановок (ПТУ) |  |  |  |
| 61 | Полная потенциальная энергия рабочего тела (пара) характеризуется | 1.энтальпией | 1 |
|  |  | 2. энтропией |  |
|  |  | 3. температурой |  |
| 62 | Рабочим телом ПТУ в цикле Карно является | 1. перегретый пар | 2, 3 |
|  |  | 2. сухой насыщенный пар |  |
|  |  | 3. влажный насыщенный пар |  |
| 63 | Цикл Карно для ПТУ состоит из | 1. 2 изотермных и 2 изобарных процессов | 2 |
|  |  | 2. 2 адиабатных и 2 изобарных процессов |  |
|  |  | 3. 2 изотермных и 2 адиабатных процессов |  |
| 64 | Работа в цикле Карно для ПТУ производится в ходе | 1. изобарного процесса | 3 |
|  |  | 2. изохорного процесса |  |
|  |  | 3. адиабатного процесса |  |
| 65 | При повышении степени сухости влажного насыщенного пара его энтальпия | 1. возрастает | 1 |
|  |  | 2. уменьшается |  |
|  |  | 3. не изменяется |  |
| 66 | Давление пара при подводе к нему теплоты в цикле Ренкина | 1. возрастает | 3 |
|  |  | 2. уменьшается |  |
|  |  | 3. не изменяется |  |
| 67 | Температура насыщенного пара при подводе к нему теплоты в цикле Ренкина | 1. возрастает | 3 |
|  |  | 2. уменьшается |  |
|  |  | 3. не изменяется |  |
| 68 | Каким станет сухой насыщенный пар, если понизить его давление, сохранив ту же температуру? | 1.перегретым паром | 1 |
|  |  | 2. влажным насыщенным паром |  |
|  |  | 3. останется сухим насыщенным паром |  |
| 69 | Каким станет сухой насыщенный пар, если понизить его температу-ру, сохранив то же давление? | 1.перегретым паром | 2 |
|  |  | 2. влажным насыщенным паром |  |
|  |  | 3. останется сухим насыщенным паром |  |

Продолжение Таблицы 2

| 70 | Определить температуру влажного насыщенного пара, если его давление составляет 7 кПа. | 1. 39.0oС | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. 49.0oС |  |
|  |  | 3. 59.0oС |  |
| 71 | Определить давление сухого насыщенного пара, если его температура равна 24oС. | 1. 2.0 кПа | 2 |
|  |  | 2. 3.0 кПа |  |
|  |  | 3. 4.0 кПа |  |
| 72 | Область влажного пара на p-v и T-s диаграммах состояний воды и водяного пара находится | 1. выше линии x = 1 | 2 |
|  |  | 2. между линиями x = 0 и x = 1 |  |
|  |  | 3. между линиями t = 0 и t = tс |  |
| 73 | Область перегретого пара на p-v и T-s диаграммах состояний воды и водяного пара находится | 1. выше линии x = 1 | 1 |
|  |  | 2. между линиями x = 0 и x = 1 |  |
|  |  | 3. между линиями t = 0 и t = tс |  |
| 74 | Цикл Ренкина для ПТУ включает в себя | 1. 2 адиабатных и 2 изохорных процесса | 3 |
|  |  | 2. 2 изохорных и 2 изобарных процесса |  |
|  |  | 3. 2 изобарных и 2 адиабатных процесса |  |
| 75 | Отвод теплоты от рабочего тела в конденсаторе ПТУ происходит при | 1. постоянном давлении | 1, 3 |
|  |  | 2. постоянной энтальпии |  |
|  |  | 3. постоянной температуре |  |
| 76 | Как изменится термический к.п.д. цикла Ренкина, если повысить температуру перегрева пара? | 1. возрастёт | 1 |
|  |  | 2. уменьшится |  |
|  |  | 3. не изменится |  |
| 77 | Как изменится термический к.п.д. цикла Ренкина, если давление конденсации пара возрастёт? | 1. возрастёт | 2 |
|  |  | 2. уменьшится |  |
|  |  | 3. не изменится |  |
| 78 | Термический к.п.д. цикла Ренкина при повышении начальной температуры охлаждающей воды | 1. возрастает | 2 |
|  |  | 2. уменьшается |  |
|  |  | 3. не изменяется |  |
| 79 | Термический к.п.д. цикла Ренкина при повышении конечной температуры охлаждающей воды | 1. возрастает | 1 |
|  |  | 2. уменьшается |  |
|  |  | 3. не изменяется |  |
| 80 | Повышение температуры и давле-ния перегретого пара в цикле Ренкина ограничено прочностью | 1. экранных труб котлоагрегата | 3 |
|  |  | 2. труб пароперегревателей котлоагрегата |  |
|  |  | 3. лопаток паровой турбины |  |
| Наименование темы: Теплопроводность |  |  |  |
| 81 | Теплопроводность является основным механизмом переноса теплоты в | 1. газообразных средах | 3 |
|  |  | 2. жидких средах |  |
|  |  | 3. твёрдых телах |  |
| 82 | Закон теплопроводности Фурье является | 1. эмпирическим законом | 1 |
|  |  | 2. теоретическим законом |  |
|  |  | 3. следствием закона сохранения энергии |  |
| 83 | Уравнение закона теплопровод-ности Фурье имеет вид | 1. q = – λ ∂2t/∂n2 | 2 |
|  |  | 2. q = – λ ∂t/∂n |  |
|  |  | 3. q = α Δt |  |
| 84 | Максимальный коэффициент теплопроводности имеют | 1. газообразные среды | 3 |
|  |  | 2. жидкие среды |  |
|  |  | 3. твёрдые тела |  |
| 85 | С увеличением влажности пористых материалов их теплопроводность | 1. возрастает | 1 |
|  |  | 2. снижается |  |
|  |  | 3. не изменяется |  |

Продолжение Таблицы 2

| 86 | При передаче теплоты теплопро-водностью температура в однород-ной плоской стенке изменяется | 1. по линейному закону | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. по гиперболическому закону |  |
|  |  | 3. по логарифмическому закону |  |
| 87 | При теплопередаче теплопровод-ностью температура в однородной цилиндрической стенке изменяется | 1. по линейному закону | 3 |
|  |  | 2. по гиперболическому закону |  |
|  |  | 3. по логарифмическому закону |  |
| 88 | Тепловой поток через бетонную стену 2×2.5 м, толщиной 200 мм при температурах её поверхностей 20°C и –10oС и коэффициенте теп-лопроводности 1.2 Вт/м∙К равен | 1. 1000 Вт | 2 |
|  |  | 2. 900 Вт |  |
|  |  | 3. 800 Вт |  |
| 89 | Чему равен коэффициент тепло-проводности λ стенки толщиной 50мм, если разность температур её поверхностей 40°C, а тепловой поток через стенку 1.2 кВт/м2? | 1. 0.5 Вт/м∙К | 3 |
|  |  | 2. 1.0 Вт/м∙К |  |
|  |  | 3. 1.5 Вт/м∙К |  |
| 90 | Во сколько раз снизятся потери тепла, если между двумя слоями кирпича толщиной по 0.25м (λк = 0.5Вт/м∙К) установить слой пенопласта 0.05м (λп = 0.05Вт/м∙К)? | 1. в 1.5 раза | 2 |
|  |  | 2. в 2 раза |  |
|  |  | 3. в 2.5 раза |  |
| Наименование темы: Конвекция |  |  |  |
| 91 | Конвекция является основным механизмом переноса теплоты в | 1. газообразных средах | 1, 2 |
|  |  | 2. жидких средах |  |
|  |  | 3. твёрдых телах |  |
| 92 | Закон конвективного теплообмена Ньютона является | 1. эмпирическим законом | 1 |
|  |  | 2. теоретическим законом |  |
|  |  | 3. следствием закона сохранения энергии |  |
| 93 | Уравнение закона конвективного теплообмена Ньютона имеет вид | 1. q = – λ ∂2t/∂n2 | 3 |
|  |  | 2. q = – λ ∂t/∂n |  |
|  |  | 3. q = α Δt |  |
| 94 | Коэффициент конвективной теплоотдачи α имеет размерность | 1. Вт/м∙К | 2 |
|  |  | 2. Вт/м2∙К |  |
|  |  | 3. Вт/м3∙К |  |
| 95 | Коэффициент конвективной теплоотдачи α для условий конкретной задачи определяется | 1. экспериментально | 1, 3 |
|  |  | 2. теоретически |  |
|  |  | 3. по критериальным уравнениям |  |
| 96 | Коэффициент конвективной теплоотдачи α возрастает при | 1. уменьшении скорости теплоносителя | 2 |
|  |  | 2. увеличении скорости теплоносителя |  |
|  |  | 3. увеличении вязкости теплоносителя |  |
| 97 | Теплопередача – это процесс переноса теплоты от горячего теплоносителя к холодному | 1. конвекцией | 3 |
|  |  | 2. теплопроводностью |  |
|  |  | 3. конвекцией и теплопроводностью через разделяющую теплоносители стенку |  |
| 98 | Коэффициент теплопередачи k через плоскую стенку толщиной δ рассчитывается по формуле | 1. k = 1/[α1 + (λ/δ) + α2] | 3 |
|  |  | 2. k = (1/α1) + (δ/λ) + (1/α2) |  |
|  |  | 3. k = 1/[(1/α1) + (δ/λ) + (1/α2)] |  |
| 99 | Плотность теплового потока q при теплопередаче через плоскую стенку толщиной δ составит | 1. q = αΔt | 2 |
|  |  | 2. q = k Δt |  |
|  |  | 3. q = λ Δt / δ |  |

Продолжение Таблицы 2

| 100 | Линейный тепловой поток qℓ при теплопередаче через цилиндри-ческую стенку толщиной δ равен | 1. qℓ = α π Δt | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. qℓ = kℓ π Δt |  |
|  |  | 3. q = λ π Δt / δ |  |
| Наименование темы: Лучистый теплообмен |  |  |  |
| 101 | Излучение является основным механизмом переноса теплоты в | 1. газообразных и жидких средах | 3 |
|  |  | 2. твёрдых телах |  |
|  |  | 3. любых телах с высокой температурой |  |
| 102 | Плотность потока энергии Е излучения измеряется в | 1. Дж/м2 | 2 |
|  |  | 2. Вт/м2 |  |
|  |  | 3. Вт/м2∙К |  |
| 103 | Для серого тела коэффициент поглощения излучения A равен | 1. A = 1 | 3 |
|  |  | 2. A = 0 |  |
|  |  | 3. 0 < A < 1 |  |
| 104 | Для белого тела коэффициент поглощения излучения A равен | 1. A = 1 | 2 |
|  |  | 2. A = 0 |  |
|  |  | 3. 0 < A < 1 |  |
| 105 | Закон Кирхгофа устанавливает связь между способностью серого тела | 1. излучать и поглощать энергию | 1 |
|  |  | 2. излучать и отражать энергию |  |
|  |  | 3. поглощать и отражать энергию |  |
| 106 | Закон Стефана-Больцмана устанавливает зависимость | 1.поглощаемой энергии и температуры тела | 2 |
|  |  | 2. излучаемой энергии и температуры тела |  |
|  |  | 3. отражаемой энергии и температуры тела |  |
| 107 | Мощность излучения E тела с температурой T1 в помещении с температурой T2 находится как | 1. E = εn C0 [(T1/100)2 – (T2/100)2] | 2 |
|  |  | 2. E = εn C0 [(T1/100)4 – (T2/100)4] |  |
|  |  | 3. E = εn C0 [(T1/100)4 + (T2/100)4] |  |
| 108 | Приведённая степень черноты εn участвующих в теплообмене тел в общем случае определяется как | 1. εп = 1 / (ε1 +ε2 – 1) | 3 |
|  |  | 2. εп = (1/ε1) + (1/ε2) – 1 |  |
|  |  | 3. εп = 1 / [(1/ε1) + (1/ε2) – 1] |  |
| 109 | Плотность энергии излучения E и степень черноты ε тела, имеющего температуру 900°C и коэффициент излучения C = 4.67 Вт/м2∙К4, равны | 1. E = 88.4 кВт/м2 и ε = 0.82 | 1 |
|  |  | 2. E = 98.4 кВт/м2 и ε = 0.82 |  |
|  |  | 3. E = 108.4 кВт/м2 и ε = 0.86 |  |
| 110 | Поток теплоты Q от трубы (d=0.1м, ℓ = 10м) с температурой 90oC и степенью черноты 0.80 в помеще-ние с температурой 20oC равен | 1. Q = 3.22 кВт | 3 |
|  |  | 2. Q = 2.32 кВт |  |
|  |  | 3. Q = 1.42 кВт |  |
| Наименование темы: Классификация и основные виды теплообменных аппаратов |  |  |  |
| 111 | Рекуперативные и регенеративные теплообменные аппараты относятся к | 1. смесительным аппаратам | 2 |
|  |  | 2. поверхностным аппаратам |  |
|  |  | 3. пластинчатым аппаратам |  |
| 112 | Преимуществом смесительных теплообменных аппаратов перед поверхностными является | 1. простота конструкции | 1, 2 |
|  |  | 2. высокий коэффициент теплопередачи |  |
|  |  | 3. широта области применения |  |
| 113 | Преимуществом кожухотрубчатых теплообменных аппаратов перед пластинчатыми является | 1. малый вес и габариты | 3 |
|  |  | 2. высокий коэффициент теплопередачи |  |
|  |  | 3. работа при высоких давлениях и температурах теплоносителей |  |
| 114 | Преимуществом регенеративных теплообменных аппаратов является | 1. малый вес и габариты | 2, 3 |
|  |  | 2. простота конструкции |  |
|  |  | 3. работа при высоких температурах |  |

Продолжение Таблицы 2

| 115 | Величина среднего температурного напора зависит от | 1. схемы движения теплоносителей | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. начальной температуры теплоносителей |  |
|  |  | 3. конечной температуры теплоносителей |  |
| 116 | Средний температурный напор оказывается максимальным при | 1. прямоточном движении теплоносителей | 2 |
|  |  | 2. противоточном движении теплоносителей |  |
|  |  | 3. перекрёстном движении теплоносителей |  |
| 117 | Средний температурный напор оказывается минимальным при | 1. прямоточном движении теплоносителей | 1 |
|  |  | 2. противоточном движении теплоносителей |  |
|  |  | 3. перекрёстном движении теплоносителей |  |
| Наименование темы: Расчёт теплообменных аппаратов (ТА) |  |  |  |
| 118 | Основными уравнениями для расчёта ТА служат | 1. уравнения теплового баланса | 1, 3 |
|  |  | 2. уравнение теплопроводности |  |
|  |  | 3. уравнение теплопередачи |  |
| 119 | Может ли температура греющего теплоносителя в ТА оставаться постоянной? | 1. да | 1 |
|  |  | 2. нет |  |
| 120 | Может ли температура нагреваемо-го теплоносителя в ТА оставаться постоянной? | 1. нет | 2 |
|  |  | 2. да |  |
| 121 | Поверхность теплообмена ТА уве-личилась в 2 раза. Как изменится количество переданной теплоты? | 1. не изменится | 3 |
|  |  | 2. возрастёт в 2 раза |  |
|  |  | 3. возрастёт менее чем в 2 раза |  |
| 122 | Расход греющего теплоносителя водо-водяного ТА увеличился в 2 раза при этом конечная темпера-тура нагреваемого теплоносителя | 1. возрастёт менее чем в 2 раза | 1 |
|  |  | 2. возрастёт в 2 раза |  |
|  |  | 3. возрастёт более чем в 2 раза |  |
| 123 | В прямоточном ТА t1′ = 80oC, t1′′= 40oC, t2′ = 10oC, t2′′ = 30oC. Найти средний температурный напор Δtср. | 1. Δtср = 29.8oC | 2 |
|  |  | 2. Δtср = 30.8oC |  |
|  |  | 3. Δtср = 39.2oC |  |
| 124 | В противоточном ТА t1′=80oC, t1′′= 40oC, t2′=10oC, t2′=30oC. Найти средний температурный напор Δtср | 1. Δtср = 29.8oC | 3 |
|  |  | 2. Δtср = 30.8oC |  |
|  |  | 3. Δtср = 39.2oC |  |
| 125 | Какие из приведённых технологи-ческих решений служат интенси-фикации теплообмена в ТА? | 1. увеличение площади поверхности ТА | 2 |
|  |  | 2.повышение коэффициента теплопередачи |  |
|  |  | 3. рост расхода греющего теплоносителя |  |

4.3. Комплект разноуровневых задач

по дисциплине Теплофизика

Раздел 3. Циклы тепловых машин.

1. Задачи репродуктивного уровня

Задача (задание) 1. Характеристики циклов д.в.с. Отто и цикла Дизеля, диапазон значений. Задача (задание) 2. Простой и регенеративный цикл ГТУ: характеристики и их значения. Задача (задание) 3. Структура h-s – диаграммы воды и водяного пара: линии равного давления, температуры, удельного объёма, степени сухости влажного насыщенного пара. Задача (задание) 4. Основные характеристики цикла ПТУ, диапазон их значений.

2. Задачи реконструктивного уровня

Задача (задание) 1. Определение характеристик циклов д.в.с. Отто и Дизеля по известным значениям давлений и температур рабочего тела.

Задача (задание) 2. Определение характеристик простого и регенеративного циклов ГТУ по известным значениям давлений и температур рабочего тела.

Задача (задание) 3. Определение параметров рабочего тела ПТУ по h-s – диаграмме и таблицам теплофизических свойств воды и водяного пара.

Задача (задание) 4. Расчёт изменения калорических и термических характеристик рабочего тела в ходе цикла ПТУ.

3. Задачи творческого уровня

Задание 1. Сравнить термический к.п.д. циклов Отто и Дизеля при одинаковой степени сжатия рабочего тела.

Задание 2. Оценить снижение удельного расхода топлива в зависимости от степени регенерации ГТУ.

Задание 3. Проанализировать технические возможности повышения термического к.п.д. ПТУ без изменения значений входных параметров рабочего тела.

Задание 4. Оценить влияние величины вакуума в конденсаторе ПТУ на её термический к.п.д., предложить технические решения для повышения эффективности работы конденсатора ПТУ.

4.4. Кейс-задачи

по дисциплине Теплофизика

Раздел 5. Теплообменные аппараты

Задания:

- предложить возможные способы повышения теплоотдачи от отопительных радиаторов систем водяного отопления;

- предложить возможные способы повышения эффективности конденсации пара в конденсаторе паротурбинной установки;

- предложить способы повышения степени охлаждения воздуха в теплообменном аппарате контактного типа – форсуночной камере орошения;

- предложить способы повышения степени поглощения теплового потока экранными трубами в топочной камере котельного агрегата;

- предложить возможные организационно-технические способы снижения потерь теплоты при её транспортировании.

4.5. Вопросы и практические задания к зачёту по дисциплине Теплофизика

Вопросы

1. Физические величины, используемые в термодинамике и их размерности.

2. Параметры состояния термодинамических систем. Закон Клапейрона-Менделеева. 3. Газовые смеси. Определение молярной массы газовой смеси.

4. Первый закон термодинамики, его физический смысл.

5. Понятие энтропии, расчёт изменения энтропии термодинамической системы. 6. Второй закон термодинамики, его физический смысл.

7. Изохорный процесс идеального газа: уравнения, p-v и T-s графики. 8. Изотермный процесс идеального газа: уравнения, p-v и T-s графики. 9. Изобарный процесс идеального газа: уравнения, p-v и T-s графики. 10. Адиабатный процесс идеального газа: уравнения, p-v и T-s графики.

11. Политропный процесс как обобщение элементарных процессов идеального газа. 12. Понятие дросселирования газов. Первый закон термодинамики для потока газа. 13. Эффект Джоуля-Томсона для потока дросселируемого газа.

14. Цикл Отто: уравнения элементарных процессов, p-v и T-s графики.

15. Цикл Дизеля: уравнения элементарных процессов, p-v и T-s графики. 16. Сравнение циклов Отто и Дизеля: степень сжатия, термический к.п.д. 17. Простой цикл ГТУ: схема, основные уравнения, p-v и T-s графики. 18. Регенеративный цикл ГТУ: схема, уравнения, p-v и T-s графики.

19. Влажный, сухой и перегретый пар; определение степени сухости влажного пара. 20. Определение параметров состояния воды и водяного пара по T-s и h-s диаграммам. 21. Циклы Карно и Ренкина ПТУ: элементарные процессы, p-v и T-s графики.

22. Определение работы и термического к.п.д. цикла Карно и Ренкина ПТУ. 23. Понятие и основные механизмы тепло- и массопередачи.

24. Молекулярная и турбулентная диффузия: понятие, основные уравнения. 25. Теплопроводность, закон Фурье. Теплопроводность различных материалов.

26. Факторы, определяющие эффективность передачи тепла теплопроводностью. 27. Конвекция, закон конвективной теплоотдачи Ньютона.

28. Анализ факторов, влияющих на эффективность передачи тепла конвекцией.

29. Теплопередача через плоскую стенку: определение коэффициента теплопередачи, уравнения, эпюры температур.

30. Технические методы снижения потерь теплоты через ограждающие конструкции и тепловую изоляцию.

31. Тепловое излучение. Понятие абсолютно черного, белого и прозрачного тела. 32. Излучающая и поглощающая способность тел. Закон Кирхгофа.

33. Расчёт мощности излучения. Закон Стефана-Больцмана.

34. Анализ факторов, влияющих на эффективность передачи тепла излучением. 35. Определение эффективности экранирования излучающей поверхности.

36. Основные методы защиты от теплового излучения.

37. Совместное действие различных механизмов передачи тепла. Примеры. 38. Классификация теплообменных аппаратов по принципу передачи теплоты. 39. Эксплуатационные требования к теплообменным аппаратам.

40. Основные уравнения для расчёта регенеративных теплообменных аппаратов.

Задания

1. Расчёт изменения параметров состояния идеального газа при его изохорном нагреве, графическое представление процесса в T-s координатах.

2. Расчёт количества теплоты, отводимой при изотермном сжатии идеального газа, графическое представление процесса в p-v координатах.

3. Расчёт изменения параметров идеального газа при изобарном нагреве.

4. Расчёт работы адиабатного сжатия идеального газа, графическое представление процесса в p-v координатах.

5. Расчёт изменения температуры при адиабатном расширении идеального газа, графическое представление процесса в T-s и p-v координатах.

6. Расчёт конечной температуры дросселируемого газа с использованием интегрального коэффициента Джоуля-Томсона.

7. Расчёт температуры, давления, скорости потока по длине зоны дросселирования. 8. Расчёт регенеративного цикла ГТУ.

9. Расчёт параметров водяного пара по h-s диаграмме.

10. Расчёт изобарного нагрева водяного пара по таблицам воды и водяного пара. 11. Расчёт изобарного нагрева водяного пара по h-s диаграмме.

12. Расчёт расширения водяного пара по таблицам воды и водяного пара. 13. Расчёт адиабатного расширения водяного пара по h-s диаграмме.

14. Расчёт поля температур в плоской стенке.

15. Расчёт поля температур в цилиндрической стенке.

16. Расчёт поля температур в многослойной плоской стенке.

17. Расчёт поля температур в многослойной цилиндрической стенке.

18. Расчёт температурного напора при прямоточном движении теплоносителей. 19. Расчёт температурного напора при противоточном движении теплоносителей.

20. Задание. Расчёт поверхности теплообмена рекуперативного теплообменного аппарата.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Формами контроля освоения дисциплины являются выполнение контрольной работы, тестовых заданий, решение кейс-задач и разноуровневых задач (текущий контроль успеваемости), а также сдача зачёта (промежуточная аттестация).

5.1. Контрольная работа.

Выполнение контрольной работы служит средством проверки умений применять полученные знания для решения типовых задач по разделам 1 – 5 дисциплины. Контрольная работа является внеаудиторной самостоятельной работой обучающегося по освоению дисциплины. Помимо развития навыков решения типовых задач, выполнение контрольной работы способствует и формированию требуемых компетенций:

- ОПК-1 – способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий при решении типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека.

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы приведены ниже. Критерии оценивания результатов выполнения контрольной работы:

- «зачтено» – решены все пять задач заданного варианта без погрешностей принципиального характера;

- «не зачтено» – решено менее пяти задач заданного варианта без погрешностей принципиального характера, или решённые задачи не соответствуют заданному варианту.

Погрешностями принципиального характера при выполнении контрольной работы являются:

- использование некорректного математического описания рассматриваемого процесса; - получение в результате расчёта физически невозможного результата;

- некорректное представление результатов расчёта на диаграммах и графиках.

5.2. Тестовые задания.

Предлагаемые тестовые задания направлены на реализацию компетентностно-ориентированного подхода к изучению дисциплины, в частности, формирование указанных выше компетенций ОПК-1. Задания охватывают все разделы и темы дисциплины и являются формой текущего контроля знаний студентов.

Вопросы тестовых заданий включают в себя вопросы, определяющие степень качественного понимания законов терплофизики, а также наличие элементарных навыков количественного расчёта параметров термодинамических систем и характеристик процессов теплопередачи.

Как правило, студенту предлагается ответить на 2 – 3 вопроса по каждой теме дисциплины, то есть всего примерно на 30 вопросов. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий приведены ниже.

Критерии оценивания результатов выполнения тестовых заданий: - «отлично» – правильный ответ более чем на 90% вопросов;

- «хорошо» – правильный ответ не менее чем на 75% вопросов;

- «удовлетворительно» – правильный ответ не менее чем на 60% вопросов;

- «неудовлетворительно» – правильный ответ менее чем на 60% вопросов.

5.3. Разноуровневые задачи.

Эти задачи включают в себя три уровня:

а) репродуктивный, позволяющий оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) владение специальными терминами и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определённого раздела дисциплины;

б) реконструктивный, позволяющий оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

в) творческий, позволяющий оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Обучающемуся предлагается решить по одной задаче из каждого уровня. Критерии оценивания результатов решения разноуровневых задач:

- «отлично» – полностью решены все 3 задачи;

- «хорошо» – решены не менее 2 задач без погрешностей принципиального характера;

- «удовлетворительно» – решено не менее 1 задачи без погрешностей принципиального характера;

-	«неудовлетворительно»	–	не	решено	ни	одной	задачи	без	погрешностей принципиального характера.

5.4. Кейс-задачи.

Кейс-задача является проблемным заданием, в котором обучающемуся предлагается осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию и предложить возможные варианты решения данной проблемы. Следует иметь в виду, что решение кейс-задачи не является жёстко детерминированным, это т.н. открытая задача, решение которой может иметь различные варианты. Благодаря этому в наибольшей степени формируются требуемые компетенции: умение работать самостоятельно и развитие способности к познавательной деятельности.

Обучающемуся предлагается найти решение двух кейс-задач.

Модельные ответы на кейс-задачи

| Задание | Модельный ответ |
| --- | --- |
| Предложить возможные способы повышения теплоотдачи от отопительных радиаторов систем водяного отопления. | 1. Увеличение температуры и расхода теплоносителя. 2. Создание шероховатости на поверхности радиаторов. 3. Установка отражательных экранов между радиатором и ограждающими конструкциями. 4. Создание покрытия тёмного цвета на поверхности радиаторов. |
| Предложить возможные способы повышения эффективности конденсации пара в конденсаторе паротурбинной установки. | 1. Снижение температуры и повышение расхода циркуляционной воды, подаваемой в трубные пучки конденсатора. 2. Удаление с внутренней поверхности трубных пучков образующейся органической пленки. 3. Гидрофобизация внешней поверхности трубных пучков. 4. Увеличение вакуума в конденсаторе. |
| Предложить способы повышения степени охлаждения воздуха в теплообменном аппарате контактного типа – форсуночной камере | 1. Снижение температуры и повышение расхода охлаждающей воды, подаваемой в камеру орошения. 2. Повышение дисперсности распыла охлаждающей воды. 3. Увеличение объёма зоны орошения. 4. Снижение скорости движения воздуха в камере орошения. |

| Задание | Модельный ответ |
| --- | --- |
| орошения. |  |
| Предложить способы повышения степени поглощения теплового потока экранными трубами в топочной камере котельного агрегата. | 1. Создание искусственной шероховатости на поверхности экранных труб. 2. Очистка внешней поверхности экранных труб от нагара. 3. Полный охват факела горения экранными трубами. 4. Повышение качества питательной воды (минимизация солесодержания). |
| Предложить возможные организационно-технические способы снижения потерь теплоты при её транспортировании. | 1. Выбор оптимального диаметра теплопровода и толщины слоя теплоизоляции. 2. Обмуровка наружной поверхности теплопровода отражающим экраном. 3. Контроль состояния теплоизоляции теплопровода. 4. Быстрая локализация и ликвидация возникающих аварий в тепловых сетях. |

Обучающемуся предлагается выполнить два кейс-задания. Критерии оценивания результатов выполнения кейс-заданий:

- «отлично» – указаны не менее 3 факторов в каждом модельном ответе и/или предложены свои факторы без погрешностей принципиального характера;

- «хорошо» – указаны не менее 2 факторов в каждом модельном ответе и/или предложены свои факторы без погрешностей принципиального характера;

- «удовлетворительно» – указано не менее 1 фактора в каждом модельном ответе;

- «неудовлетворительно» – не указано ни одного фактора, имеющихся в каждом модельном ответе и не предложены свои факторы без погрешностей принципиального характера.

5.5. Зачёт (промежуточная аттестация).

Зачёт	является	заключительной	формой	контроля	освоения	обучающимся дисциплины и степени формирования требуемых компетенций. Зачёт включает в себя ответ на два теоретических вопроса и выполнение одного практического задания. К зачёту допускаются студенты, выполнившие контрольную работу.

Критерии оценивания результатов зачёта:

- «зачтено» – ответ на оба теоретических вопроса либо ответ на один из двух теоретических вопросов и выполнение практического задания без погрешностей принципиального характера; наличие зачтённой контрольной работы и оценок не ниже «удовлетворительно» за выполнение тестовых заданий, кейс-задания и решение разноуровневых задач;

- «незачтено» – не дано ответа ни на один теоретический вопрос и не выполнено практическое задание без погрешностей принципиального характера.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины Дисциплина «Теплофизика» относится к базовой части дисциплин

направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. Её освоение даёт обучающемуся фундаментальные знания в области технической термодинамики, тепло- и массообмена, позволяет анализировать эффективность тепловых процессов, связанных с бурением скважин, сооружением и эксплуатацией трубопроводных систем, объектов нефтегазового производства.

С учётом фундаментального характера дисциплины её изучение требует не механического запоминания отдельных вопросов, формул, а понимание предмета во всей совокупности рассматриваемых физических процессов, установления связи отдельных

разделов и тем, как между собой, так и с практикой. Целесообразно сравнение различных циклов тепловых машин, термодинамических процессов, механизмов теплопередачи и т.п. Подобные вопросы включены в ряд тестовых заданий и вопросов к зачёту.

1. Методические указания по конспектированию лекций.

Кратко,	но	последовательно	фиксировать	основные	положения,	выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, которые вызывают трудности, и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо задать вопрос преподавателю на консультации.

2. Методические указания к практическим занятиям.

Ознакомиться с содержанием решаемых задач, постараться понять, какой физический процесс рассматривается в них, что происходит в результате (нагревание или охлаждение газа при изменении его давления, передача теплоты тем или иным способом). Посмотреть конспект лекций, установить какими законами описываются подобные процессы.

Постараться составить план решения задачи, включающий в себя установление последовательности действий (порядок определения искомых величин), выбор законов и формул для их определения. В случае возникновения затруднений обратиться к преподавателю. Выполнить необходимые вычисления и проанализировать полученный результат на предмет соответствия физической сути задачи, непротиворечивости (например, при расширении газа его температура и давление падают, а удельный объём растёт; при теплопередаче температура нагреваемой среды не может быть выше температуры греющей среды и.т.п.). Проверить размерность полученных величин, используемые единицы измерения (как правило, это должны быть единицы СИ).

3. Методические указания по выполнению контрольной работы. Ознакомиться с содержанием задач, постараться понять, какой физический процесс

рассматривается в задаче, что происходит в результате его осуществления (нагревание или охлаждение газа при изменении его давления, передача теплоты тем или иным способом). Посмотреть лекции и материалы практических занятий, установить какими законами описываются подобные процессы.

Составить	план	решения	задачи,	включающий	в	себя	установление последовательности действий (порядок определения искомых величин), выбор законов и формул для их определения. Выполнить необходимые вычисления и проанализировать полученный      результат      на	предмет	соответствия	физической      сути	задачи, непротиворечивости (например, при расширении газа его температура и давление падают, а удельный объём растёт; при теплопередаче температура нагреваемой среды не может быть выше температуры греющей среды и.т.п.). Проверить размерность полученных величин, используемые единицы измерения (как правило, это должны быть единицы СИ). Выполнить необходимые графики в одном из графических редакторов.

4. Методические указания по выполнению тестового задания. Ознакомиться с содержанием вопросов тестовых заданий, постараться понять их

смысл, при необходимости уточнения смысла вопроса тестового следует обратиться к преподавателю.

К каждому вопросу теста даётся по три варианта ответов, правильным из которых является, как правило, один. В ряде вопросов из трёх вариантов предлагаемых ответов правильными могут быть два ответа. Поскольку количество времени на выполнение тестового задания ограничено, его выполнение следует начинать с вопросов, ответ на которые вызывает наименьшие затруднения.

Для вопросов, определяющих качественное понимание законов терплофизики (наличие/отсутствие зависимости между теми или иными параметрами,

соответствие приведённого уравнения какому-либо закону или процессу и т.п.), следует вспомнить физическую суть указанного в вопросе явления или процесса и соотнести её с предлагаемыми вариантами ответов, после чего выбрать правильный ответ.

Для вопросов, ответ на которые требует количественной оценки ряда параметров термодинамических систем и характеристик процессов теплопередачи, также следует начать с определения физической сути указанного в вопросе явления или процесса и используемых для их описания уравнений. Затем произвести необходимые вычисления (1 – 2 арифметических действия) или определение искомых величин по таблицам теплофизических свойств воды и водяного пара или h-s диаграмме. В ряде расчётов требуется использовать общеизвестные справочные данные (например, теплоёмкость воздуха), в случае затруднения следует обратиться к преподавателю. Результат расчётов сравнить с предлагаемыми вариантами ответов и выбрать из них правильный.

8. Лист актуализации

2022/2023 учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Изменений нет _____________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры физики

протокол № 02 от 21.03.2022 г.

Заведующий кафедрой В. О. Некучаев

"21"марта 2022 г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры______________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой _________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры______________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой _________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.