Аннотация рабочей программы по дисциплине

Методы и средства измерений и контроля

Цель преподавания дисциплины

- формирование у студентов знаний общих закономерностей проявлений количественных и качественных свойств объектов, посредством измерительных процедур (измерений), а также изучением основ разработки метрологического обеспечения научной, производственной, социальной и экологической деятельности.

Задачи изучения:

дать обучающимся необходимый объем теоретических и практических навыков:

- по обеспечению выполнения мероприятий по улучшению качества продукции, по совершенствованию метрологического обеспечения;

- участию в разработке мероприятий по контролю и повышению качества продукции и процессов; по метрологическому обеспечению их разработки, производства, испытаний и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, систематизации и обновлению применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов;

- изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований в области метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством;

- использованию современных информационных технологий при проектировании средств и технологий метрологического обеспечения, стандартизации и определения соответствия установленным нормам.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-1 Способен осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе

ПК-6. Способен осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины «Методы и средства измерения и контроля» - это формирование у студентов знаний общих закономерностей проявлений количественных и качественных свойств объектов, посредством измерительных процедур (измерений), а также изучением основ разработки метрологического обеспечения научной, производственной, социальной и экологической деятельности.

1.2. Задачи изучения: дать обучающимся необходимый объем теоретических и практических навыков:

- по обеспечению выполнения мероприятий по улучшению качества продукции, по совершенствованию метрологического обеспечения;

- участию в разработке мероприятий по контролю и повышению качества продукции и процессов; по метрологическому обеспечению их разработки, производства, испытаний и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, систематизации и обновлению применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов;

- изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований в области метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством;

- использованию современных информационных технологий при проектировании средств и технологий метрологического обеспечения, стандартизации и определения соответствия установленным нормам.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| № п-п | Содержание формируемых компетенций | Индекс компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| 1 | Способен осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | ПК-1 |
| 2 | Способен осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств | ПК-6 |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Обучающийся знает: - основные положения теории измерений; классификацию видов, методов и средств измерений; основы обеспечения единства измерения; основные теоретические положения и расчетные соотношения преобразования и обработки аналого-цифровых сигналов; принципы построения и схемотехнические решения базовых конструкций промышленных измерительных приборов; статические и динамические характеристики  измерительных приборов; эксплуатационные характеристики измерительных приборов и рациональное использование их при построении каналов информационного обеспечения автоматизации и управления технологическими процессами;

Обучающийся умеет: - обоснованно применять методики выполнения измерений, калибровки и поверки средств измерений; выбирать средства измерений для конкретных условий применения; проводить обработку результатов измерений; использовать нормативные правовые документы законодательной метрологии в своей деятельности; составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию.

Обучающийся владеет: - навыками работы с основными российскими и зарубежными приборами для обеспечения информационной сети автоматизации технологических процессов; методиками поверки и калибровки промышленных приборов измерения, контроля и управления, обеспечивающих единство измерений.

Обучающийся имеет навык: - обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) измерений, испытаний и достоверности контроля.

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки обучения и самообучения; работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины:

- Физика;

- Химия;

- Физические основы измерений и эталоны;

- Введение в специальность.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины:

- Планирование и организация эксперимента;

- Информационно-измерительные системы;

- Организация и технология испытаний;

- Автоматизация измерений, контроля и испытаний;

- Метрологическое обеспечение;

- Квалиметрия и подтверждение соответствия;

- Поверка средств измерений и др.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 7,

часы – 252.

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 5 | 108/108 | 56,3/12,3 | 18/4 | 18/4 | 18/2 | 2/2 | 0,3/0,3 | 51,7/95,7 | - |  | - | + |
| 6 | 144/144 | 56/14 | 18/6 | 34/4 |  | 2/2 | 2/2 | 61/130 | 27/0 | контр раб/ контр. раб | + | - |
| ИТОГО | 252/252 | 112,3/26,3 | 36/10 | 52/8 | 18/2 | 4/4 | 2,3/2,3 | 112,7/225,7 | 27/0 | контр раб/ контр. раб | + | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | Контроль | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лаборатор | практич |  |  |
| 5 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Введение. Содержание, цели и задача курса. Многообразие измерительные задач. | 9/9,7 | ПК-1, ПК-6 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | 2/0 |  | 6/9,7 |
| Тема 2. Классификация измерений | 15/20 | ПК-1, ПК-6 | 5/3 | 3/1 | 0/1 | 2/1 |  | 10/17 |
| Тема 3. Средства измерений | 15,7/20 | ПК-1, ПК-6 | 10/3 | 4/1 | 2/1 | 4/1 |  | 5,7/17 |
| Тема 4. Подготовка к измерениям | 18/21 | ПК-1, ПК-6 | 8/2 | 2/1 | 4/1 | 2/0 |  | 10/19 |
| Тема 5. Мет-ка вып-ия измер-й (МВИ) | 24/21 | ПК-1, ПК-6 | 14/2 | 4/1 | 6/1 | 4/0 |  | 10/19 |
| Тема 6. Измер. механических величин | 24/14 | ПК-1, ПК-6 | 14/0 | 4/0 | 6/0 | 4/0 |  | 10/14 |
| ИЗ | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  |  |  |
| АК | 0.3/0,3 |  | 0,3/0,3 |  |  |  |  |  |
| Итого за 5 семестр | 108/108 |  | 56,3/12,3 | 18/4 | 18/4 | 18/2 |  | 51,7 |
| 6 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7. Измерение тепловых величин | 24 | ПК-1, ПК-6 | 16/2 | 4/1 | 12/1 |  |  | 8/20 |
| Тема 8. Измерение и контроль оптическими методами. | 17 | ПК-1, ПК-6 | 6/1 | 2/1 | 4/0 |  |  | 11/32 |
| Тема 9. Измер. и к-роль акуст. мет. | 17 | ПК-1, ПК-6 | 6/2 | 4/1 | 2/1 |  |  | 11/21 |
| Тема 10. Измерение и контроль электрическими и магнитными методами. | 27 | ПК-1, ПК-6 | 14/2 | 4/1 | 10/1 |  |  | 13/21 |
| Тема 11. Измер и к-роль в ат и яд физ. | 14 | ПК-1, ПК-6 | 2/2 | 2/1 | 0/1 |  |  | 12/22 |
| Тема 12. Свед о неразруш контроле | 14 | ПК-1, ПК-6 | 8//1 | 2/1 | 6/0 |  |  | 6/14 |
| ИЗ | 2 |  | 2/2 | × | × | × |  | × |
| АК | 2 |  | 2/2 | × | × | × |  | × |
| Контроль | - | × |  | × | × | × | 27/0 | × |
| Итого за 6 семестр | 144/144 |  | 56/14 | 18/6 | 34/4 |  | 27/0 | 61/130 |
| Всего часов | 252/252 | × | 112,3/26,3 | 36/10 | 52/8 | 18/2 | 27/0 | 112,7/225,7 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № № | Наименование темы | Основное содержание темы | Количест-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 семестр |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Введение. Содержание, цели и задача курса. Многообразие измерительные задач. | Введение. Содержание, цели и задача курса. Многообразие измерительные задач. Актуальность совершенствования методов и средств измерения и контроля в современных условиях. | 1/0 |
| 2 | Тема 2. Классификация измерений | Классификация измерений. Виды измерений. Обобщенные структурные схемы при измерениях и контроле. Измерение величины и расчёт погрешностей. | 3/1 |
| 3 | Тема 3. Средства измерений | Классификация измерений по областям измерений (механика, теплота, электричество и магнетизм, оптика, акустика, атомная и ядерная физика). Классификация средств измерений по определяющим признакам (меры, приборы, преобразователи, установки, системы). Обобщенная структурная схема средств измерений. | 4/1 |
| 4 | Тема 4. Подготовка к измерениям | Анализ постановки измерительной задачи (измеряемые свойства, требуемая точность, формы представления результата). Выбор модели объекта или явления. Создание условий для измерений. | 2/1 |
| 5 | Тема 5. Методика выполнения измерений (МВИ) | Цель разработки и применения методики выполнения измерений (МВИ). Разработка МВИ как составная часть проектирования и создания технологического процесса, в качества элемента которого используется МВИ. | 4/1 |
| 6 | Тема 6. Измерение механических величин | Группы измерений и основные измеряемые величины: механические свойства веществ и материалов: плотность, удельный вес, твёрдость, прочность и т.п. Средства измерений: принципы действия, структурные и другие схемы. Комплексы нормируемых метрологических характеристик | 4/1 |
|  | Всего часов за 5 семестр |  | 18/4 |
| 6 семестр |  |  |  |
| 7 | Тема 7. Измерение тепловых величин | Группы измерений и основные измеряемые величины. Средства измерений: принципы действия, структурные и другие схемы. Комплексы нормируемых метрологических характеристик. | 4/1 |
| 8 | Тема 8. Измерение и контроль оптическими методами. | Группы измерений и измеряемые величины. Средства измерений. Принципы действия, структурные и другие схемы. Комплексы нормируемых метрологических характеристик. Оптические методы контроля | 2/1 |
| 9 | Тема 9. Измерение и контроль акустическими методами | Группы измерений и измеряемые величины. Диапазон, условия и области применения измерения акустических величин. Средства измерений. Принципы действия, структурные и другие схемы. Комплексы нормируемых метрологических характеристик. | 4/1 |
| 10 | Тема 10. Измерение и контроль электрическими и магнитными методами. | Группы измерений и измеряемые величины. Диапазон, условия и области применения электрических и магнитных величин. Средства измерений и контроля. Принципы действия, структурные и другие схемы. Комплексы нормируемых метрологических характеристик. | 4/1 |
| 11 | Тема 11. Измерения и контроль в атомной и ядерной физике | Группы измерений и измеряемые величины. Диапазон, условия и области применения измерений. Средства измерений: принципы действия, структурные и другие схемы. Комплексы нормируемых метрологических характеристик. Методы радиационного контроля. Радиография. | 2/1 |
| 12 | Тема 12. Сведения о неразрушающем контроле | Сравнение методов неразрушающего контроля. Принцип выбора методов НК. Современные методы НК в соответствии с ГОСТ 18353–79. | 2/1 |
|  | Всего часов за 6 семестр |  | 18/6 |
| Всего часов |  |  | 36/10 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Литера-тура |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 5 семестр |  |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Введение. Содержание, цели и задача курса. Многообразие измерительные задач. | Актуальность совершенствования методов и средств измерения и контроля в современных условиях. | 6/9,7 | ОЛ-1, ОЛ-2, М-1 |
| 2 | Классификация измерений | Тематики СРС (рефератов): 1. Классификация измерений. Виды измерений. Обобщенные структурные схемы при измерениях и контроле 2. Понятие измерительного эксперимента. 3. Измерение величины и расчёт погрешностей. | 10/17 | ОЛ-1, ОЛ-2,М-1 |
| 3 | Средства измерений | Тематики СРС (рефератов): 1. Классификация измерений по областям измерений (механика, теплота, электричество и магнетизм, оптика, акустика, атомная и ядерная физика). 2. Классификация средств измерений по определяющим признакам (меры, приборы, преобразователи, установки, системы). 3. Обобщенная структурная схема средств измерений. 4. Массовые и объёмные расходомеры жидкостей. | 5,7/17 | ОЛ-1, ОЛ-2, М-1, М-2 |
| 4 | Подготовка к измерениям | Тематики СРС (рефератов): 1.Комплекс контрольно-измерительных приборов, используемых в системе учета количества углеводородов. 2. Классификация приборов для измерения давления. 3. Классификация приборов для измерения температуры 4. Классификация расходомеров и счетчиков жидкости, газа и пара | 10/19 | ОЛ-1, ОЛ-2, М-2 |
| 5 | Методика выполнения измерений (МВИ). | Самостоятельно изучить указанные темы данного раздела. Контрольная работа №1. Задача 1. Разработка МВИ тепловых величин (по заданию преподавателя). | 10/19 | ОЛ-1, ОЛ-2, М-2 |
| 6 | Измерение механических величин | Самостоятельно изучить указанные темы данного раздела. СРС №1 «Расчет метрологических характеристик СИ механических величин» СРС №2 «Выбор принципов и СИ измерения типовых физических величин» (по заданию преподавателя) Контрольная работа №1. Задача 2. Разработка МВИ механических величин (по заданию преподавателя). | 10/14 | ОЛ-1, ОЛ-2, М-1 |
| Всего часов за 5 семестр |  |  | 51,7/95,7 |  |
| 6 семестр |  |  |  |  |
| 7 | Измерение тепловых величин. | Самостоятельно изучить указанные темы данного раздела. СРС №1 «Расчет метрологических характеристик СИ тепловых величин» СРС №2 «Выбор принципов и СИ измерения тепловых физических величин» (по заданию преподавателя) | 8/20 | ОЛ-1, ОЛ-2, М-1 |
| 8 | Измерение и контроль оптическими методами. | Самостоятельно изучить указанные темы данного раздела. СРС №1 «Расчет метрологических характеристик СИ оптических величин» СРС №2 «Выбор принципов и СИ измерения типовых физических величин» (по заданию преподавателя) Контрольная работа №2. Задача 1. Разработка МВИ оптических величин (по заданию преподавателя). | 11/32 | ОЛ-1, ОЛ-2, М-1 |
| 9 | Измерение и контроль акустическими методами | Самостоятельно изучить указанные темы данного раздела. СРС №1 «Расчет метрологических характеристик СИ акустических величин» СРС №2 «Выбор принципов и СИ измерения типовых физических величин» (по заданию преподавателя) Контрольная работа №2. Задача 1. Разработка МВИ акустических величин (по заданию преподавателя). | 11/21 | ОЛ-1, ОЛ-2, М-1 |
| 10 | Измерение и контроль электрическими и магнитными методами. | Самостоятельно изучить указанные темы данного раздела. СРС №1 «Расчет метрологических характеристик СИ электрических или магнитных величин» СРС №2 «Выбор принципов и СИ измерения типовых физических величин» (по заданию преподавателя) Контрольная работа №2. Задача 2. Разработка МВИ электрических или магнитных величин (по заданию преподавателя). | 13/21 | ОЛ-1, ОЛ-2, ДЛ-3, М-1 |
| 11 | Измерения и контроль в атомной и ядерной физике | Самостоятельно изучить указанные темы данного раздела. СРС №1 «Расчет метрологических характеристик СИ для геофизической разведки минерального сырья » СРС №2 «Выбор принципов и СИ измерения типовых физических величин» (по заданию преподавателя) | 12/22 | ОЛ-1, ОЛ-2, ДЛ-3, М-1Ё |
| 12 | Сведения о неразрушающем контроле | Самостоятельно изучить указанные темы данного раздела. Контрольная работа №2. Задача 3. Разработка МВИ средствами неразрушающего контроля (по заданию преподавателя). | 6/14 | ОЛ-1, ОЛ-2, ДЛ-3, М-1, М-2 |
| Всего часов за 6 семестр |  |  | 61/130 |  |
| Всего часов |  |  | 112,7/225,7 |  |

3.1.4. Практические занятия, их наименование и объем в часах

| № № | Наименование темы | Основное содержание темы | Количест-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 семестр |  |  |  |
| 1 | Тема 1. Введение. Содержание, цели и задача курса. Многообразие измерительные задач. | Введение. Содержание, цели и задача курса. Многообразие измерительные задач. Актуальность совершенствования методов и средств измерения и контроля в современных условиях. | 2/0 |
| 2 | Тема 2. Классификация измерений | Классификация измерений. Виды измерений. Обобщенные структурные схемы при измерениях и контроле. Измерение величины и расчёт погрешностей. | 2/1 |
| 3 | Тема 3. Средства измерений | Классификация измерений по областям измерений (механика, теплота, электричество и магнетизм, оптика, акустика, атомная и ядерная физика). Классификация средств измерений по определяющим признакам (меры, приборы, преобразователи, установки, системы). Обобщенная структурная схема средств измерений. | 4/1 |
| 4 | Тема 4. Подготовка к измерениям | Анализ постановки измерительной задачи (измеряемые свойства, требуемая точность, формы представления результата). Выбор модели объекта или явления. Создание условий для измерений. | 2/0 |
| 5 | Тема 5. Методика выполнения измерений (МВИ) | Цель разработки и применения методики выполнения измерений (МВИ). Разработка МВИ как составная часть проектирования и создания технологического процесса, в качества элемента которого используется МВИ. | 4/0 |
| 6 | Тема 6. Измерение механических величин | Группы измерений и основные измеряемые величины: механические свойства веществ и материалов: плотность, удельный вес, твёрдость, прочность и т.п. Средства измерений: принципы действия, структурные и другие схемы. Комплексы нормируемых метрологических характеристик | 4/0 |
| Всего часов за 5 семестр |  |  | 18/2 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прямые и косвенные однократные измерения | 2/1 |
| 2 | Измерение постоянного напряжения методом компенсации | 2/1 |
| 3 | Измерение силы и мощности постоянного электрического тока | 2/\0 |
| 4 | Прямые измерения активного электрического сопротивления | 2/0 |
| 5 | Измерение давления с помощью первичных датчиков типа «Метран» | 2/1 |
| 6 | Измерение частоты и периода электрических сигналов | 2 |
| 7 | Измерение угла фазового сдвига | 2 |
| 8 | Измерение переменного электрического напряжения | 2 |
| 9 | Измерение линейных величин. Штангенприборы. Микрометры. Нониусы. | 2/1 |
|  | Всего за 5 семестр | 18/4 |
| 10 | Изучение методов и средств измерения излучения (пирометром) | 4/0 |
| 11 | Измерение расхода тепловыми счетчиками | 4/0 |
| 12 | Измерение температуры на основе терморезисторных измерительных преобразователей | 4/2 |
| 13 | Измерения на инструментальном микроскопе | 4/2 |
| 14 | Акустические методы контроля | 4/0 |
| 15 | Измерение параметров гармонического напряжения с помощью осциллографа | 4/0 |
| 16 | Измерение температуры на основе термоэлектрических измерительных преобразователей | 4/2 |
| 17 | Измерение перемещения на основе индуктивных измерительных преобразователей | 4/0 |
| 18 | Измерение и контроль размера на основе индуктивных измерительных преобразователей | 2/0 |
|  | Всего за 6 семестр | 34/6 |
| Всего часов |  | 52/8 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Разработка МВИ тепловых величин (по заданию преподавателя) |
| 2 | Разработка МВИ механических величин (по заданию преподавателя). |
| 3 | Разработка МВИ оптических величин (по заданию преподавателя). |
| 4 | Разработка МВИ акустических величин (по заданию преподавателя). |
| 5 | Разработка МВИ электрических или магнитных величин (по заданию преподавателя). |
| 6 | Разработка МВИ средствами неразрушающего контроля (по заданию преподавателя). |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Лекции | Измерение и контроль электрическими и магнитными методами | ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-10 | Лекция-визуализация | 2/2 |
| 5 | Лабораторная работа | Измерение постоянного напряжения методом компенсации | ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-10 | Метод малых групп | 2/2 |
|  |  | Измерение линейных величин. Штангенприборы. Микрометры. Нониусы. | ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-10 | Метод малых групп | 2 |
| 6 | Лекции | Сравнение методов неразрушающего контроля. Принцип выбора методов НК. Современные методы НК в соответствии с ГОСТ 18353–79. | ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-10 | Лекция-визуализация | 2/0 |
| Всего часов |  |  |  |  | 8/6 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Экз. в биб- лиот. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основная литература |  |  |  |
| ОЛ-1 | Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для вузов. 3-е изд.- СПб.: Питер, 2010. – 464 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). | У | 2010 | 20 |
| ОЛ-2 | Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация: учеб. пособие / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря – изд. 2-е, перераб. И доп. – М.: Университетская книга; Логос, 2009. – 560 с.: ил. (Новая университетская библиотека). | У | 2009 | 11 |
|  | Дополнительная литература |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДЛ-3 | Лиджиев Б.С. Физические основы измерений и эталоны [Текст]: учебное пособие /Б.С. Лиджиев, В.П. Очир-Горяев. – Ухта: УГТУ, 2016. – 64 с. | У | 2016 | 150 |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М -1 | Очир-Горяев В.П. Методы и средства измерений и контроля: программа курса, методические рекомендации к самостоятельным работам для студентов заочного и очного обучения по направлениям 200500 «Метрология, стандартизация и сертификация» и 221700 «Стандартизация и метрология» / В.П. Очир-Горяев, Б.С. Лиджиев. – Ухта, УГТУ, 2013. – 15с. | 2013 | 42 http://lib.ugtu.net/book/2752 |
| М - 2 | Очир-Горяев В.П., Метрология, стандартизация и сертификация ("Основы метрологии, стандартизации и контроля качества"): Программа курса и методические указания для студентов строительных специальностей и направлений заочной формы обучения / Владимир Петрович Очир-Горяев. - Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2011. - 25 с. | 2011 | 41 http://lib.ugtu.net/book/2552 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

| Наименование документа с указанием реквизитов | Срок действия документа |
| --- | --- |
| ЭБС Издательство Лань Соглашение о сотрудничестве № 194/16 от 01.06.2016 г. на бесплатный контент | с 01.06.2016 по 31.05.2017 г. |
| ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М» Договор (основная коллекция) № 2400/10.15 от 20.10.2015 г. Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г | с 20.11.2015 г. по 19.11.2016 г с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 г. |
| ЭБС «Библиокомплектатор» - ЭБС «IPRbooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа». Договор № 1624/16 от 29.01.2016 г Доп. Соглашение №1 от 10.02.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г. Доп. Соглашение №2 от 04.03.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г. | с 29.01.2016 г. по 31.01.2017 г. |
| «ЭБС ЮРАЙT. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 2513 от 02.08.2016 г. | с 02.08.2016 г. по 01.08.2017 г. |
| ВЭБС Учебно-методические пособия. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». «Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г., «Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014 г. | с 30.01.2013 по наст. время |
| ФГБУ «Российская государственная библиотека». Договор № 095/04/0355 от 15 11.2016 г. Срок 6 месяцев | Доступ факт. с 15.11.2016 по 14.05.2017 г. |
| ООО «КонсультантПлюсКоми», Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. | с 01.09.2014 г. по наст. время |
| Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ) ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г. | Доступ факт. с 12.04.2016 г. по 23.03.2018 |
| Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г. | Доступ факт. с 10.05.2016 г. по 24.04.2018 |
| Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г. | Доступ факт. с с 07.06.2016 г. по 26.06.2018 |
| Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» ООО «НормаСиЭс-Регион» Договор № 95-13 от 09.01.2014 г. | с 01.01.2014 по наст. время (последнее обновление 31.12.2014 г.) |
| Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru ООО Научная Электронная Библиотека. Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 Договор № SIO-4750-2015 от 18.12.2015 на лицензионное обслуживание Договор № SIO-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное обслуживание | с 17.04.2009 г. по наст. время |
| Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных исследований) НИВЦ МГУ. Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. Перерегистрация 20.04.2009 г. | с 29.11.2004 г. по наст. время |
| Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники». Электронное письмо от 24.11.2009 г. | 24.11.2009 г. по наст. время |
| Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». ФГБУ «Российская государственная библиотека». Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. | с 15.07.2015 г. по наст. время |
| Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» Договор от 16.07.2013 | с 16.07.2013 по наст. время |
| Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, Пермский государственный технический университет, Федеральная служба гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица | с 08.08.2001 по наст. время |
| Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». Договор № С/401 от 06.09.2013 г., Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. | с 18.02.2014 по наст. время с 20.02.2014 по наст. время |
| Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. Информационное письмо от 21.02.2014 | с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 |

  - Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

    - 1. http://www.gost.ru – официальный сайт национального органа по стандартизации – Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

    - 2. http://www.vniiki.ru – официальный сайт ВНИИКИ.

    - 3.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru.);

- 4. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс».

- 5. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант»

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: см. Приложение.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы используются учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Практические занятия проводятся в аудитории с использованием учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации необходимого для реализации программы бакалавриата.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в Приложении.

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

Кафедра электроэнергетики и метрологии технологического факультета

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Методы и средства измерений и контроля

Направление подготовки: 27.01.03. Стандартизация и метрология

Профиль подготовки: Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности

Разработчик:

доцент кафедры ЭиМ, к.ф.-м.н.							Б. С. Лиджиев

            - Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 – Способен осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | Семестр 5, 6 Темы 1-12 | Знать: ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений»; ФЗ «О техническом регулировании»; законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; физические основы, лежащие в основе экспериментального метода исследования данного свойства, основные экспериментальные схемы для измерения данного свойства, получить представление о возможности улучшения классических экспериментальных схем; Уметь: выполнять расчеты теплофизических свойств веществ на основе термодинамики, статистической физики и физической кинетики, используя данные о макроскопическом поведении и микроскопической структуре вещества; - рассчитывать теплофизические свойства вещества в газообразном, жидком и твердом состоянии по теоретическим соотношениям в рамках обобщенных законов соответственных состояний; - определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; Владеть: навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; - практическими навыками применения технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции |
| ПК-6 – способность осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств | Семестр 5, 6 Темы 1-12 | Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; - физические основы, лежащие в основе экспериментального метода исследования данного свойства, основные экспериментальные схемы для измерения данного свойства, получить представление о возможности улучшения классических экспериментальных схем; Уметь: определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; Владеть: навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; |

            - Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1-12 | ПК-1; ПК-6 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по тема 1-12 |
|  |  |  | Повышенный | Лабораторная работа 1-18, контрольная работа | Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, Задание для выполнения контрольной работы |
|  | Семестры 5,6 Темы разделов 1-12 | ПК-1; ПК-6 |  | Контрольная работа | Задание для выполнения контрольной работы |
|  |  |  | Защита контр раб | Зачет | Вопросы для подготовки к зачету |

            - Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измерение температур. Измерение давления. Измерение состава и свойств веществ. Измерение количества и расхода жидкостей и газов Измерение уровней Анализ системы веществ. Системы теплотехнического контроля | ПК-1 | Пороговый | Опрос, практическая работа 6, 7 | Вопросы для подготовки к опросу по темам 3-5, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | выполнение заданий РГР, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение заданий РГР, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
|  | Введение. Основные сведения о физических параметрах технологических процессов. Измерение температур. Измерение давления. Измерение состава и свойств веществ. Измерение количества и расхода жидкостей и газов Измерение уровней | ПК-6 | Пороговый | Опрос, практическая работа 1-7 | Вопросы для подготовки к опросу по темам 3-5, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | выполнение заданий РГР, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение заданий РГР, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
| 9 | Темы 1-7 | ПК-1, ПК-6 | Экзамен | Банк тестовых заданий | Итоговый тест |

            - Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетентностей выступают компетентностно-ориентированные задания: вопросы для контрольных работ; вопросы для подготовки к зачету.

Данные КОЗ представляют собой комплексные задания, предназначенные для контроля уровня успеваемости и освоения компетенций у студента по всем разделам дисциплины «Методы и средства измерений и контроля».

Для текущего контроля применяются собеседования.

Собеседование - это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы по каждой теме дисциплины и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося.

Для обучающихся по заочной форме обязательно выполнение контрольной работы.

Промежуточный контроль представляет собой зачёт.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

Кафедра электроэнергетики и метрологии технологического факультета

Направление подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология

профиль "Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности"

Вопросы для собеседования по дисциплине

«Методы и средства измерений и контроля»

Формируются компетенции ПК-1; ПК-6

1. Каковы предмет, задачи и содержание дисциплины?

2. Охарактеризуйте многообразие измерительных задач.

3. Приведите особенности использования измерительной информации о размере или о значении физической величины при измерении, контроле и испытаниях.

4. Охарактеризуйте решение о соответствии размера или значения физической величины норме при контроле и решение о соответствии размера или значения физической величины норме при изменении влияющих факторов при испытаниях.

5. Дайте понятие измерительного эксперимента.

6. Что представляют собой обобщенные структурные схемы при измерениях, испытаниях и контроле?

7. Приведите классификацию измерений по областям измерений (механика, теплота, электричество и магнетизм, оптика, акустика, атомная и ядерная физика): подразделам данной области (группа измерений); характеристикам измеряемой величины или параметра (вид измерений, диапазон значений измеряемой величины); основным характеристикам процесса измерений (характер зависимости от влияющих факторов: времен, температуры, внешнего магнитного поля, напряжения питания, влажности, вибрации и т.д.); областям применения.

8. Какова классификация средств измерений по определяющим признакам (меры, приборы, преобразователи, установки, системы)?

9. Приведите обобщенную структурную схему средств измерений.

10. Охарактеризуйте элементы структурной схемы (меры, компараторы, первичные и вторичные преобразователи,  устройства обработки, представления и регистрации информации, каналы связи, вспомогательные элементы).

11. Каковы характеристики преобразования элементов?

12. Приведите технические и метрологические характеристики средств измерений.

13. Охарактеризуйте комплекс нормируемых метрологических характеристик средств измерений.

14. Расскажите о применении вычислительной техники в средствах измерений.

15. Охарактеризуйте ввод аналоговой информации, приборный интерфейс.

16. Как осуществляется подготовка к измерениям?

17. Как осуществляется анализ постановки измерительной задачи (измеряемые свойства, требуемая точность, формы представления результата)?

18. Как производится выбор модели объекта или явления?

19. Что понимается под созданием условий для измерений

20. Какова цель разработки и применения методики выполнения измерений (МВИ)?

21. Охарактеризуйте элемент: разработка МВИ как составную часть проектирования и создания технологического процесса.

22. Каковы основные этапы разработки МВИ?

23. Как осуществляется формирование исходных данныхМВИ?

24. Как производится выбор принципов и средств измерений?

25. Каков порядок создания опытной реализации типовой МВИ и его экспериментального исследования?

26. Как осуществляется создание реализации индивидуальной МВИ и ее предварительное экспериментальное исследование?

27. Каков порядок разработки описания МВИ?

28. Как осуществляется разработка программы экспериментального определения показателей качества реализации МВИ?

29. Каков порядок аттестация МВИ?

30. Как осуществляется оформление результатов разработки МВИ?

31. Что понимается под измерением механических величин, каковы группы измерений и основные измеряемые величины?

32. Каковы особенности измерения пространственно-временных величин: длина, угол, время, площадь, объём? Приведите примеры.

33. Охарактеризуйте кинематические величины: линейная и угловая скорость и ускорение, частота вращений и механических колебаний.

34. Как производится измерение частоты вращения и механических колебаний? Приведите примеры и комплексы нормируемых метрологических характеристик.

35. Приведите методы и средства измерения линейных размеров тел.

36.Каковы особенности методов и средств измерения угловых величин. Приведите примеры.

37. В чем особенность измерения динамических величин: масса, сила, массовый и объёмный расходы, давление, работа, мощность, энергия, механические деформации и т.п.?

38.Приведите методы измерения давления.

39.Охарактеризуйте средства измерения давления.

40.Что представляют собой деформационные манометры? Охарактеризуйте комплексы нормируемых метрологических характеристик?

41.В чем особенность манометров и дифманометры жидкостных? Дайте характеристику комплексов нормируемых метрологических характеристик?.

42.В чем особенность преобразователей давления тензорезисторных и пьезоэлектрических? Приведите комплексы нормируемых метрологических характеристик.

43.Охарактеризуйте преобразователи давления ионизационные и индуктивные по комплексам нормируемых метрологических характеристик.

44.Что представляют собой преобразователи давления емкостные? Приведите комплексы нормируемых метрологических характеристик.

45.Приведите основные понятия и классификацию средств измерения расхода и количества.

46.В чем особенность расходомеров переменного перепада давлений? Охарактеризуйте комплексы нормируемых метрологических характеристик.

47.Дайте характеристику расходомеров постоянного перепада давлений и комплексы нормируемых метрологических характеристик.

48.Каковы конструктивные и метрологические характеристики тахометрических преобразователей расхода?

49.Что представляют собой электромагнитные преобразователи? Приведите комплексы нормируемых метрологических характеристик.

50.Приведите нормируемые метрологические характеристики ультразвуковых расходомеров.

51.Каковы особенности расходомеров переменного уровня? Охарактеризуйте комплексы нормируемых метрологических характеристик.

52.В чем особенность нормируемых метрологических характеристик средств измерения расхода сыпучих материалов и штучных изделий?

53. Каков диапазон, условия и области применения измерительных преобразователей автоматических весоизмерительных устройств? Охарактеризуйте комплексы нормируемых метрологических характеристик.

54.В чем особенность измерения механические свойства веществ и материалов: плотность, удельный вес, твёрдость, прочность и т.п.?

55.Приведите методы и средства измерения плотности. Основные понятия. Классификация средств измерения плотности.

56. Каков диапазон, условия и области применения измерительных преобразователей плотности? Охарактеризуйте комплексы нормируемых метрологических характеристик.

57.Каковы принципы действия, структурные и другие схемы поплавковых преобразователей плотности. Комплексы нормируемых метрологических характеристик.

58.Приведите комплексы нормируемых метрологических характеристики весоизмерительных плотномеры. Принципы действия, структурные и другие схемы.

59.Гидростатические плотномеры: принципы действия, структурные и другие схемы. Комплексы нормируемых метрологических характеристик.

60.Каковы особенности измерения механики и формы поверхности: толщина плёнок и покрытий, параметры топографии поверхности и т.п.?

61. Приведите средства измерений толщины плёнок и покрытий: принципы действия, структурные и другие схемы. Комплексы нормируемых метрологических характеристик.

62. Каковы комплексы нормируемых метрологических характеристик СИ параметров топографии поверхности? Принципы действия, структурные и другие схемы.

63. Каковы принципы действия, структурные и другие схемы измерения времени. Приведите комплексы нормируемых метрологических характеристик.

64. Приведите принципы действия, структурные и другие схемы измерения объёма.

65. Охарактеризуйте принципы действия, структурные и другие схемы измерения площади. Комплексы нормируемых метрологических характеристик.

66. Каковы принципы действия, структурные и другие схемы измерения ускорения. Приведите комплексы нормируемых метрологических характеристик.

67. Охарактеризуйте принципы действия, структурные и другие схемы измерения работы. Комплексы нормируемых метрологических характеристик.

68.Каковы принципы действия, структурные и другие схемы измерения мощности. Приведите комплексы нормируемых метрологических характеристик.

69. В чем особенность комплексов нормируемых метрологических характеристик СИ параметров энергии? Принципы действия, структурные и другие схемы.

70. Каковы комплексы нормируемых метрологических характеристик СИ параметров механических деформаций? Принципы действия, структурные и другие схемы.

71. В чем особенность комплексов нормируемых метрологических характеристик СИ параметров удельного веса? Принципы действия, структурные и другие схемы.

72.Каковы принципы действия, структурные и другие схемы измерения твердости. Приведите комплексы нормируемых метрологических характеристик.

73. В чем особенность комплексов нормируемых метрологических характеристик СИ параметров прочности? Принципы действия, структурные и другие схемы.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

Кафедра электроэнергетики и метрологии технологического факультета

Направление подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология

профиль "Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности"

Контрольные вопросы к зачёту студентов по дисциплине

«Методы и средства измерений и контроля»

Формируются компетенции ПК-1; ПК-6

1. Предмет, задачи и содержание дисциплины.

2. Многообразие измерительных задач.

3. Особенности использования измерительной информации о размере или о значении физической величины при измерении, контроле и испытаниях.

4. Понятие измерительного эксперимента.

5. Обобщенные структурные схемы при измерениях, испытаниях и контроле.

6. Подготовка к измерениям.

7. Классификация измерений по областям измерений (механика, теплота, электричество и магнетизм, оптика, акустика, атомная и ядерная физика): подразделам данной области (группа измерений); характеристикам измеряемой величины или параметра (вид измерений, диапазон значений измеряемой величины); основным характеристикам процесса измерений (характер зависимости от влияющих факторов: времен, температуры, внешнего магнитного поля, напряжения питания, влажности, вибрации и т.д.); областям применения.

8. Классификация средств измерений по определяющим признакам (меры, приборы, преобразователи, установки, системы)?

9. Обобщенная структурная схема средств измерений.

10.  Элементы структурной схемы (меры, компараторы, первичные и вторичные преобразователи,  устройства обработки, представления и регистрации информации, каналы связи, вспомогательные элементы).

11. Технические и метрологические характеристики средств измерений.

12. Комплекс нормируемых метрологических характеристик средств измерений.

13. Анализ постановки измерительной задачи (измеряемые свойства, требуемая точность, формы представления результата)?

14. Какова цель разработки и применения методики выполнения измерений (МВИ)?

15. Каковы основные этапы разработки МВИ?

16. Как осуществляется формирование исходных данных МВИ?

17. Как производится выбор принципов и средств измерений?

18. Каков порядок создания опытной реализации типовой МВИ и его экспериментального исследования?

19. Как осуществляется создание реализации индивидуальной МВИ и ее предварительное экспериментальное исследование?

20. Каков порядок разработки описания МВИ?

21. Как осуществляется оформление результатов разработки МВИ?

22. Что понимается под измерением механических величин, каковы группы измерений и основные измеряемые величины?

23. Каковы особенности измерения пространственно-временных величин: длина, угол, время, площадь, объём? Приведите примеры.

24. Охарактеризуйте кинематические величины: линейная и угловая скорость и ускорение, частота вращений и механических колебаний.

25. Приведите методы и средства измерения линейных размеров тел.

26.Методы измерения давления.

27. Средства измерения давления.

280.Что представляют собой деформационные манометры? Охарактеризуйте комплексы нормируемых метрологических характеристик?

29. В чем особенность манометров и дифманометры жидкостных? Дайте характеристику комплексов нормируемых метрологических характеристик?.

30. В чем особенность преобразователей давления тензорезисторных и пьезоэлектрических? Приведите комплексы нормируемых метрологических характеристик.

31.Охарактеризуйте преобразователи давления ионизационные и индуктивные по комплексам нормируемых метрологических характеристик.

32.Приведите основные понятия и классификацию средств измерения расхода и количества.

33. В чем особенность расходомеров переменного перепада давлений? Охарактеризуйте комплексы нормируемых метрологических характеристик.

34.Дайте характеристику расходомеров постоянного перепада давлений и комплексы нормируемых метрологических характеристик.

35.Каковы конструктивные и метрологические характеристики тахометрических преобразователей расхода?

36.Что представляют собой электромагнитные преобразователи? Приведите комплексы нормируемых метрологических характеристик.

37.Приведите нормируемые метрологические характеристики ультразвуковых расходомеров.

38.Каковы особенности расходомеров переменного уровня? Охарактеризуйте комплексы нормируемых метрологических характеристик.

39.В чем особенность нормируемых метрологических характеристик средств измерения расхода сыпучих материалов и штучных изделий?

40.В чем особенность измерения механические свойства веществ и материалов: плотность, удельный вес, твёрдость, прочность и т.п.?

41. Методы и средства измерения плотности. Основные понятия. Классификация средств измерения плотности.

42. Каков диапазон, условия и области применения измерительных преобразователей плотности? Охарактеризуйте комплексы нормируемых метрологических характеристик.

43. Каковы принципы действия, структурные и другие схемы поплавковых преобразователей плотности. Комплексы нормируемых метрологических характеристик.

44. Приведите комплексы нормируемых метрологических характеристики весоизмерительных плотномеров. Принципы действия, структурные и другие схемы.

45.Гидростатические плотномеры: принципы действия, структурные и другие схемы. Комплексы нормируемых метрологических характеристик.

46. Каковы принципы действия, структурные и другие схемы измерения времени. Приведите комплексы нормируемых метрологических характеристик.

47. Каковы принципы действия, структурные и другие схемы измерения ускорения. Приведите комплексы нормируемых метрологических характеристик.

48. Охарактеризуйте принципы действия, структурные и другие схемы измерения работы. Комплексы нормируемых метрологических характеристик.

49. Каковы принципы действия, структурные и другие схемы измерения мощности. Приведите комплексы нормируемых метрологических характеристик.

50. В чем особенность комплексов нормируемых метрологических характеристик СИ параметров энергии? Принципы действия, структурные и другие схемы.

Тестовые задания

по дисциплине «Методы и средства измерений и контроля»

Вариант 1

- Перед выбором средств измерений не обязательно знать:

| ○ | ориентировочное значение измеряемой величины |
| --- | --- |
| ○ | принцип их действия |
| ○ | цель измерений |
| ○ | возможное изменение измеряемой величины |

- Ареометр - прибор для измерения...

| ○ | влажности |
| --- | --- |
| ○ | вязкости |
| ○ | плотности |
| ○ | сухости |

3. Совокупность физических величин, образованная в соответствии принятыми принципами, когда одни величины принимают за независимые, а другие определяют как функции независимых величин называется

| ○ | системой обеспечения единства измерений |
| --- | --- |
| ○ | системой физических величин |
| ○ | системой стандартизации |
| ○ | физическими законами |

4. По источникам возникновения различают__________погрешности измерений

| ○ | методические и субъективные |
| --- | --- |
| ○ | абсолютные и относительные |
| ○ | основные и дополнительные |
| ○ | систематические и грубые |

5. Измерения осуществляемые путем одновременного измерения нескольких однородных величин

| ○ | совместные |
| --- | --- |
| ○ | совокупные |
| ○ | относительные |
| ○ | косвенные |

6. Метод измерения, при котором измеряемая величина сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение, воспроизводимое мерой (например, измерение партии клапанов рычажной скобой) - это ...

| ○ | нулевой метод измерений |
| --- | --- |
| ○ | дифференциальный метод |
| ○ | метод совпадений |
| ○ | метод сравнения |

7. Нониус – это

| ○ | прибор для измерения шероховатости поверхности |
| --- | --- |
| ○ | шкала манометра |
| ○ | вспомогательная шкала для повышения точности измерений |
| ○ | наименьшее деление шкалы прибора |

8. Принцип измерения температуры в газовом термометре основан на законе

| ○ | Бойля-Мариотта |
| --- | --- |
| ○ | Шарля |
| ○ | Гей-Люссака |
| ○ | Менделя |

9. Средство для расширения пределов измерений амперметра называется...

| ○ | конденсатор |
| --- | --- |
| ○ | шунт |
| ○ | дополнительное сопротивление |
| ○ | индуктивность |

10. Термометрическая величина – это...

| ○ | значение температуры |
| --- | --- |
| ○ | значение теплопроводности |
| ○ | величина, зависящая от температуры |
| ○ | величина теплового градиента |

11. К  какому методу измерения относят измерение веса с помощью рычажных весов и набора гирь?

| ○ | методу замещения |
| --- | --- |
| ○ | нулевому методу |
| ○ | методу противопоставления |
| ○ | дифференциальному методу |

12. Наличие отсчётного устройства  является основной отличительной особенностью

| ○ | измерительного преобразователя |
| --- | --- |
| ○ | измерительного прибора |
| ○ | измерительной установки |
| ○ | магазина мер |

13. Термометр показывает 28оС. Погрешность градуировки термометра +0,5 оС. Среднее квадратическое отклонение показаний σТ=0,3 оС. Доверительные границы для истинного значения температуры с вероятностью Р=0,9973 (tP = 3) составляет

| ○ | 26,6 оС≤ Т≤28,4 оС, Р = 0,9973 |
| --- | --- |
| ○ | 27,1 оС≤ Т≤28,9 оС, tP = 3 |
| ○ | 27,6 оС≤ Т≤28,4 оС, Р = 0,9973 |
| ○ | 27,7 оС≤ Т≤29,3 оС, Р = 0,9973 |

14. Полупроводниковый терморезистор имеет шкалу

| ○ | равномерную |
| --- | --- |
| ○ | параболическую |
| ○ | логарифмическую |
| ○ | экспоненциальную |

15. Среднее арифметическое значение многократных измерений имеет дисперсию

| ○ | в раз большую дисперсию погрешности измерения |
| --- | --- |
| ○ | в n раз большую дисперсию погрешности измерения |
| ○ | в n раз меньшую дисперсию погрешности измерения |
| ○ | в раз меньшую дисперсию погрешности измерения |

16. При измерении напряжения U и I получены следующие результаты: U=230В, I=2А. Средние квадратические отклонения погрешностей измерений σU=2В, σI=0,04А. Случайная погрешность сопротивления нагрузки, определённого по закону Ома с доверительной вероятностью 0,95, равна ____Ом

| ○ | 2,1 |
| --- | --- |
| ○ | 1,7 |
| ○ | 2,5 |
| ○ | 2,7 |

17.  Одним из основных достоинств метода непосредственной оценки при измерениях по сравнению с методом сравнения является

| ○ | эффективность при контроле в массовом производстве |
| --- | --- |
| ○ | обеспечение высокой точности |
| ○ | обеспечение высокой чувствительности |
| ○ | возможность выполнять измерения в широком диапазоне без перенастройки |

18. К метрологическим характеристикам средств измерений, предназначенных для определения результатов измерений относятся (не менее двух)

| □ | передаточная функция |
| --- | --- |
| □ | значение многозначной меры |
| □ | систематическая погрешность средств измерений |
| □ | функция преобразования измерительного преобразователя y=f(x) |

19.  Диапазон показаний прибора – это ...

| ○ | область значений шкалы, ограниченная конечным и начальным значениями шкалы |  |
| --- | --- | --- |
| ○ | интервал значений измеряемой величины с нормированными допускаемыми отклонениями |  |
| ○ | рабочая часть шкалы |  |
| ○ | диапазон значений с минимальной погрешностью |  |

20. Цена деления шкалы СИ – это...

| ○ | наименьшее значение измеряемой величины |  |
| --- | --- | --- |
| ○ | наименьшее деление шкалы |  |
| ○ | отношение изменения сигнала на выходе СИ к изменению входного сигнала |  |
| ○ | отношение изменения входного сигнала к изменению сигнала на выходе СИ |  |

21. Взаимодействие измерительного устройства с объектом измерения описывается с помощью...

| ○ | потребляемой мощностью СИ |
| --- | --- |
| ○ | силой потребляемого СИ тока |
| ○ | потребляемой энергией СИ |
| ○ | входного импеданса |

22. Аддитивная погрешность может быть вызвана

| ○ | трением в опорах |
| --- | --- |
| ○ | изменением коэффициента преобразования чувствительного элемента |
| ○ | неравномерностью шкалы |
| ○ | случайной причиной |

23. Электрическая мощность Р определяется по результатам измерений падения напряжения U=240±3В и силы тока I=5±0,1A, Р = U∙I. Предельные границы истинного значения мощности равны...

| ○ | 1161 Вт ≤Р≤ 1239 Bm |  |
| --- | --- | --- |
| ○ | 1190,7Вт ≤Р≤ 1208,7 Bm |  |
| ○ | 1191 Вт ≤Р≤1209 Вт |  |
| ○ | 1161,3 Вт ≤Р≤1190,7 Bm |  |

24. Если контроль производится в случайные интервалы времени, а его продолжительность не определена, он называется...

| ○ | инспекционным контролем |
| --- | --- |
| ○ | подвижным контролем |
| ○ | выборочным контролем |
| ○ | летучим контролем |

25. Контроль, производимый в процессе производства продукции в ходе выполнения отдельных технологических действий, называется

| ○ | операционным |
| --- | --- |
| ○ | входным |
| ○ | инспекционным |
| ○ | приёмочным |

Вариант 2

1. Метод измерения, который позволяют определить искомое значение величины непосредственно по отсчетному устройству средства измерения (например измерение температуры по шкале термометра) - это ...

| ○ | относительный метод измерений |
| --- | --- |
| ○ | метод совпадений |
| ○ | метод непосредственной оценки |
| ○ | дифференциальный метод |

2. Измерением называется …

| ○ | определение истинного значения измеряемой физической величины |  |
| --- | --- | --- |
| ○ | выбор и способ использования технических средств измерения, имеющих нормированные метрологические характеристики |  |
| ○ | нахождение значений физических величин опытным путем с помощью специальных технических средств |  |
| ○ | вычисление определяемой величины |  |

3. По влиянию внешних условий__________погрешности измерений

| ○ | основная и дополнительная |
| --- | --- |
| ○ | систематические и случайные |
| ○ | статические и динамические |
| ○ | аппаратурная и методическая |

4.  По способу выражения различают__________погрешности измерений

| ○ | методические и субъективные |  |
| --- | --- | --- |
| ○ | абсолютные и относительные |  |
| ○ | основные и дополнительные |  |
| ○ | систематические и грубые |  |

5. Измерения осуществляемые путем одновременного измерения нескольких неоднородных величин

| ○ | совместные |  |
| --- | --- | --- |
| ○ | абсолютные |  |
| ○ | относительные |  |
| ○ | косвенные |  |

6. Дифференциальные измерения - это метод ...

| ○ | измерений с предварительным определением производной |  |
| --- | --- | --- |
| ○ | измерения разности показаний между измеряемой величиной и образцовой мерой |  |
| ○ | основанный на дифференцированном подходе к выбору объектов измерений |  |
| ○ | непосредственной оценки величины |  |

7. Приём сравнения измеряемой физической величины с её единицей называется

| ○ | принципом измерений |
| --- | --- |
| ○ | способом измерений |
| ○ | методом измерений |
| ○ | видом измерений |

8. Принцип измерения температуры в термопарном термометре основан на эффекте

| ○ | Пельтье |
| --- | --- |
| ○ | Зеебека |
| ○ | Допплера |
| ○ | Маха |

9. В многопредельном вольтметре для расширения пределов измерения используют

| ○ | конденсаторы |  |
| --- | --- | --- |
| ○ | шунты |  |
| ○ | дополнительные сопротивления |  |
| ○ | индуктивности |  |

10. Температура – это

| ○ | мера количества теплоты |
| --- | --- |
| ○ | мера теплового потока |
| ○ | мера теплоёмкости тела |
| ○ | мера нагретости тела |

11.  Определение объёма цистерны путём прямого измерения её диаметра и длины называется

| ○ | прямым измерением |
| --- | --- |
| ○ | косвенным измерением |
| ○ | совокупным измерением |
| ○ | совместным измерением |

12. Отличительной особенностью средства контроля является

| ○ | наличие вспомогательных устройств для закрепления объекта контроля |
| --- | --- |
| ○ | наличие каналов связи с центром обработки информации |
| ○ | наличие сравнивающего устройства |
| ○ | наличие отсчётного устройства |

13. Для обеспечения достоверности результатов измерений напряжения сети (240±5)В используется вольтметр с равномерной шкалой, пределами измерений 0...500В. Класс точности в приведенной форме может быть

| ○ | 0,01 |
| --- | --- |
| ○ | 0,05 |
| ○ | 1 |
| ○ | 2 |

14. Для измерения температуры выше 1800оС используют

| ○ | термопары |
| --- | --- |
| ○ | пирометры |
| ○ | ареометры |
| ○ | терморезисторы |

15. Медицинский термометр класса точности 1,0 с пределами измерений 35...42оС показывает 37 оС. Предел допускаемой абсолютной погрешности термометра в данном случае равен оС

| ○ | 5 |
| --- | --- |
| ○ | 0,05 |
| ○ | 0,07 |
| ○ | 1 |

16. При измерении напряжения U и I получены следующие результаты: U=230В, I=2А. Средние квадратические отклонения погрешностей измерений σU=2В, σI=0,04А. Случайная погрешность мощности Р, потребляемой нагрузкой, определённой по формуле Р=UI с доверительной вероятностью 0,95, равна ____Ватт

| ○ | 8 |
| --- | --- |
| ○ | 9 |
| ○ | 10 |
| ○ | 11 |

17. Средства измерений, подлежащие федеральному государственному метрологическому надзору, в процессе эксплуатации подвергаются

| ○ | калибровке |
| --- | --- |
| ○ | поверке |
| ○ | утверждению типа |
| ○ | сертификации |

18. Такие единицы физических величин как тонна, литр, минута, сутки...

| ○ | допускаются к применению в специальных областях |
| --- | --- |
| ○ | не рекомендуются при новых разработках |
| ○ | допускаются к применению наравне с единицами SI |
| ○ | являются системными единицами |

19. Диапазон измерений СИ – это ...

| ○ | область значений, ограниченная конечным и начальным значениями шкалы |
| --- | --- |
| ○ | интервал значений измеряемой величины с нормированными допускаемыми отклонениями |
| ○ | рабочая часть шкалы |
| ○ | диапазон значений с минимальной погрешностью |

20. Чувствительность прибора – это...

| ○ | наименьшее значение измеряемой величины |
| --- | --- |
| ○ | наименьшее деление шкалы |
| ○ | отношение изменения сигнала на выходе СИ к изменению входного сигнала |
| ○ | отношение изменения входного сигнала к изменению сигнала на выходе СИ |

21. Метод измерений – это...

| ○ | совокупность приёмов использования принципов и СИ |
| --- | --- |
| ○ | совокупность законов физики, используемых для измерения |
| ○ | совокупность физических явлений, используемых для измерения |
| ○ | алгоритм использования операций воспроизведения, сравнения, измерительного преобразования, масштабирования с целью получения результата измерения |

22. Мультипликативная погрешность может быть вызвана

| ○ | трением в опорах |  |
| --- | --- | --- |
| ○ | изменением коэффициента преобразования чувствительного элемента |  |
| ○ | неравномерностью шкалы |  |
| ○ | случайной причиной |  |

23. При измерении сопротивления электрическому току омметр показывает 50 Ом. Предел допускаемой погрешности прибора Δ = ±2 Ом. Погрешность показаний из-за разрядки источника тока ΔS  = - 1 Ом . Тогда результат измерения следует записать …

| ○ | R= 50 ± l Ом |  |
| --- | --- | --- |
| ○ | R = 50 ± 3 Ом |  |
| ○ | R = 49 ± 2 Ом |  |
| ○ | R =51± 2 Ом |  |

24. Согласно ГОСТ 18353 число групп методов неразрушающего контроля равно...

| ○ | 5 |
| --- | --- |
| ○ | 7 |
| ○ | 9 |
| ○ | 11 |

25. Отличительной особенностью средства контроля является

| ○ | наличие вспомогательных устройств для закрепления объекта контроля |
| --- | --- |
| ○ | наличие каналов связи с центром обработки информации |
| ○ | наличие сравнивающего устройства |
| ○ | наличие отсчётного устройства |

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений, навыков обучающихся при собеседованиях производится с помощью двух показателей: «зачтено» и «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся в своих ответах демонстрирует:

- полноту знаний теоретического и практического материала;

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из различных источников;

- умение четко, ясно, логично и грамотно излагать свои мысли, делать умозаключения и выводы;

- умение пользоваться нормативными документами по нормированию;

- умение определять, формулировать проблему по рассматриваемому вопросу и находить пути ее решения;

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;

- умение и готовность к использованию прикладных программных средств;

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы;

- способность к публичной коммуникации;

- способность интегрировать знания из новых и междисциплинарных областей для решения поставленных задач.

Оценка «не зачтено» ставится при невыполнении указанных критериев.

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-1; ПК-6 | Пороговый | Опрос | <50 – компетенция не освоена – 0 баллов, ≥50 – компетенция освоена – mах балл | 30 |  |
|  | Повышенный | Практическая работа 1-7, лабораторные работы 1-18 |  | 60 |  |
|  | Продвинутый | Выполнение КР |  | 80 |  |
| Всего за семестр |  |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 60 |  |
| ПК-1; ПК-6 | экзамен | Вопросы к экзамену | Определяется преподавателем в КОЗ | 40 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | до 60 баллов | Не удовлетворительно |
|  |  |  |  | 61…75 баллов | Удовлетворительно. |
|  |  |  |  | 76…90 баллов | Хорошо |
|  |  |  |  | 91…100 баллов | Отлично |