Аннотация рабочей программы по дисциплине

Автоматизация измерений, контроля и испытаний

Цель преподавания дисциплины

- подготовка обучающихся к решению организационных, научных и технических задач при автоматизации измерений, контроля и испытаний.

Задачи изучения

- изучение основ теории измерительных преобразователей (ИП);

- изучение видов и структурных (функциональных) схем ИП;

- изучение областей применения ИП;

- изучении принципов и компонент автоматизации измерений, контроля и испытаний, ее технического, программного и метрологического обеспечения.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-1 – Способен осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе.

ПК-6 – Способен осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

- подготовка обучающихся к решению организационных, научных и технических задач при автоматизации измерений, контроля и испытаний.

1.2. Задачи изучения

- изучение основ теории измерительных преобразователей (ИП);

- изучение видов и структурных (функциональных) схем ИП;

- изучение областей применения ИП;

- изучении принципов и компонент автоматизации измерений, контроля и испытаний, ее технического, программного и метрологического обеспечения.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| Профессиональная подготовка | ПК-1: Способен осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | знать: нормативные документы, регламентирующие проведение работ по поверке и калибровке средств измерений; основы автоматического регулирования технологическими процессами в нефтегазовом комплексе; уметь: - организовать и проводить работы по поверке и калибровке средств измерений; демонстрировать применение современных методов и средств измерений для обработки поверхностей деталей; владеть: информацией в области современных средств измерений и контроля; |
| Профессиональная подготовка | ПК-6 – Способен осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств | знать: - показатели результативности работы производственных подразделений, занимающихся метрологическим обеспечением; уметь: - применять современные методы обобщения и систематизации результатов работы метрологических подразделений; владеть: практическими навыками демонстрации знаний в области управления метрологическим обеспечением производственных подразделений; |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: принципы автоматизации измерений и контроля; компоненты автоматизации измерений и контроля (техническое, программное и метрологическое обеспечение); классификацию, структурные схемы и основные характеристики автоматических средств измерений и контроля общего назначения;

уметь: разрабатывать структурные схемы и проводить расчеты основных технических и метрологических характеристик автоматических средств измерений и контроля;

владеть: навыками системного подхода к анализу и решению проблем автоматизации измерений и контроля;

быть способным: демонстрировать навыки владения разработки средств автоматизации измерений и контроля.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- Высшая математика;

- Информатика;

- Информационные технологии в профессиональной сфере;

- Введение в специальность;

- Физические основы измерений и эталоны;

- Методы и средства измерений и контроля;

- Основы автоматического регулирования и др.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

- Информационно-измерительные системы;

- Методы и средства измерений и контроля;

- Производственная практика;

- Математические модели в метрологии	;

- САПР измерений.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 3,

часы – 108.

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| очное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 108 | 70,3 | 34 | 34 | – | 2 | 0,3 | 37,7 | – | контр.раб. | – | + |
| ИТОГО | 108 | 70,3 | 34 | 34 | – | 2 | 0,3 | 37,7 | – | контр.раб. | – | + |
| заочное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 108 | 12,3 | 6 | 4 | – | 2 | 0,3 | 95,7 | – | контр.раб. | – | + |
| ИТОГО | 108 | 12,3 | 6 | 4 | – | 2 | 0,3 | 95,7 | – | контр.раб. | – | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия |  | в том числе |  |  |  |  |  | СРС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | лекции |  | практические |  | лабораторные |  |  |  |
|  |  |  | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная | очная | заочная |
| Тема 1. Задачи и компоненты автоматизации измерений и контроля | 7,7/12 | ПК-1, ПК-6 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 3,7 | 10 |
| Тема 2. Базовые элементы технического обеспечения автоматических средств измерения и контроля | 52/34 | ПК-1 | 38 | 4 | 12 | 2 | - | - | 26 | 2 | 14 | 30 |
| Тема 3. Программное обеспечение автоматических средств измерений и контроля | 10/ 10,7 | ПК-6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | 4 | 10,7 |
| Тема 4. Метрологическое обеспечение автоматических средств измерения и контроля | 16/19 | ПК-1, ПК-6 | 12 | 4 | 6 | 2 | - | - | 6 | 2 | 4 | 15 |
| Тема 5. Автоматизация видов измерений | 10/15 | ПК-1 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 15 |
| Тема 6. Автоматизация видов контроля | 10/15 | ПК-1, ПК-6 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 15 |
| Всего часов | 105,7 | × | 68 | 10 | 34 | 6 | × | × | 34 | 4 | 37,7 | 95,7 |
| АК | 0,3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ИЗ | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Всего часов | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зачетных единиц | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очное | заочное |
| 1 | Задачи и компоненты автоматизации измерений и контроля | Понятие «автоматизация». Научные, технические, экономические и социальные цели автоматизации. Автоматизация измерительного процесса. Этапы развития автоматизированных измерений. Задачи автоматизации. Обобщенная структурная схема процесса измерения и ее анализ с точки зрения автоматизации. Процесс контроля и возможности его автоматизации. | 2 | 2 |
| 2 | Базовые элементы технического обеспечения автоматических средств измерения и контроля | Измерительные преобразователи. Аналоговые измерительные преобразования. Операционные усилители. Коммутация измерительных сигналов. Фильтрация измерительных сигналов. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразования. Цифровые измерительные преобразования. Интерфейсы | 12 | 2 |
| 3 | Программное обеспечение автоматических средств измерений и контроля | Элементы ПО. Назначение, основные функции и состав операционных систем микро-ЭВМ и МП. Методы и средства программирования МП. Основные показатели качества программ. Программная реализация измерительных задач. | 6 | - |
| 4 | Метрологическое обеспечение автоматических средств измерения и контроля | Факторы, влияющие на показатели качества и МХ базовых элементов. Нормирование МХ базовых элементов. Методы повышения точности и помехоустойчивости базовых элементов. Организация метрологического надзора за автоматическими средствами измерения и контроля. Испытания, аттестация и поверка автоматических средств измерений и контроля. | 6 | 2 |
| 5 | Автоматизация видов измерений | Автоматизированные средства измерений детерминированных электрических и неэлектрических, случайных величин. Автоматизированные средства измерений времени и частоты, температуры. | 4 | - |
| 6 | Автоматизация видов контроля | Синхронная автоматизация технологических, эксплуатационных процессов и процессов технического контроля. Автоматизация выборочного контроля. | 4 | - |
|  |  | ИТОГО | 34 | 6 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| № темы | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3адачи и компоненты автоматизации измерений и контроля | Основные принципы построения автоматических средств измерений и контроля. Выбор точности. Принципы инверсии, Тейлора, Аббе. Основные компоненты структурных схем автоматических средств измерений и контроля. | 3,7/10 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 |
| 2 | Базовые элементы технического обеспечения автоматических средств измерения и контроля | Измерительные преобразователи (аналоговые, аналого-цифровые, цифро-аналоговые, цифровые). | 14/30 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9, М-1, М-2 |
| 3 | Программное обеспечение автоматических средств измерений и контроля | Элементы ПО: программно-доступные регистры МП, языки программирования, операционная система. Программирование МП на языках низкого и высокого уровня. | 4/10,7 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 |
| 4 | Метрологическое обеспечение автоматических средств измерения и контроля | Аналитические (расчетные) и экспериментальные методы определения точности и помехоустойчивости базовых элементов и блоков базовых элементов. | 4/15 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 |
| 5 | Автоматизация видов измерений | Автоматизированные средства измерения линейных и угловых величин. Классификация, структурные схемы, метрологические характеристики. | 6/15 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 |
| 6 | Автоматизация видов контроля | Автоматизированные средства контроля геометрических размеров и формы. Классификация, структурные схемы, характеристики. | 6/15 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ДЛ-5, ДЛ-6, ДЛ-7, ДЛ-8, ДЛ-9 |
|  |  | ИТОГО | 37,7/95,7 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| Номер темы | Наименование практических занятий | Основное содержание практических занятий | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение принципов создания АИКИ. | 2/- |
| 2 | Исследование системы ультразвукового преобразователя. | 4/- |
| 3 | Изучение работы терморезисторных измерительных преобразователей. | 4/- |
| 4 | Изучение работы емкостных измерительных преобразователей. | 4/- |
| 5 | Изучение работы индуктивных измерительных преобразователей. | 6/- |
| 6 | Изучение работы термоэлектрических измерительных преобразователей. | 6/2 |
| 7 | Изучение работы пьезоэлектрических измерительных преобразователей. | 4/- |
| 8 | Исследование динамических характеристик измерительного канала МИТ-8. | 2/2 |
| 9 | Автоматизированное рабочее место поверителя. | 2/- |
|  | ИТОГО | 34/4 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Автоматизация измерения количества продукции нефтегазовой отрасли. |
| 2 | Автоматизация измерения качества продукции нефтегазовой отрасли. |
| 3 | Автоматизация контроля количества продукции нефтегазовой отрасли. |
| 4 | Автоматизация контроля качества продукции нефтегазовой отрасли. |
| 5 | Автоматизация измерений в технологических процессах магистральных нефтепроводов. |
| 6 | Автоматизация измерений в технологических процессах магистральных газопроводов. |
| 7 | Автоматизация контроля технологических процессов магистральных нефтепроводов. |
| 8 | Автоматизация контроля технологических процессов магистральных газопроводов. |
| 9 | Разработка автоматизированных поверочных установок. |
| 10 | Автоматизация испытаний электронных вычислительных средств. |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Лабораторные | Тема 2. Базовые элементы технического обеспечения автоматических средств измерения и контроля | ПК-1 | Метод малых групп | 6/2 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 6/2 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| № п/п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Автоматизация технологических процессов и производств : учеб. пособие / М.Н. Молдабаева. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 224 с | УП | 2019 | https://znanium.com/catalog/document?id=346060 |
| ОЛ-2 | Интеллектуальные средства измерений: Учебник / Г. Г. Раннев, А. П. Тарасенко. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с. | У | 2016 | http://znanium.com/bookread2.php?book=551202 |
| ОЛ-3 | Технические средства автоматизации и управления: Учебное пособие / О. В. Шишов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 396 с. | УП | 2016 | http://znanium.com/bookread2.php?book=555979 |
| ОЛ-4 | Технические средства автоматизации и управления : учебное пособие / О. В. Шишов. — Москва : ИНФРА-М, 2021.-396 с. | УП | 2021 | https://znanium.com/catalog/document?id=361160 |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-5 | Программируемые контроллеры в системах промышленной автоматизации: Учебник / О. В. Шишов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 365 с. | У | 2016 | http://znanium.com/bookread2.php?book=515991 |
| ДЛ-6 | Современная автоматика в системах управления технологическими процессами: Учебное пособие / В. П. Ившин, М. Ю. Перухин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. | УП | 2014 | http://znanium.com/bookread2.php?book=430323 |
| ДЛ-7 | Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием / В. В. Денисенко. - М.: Гор. линия-Телеком, 2013. - 606 с. | Др. | 2013 | http://znanium.com/bookread2.php?book=443651 |
| ДЛ-8 | Автоматизация управления технологическими процессами бурения нефтегазовых скважин: Учебное пособие / В. Г. Храменков – Томск: Изд-во Томского политех. университета, 2012. - 416 с. | УП | 2012 | http://znanium.com/bookread2.php?book=701911 |
| ДЛ-9 | Калиниченко, А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике: Учебно-практическое пособие / А. В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. - Москва: Инфра-Инженерия, 2008. - 573 с. | Др. | 2008 | 7 |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Автоматизация технологических комплексов: Сборник лабораторных работ / В. В. Токарев [и др.]. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2008. - 216 с. | 2008 | http://lib.ugtu.net/book/3222 |
| М-2 | Балахнов, Д. А. Электрические измерения. Основы метрологии [Электронный ресурс]: Методические указания / Д. А. Балахнов. - Электронные данные. - Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2004. – 14 с. | 2004 | http://lib.ugtu.net/book/369 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

- Электронно-библиотечные системы (www.biblio-online.ru, www.e.lanbook.com , www.knigafund.ru , www.ibooks.ru и др.); - Современная энциклопедия «Кругосвет» (http://krugosvet.ru); - Свободная энциклопедия «Википедия» (http://ru.wikipedia.org).

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

- Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional;

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1000-1499 Node 2 year Educational Renewal License. - Пакет прикладных программ для решения задач технических вычислений MATLAB

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы используются учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Практические занятия проводятся в аудитории с использованием учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации необходимого для реализации программы бакалавриата.

8. Лист актуализации

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

______/______ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФОС обновлен

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры________________________________

протокол №___________от ________________

Заведующий кафедрой ___________________________________________________________

"_____"______________ 20 ____г.

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

Технологический факультет

Кафедра электроэнергетики и метрологии

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Автоматизация измерений, контроля и испытаний

Направление подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология

Профиль подготовки "Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности"

Разработчик: доцент (к.т.н.) кафедры ЭиМ ТФ		         Л.И. Мучкинова

Утвержден на заседании кафедры

от __________________, протокол № _____

Заведующий кафедрой 		                 __________________

(подпись)

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 Способность осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | Семестр 7 Тема 1. Задачи и компоненты автоматизации измерений и контроля / Тема 2. Базовые элементы техниче-ского обеспечения автоматических средств измерения и контроля / Тема 4. Метрологическое обеспечение автоматических средств измерения и контроля / Тема 5. Автоматизация видов измерений | знать: нормативные документы, регламентирующие проведение работ по поверке и калибровке средств измерений; основы автоматического регулирования технологическими процессами в нефтегазовом комплексе; уметь: - организовать и проводить работы по поверке и калибровке средств измерений; демонстрировать применение современных методов и средств измерений для обработки поверхностей деталей; владеть: информацией в области современных средств измерений и контроля; |
| ПК-6 Способность осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств | Семестр 7 Тема 1. Задачи и компоненты автоматизации измерений и контроля / Тема 3. Программное обеспечение автоматических средств измерений и контроля / Тема 4. Метрологическое обеспечение автоматических средств измерения и контроля / Тема 6. Автоматизация видов контроля | знать: - показатели результативности работы производственных подразделений, занимающихся метрологическим обеспечением; уметь: - применять современные методы обобщения и систематизации результатов работы метрологических подразделений; владеть: практическими навыками демонстрации знаний в области управления метрологическим обеспечением производственных подразделений; |

2. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Темы: 1, 2. 4-6 | ПК-1 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу |
|  |  |  | Повышенный | Лабораторные работы № 1-9 | Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Продвинутый | Дискуссия | Тематика дискуссии |
|  | Темы: 1, 3, 4, 6 | ПК-6 | Пороговый | Собеседование | Темы для подготовки к собеседованию |
|  |  |  | Повышенный | Лабораторные работы № 1-9 | Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  |  | Контрольная работа | Варианты заданий для контрольной работы |
|  |  |  | Продвинутый | Дискуссия | Тематика дискуссии |
| 3 | Темы: 1-6 | ПК-1, ПК-6 |  | Зачет | Банк тестовых заданий |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компе-тенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 | Знать: нормативные документы, регламен-тирующие проведение работ по поверке и калибровке средств измерений; основы автоматического регулирования технологическими процесса-ми в нефтегазовом комплексе | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: общие сведения об автоматизации измерений, контроля и испытаний. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: основы автоматизации измерений, контроля и испытаний в нефтегазовой отрасли. |
|  | Уметь: организовать и проводить работы по поверке и калибровке средств измерений; демонстрировать применение современных методов и средств измерений для обработки поверхностей деталей; | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: использовать современные средства измерения. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: использовать современные средства измерения и делать корректные выводы. |
|  | Владеть: информацией в области современных средств измерений и контроля. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: методами проведения испытаний и измерений. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: методами проведения испытаний и измерений, оформления их результатов. |
| ПК-6 | Знать: показатели результативности работы производственных подразделений, занимающихся метрологическим обеспечением. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: интернет-источники официальной информации. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: источники официальной информации, основы работы в справочно-поисковых исстемах. |
|  | Уметь: применять современные методы обобщения и систематизации результатов работы метро-логических подразделений; | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: проводить анализ технических данных, информации по результатам измерений и испытаний. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: проводить анализ технических данных, информации по результатам измерений и испытаний с использованием программных продуктов. |
|  | Владеть: практическими навыками де-монстрации знаний в области управления метрологическим обеспечением производственных подразделений | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: методами проведения испытаний и измерений. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: методами проведения испытаний и измерений, оформления их результатов. |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

- вопросы для подготовки к опросам и собеседованию;

- методические рекомендации по выполнению лабораторных работ; - тематика дискуссии;

- варианты заданий для контрольной работы;

- банк тестовых заданий.

- Вопросы для подготовки к опросу и собеседованию

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

- Понятие «автоматизация».

- Научные, технические, экономические и социальные цели автоматизации.

- Автоматизация измерительного процесса.

- Этапы развития автоматизированных измерений.

- Задачи автоматизации.

- Обобщенная структурная схема процесса измерения и ее анализ с точки зрения автоматизации.

- Процесс контроля и возможности его автоматизации.

- Измерительные преобразователи.

- Аналоговые измерительные преобразования.

- Операционные усилители.

- Коммутация измерительных сигналов.

- Фильтрация измерительных сигналов.

- Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразования.

- Цифровые измерительные преобразования.

- Интерфейсы.

- Элементы программного обеспечения.

- Назначение, основные функции и состав операционных систем микро-ЭВМ и МП.

- Методы и средства программирования МП.

- Основные показатели качества программ.

- Программная реализация измерительных задач.

- Факторы, влияющие на показатели качества и МХ базовых элементов.

- Нормирование МХ базовых элементов.

- Методы повышения точности и помехоустойчивости базовых элементов.

- Организация метрологического надзора за автоматическими средствами измерения и контроля.

- Испытания, аттестация и поверка автоматических средств измерений и контроля.

- Автоматизированные средства измерений детерминированных электрических и неэлектрических, случайных величин.

- Автоматизированные средства измерений времени и частоты, температуры.

- Синхронная автоматизация технологических, эксплуатационных процессов и процессов технического контроля.

- Методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ представлены в литературе М-1, М-2.

Оценивание происходит следующим образом:

<50% выполнения лабораторных работ – 0 баллов;

≥50% выполнения лабораторных работ – mах балл (4 балла).

- Тематика дискуссии

Обучающимся предлагается в форме дискуссии с минимальным участием преподавателя раскрыть тему: «Проблемы автоматизации измерений, контроля и испытаний (на выбор, исходя из пройденных тем)». Оценивание участников дискуссии происходит следующим образом:

<50% активного участия в дискуссии– 0 баллов;

≥50% активного участия в дискуссии – mах балл (5 баллов).

- Варианты заданий для контрольной работы.

Контрольная работа выполняется обучающимися по одному из следующих предлагаемых направлений:

1.	Автоматизация измерения количества продукции нефтегазовой отрасли.

2.	Автоматизация измерения качества продукции нефтегазовой отрасли.

3.	Автоматизация контроля количества продукции нефтегазовой отрасли.

4.	Автоматизация контроля качества продукции нефтегазовой отрасли.

5.	Автоматизация измерений в технологических процессах магистральных нефтепроводов.

6.	Автоматизация измерений в технологических процессах магистральных газопроводов.

7.	Автоматизация контроля технологических процессов магистральных нефтепроводов.

8.	Автоматизация контроля технологических процессов магистральных газопроводов.

9.	Разработка автоматизированных поверочных установок.

10.	Автоматизация испытаний электронных вычислительных средств.

Окончательная формулировка темы контрольной работы уточняется преподавателем, исходя из выбранного обучающимся объекта автоматизации.

- Банк тестовых заданий

Зачетный тест состоит из 15 заданий.

Пороговый уровень – 10 заданий – множественный выбор, на соответствие (один или несколько вариантов ответа), за каждый правильный ответ присуждается 0,35 балла.

Повышенный уровень – 5 заданий – вопросы открытого типа (краткий ответ), за каждый правильный ответ присуждается 0,5 балла.

Максимально возможное количество баллов – 6.

– до 3 баллов			не зачтено;

– 3…10 баллов		зачтено.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 | Пороговый | Опрос | <50 – компетенция не освоена – 0 баллов, ≥50 – компетенция освоена – mах балл | 3 |  |
|  | Повышенный | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Дискуссия |  | 5 |  |
| ПК-6 | Пороговый | Собеседование |  | 3 |  |
|  | Повышенный | Лабораторные работы |  | 4 |  |
|  |  | Контрольная работа |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Дискуссия |  | 5 |  |
| Всего за семестр |  |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 4 |  |
| ПК-1 ПК-6 | Зачет | Банк тестовых заданий | Определяется преподавателем в КОЗ | 6 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | до 3 баллов | не зачтено |
|  |  |  |  | 3…10 баллов | зачтено |