Аннотация рабочей программы по дисциплине

Основы технологии производства

Цель преподавания дисциплины

- ознакомить обучающихся с теорией и практикой науки об основах технологии производства приборов и других средств измерений (приборостроении), изготовлении деталей, сборочных единиц средств измерений; их монтажа в составе систем измерений, наладки и ввода в эксплуатацию в производственных условиях промышленных предприятий.

Задачи изучения

- дать представление об основах технологической подготовки производства;

- сформировать основные принципы построения изделий, типовых конструкций и их элементов; современные принципы компоновки средств измерений;

- дать базисные основы современных технологий создания соединений и сборочных единиц, монтажа электронных узлов средств измерений, причин образования погрешностей, возникающих при изготовлении изделий и его элементов;

- освоить и применить на практике требования нормативных документов по разработке технологической и сборочно- монтажной и пусконаладочной документации;

- освоить и применить на практике основы разработки технологических процессов сборки.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-2 – способность участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе.

ПК-4 – способность проводить мероприятия по организации и управлению метрологическим обеспечением, проводить анализ деятельности метрологических подразделений, производственных и эксплуатирующих организаций, осуществлять выбор организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

- ознакомить обучающихся с теорией и практикой науки об основах технологии производства приборов и других средств измерений (приборостроении), изготовлении деталей, сборочных единиц средств измерений; их монтажа в составе систем измерений, наладки и ввода в эксплуатацию в производственных условиях промышленных предприятий.

1.2. Задачи изучения

- дать представление об основах технологической подготовки производства;

- сформировать основные принципы построения изделий, типовых конструкций и их элементов; современные принципы компоновки средств измерений;

- дать базисные основы современных технологий создания соединений и сборочных единиц, монтажа электронных узлов средств измерений, причин образования погрешностей, возникающих при изготовлении изделий и его элементов;

- освоить и применить на практике требования нормативных документов по разработке технологической и сборочно- монтажной и пусконаладочной документации;

- освоить и применить на практике основы разработки технологических процессов сборки, электромонтажа, пуска и наладки изделия и изготовления его элементов в приборостроении.

.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| производственно-технологический | ПК-2: Способность участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | знать: основы технологической подготовки производства; - основы теории базирования изделий и их элементов, принципы и методы проектирования технологических процессов изготовления деталей; - основы организации монтажных и пусконаладочных работ; уметь: - применять знания о современных методах получения и технологиях обработки конструкционных материалов литьем, давлением, сваркой и др. прогрессивными способами формообразования в профессиональной деятельности; формировать схемы базирования элементов в изделии и проводить их анализ, разрабатывать схемы контроля технических условий на изготовление изделия и его элементов; - осуществлять обоснованный выбор технологических баз для обработки поверхностей деталей; владеть: практическими навыками применения технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции; навыками выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей в технологического оборудования, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования; - демонстрировать навыки владения технологиями изготовления деталей изделий и сборочных единиц приборов, их монтажа и ввода в эксплуатацию |
| организационно-управленческий | ПК-4 – способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования | знать: - основные технологические процессы изготовления деталей и сборочных единиц; - основы организации монтажных и пусконаладочных работ; - уметь: - использовать на практике знания о процессах производства чугуна и сталей, классификацию сталей, маркировку сплавов на основе черных и цветных металлов пользоваться современными электронными средствами информации и справочной литературой; - формировать схемы базирования элементов в изделии и проводить их анализ, разрабатывать схемы контроля технических условий на изготовление изделия и его элементов; - осуществлять обоснованный выбор технологических баз для обработки поверхностей деталей; владеть: практическими навыками применения технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции; - навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; - навыками осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования; |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основы технологической подготовки производства;

  - - способы обработки металлов давлением, литьем, сваркой и пайкой; основные механические и технологические свойства металлов;

- современные электрофизические и электрохимические методы обработки различных конструкционных материалов;

- основы теории базирования изделий и их элементов, принципы и методы проектирования технологических процессов изготовления деталей;

- основные технологические процессы изготовления деталей и сборочных единиц;

- основы организации монтажных и пусконаладочных работ;

уметь:

  - - использовать теоретические сведения о современных конструкционных материалах и областях применения этих материалов в технике;

  - - применять знания о современных методах получения и технологиях обработки конструкционных материалов литьем, давлением, сваркой и др. прогрессивными способами формообразования в профессиональной деятельности;

  - - использовать на практике знания о процессах производства чугуна и сталей, классификацию сталей, маркировку сплавов на основе черных и цветных металлов пользоваться современными электронными средствами информации и справочной литературой;

- формировать схемы базирования элементов в изделии и проводить их анализ, разрабатывать схемы контроля технических условий на изготовление изделия и его элементов;

- осуществлять обоснованный выбор технологических баз для обработки поверхностей деталей;

владеть:

- навыками осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования;

- работой со средствами вычислительной техники, позволяющими решать как расчетные технологические задачи, так и задачи формирования комплектов технологической документации.

иметь навык:

- обучения и самообучения; работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач;

быть способным:

- выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей в технологического оборудования, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования;

- демонстрировать навыки владения технологиями изготовления деталей изделий и сборочных единиц приборов, их монтажа и ввода в эксплуатацию.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- Материаловедение в профессиональной деятельности;

- Введение в специальность.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

- Квалиметрия и подтверждение соответствия;

- Метрологическое обеспечение;

- Основы проектирования продукции;

- Взаимозаменяемость и нормирование точности;

- Организация и технология испытаний;

- Управление качеством;

- Учебная (технологическая (производственно-технологическая));

- Производственная (технологическая(производственно-технологическая))

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 7,

часы – 252.

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 3 | 108/ 108 | 38,3/ 12,3 | 18/4 | - | 18/6 | 2/2 | 0,3/0,3 | 69,7/ 95,7 | - | - |  | + |
| 4 | 144/ 144 | 40/16 | 18/6 | - | 18/6 | 2/2 | 2/2 | 68/ 128 | 36 | Контр. раб. | + |  |
| ИТОГО | 252/ 252 | 78,3/ 28,3 | 36/ 10 | - | 36/ 12 | 4/4 | 2,3/ 2,3 | 137,7/ 223,7 | 36 | Контр. раб. | + | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные | практические |  |
| 3 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1 Управление качеством продукции | 25,7 | ПК-4 | 8 | 4 | - | 4 | 17,7 |
| Тема 1.1. Качество продукции | 7 | ПК-4 | 4 | 2 | - | 2 | 3 |
| Тема 1.2. Управление качеством продукции. | 18,7 | ПК-4 | 4 | 2 | - | 2 | 14,7 |
| РАЗДЕЛ 2. Технологические процессы в машиностроении | 80/105,7 | ПК-2, ПК-4 | 28/10 | 14/4 |  | 14/6 | 52/95,7 |
| Тема 2.1. Общая характеристика машиностроительного производства. | 8/10 | ПК-2, ПК-4 | 2 | 2 |  |  | 6/10 |
| Тема 2.2. Материалы, применяемые в машиностроении. | 10/10 | ПК-2 | 4 | 2 |  | 2 | 6/10 |
| Тема 2.3. Производство конструкционных материалов. | 16//18,7 | ПК-2 | 6/3 | 2/1 |  | 4/2 | 10/15,7 |
| Тема 2.4. Технология литейного производства. | 14/22 | ПК-2 | 4/2 | 2/1 |  | 2/1 | 10/20 |
| Тема 2.5. Технология обработки давлением. | 18/23 | ПК-2 | 8/3 | 4/1 |  | 4/2 | 10/20 |
| Тема 2.6. Технология обработки резанием. | 14/22 | ПК-2 | 4/2 | 2/1 |  | 2/1 | 10/20 |
| ИЗ | 2/2 | × | 2/2 | × | × | × | × |
| АК | 0,3/0,3 | × | 0,3/0,3 | × | × | × | × |
| Контроль | - | × | - | × | × | × | × |
| Всего часов за 3 семестр | 108/108 | × | 38,3/12,3 |  |  |  | 69,7/95,7 |
| 4 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. Основы технологии производства в машиностроении | 104/140 | ПК-2, ПК-4 | 36/12 | 18/6 | - | 18/6 | 68/128 |
| Тема 3.1. Современные технологии обработки с использованием различных видов энергии. | 14/19 | ПК-2, ПК-4 | 4/1 | 2/1 |  | 2 | 10/18 |
| Тема 3.2. Технология размерной обработки с наращиванием конечного объема детали. | 14/19 | ПК-2 | 4/1 | 2 |  | 2/1 | 10/18 |
| Тема 3.3. Методы обработки поверхностей без снятия стружки. | 14/20 | ПК-2 | 4/2 | 2/1 |  | 2/1 | 10/18 |
| Тема 3.4. Термическая и химико-термическая обработка металлических сплавов | 20/18 | ПК-2 | 8/2 | 4/1 |  | 4/1 | 12/16 |
| Тема 3.5. Основы технологии сборочных работ | 18/27 | ПК-2 | 8/3 | 4/1 |  | 4/2 | 10/24 |
| Тема 3.6. Структура процесса изготовления деталей общего назначения | 10/18 | ПК-2, ПК-4 | 4/2 | 2/1 |  | 2/1 | 6/16 |
| Тема 3.7. Основы технологической подготовки производства изделий | 14/19 | ПК-2, ПК-4 | 4/1 | 2/1 |  | 2 | 10/18 |
| ИЗ | 2/2 | × | 2/2 | × | × | × | × |
| АК | 2/2 | × | 2/2 | × | × | × | × |
| Контроль | 36 | × | 36 | × | × | × | × |
| Всего часов за 4 семестр | 144/144 | × | 76/16 |  |  |  | 68/128 |
| Всего часов | 252/252 |  | 114 ,3/28,3 |  |  |  | 137,7/ 223,7 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 семестр |  |  |  |
| Раздел 1 Управление качеством продукции |  |  |  |
| 1.1 | Введение. Качество продукции | - Цель курса. Объем и структура курса. Рекомендуемая литература. - Качество продукции. - Основные группы показателей качества. - Методы оценки качества продукции. - Понятие «Петля» качества. . | 2 |
| 1.2 | Управление качеством продукции | - Управление качеством продукции. - Контроль и испытания продукции. - Международная система качества. - Принципы менеджмента качества. - Всеобщий менеджмент качества. - Инструменты повышения качества продукции | 2 |
| Раздел 2. Технологические процессы в машиностроении |  |  |  |
| 2.1 | Общая характеристика машиностроительного производства | - Основные понятия и определения. - Типы машиностроительных производств. - Производственный состав машиностроительного завода. - Понятие о производственном и технологическом процессах, их структура. | 2 |
| 2.2 | Материалы, применяемые в машиностроении. | - Классификация конструкционных материалов. - Свойства материалов. - Области применения различных материалов | 2 |
| 2.3 | Производство конструкционных материалов | - Получение чугуна. - Получение стали. - Способы повышения качества стали. Разливка стали. - Получение цветных металлов и их сплавов | 2/1 |
| 2.4 | Технология литейного производства | - Основные понятия - Литье в разовые песчаные формы. - Современные способы литья. | 2/1 |
| 2.5 | Технология обработки давлением | - Особенности пластической деформации и ее технические параметры. - Прокатка. - Волочение. - Прессование. - Листовая штамповка. - Ковка. - Объемная штамповка | 4/1 |
| 2.6 | Технология обработки резанием | - Основные понятия резания. - Методы механической обработки заготовок. - Технологические методы обработки отверстий. - Фрезерная обработка заготовок. - Высокоскоростные методы обработки. - Методы формообразования резьбовых поверхностей. - Обработка заготовок зубчатых передач. - Шлифование | 2/1 |
| ИТОГО за 3 семестр |  |  | 18/4 |
| 4 семестр |  |  |  |
| Раздел 3. Основы технологии производства в машиностроении |  |  |  |
| 3.1 | Современные технологии обработки с использованием различных видов энергии. | - Гидроструйная резка. - Электрохимическая обработка. - Электроэрозионная обработка. - Электронно-лучевая обработка. - Светолучевая обработка. - Плазменная обработка. - Ультразвуковая обработка. | 2/1 |
| 3.2 | Технология размерной обработки с наращиванием конечного объема детали | - Технологические процессы наплавки. - Способ оплавлением. - Способ многофазного отверждения струи. | 2 |
| 3.3 | Методы обработки поверхностей без снятия стружки | - Отделочная обработка абразивным инструментом. - Метод ультразвуковой финишной обработки поверхности металлов. - Чистовая обработка пластическим деформированием. | 2/1 |
| 3.4 | Термическая и химико-термическая обработка металлических сплавов | - Основные виды термической обработки (ТО). - ТО сталей. - ТО цветных сплавов. - Оборудование для ТО. - ХТО. - Диффузионная металлизация. - Получение металлических защитных покрытий. - Неметаллические защитные покрытия. | 4/1 |
| 3.5 | Основы технологии сборочных работ | - Особенности технологического процесса сборки. - Классификация видов соединений. - Технологическое оснащение сборки. - Основные виды соединений. - Технологические процессы сварки. - Технологические процессы пайки. - Технологические процессы склейки. - Технологические процессы клепки. | 4/1 |
| 3.6 | Структура процесса изготовления деталей общего назначения | - Структура процесса изготовления изделия. - Правила проектирования технологических процессов изготовления деталей. - Рабочая программа технологического процесса. - Технико-экономические показатели процесса изготовления детали. | 2/1 |
| 3.7 | Основы технологической подготовки производства изделий | - Обеспечение технологичности конструкции изделия. - Проектирование технологических процессов. - Конструирование средств технологического оснащения. - Автоматизация решения задач технологического проектирования. | 2/1 |
| ИТОГО за 4 семестр |  |  | 18/6 |
| ИТОГО |  |  | 36/10 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1–1.2 | Качество продукции Управление качеством продукции. | Принципы менеджмента качества. Инструменты повышения качества продукции: схема процесса, мозговая атака, контрольный листок (таблица проверок), диаграмма Парето, причинно-следственная диаграмма Исикавы, гистограмма, виды распределений, корреляционные поля (диаграмма рассеяния) | 17,7 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, |
| 2.1–2.6 | Общая характеристика машиностроительного производства. Материалы, применяемые в машиностроении. Производство конструкционных материалов. Технология литейного производства. Технология обработки давлением. Технология обработки резанием | Типы машиностроительных производств и методы их работы. Жизненный цикл машиностроительного изделия. Служебное назначение изделия. Качество изделия. Точность деталей. Последовательность проектирования изделия. Структура изделия. Области применения различных материалов. Внедоменное производство стали. Получение порошковых материалов. Способы получения компонентов композиционных материалов. Литье вакуумным всасыванием. Литье выжиманием. Кристаллизация под давлением и штамповка из расплава. Непрерывное литье. Получение заготовок из порошковых материалов. Получение заготовок из пластмасс. Получение заготовок и деталей из композиционных материалов. Получение заготовок из резин. Специальные виды штамповки и обработки листового материала. Элементы токарных резцов. Типы токарных станков. Методы обработки на строгальных и долбежных станках. Методы обработки заготовок протяжкой и прошивкой. Обработка заготовок пилением. маршрутов изготовления деталей машин. Разработка техпроцесса сборки узла | 52/95,7 | ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ДЛ-5 |
| 3.1-3.7 | Современные технологии обработки с использованием различных видов энергии. Технология размерной обработки с наращиванием конечного объема детали. Методы обработки поверхностей без снятия стружки. Термическая и химико-термическая обработка металлических сплавов. Основы технологии сборочных работ. Структура процесса изготовления деталей общего назначения. Основы технологической подготовки производства изделий | Предпосылки к использованию технологий с наращиванием объема. Технологические процессы размерной обработки формирования деталей наращиванием объема. Изготовление деталей методом лазерного синтеза. Способ формообразования с помощью лазерной сети. Способ прямого осаждения металла. Чистовая обработка пластическим деформированием статико-динамическими методами. Оборудование для термической обработки. Виды ХТО. Оборудование сборочных цехов. Технологические процессы сборки неразъемных соединений: соединения, собираемые с использованием тепловых методов, пластическим деформированием деталей. Сварка металлов электронным лучом. Лазерная сварка. Плазменная сварка. Газовая сварка. Сварка давлением. Сварка трением. Примеры технологических процессов изготовления деталей: типа тел вращения (на примере ступенчатого вала), корпусных деталей, деталей, получаемых листовой штамповкой | 68/128 | ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ДЛ-5 |
| ИТОГО |  |  | 137,7/ 223,7 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 семестр |  |  |  |
| 1.1; 1.2 | Качество продукции Управление качеством продукции. | Методы оценки качества продукции Виды контроля и испытания продукции | 4 |
| 2.1 | Общая характеристика машиностроительного производства | Типы машиностроительных производств и методы их работы. Составные части технологического процесса. Жизненный цикл, назначение, качество машиностроительного изделия. Последовательность проектирования изделия | - |
| 2.2 | Материалы, применяемые в машиностроении | Механические, технологические и эксплуатационные свойства конструкционных материалов. Области применения различных конструкционных материалов | 2 |
| 2.3 | Производство конструкционных материалов | Производство стали: по способу Бессемера, в кислородных конвертерах, в мартеновских печах, в электропечах. Внедоменное производство стали | 4/2 |
| 2.4 | Технология литейного производства | Технологическая оснастка. Изготовление литейных форм. Достоинства и недостатки литья | 2/1 |
| 2.5 | Технология обработки давлением | Основные характеристики деформации при прокатке. Условие захвата металла валками. Разделительные и формоизменяющие операции листовой штамповки. Специальные виды штамповки | 4/2 |
| 2.6 | Технология обработки резанием | Обработка заготовок на станках токарной группы. Элементы токарных резцов, их классификация.. типы токарных станков. | 2/1 |
| Итого за 3 семестр |  |  | 18/6 |
| 3.1. | Современные технологии обработки с использованием различных видов энергии. | Физико-химические методы обработки: достоинства и недостатки. Классификация ЭЛО и плазменной обработки | 2 |
| 3.2 | Технология размерной обработки с наращиванием конечного объема детали | Технологические процессы размерной обработки формирования деталей наращиванием объема: прямое осаждение металла, с помощью лазерной сети, полимеризация твердой фольги, лазерное спекание, применение баллистики … | 2/1 |
| 3.3 | Методы обработки поверхностей без снятия стружки | Понятие финишной обработки. Процессы отделочной абразивной обработки. Хонингование. Суперфиниширование. Статические и динамические методы чистовой обработки | 2/1 |
| 3.4 | Термическая и химико-термическая обработка металлических сплавов | Основные виды термоообработки. Диаграмма изотермического превращения аустенита. Классификация сталей по способу упрочнения и назначения. Оборудование для ТО. Современные процессы ХТО: борирование, силицирование, сульфидирование. Гальванические покрытия, их характеристика | 4/1 |
| 3.5 | Основы технологии сборочных работ | - Классификация видов сборки. - Технологические процессы сборки разъемных соединений. - Технологические процессы сборки неразъемных соединений. - Классификация основных способов сварки | 4/2 |
| 3.6 | Структура процесса изготовления деталей общего назначения | - Последовательность изготовления детали. - Виды технологических документов. - Изготовление деталей типа тел вращения. - Детали типа «корпус» - Детали, получаемые листовой штамповкой | 2/1 |
| 3.7 | Основы технологической подготовки производства изделий | - Структура взаимосвязи процессов разработки конструкции изделия со сферами проявления ее свойств. - Разбор схемы связей работ по обеспечению технологичности конструкции. - Разбор схемы разработки технологического процесса | 2 |
| ИТОГО за 4 семестр |  |  | 18/6 |
| ИТОГО |  |  | 36/12 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1. | Расшифровать марки металлических сплавов. Рассчитать основные показатели механических свойств сплавов. |
| 2. | Разработка маршрутного технологического процесса |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Лекции | Управление качеством продукции Основы технологической подготовки производства изделий | ОПК-1, ПК-7 | Дискуссия Лекция-визуализация | 2 2 |
|  | Практические занятия | Выбор технологических баз для обработки большинства поверхностей детали | ОПК-1, ПК-7 | Метод малых групп | 2/2 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6/2 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Базров, Б.М. Основы технологии машиностроения: Учебник / Базров Б.М., - 3-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 683 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) | У | 2016 | Znanium. com |
| ОЛ-2 | Скворцов, В.Ф. Основы технологии машиностроения: Учебное пособие / Скворцов В.Ф. - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 330 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) | УП | 2018 | Znanium. com |
| ОЛ-3 | Основы технологии сборки в машиностроении: учеб. пособие / И.В. Шрубченко, Т.А. Дуюн, А.А. Погонин [и др.]. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 235 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). | УП | 2018 | Znanium. com |
| ОЛ-4 | Иванов, И.С. Технология машиностроения: производство типовых деталей машин: Учебное пособие / И.С. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). | УП | 2014 | Znanium. com |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-5 | Технология машиностроения: учебник / В.В. Клепиков, Н.М. Султан-заде, В.Ф. Солдатов [и др.]. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 387 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) | Др | 2017 | Znanium. com |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Основы технологии машиностроения. Лабораторный практикум: Учеб. пос. / В.А. Горохов, Н.В. Беляков и др.; Под ред. В.А. Горохова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знан., 2013-446с.: ил.; 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.). | 2013 | Znanium. com |
| М-2 | Основы технологии производства: метод. указ. и индивид. задания для студентов ИнЭО, обучающихся по направлению 221700 «Стандартизация и метрология» / сост. Е.Г. Лещинер; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2015. – 35 с. | 2015 | Znanium. com |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

- Издательство «Лань» Электронная библиотечная система www.elanbook.com

- Электронная библиотечная система www.biblio-online.ru

- Электронная библиотечная система www.knigafund.ru.

- Свободная энциклопедия «Википедия» http://ru.wikipedia.org.

  - Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

- Пакет MicrosoftOffice;

- Справочно-поисковая система «Консультант Плюс».

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

#### Технологический факультет

Кафедра электроэнергетики и метрологии

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### Основы технологии производства

Направление подготовки 27.03.02 Стандартизация и метрология

Профиль подготовки «Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности»

Разработчик: доцент кафедры ЭиМ ТФ		 Л.И. Мучкинова

Утвержден на заседании кафедры

от __________________, протокол № ___________

Заведующий кафедрой 		______________________ 	Е.В. Тетеревлева

(подпись)

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ПК-2 – способность участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | 3 семестр / Раздел 2. Технологические процессы в машиностроении / Тема 2.1. Общая характеристика машиностроительного производства / Тема 2.2. Материалы, применяемые в машиностроении / Тема 2.3. Производство конструкционных материалов / Тема 2.4. Технология литейного производства / Тема 2.5. Технология обработки давлением / Тема 2.6. Технология обработки резанием. 4 семестр / Раздел 3. Основы технологии производства в машиностроении / Тема 1. Современные технологии обработки с использованием различных видов энергии / Тема 2. Технология размерной обработки с наращиванием конечного объема детали / Тема 3. Методы обработки поверхностей без снятия стружки / Тема 4. Термическая и химико-термическая обработка металлических сплавов / Тема 5. Основы технологии сборочных работ / Тема 6. Структура процесса изготовления деталей общего назначения / Тема 7. Основы технологической подготовки производства изделий | Знать: основы теории базирования изделий и их элементов, принципы и методы проектирования технологических процессов изготовления деталей; основные технологические процессы изготовления деталей и сборочных единиц; - основы организации монтажных и пусконаладочных работ; Уметь: применять знания о современных методах получения и технологиях обработки конструкционных материалов литьем, давлением, сваркой и др. прогрессивными способами формообразования в профессиональной деятельности; - формировать схемы базирования элементов в изделии и проводить их анализ, разрабатывать схемы контроля технических условий на изготовление изделия и его элементов; - осуществлять обоснованный выбор технологических баз для обработки поверхностей деталей; Владеть: практическими навыками применения технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции; навыками выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей в технологического оборудования, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования; - демонстрировать навыки владения технологиями изготовления деталей изделий и сборочных единиц приборов, их монтажа и ввода в эксплуатацию. Иметь навык: обучения и самообучения; работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач; Быть способным: демонстрировать навыки владения технологиями изготовления деталей изделий и сборочных единиц приборов, их монтажа и ввода в эксплуатацию |
| ПК-4 – способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования | 3 семестр / Раздел 1. Управление качеством продукции / Тема 1. Качество продукции / Тема 2. Управление качеством продукции / Раздел 2. Технологические процессы в машиностроении / Тема 1. Общая характеристика машиностроительного производства 4 семестр / Раздел 3. Основы технологии производства в машиностроении / Тема 1. Современные технологии обработки с использованием различных видов энергии / Тема 6. Структура процесса изготовления деталей общего назначения / Тема 7. Основы технологической подготовки производства изделий | Знать: - основные технологические процессы изготовления деталей и сборочных единиц; - основы организации монтажных и пусконаладочных работ; Уметь: - использовать на практике знания о процессах производства чугуна и сталей, классификацию сталей, маркировку сплавов на основе черных и цветных металлов пользоваться современными электронными средствами информации и справочной литературой; - формировать схемы базирования элементов в изделии и проводить их анализ, разрабатывать схемы контроля технических условий на изготовление изделия и его элементов; - осуществлять обоснованный выбор технологических баз для обработки поверхностей деталей; Владеть: практическими навыками применения технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции; - навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; - навыками осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования; Быть способным: выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей в технологического оборудования, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования |

2. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 семестр |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1 | ПК-4 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по разделу 1, |
|  |  |  | Повышенный | промежуточное тестирование | Тест 1 |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, тестирование | Задания для выполнения, Тест 1 |
|  | Раздел 2 | ПК-4 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по разделу 2, |
|  |  |  | Повышенный | тестирование | Тест 2 |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, тестирование | Задания для выполнения, Тест 2 |
| 4 |  | ПК-2 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по разделу 2, |
|  |  |  | Повышенный | тестирование, | Тест 2 |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, тестирование | Задания для выполнения, Тест 2 |
| 5 | Разделы 1-2 | ПК-2, ПК-4 | Зачет | Банк тестовых заданий | Итоговый тест |
| 4 семестр |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3 | ПК-2 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по разделу 3, |
|  |  |  | Повышенный | выполнение контрольной работы, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению контрольной работы, Тест 3 |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение контрольной работы, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению контрольной работы, Тест 3 |
| 2 |  | ПК-4 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по разделу 3, |
|  |  |  | Повышенный | выполнение контрольной работы, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению контрольной работы, Тест 3 |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение контрольной работы, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению контрольной работы, Тест 3 |
| 3 | Раздел 3 | ПК-2, ПК-4 | Экзамен | Вопросы к экзамену | Экзаменационный билет |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-2 – способность участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | Знать: основы теории базирования изделий и их элементов, принципы и методы проектирования технологических процессов изготовления деталей; основные технологические процессы изготовления деталей и сборочных единиц; - основы организации монтажных и пусконаладочных работ; | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: законодательные, нормативные правовые акты, предметное содержание всех изученных разделов дисциплины; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: законодательные, нормативные правовые акты, методические материалы регламентирующие производство промышленной продукции; характеристику различных отраслей промышленности их взаимосвязь; |
|  | Уметь: применять знания о современных методах получения и технологиях обработки конструкционных материалов литьем, давлением, сваркой и др. прогрессивными способами формообразования в профессиональной деятельности; - формировать схемы базирования элементов в изделии и проводить их анализ, разрабатывать схемы контроля технических условий на изготовление изделия и его элементов; - осуществлять обоснованный выбор технологических баз для обработки поверхностей деталей; | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: применять знания по данной дисциплине при изучении профильных дисциплин, во время прохождения учебных и производственных практик; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: применять знания по данной дисциплине при изучении профильных дисциплин, во время прохождения учебных и производственных практик; использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов; подготавливать конструкторскую технологическую документацию в соответствии ГОСТ и другими нормативными документами; |
|  | Владеть: практическими навыками применения технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции; - навыками выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей в технологического оборудования, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования; | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками обработки результатов наблюдений и оценивания погрешностей измерений; навыками работы с нормативными документами |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: демонстрировать навыки владения технологиями изготовления деталей изделий и сборочных единиц приборов, их монтажа и ввода в эксплуатацию |
| ПК-4 – способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования | Знать: основные технологические процессы изготовления деталей и сборочных единиц; - основы организации монтажных и пусконаладочных работ; - современные электрофизические и электрохимические методы обработки различных конструкционных материалов. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: основы технологии производства базовых деталей, узлов и механизмов; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: основные технологические процессы изготовления деталей и сборочных единиц; технологию сборки основных механизмов, применяемых в машиностроении; основы организации монтажных и пусконаладочных работ; классификацию и теоретические основы монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию средств измерений; |
|  | Уметь: использовать на практике знания о процессах производства чугуна и сталей, классификацию сталей, маркировку сплавов на основе черных и цветных металлов пользоваться современными электронными средствами информации и справочной литературой; - формировать схемы базирования элементов в изделии и проводить их анализ, разрабатывать схемы контроля технических условий на изготовление изделия и его элементов; - осуществлять обоснованный выбор технологических баз для обработки поверхностей деталей; | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: формировать схемы базирования элементов в изделии; использовать схемы контроля технических условий на изготовление изделия и его элементов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: производить расчет проектирование основных технологических процессов различных отраслей промышленности; выявлять ресурсы технологического оборудования |
|  | Владеть: практическими навыками применения технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции; - навыками осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования; | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками подготовки и контроля конструкторской и технологической документации |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: навыками подготовки и контроля конструкторской и технологической документации; осуществлять надзор и контроль за состоянием оборудования во время эксплуатации, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

- вопросы для подготовки к опросу по разделу 1; - вопросы для подготовки к опросу по разделу 2; - вопросы для подготовки к опросу по разделу 3;

- методические рекомендации по выполнению контрольной работы;

- задания для выполнения в малых группах;

- задания для контрольной работы;

- банк тестовых заданий. - вопросы к экзамену

- Вопросы для подготовки к опросу по разделу 1.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

- Дайте определения понятиям «продукция», «изделие», «расходное изделие», «деталь», «сборочная единица», «комплекс», «комплект».

- Дайте определение качества продукции.

- Какие основные группы показателей качества продукции вы можете перечислить?

- Раскройте понятие «жизненный цикл» изделия.

- Последовательность проектирования машиностроительного изделия.

- Структура изделия как объект производства.

- Что означает понятие «технология»?

- Что означает понятие «процесс» применительно к машиностроению?

- Дайте определение понятия «оборудование»?

- Какие виды оборудования существуют?

- Какие машины относят к технологическим?

- Сущность понятия «производственный процесс»?

- Сущность понятия «технологический процесс»?

- Вопросы для подготовки к собеседованию по разделу 2.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

Исходные материалы для получения чугуна?

2.	Способы обогащения руд?

3.	Назначение флюса?

4.	Что является топливом в доменной печи?

5.	Сущность процесса производства чугуна?

6.	Продукты доменного производства и области их применения?

7.	Сущность процесса производства стали?

8. Что такое процесс раскисления стали?

9. Особенности плавки стали в кислородных конвертерах?

10.	Особенности плавки стали в мартеновских печах?

11.	Особенности плавки стали в электропечах

12.	Способы разливки стали?

13.	Основные виды термической обработки?

14.	Технология изготовления отливок в песчаных формах, достоинства и недостатки.

15. Литейные свойства сплавов.

16. Классификация способов обработки металлов давлением.

17. Сущность процесса прокатки, продукты прокатного производства.

18. Сущность процесса прессования.

19.	Сущность процесса ковки.

20.	Сущность процесса штамповки, виды штамповки.

21.	Основные виды ХТО.

22.	Технология непрерывной разливки стали.

23.	Перечислите основные способы повышения качества стали.

24.	Перечислить технологические свойства материалов.

25.	Перечислить эксплуатационные свойства материалов.

26.	Приведите пример легких цветных металлов.

27.	Приведите пример тяжелых цветных металлов.

28.	Приведите пример легкоплавких цветных металлов.

29. Приведите пример тугоплавких цветных металлов.

30. Как определить твердость металлических сплавов?

- Вопросы для подготовки к собеседованию по разделу 3.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

- Что такое исполнительные поверхности детали?

- Назовите четыре вида поверхностей деталей машин, определяемые их функциональным назначением?

- Какие функции выполняют основные базы детали?

- Какие функции выполняют вспомогательные базы детали?

- По каким поверхностям осуществляется соединение деталей при сборке?

- Что следует понимать под базированием деталей в машинах?

- Назовите три типовые схемы базирования деталей?

- Какие три базовые поверхности образуют схему базирования по трем плоскостям?

- Какие три базовые поверхности образуют схему базирования с использованием двойной опорной базы?

- Какие три базовые поверхности образуют схему базирования с использованием двойной направляющей базы?

- В чем заключается правило шести точек?

- С какой целью составляют матрицу соответствия опорных точек и отнимаемых степеней подвижности?

- Что означает понятие общие технологические базы?

- С какой целью выявляют общие технологические базы?

- С какой целью строят схему связи поверхностей детали?

- Как осуществляется построение схемы связи поверхностей детали?

- Что обозначают в узлах схему связи поверхностей детали?

- Что обозначают на ребрах графа, определяющего схему связи поверхностей детали?

- На каких операциях создают общие технологические базы?

- Какие задачи следует решать при выборе технологических баз на первой операции?

- Какие факторы необходимо учитывать при выборе способа получения заготовки для изготовления детали?

- Как следует выбирать технологические базы для изготовления детали?

- Какие поверхности следует выбирать в качестве технологических баз для обработки большинства поверхностей, подлежащих обработке?

- Какие технологические задачи решаются при выборе технологических баз на первой операции?

- Объясните принцип формирования технологических операций и выбора необходимого технологического оборудования?

- Что следует отражать в маршрутной технологической карте?

- Какая информация отражается в операционной технологической карте?

- Назовите технологический маршрут изготовления ступенчатого вала в крупносерийном производстве?

- В чем заключается различие технологических маршрутов изготовления вала в крупносерийном и мелкосерийном производствах?

- Назовите технологический маршрут изготовления цилиндрического зубчатого колеса (m = 3 мм, степень точности 8-Ва) в крупносерийном производстве?

- Какие операции включает технологический маршрут изготовления корпусной детали в серийном производстве?

- Методические рекомендации по выполнению контрольной работы представлены в литературе М-1: Основы технологии машиностроения. Лабораторный практикум: Учеб. пос. / В.А. Горохов, Н.В. Беляков и др.; Под ред. В.А. Горохова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знан., 2013-446с.: ил.; 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.).

Оценивание происходит следующим образом:

<50% выполнения лабораторных работ – 0 баллов;

≥50% выполнения лабораторных работ – mах балл (4 балла).

- Задания для малых групп

Обучающимся предлагается в форме работы методом малых групп задания для выполнения с минимальным участием преподавателя:

- Исходя из данного чертежа, произвести деталировку выбранной детали. Обозначить типы конструкторских поверхностей детали. Выявить систему координат детали, на основании которой указать схему базирования детали и нанести базовые точки.

- Исходя из данного чертежа, произвести анализ технических требований при изготовлении поверхности детали. Определить схему базирования детали и нанести базовые точки.

Оценивание участников дискуссии происходит следующим образом:

<50% активного участия в дискуссии– 0 баллов;

≥50% активного участия в дискуссии – mах балл (5 баллов).

- Задания для контрольной работы.

Варианты заданий для контрольной работы и исходные данные для их выполнения представлены в литературе М-2: Основы технологии производства: метод. указ. и индивид. задания для студентов ИнЭО, обучающихся по направлению 221700 «Стандартизация и метрология» / сост. Е.Г. Лещинер; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2015. – 35 с.

Оценивание происходит следующим образом:

<50% выполнения расчетно-графической работы – 0 баллов;

≥50% выполнения расчетно-графической работы – mах балл (4 балла).

- Банк тестовых заданий

Итоговый тест состоит из 15 заданий.

Пороговый уровень – 10 заданий – множественный выбор, на соответствие (один или несколько вариантов ответа), за каждый правильный ответ присуждается 0,3 балла.

Повышенный уровень – 5 заданий – вопросы открытого типа (краткий ответ), за каждый правильный ответ присуждается 0,6 балла.

Максимально возможное количество баллов – 6.

– до 3 баллов			неудовлетворительно;

– 3…5 баллов		удовлетворительно;

– 6…8 баллов		хорошо;

– 8…10 баллов		отлично.

ТЕМА 2. Материалы, применяемые в машиностроении. Производство конструкционных материалов.

| Тип тестового задания | Правила оформления |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | Исходные материалы для производства чугуна, стали, цветных сплавов называются: - железной рудой; - окатыши; - флюсами; - шихтой. |
|  | Сырьем для производства чугуна является: - железная руда; - шлак; - шихта; - полиметаллическая руда. |
|  | Железные руды представляют собой смесь: - оксидов или карбонатов железа; - оксидов или карбонатов железа и пустой породы; - шихты; - различных окатышей. |
|  | В рудах кроме оксидов железа находится: - пустая порода (SiO2, Al2O3, CaO, MgO, S, P); - шлак; - шихта; - различные окатыши. |
|  | Пустую породу, находящуюся в руде, удаляют до плавки, подвергая руду: - дроблению; - измельчению; - обогащению; - сортировке. |
|  | Процесс спекания мелких руд, рудной пыли с коксовой мелочью и флюсом - это: - магнитная сепарация; - флотация; - гравитация; - агломерация. |
|  | Продукт, служащий для окончательного удаления пустой породы из руды в процессе плавки, называется: - флюсом; - коксом; - шлаком; - топливом. |
|  | Флюсы образуют с пустой породой руды и золой легкоплавкое соединение, называемое: - флюсом; - коксом; - шлаком; - топливом. |
|  | Основным топливом для доменных печей является: - флюс; - кокс; - шлак; - мазут. |
|  | Продукт сухой перегонки каменного угля коксующихся сортов при температурах 900…1100оС без доступа воздуха - это: - флюс; - кокс; - шлак; - сера. |
|  | Чугун выплавляют в: 1. мартеновской печи; 2. кислородном конвертере; 3. доменной печи; 4. электропечи. |
|  | Восстановленное в доменной печи железо активно поглощает углерод и другие элементы, что приводит к образованию: - жидкого шлака; - десульфурации металла; - чугуна; - стали. |
|  | Пустая порода, известняк и кокс при опускании в доменной печи вниз попадают в зону высоких температур и образуют: - сталь; - десульфурацию металла; - чугун; - жидкий шлак. |
|  | Главной продукцией доменного производства являются: - стали; 2. ферросплавы; 3. чугуны; 4. жидкий шлак. |
|  | Чугуны разделяются на: - стали, ферросплавы, алюминаты; - передельные, литейные, специальные; - низкоуглеродистые, среднеуглеродистые, высокоуглеродистые; - низколегированные, среднелегированные, высоколегированные. |
|  | Побочными продуктами доменной плавки являются: - стали, ферросплавы, алюминаты; - предельные, литейные, специальные чугуны; - шлак, колошниковый газ; - бронзы, ферросплавы, силумины. |
|  | Для производства фасонных чугунных отливок выпускаются: - стали, ферросплавы, алюминаты; - литейные чушковые чугуны; - передельные чугуны; - бронзы, ферросплавы, силумины. |
|  | Для сталеплавильного производства выпускаются: - стали, ферросплавы, алюминаты; - литейные чушковые чугуны; - передельные чугуны; - бронзы, ферросплавы, силумины. |
|  | ## Для выплавки стали используются следующие материалы: - железная руда; - литейные чушковые чугуны; - металлошихта, металлодобавки, флюсы и окислители; - передельные чугуны. |
|  | ## Основная масса металлошихты - это: - железная руда; - литейный чушковый чугун; - металлошихта, металлодобавки, флюсы и окислители; - передельный чугун и стальной лом. |
|  | Основное назначение передела чугуна в сталь - это: - получение металлодобавок в виде ферросплавов; - снижение содержания в нем углерода, кремния, марганца и фосфора путем окисления и перевода их в шлак или газы; - увеличение содержания в нем углерода, кремния, марганца и фосфора; - получение высококачественных легированных сталей. |
|  | Вредные примеси в стали… - марганец, кремний, хром; - чугуны; - фосфор, сера, газы (азот, кислород, водород); - углерод, железо, алюминий. |
|  | Какие железоуглеродистые сплавы называются сталями? - содержание углерода более 6,8 %; - содержание углерода более 4,0%; - содержание углерода не более 2,14%; - содержание углерода менее 0,002%. |
|  | Какие железоуглеродистые сплавы называются чугунами? - содержание углерода более 6,8 %; - содержание углерода не более 0,8%; - содержание углерода от 2,14% до 4,13%; - содержание углерода менее 0,002%. |
|  | Параметр, по которому оценивается качество стали - содержание углерода; - содержание серы и фосфора; - содержание легирующих элементов; - механические свойства стали. |
|  | Исходный компонент для получения стали в кислородных конвертерах - - железная руда; - металлолом (Скрап); - передельный жидкий чугун; - серый чугун. |
|  | Высококачественные стали и стали с особыми свойствами выплавляют в: - мартеновских печах; - кислородных конвертерах; - доменных печах; - электропечах. |
|  | Водоохлаждаемая труба, через которую в конвертер подается кислород, называется: - дугой; - фурмой; - фильерой; - втулкой. |
|  | Из представленных методов обработки стали выбрать обработку синтетическим шлаком: 1. 2. 3. 4 |
|  | Из представленных методов обработки стали выбрать схему вакуумно-дугового переплава (см. схемы из предыдущего вопроса): |
|  | Из представленных методов обработки стали выбрать схему электрошлакового переплава (см. схемы из предыдущего вопроса): |
|  | Из представленных методов обработки стали выбрать схему электронно-лучевого переплава: 1. 2. 3. 4. |
|  | Из представленных методов обработки стали выбрать схему циркуляционного вакуумирования (см. схемы из предыдущего вопроса): |
|  | … - это когда в разливочный ковш перед выпуском стали наливают жидкий шлак, а затем с большой высоты мощной струей выпускают расплавленную сталь. 1. При обработке стали в ковше; 2. Вакуумирование стали в струе; 3 Обработка стали синтетическим шлаком; 4. Десульфарация стали порошкообразными материалами в струе инертного газа. |
|  | При десульфарации стали порошкообразными материалами в струе инертного газа … 1) снижается содержание серы на 40…90%; 2. снижается содержание неметаллических включений и кислорода; 3. удаляются водород и легкоплавкие примеси; 4. удаляются кислород и другие газы. |
|  | В стали, полученной электрошлаковым переплавом, … 1) снижается содержание вредных примесей, удаляются кислород и другие газы; 2. снижается содержание неметаллических включений и кислорода; 3. удаляются водород и легкоплавкие примеси; 4. удаляются кислород и другие газы. |
|  | При плазменно-дуговом переплаве в стали … 1. снижается содержание вредных примесей, удаляются кислород и другие газы; 2) снижается содержание неметаллических включений и кислорода; 3. удаляются водород и легкоплавкие примеси; 4. удаляются кислород и другие газы. |
|  | При электронно-лучевом переплаве в (из) стали … 1. снижается содержание вредных примесей, удаляются кислород и другие газы; 2. снижается содержание неметаллических включений и кислорода; 3) удаляются водород и легкоплавкие примеси; 4. удаляются кислород и другие газы. |
|  | При обработке стали синтетическим шлаком … 1. снижается содержание вредных примесей, удаляются кислород и другие газы; 2) удаляются неметаллические включения и кислород; 3. удаляются водород и легкоплавкие примеси; 4. удаляются кислород и другие газы. |
|  | Чугунные формы, применяемые для разливки стали, – это … 1. опоки; 2) изложницы; 3. кристаллизаторы; 4. емкости. |
|  | … сталь заливают в каждую изложницу отдельно и получают слитки большого сечения 1. При разливке снизу (сифонная разливка); 2. При непрерывной разливке; 3) При разливке сверху; 4. При разливке из печи. |
|  | … одновременно заливают несколько изложниц и получают слитки малого сечения 1) При разливке снизу (сифонная разливка); 2. При непрерывной разливке; 3. При разливке сверху; 4. При разливке из печи. |
|  | Недостатки …: качество слитков невысокое, их химический состав неодинаков, в верхней части слитка получаются усадочные раковины 1. разливки из кристаллизатора; 2. непрерывной разливки; 3) разливки в изложницы; 4. разливки из печи. |
|  | Недостаток …: поверхность слитка из-за брызг металла не всегда качественная 1. разливки стали снизу; 2. непрерывной разливки; 3) разливки стали сверху; 4. разливки из печи. |
|  | Недостатки …: в слиток попадают неметаллические включения, велики отходы в литниках 1) разливки стали снизу; 2. непрерывной разливки; 3. разливки стали сверху; 4. разливки из печи. |
|  | Достоинства слитков …: они плотнее, мелкозернисты, качество поверхности хорошее, слитки не нужно обжимать 1. полученных разливкой стали снизу; 2) непрерывной разливки стали; 3. полученных разливкой стали сверху; 4. полученных разливкой стали из печи. |
|  | Изложница без дна, водоохлаждаемая, изготовленная из меди – это… 1. сифон; 2. металлоприемник; 3. центровой литник; 4) кристаллизатор. |
|  | Горные породы с высоким содержанием оксида алюминия - 1. железистый кварцит, красный железняк, бурый железняк; 2) бокситы, нефелины, алуниты, каолины; 3. карналлит, бишофит, магнезит, доломит; 4. ильменит, рутил, титанит, титаномагнезит. |
|  | Сырьем для производства магния служат … 1. железистый кварцит, красный железняк, бурый железняк; 2. бокситы, нефелины, алуниты, каолины; 3) карналлит, бишофит, магнезит, доломит; 4. ильменит, рутил, титанит, титаномагнезит |
|  | Сырьем для производства меди служат … 1) сульфидные и оксидные медные руды; 2. бокситы, нефелины, алуниты, каолины; 3. карналлит, бишофит, магнезит, доломит; 4. ильменит, рутил, титанит, титаномагнезит. |
|  | Распространенными титановыми рудами являются … 1. сульфидные и оксидные медные руды; 2. бокситы, нефелины, алуниты, каолины; 3. карналлит, бишофит, магнезит, доломит; 4) ильменит, рутил, титанит, титаномагнезит. |
|  | Производство алюминия состоит из двух стадий: 1. получают концентрат, обжигают его, плавят в печах; 2. электролиза и рафинирования путем переплавки в электропечи; 3. получение концентрата и его рафинирование; 4) получение глинозема и его электролиз с получением металла |
|  | Производство меди состоит из следующих стадий: 1) получают концентрат, обжигают его, плавят в печах; 2. электролиза и рафинирования путем переплавки в электропечи; 3. получение концентрата и его рафинирование; 4. получение глинозема и его электролиз с получением металла |
|  | Производство магния состоит из следующих стадий: 1. получают концентрат, обжигают его, плавят в печах; 2) электролиза и рафинирования путем переплавки в электропечи; 3. получение концентрата и его рафинирование; 4. получение глинозема и его электролиз с получением металла. |
|  | Производство титана состоит из следующих стадий: 1. получают концентрат, обжигают его, плавят в печах; 2. электролиза и рафинирования путем переплавки в электропечи; 3) получение концентрата путем обогащения и его рафинирование; 4. получение глинозема и его электролиз с получением металла |
|  | Сочетание высоких механических свойств с коррозионной стойкостью в агрессивных средах и низкой плотностью – главное преимущество … 1. магния и его сплавов; 2. меди и ее сплавов; 3. алюминия и его сплавов 4) титана и его сплавов. |
|  | Склонность к взаимодействию с газами при температурах выше 500-600оС, высокая стоимость, плохая обрабатываемость резанием, низкая износостойкость – главные недостатки … 1) титана и его сплавов; 2. меди и ее сплавов; 3. алюминия и его сплавов 4. магния и его сплавов |

Тема 2.4. Технология литейного производства

| Тип тестового задания | Правила оформления |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | Система каналов и резервуаров, с помощью которых расплав подается в полость формы, - это: А) литейная оснастка; (Б) литниковая система; В) модельный комплект. |
|  | Детали, получаемые литьем, называются: А) поковками; Б) заготовками; (В) отливками. |
|  | Способность сплава противостоять образованию трещин в отливках – это: А) жидкотекучесть; (Б) трещиностойкость; В) износостойкость. |
|  | С увеличением температуры сплава растворимость газов: (А) повышается; Б) уменьшается; В) остается неизменной. |
|  | Укажите формулу для расчета объемной усадки: А) (Б) В) |
|  | Крупные полости, расположенные в тех местах отливки, которые затвердевают последними – это: А) усадочная пористость; Б) усадочные отверстия; (В) усадочные раковины. |
|  | Приспособление, с помощью которого в форме получают отпечаток, соответствующий конфигурации отливки – это: А) песчаный стержень; (Б) модель; В) опока. |
|  | Система элементов, образующих рабочую полость, при заливке которой расплавленным металлом формируется отливка, называется: (А) литейной формой; Б) отливкой; В) изложницей. |
|  | При повышении температуры сплава и литейной формы жидкотекучесть: (А) увеличивается; Б) уменьшается; В) остается неизменной. |
|  | В процессе кристаллизации металла при переходе из жидкого состояния в твердое возникают трещины: (А) горячие; Б) шлаковые; В) холодные; Г) газовые. |
|  | Способность сплава в расплавленном состоянии поглощать различные газы из атмосферы и влаги – это: А) газотворность; (Б) газонасыщение; В) обогащение газом. |
|  | Укажите формулу для расчета линейной усадки: А) (Б) В) . |
|  | Скопление мелких пустот, образующееся в тех местах отливки, которые затвердевают последними – это: А) усадочные отверстия; (Б) усадочная пористость; В) усадочные раковины; |
|  | При литье металлический расплав заливают: (А) в литейные формы; Б) в опоки; В) в кристаллизатор. |
|  | Приспособления, применяемые для изготовления отливок, называют: А) разовыми литейными формами; Б) литниковой системой; (В) литейной оснасткой. |
|  | Способность металлов и сплавов течь в расплавленном состоянии по каналам литейной формы, полностью заполнять ее полости и точно воспроизводить очертания отливки - это: (А) жидкотекучесть; Б) растекание; В) напор. |
|  | С увеличением вязкости и поверхностного натяжения сплава жидкотекучесть: А) возрастает; Б) остается неизменной; (В) понижается. |
|  | Формы, разрушающиеся при извлечении отливок: А) многократные; Б) разовые; В) металлические. |
|  | ## Совокупность каналов, по которым жидкий металл поступает в форму, называется: ## А) литейной системой; ## Б) системой каналов; ## (В) литниковой системой. |
|  | ## Свойство литейных сплавов уменьшать линейные размеры и объем при затвердевании и охлаждении – это: ## (А) усадка; ## Б) уковка; ## В) утяжка |
|  | Трещины в отливках возникают вследствие: А) температурного интервала кристаллизации сплава, теплопроводности материала формы; Б) вязкости и поверхностного натяжения сплава, газонасыщения сплава; (В) неравномерного затвердевания, охлаждения и усадки крупных и мелких частей отливок. |
|  | Металлические рамы, служащие для удержания формовочной смеси и образования литейной песчаной формы, называются: (А) опоками; Б) изложницами; В) модельным комплектом. |
|  | Для образования внутренних полостей отливки применяют: А) опоры; Б) песчаные стержни; В) опоки. |

Тема 5. Технология обработки давлением

| Тип тестового задания | Правила оформления |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | Обработка металлов давлением основана на… А) пластичности; Б. прочности В. твердости Г. ударной вязкости |
|  | Заготовки, полученные ковкой или штамповкой, называются… А. отливками Б) поковками В. слябами Г. блюмами |
|  | Горячая обработка давлением производится при… А) при температуре выше порога рекристаллизации Б. температуре ниже порога рекристаллизации В. температуре выше температуры плавления на 50-100оС |
|  | С увеличением температуры нагрева прочность и сопротивление деформированию металлов А) уменьшается Б. увеличивается В. остается неизменной |
|  | При продольной прокатке валки вращаются… А. в одну сторону Б) в разных направлениях В. вращение отсутствует |
|  | При поперечно-винтовой прокатке заготовка движется… А. вращательно Б. поступательно В) вращательно и поступательно |
|  | Крупные обжимные станы для получения заготовок квадратного сечения – это… А) блюминги Б. гидравлические прессы В. слябинги |
|  | Одной из характеристик деформации при прокатке является вытяжка. Формула для расчета вытяжки… А. εH=H0-H1H0∙100% Б) μ=ll0 В. δ=l1-l0l0∙100% |
|  | Обработке давлением подвергают металлы, обладающие… А. достаточной хрупкостью Б) достаточной пластичностью В. высокой твердостью Г. отличными литейными свойствами |
|  | Сплавы, предназначенные для получения изделий (деталей) обработкой давлением, называются… А) деформируемыми Б. литейными В. пластичными Г. специальными |
|  | Холодная обработка давлением производится при … А. температуре выше порога рекристаллизации Б) температуре ниже порога рекристаллизации В. температуре плавления |
|  | Вид обработки давлением, при котором процесс деформации металла осуществляется сдавливанием его между вращающимися валками – это… А. волочение Б. ковка В) прокатка Г. прессование |
|  | При поперечной прокатке валки вращаются … А) в одну сторону Б. в разных направлениях В. вращение отсутствует |
|  | При продольной прокатке заготовка движется… А. вращательно Б) поступательно В. вращательно и поступательно |
|  | Характеристикой деформации при прокатке является относительное обжатие. Формула для расчета относительного обжатия… А. δ=l1-l0l0∙100% Б. εV=V-V0V0∙100% В) εH=H0-H1H0∙100% |
|  | Давлением обрабатывают… А) стали, медные, алюминиевые сплавы Б. чугуны, силумины, бронзы В. керамику, термореактивные пластмассы |
|  | Основной инструмент для прокатки… А) валки Б. прокатный стан В. молот Г. гидравлический пресс |
|  | Деформация, происходящая при t<0,4tпл, называется… А. Горячей Б) холодной В. остаточной |
|  | ## При обработке металла давлением изменяются… ## А. литейные свойства металла ## Б. технологические свойства металла ## В. эксплуатационные свойства металла ## Г. форма, структура металла и его механические и физико-химические свойства |
|  | ## С увеличением температуры нагрева пластичность металлов… ## А. уменьшается ## Б) увеличивается ## В. остается неизменной |
|  | При поперечно-винтовой прокатке валки расположены… А. перпендикулярно друг другу Б) под углом друг к другу В. параллельно |
|  | Основное оборудование для прокатки: А. валки Б) прокатный стан В. гидравлический пресс Г. молот |
|  | Деформация, происходящая при t>0,4tпл, называется… А). Горячей Б. холодной В. остаточной |

Тема 6. Технология обработки резанием

| Тип тестового задания | Правила оформления |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | Способность материалов сохранять свою твердость при высоких температурах нагрева в процессе резания называется: а) прочностью, б) износостойкостью, в) красностойкостью. |
|  | Наиболее распространенным инструментальным материалом в настоящее время является: а) быстрорежущая сталь. б) твердый сплав. в) легированная инструментальная сталь. |
|  | Какая стружка образуется при обработке хрупких материалов (чугун, бронза и др.)? а) Стружка надлома. б) Стружка скалывания. в) Сливная стружка. |
|  | Что является основной причиной износа инструмента? а) Отсутствие смазки и охлаждения. б) Трение. в) Неправильно выбранные режимы резания. |
|  | Какие материалы невозможно обрабатывать без СОЖ? а) Конструкционные стали. б) Жаропрочные сплавы. в) Все материалы необходимо обрабатывать с применением СОЖ. |
|  | Укажите марку твердого сплава: а) 9Х6М3Ф3АГСТ. б) ТТ8К6. в) 9ХС. |
|  | Какое движение является главным при токарной обработке? а) Вращение заготовки. б) Перемещение инструмента относительно заготовки. в) Вращение инструмента. |
|  | По какой поверхности резца перемещается образовавшаяся, в процессе резания, стружка? а) Вспомогательной передней поверхности. б) Задней поверхности. в) Передней поверхности. |
|  | Какие поверхности обрабатывают проходными резцами? а) Наружные цилиндрические и конические поверхности. б) Внутренние цилиндрические и конические поверхности. в) Наружные и внутренние цилиндрические и конические поверхности. |
|  | Какой главный угол в плане имеют проходные резцы? а) φ > 90°. б) φ = 90°. в) φ < 90°. |
|  | От каких параметров зависит значение силы резания? а) Глубины резания, подачи, скорости резания, периода стойкости инструмента. б) Глубины резания, подачи, скорости резания, мощности резания. в) Подачи, скорости резания. |
|  | Определить фактическую скорость резания, если действительная частота вращения nд= 630 об/мин, диаметр заготовки 15 мм. а) 30 м/мин. б) 32 м/мин. в) 35 м/мин. |
|  | Выбрать несколько ответов От каких параметров зависит значение скорости резания? а) Период стойкости инструмента. б) Подача. в) Глубина резания. г) Силы резания. д) Мощности резания. |
|  | С какой целью на спиральном сверле выполняются стружечные канавки? а) Эвакуации стружки. б) Подачи СОЖ и эвакуации стружки. в) Подачи СОЖ. |
|  | Какими сверлами производится обработка глухих отверстий, сравнительно больших диаметров? а) Кольцевыми сверлами. б) Спиральными сверлами. в) Перовыми сверлами. |
|  | В какой последовательности производится обработка? а) Сверление, зенкерование, развертывание. б) Зенкерование, сверление, развертывание. в) Сверление, развертывание, зенкерование. |
|  | Главным движением при обработке осевым инструментом является: а) поступательное движение инструмента, б) вращение инструмента, в) поступательное движение заготовки. |
|  | Главным движением при фрезеровании является: а) вращение фрезы, б) поступательное движение заготовки, в) поступательное движение фрезы. |
|  | ## Фрезы, какой конструкции обеспечивают наиболее рациональное использование инструментального материала? ## а) Цельные. ## б) Составные. ## в) Сборные. |
|  | ## Выбрать несколько ответов ## От каких параметров зависит значение скорости резания? ## а) Период стойкости инструмента. ## б) Силы резания. ## в) Ширина фрезерования. ## г) Диаметр фрезы и количество зубьев. ## д) Подача и глубина резания. ## е) Мощности резания. |
|  | Выбрать несколько ответов Какие фрезы применяют для обработки пазов в заготовке? а) Цилиндрическими. б) Дисковыми. в) Торцовыми. г) Концевыми. |
|  | Определить мощность резания, если сила резания Pz= 3205 Н, фактическая скорость резания Vф= 42,3 м/мин. а) 1,5 кВт. б) 2,2 кВт. в) 13,9 кВт. |
|  | Как называются фрезы, у которых режущие зубья представляют собой пластины из инструментальной стали припаянные к корпусу фрезы? а) Цельные. б) Сборные. в) Составные. |
|  | Выбрать несколько ответов От каких параметров зависит значение крутящего момента при фрезеровании? а) Силы резания. б) Мощности резания. в) Диаметра посадочного отверстия фрезы. г) Диаметр фрезы. |

- Вопросы к экзамену

Что такое технологический процесс? Перечислите основные технологические процессы в машиностроении.

2. Какие этапы включает процесс сборки?

3. Какими методами обеспечивается точность сборки?

4. Какова сущность методов регулирования и пригонки?

Перечислите основные виды сборки.

2. В чем заключается стационарная сборка?

3. Какова сущность непоточной сборки с операционным расчленением?

4. Чем отличается поточная сборка от непоточной с операционным расчленением?

5. Перечислите основные виды оборудования сборочных цехов.

6. Какие виды технологической оснастки применяются в машиностроении?

7. В чем преимущество использования промышленных роботов по сравнению со сборочными машинами?

8. Какие функции выполняют промышленные роботы в сборочных процессах?

9. Каковы основные задачи при разработке нового изделия в машиностроении?

10. Перечислите основные виды технологических процессов.

11. Какую информацию содержат маршрутные, операционные и технологические карты?

12. Какая информация является исходной для разработки технологического процесса?

13. Перечислите основные этапы разработки технологического процесса.

14. Что такое технологичность изделия?

15. Какие задачи решает отработка конструкции изделия на технологичность?

16. Какие показатели используются при оценке технологичности?

17. Перечислите виды и факторы технологичности изделия.

18. Перечислите основные стадии подготовки производства в машиностроении.

19. В чем заключается конструкторская подготовка производства?

20. Каковы этапы конструкторской подготовки производства?

21. Какие вопросы решает технологическая подготовка производства?

22. Какие критерии используются для выбора оптимального технологического процесса?

23. Какими способами можно ускорить технологическую подготовку производства?

24. Какие формы имеет разделение труда на предприятии?

25. Что такое рабочее место? Какие требования предъявляются к организации рабочих мест?

26. Как осуществляется рационализация труда?

27. Что такое норма труда? Каковы основные функции норм труда?

28. Перечислите основные виды нормы труда.

29. В чем заключается научная обоснованность норм труда?

30. Какие факторы влияют на нормы времени?

31. Перечислите методы учета рабочего времени.

32. Перечислите основные составляющие рабочего времени.

33. Какие методы контроля качества продукции вам известны.

- Перечислите составляющие жизненного цикла продукции.

35. В чем заключается управление качеством продукции?

36. Перечислите основные виды контроля продукции.

37. В чем заключаются испытания готовой продукции? Перечислите их виды.

38. Какие стандарты регламентируют создание и функционирование систем менеджмента качества?

39. В чем заключается концепция всеобщего менеджмента качества?

40. Перечислите основные инструменты повышения качества продукции.

Обучающийся должен ответить на вопрос по теме Раздела 2 и на вопрос по теме Раздела 3.

Максимально возможное количество баллов – 6.

– до 3 баллов			незачет;

– 3…5 баллов		зачтено;

– 6…8 баллов		зачтено;

– 8…10 баллов		зачтено.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-2 | Пороговый | Опрос (письменный или устный) | <50 – компетенция не освоена – 0 баллов, ≥50 – компетенция освоена – mах балл | 3 |  |
|  | Повышенный | промежуточное тестирование |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Метод малых групп, |  | 5 |  |
| ПК-4 | Пороговый | Опрос (письменный или устный) |  | 3 |  |
|  | Повышенный | промежуточное тестирование |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Метод малых групп, |  | 5 |  |
| Всего за 3 семестр |  |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 4 |  |
| ПК-2, ПК-4 | зачет | Банк тестовых заданий | Определяется преподавателем в КОЗ | 6 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ за 3 семестр |  |  |  | до 3 баллов | незачет |
|  |  |  |  | 3…5 баллов | зачтено |
|  |  |  |  | 6…8 баллов | зачтено |
|  |  |  |  | 8…10 баллов | зачтено |

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-2 | Пороговый | Опрос (письменный или устный) | <50 – компетенция не освоена – 0 баллов, ≥50 – компетенция освоена – mах балл | 3 |  |
|  | Повышенный | выполнение заданий контрольной работы, промежуточное тестирование |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение контрольной работы |  | 5 |  |
| ПК-4 | Пороговый | Опрос (письменный или устный) |  | 3 |  |
|  | Повышенный | Выполнение заданий контрольной работы, промежуточное тестирование |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение заданий контрольной работы |  | 5 |  |
| Всего за 4 семестр |  |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 4 |  |
| ПК-2, ПК-4 | экзамен | Вопросы к экзамену | Определяется преподавателем в КОЗ | 6 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ за 4 семестр |  |  |  | до 3 баллов | неудовлетворительно |
|  |  |  |  | 3…5 баллов | удовлетворительно |
|  |  |  |  | 6…8 баллов | хорошо |
|  |  |  |  | 8…10 баллов | отлично |

Объяснения по заполнению (дидактические материалы для преподавателей)

Данные материалы окажут Вам помощь при разработке РПД. Оставлять в своей РПД в таком виде эти материалы не нужно.

| Обязательные виды интерактивных занятий |  |
| --- | --- |
| Вид интерактивной образовательной технологии | Описание |
| Метод малых групп | Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности. |
| Круглый стол | Это метод интерактивного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности студентов, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у обучающихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения. |
| Дискуссия | Это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами, это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование творчества и др. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. |
| Дебаты | Это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Благодаря своим особенностям – целостности, универсальности, личностной ориентированности и ориентации на самообразование учащихся, дебаты на сегодняшний день являются одной из самых эффективных педагогических технологий, позволяющих не только овладеть соответствующими изучаемой дисциплине навыками, но и способствующих развитию творческой активности личности, формирующих умение представлять и отстаивать свою позицию, навыки ораторского мастерства, умение вести толерантный диалог и лидерские качества. |
| Творческое задание | Под творческими заданиями понимают такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства информации, а содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. |
| Метод проектов | Это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Цель этого метода - развитие творческих навыков в научно - исследовательской работе студентов, обучение их поиску информации и работе с литературой, интегрирование знаний и развитие мышления |
| Метод мозгового штурма | Оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Используется при тупиковых или проблемных ситуациях. |
| Деловая, ролевая игра | Это метод группового обучения совместной деятельности в процессе решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным ситуациям. Деловые игры в профессиональном обучении воспроизводят действия участников, стремящихся найти оптимальные пути решения производственных, социально-экономических педагогических, управленческих и других проблем. |
| Тренинг | Форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. |
| Case-study (кейс-метод) | Усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). |
| Мастер-класс | Интерактивная форма обучения и обмена опытом, объединяющая формат тренинга, семинара и конференции, современная форма проведения обучающего тренинга-семинара для отработки практических навыков по различным методикам и технологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена передовым опытом участников, расширения кругозора и приобщения к новейшим областям знания. Мастер-классы проводят признанные специалисты, эксперты, имеющие значительные достижения, собственные труды, последователей, школу и т.п., которые делятся своим опытом и своей технологией, методикой, указывают на ошибки и подсказывают пути их решения. Мастер-класс отличается от семинара тем, что, во время мастер-класса ведущий специалист рассказывает и показывает, как применять на практике новую технологию или метод. |
| Необязательные виды интерактивных занятий |  |
| Вид интерактивной образовательной технологии | Описание |
| Лекция вдвоем (бинарная лекция) | Разновидность чтения лекции проблемного содержания в форме диалога двух преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как теоретика и практика). Необходимо: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение обучающихся в обсуждение проблемы. |
| Лекция с заранее запланированными ошибками | Рассчитана на стимулирование обучающихся к постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: содержательной, методологической, методической, орфографической). Задача слушателя заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на вопросы – преподавателем, слушателями или совместно. Количество запланированных ошибок зависит от специфики учебного материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня подготовленности слушателей. Данный вид лекции лучше всего проводить в завершение темы или раздела учебной дисциплины, когда у слушателей сформированы основные понятия и представления. |
| Проблемная лекция | На этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания обучающихся в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. Учебные проблемы должны быть доступными по своей трудности для слушателей. |
| Лекция-пресс-конференция | Форма проведения лекции близка к форме проведения пресс-конференций. На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей. Возможно проведение данного вида лекций как научно-практического занятия, с заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, и формулирует основные выводы |
| Лекция-визуализация | Данный вид лекции является результатом нового использования принципа наглядности. Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для представления обучающимся через технические средства обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные, изобразительные, символические, - каждый из которых или их сочетание выбирается в зависимости от содержания учебного материала. Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения слушателей в новый раздел, тему, дисциплину |
| Лекция-беседа или «диалог с аудиторией» | Является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения обучающихся в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. К участию в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, так, например, активизация обучающихся вопросами в начале лекции и по ее ходу, вопросы могут, быть информационного и проблемного характера, для выяснения мнений и уровня осведомленности по рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. Слушатели отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из обучаемых не участвует в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично тому слушателю, или спросить его мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. |
| Лекция-дискуссия | В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении лекционного материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и обучающегося, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает обучающимся коротко обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается |
| Лекция с разбором конкретных ситуаций | Данная лекция по форме похожа на лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется устно или в очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее должно быть очень кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерного явления и обсуждения. Слушатели анализируют и обсуждают эти микроситуации и обсуждают их сообща, всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении отдельными вопросами, обращенными к отдельным обучаемым, представляет различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в нужное направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, ненавязчиво, но убедительно подводит слушателей к коллективному выводу или обобщению. Иногда обсуждение микроситуации используется в качестве пролога к последующей части лекции. |

Универсальными для всех являются только опрос, собеседование, промежуточное тестирование и коллоквиум

| Уровень | Особенности | Варианты форм контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Пороговый | Универсальные | Опрос | Вопросы по разделам и/или темам |
|  |  | Собеседование | Вопросы для собеседования |
|  |  | Доклад, сообщение | Тема докладов, сообщений |
|  |  |  | Методические рекомендации по написанию доклада, сообщения |
|  | При наличии в УП | Лабораторная работа | Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  | Контрольная работа | Темы контрольных работ |
|  |  |  | Варианты заданий контрольных работ |
|  |  |  | Методические рекомендации по выполнению контрольной работы |
|  |  | Реферат | Тематика рефератов |
|  |  |  | Методические рекомендации по написанию, защите реферата |
| Повышенный | Универсальные | Промежуточное тестирование | Банк тестовых заданий |
|  |  | Рецензирование | Методические рекомендации по написанию рецензии |
|  |  | Аннотирование | Методические рекомендации по написанию аннотации |
|  |  | Коллоквиум | Вопросы к коллоквиуму |
|  | При наличии в УП | Расчетно-графическая работа | Темы расчетно-графических работ |
|  |  |  | Варианты заданий расчетно-графических работ |
|  |  |  | Методические рекомендации по выполнению расчетно-графической работы |
| Высокий | Интерактивные, обязательное наличие в таб. 3.6. | Метод малых групп | Задания для выполнения |
|  |  | Круглый стол | Тематика круглого стола |
|  |  |  | Программа проведения круглого стола |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению круглого стола |
|  |  | Дискуссия | Тематика дискуссии |
|  |  |  | Программа проведения дискуссии |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению дискуссии |
|  |  | Дебаты | Тематика дебатов |
|  |  |  | Программа проведения дебатов |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению дебатов |
|  |  | Творческое задание | Набор творческих заданий |
|  |  |  | Методические рекомендации по выполнению творческого задания |
|  |  | Метод проектов | Темы проектов |
|  |  | Метод мозгового штурма | Тематика мозгового штурма |
|  |  |  | Программа проведения мозгового штурма |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению мозгового штурма |
|  |  | Деловая, ролевая игра | Тематика деловых, ролевых игр |
|  |  |  | Программа проведения деловых, ролевых игр |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению деловых, ролевых игр |
|  |  | Тренинг | Тематика тренингов |
|  |  |  | Программа проведения тренингов |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению тренингов |
|  |  | Case-study (кейс-метод) | Набор ситуационных заданий (кейсов) |
|  |  |  | Методические рекомендации по выполнению ситуационной задачи (кейса) |
|  |  | Мастер-класс | Тематика мастер-класса |
| Обязательный |  | Зачет | Вопросы к зачету |
|  |  |  | Билеты к зачету |
|  |  |  | Банк тестовых заданий |
|  |  | Экзамен | Вопросы к экзамену |
|  |  |  | Билеты к экзамену |
|  |  |  | Банк тестовых заданий |
|  |  | Курсовой проект (работа) | Тематика курсовых работ (проектов) |
|  |  |  | Методические рекомендации по выполнению курсового проекта (работы) |

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций (общий вид таблицы и максимальное количество баллов менять НЕЛЬЗЯ, они обязательны для всех РПД, обучающийся оценивается по 10-балльной системе)

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | Мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компетенция-1 | Пороговый | Универсальлные: Опрос, собеседование, доклад, сообщение. При наличии в УП: реферат | <50 – не освоена – 0 баллов, ≥50 – освоена – Мах балл | 3 |  |
|  | Повышенный | Универсальлные: Промежуточное тестирование, рецензирование, аннотирование, коллоквиум. При наличии в УП: Лабораторная работа, контрольная работа, расчетно-графическая работа |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Интерактивные образовательные технологии: Метод малых групп, круглый стол, дискуссия, дебаты, творческое задание, метод проектов, метод мозгового штурма, деловая, ролевая игра, тренинг, case-study (кейс-метод), мастер-класс. |  | 5 |  |
| Компетенция 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Компетенция N |  |  |  |  |  |
| Всего за семестр |  |  |  | Средняя арифметическая по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 4 |  |
| Все компетенции | Зачет | Вопросы к зачету, билеты к зачету, банк тестовых заданий | определяется преподавателем в КОЗ | 6 |  |
| Все компетенции | Экзамен | Вопросы к экзамену, билеты к экзамену, банк тестовых заданий | определяется преподавателем в КОЗ | 6 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | до 3 баллов | незачтено, неудовлетворительно |
|  |  |  |  | 3-5 баллов | зачтено, удовлетворительно |
|  |  |  |  | 6-8 баллов | зачтено, хорошо |
|  |  |  |  | 8-10 баллов | зачтено, отлично |

Указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся, разъясняется алгоритм либо условия (необходимые и достаточные) получения обучающимся конкретной оценки.

Приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности.

Формируется представление о прозрачной и объективной схеме, в соответствии с которой складывается оценка по дисциплине (модулю)

В данной таблице должны быть задействованы все компетенции, которые указаны в УП по данной дисциплине.

По всем компетенциям указываются уровни освоения – пороговый, повышенный и продвинутый.

Каждый уровень должен быть обеспечен в обязательном порядке минимум одной формой контроля.

Количество форм контроля каждого уровня для одной компетенции должно быть одинаковым

Применяется 10-балльная система оценивания.

За работу в семестре обучающийся может получить МАХ 4 балла. Данные баллы рассчитываются как средняя арифметическая по всем уровням освоения всех компетенций. Для каждого уровня освоения предусмотрены свои баллы.

Возможные баллы:

Пороговый – 0 (уровень не освоен) или 3 (уровень освоен).

Повышенный – 0 (уровень не освоен) или 4 (уровень освоен).

Продвинутый – 0 (уровень не освоен) или 5 (уровень освоен).

Промежуточные варианты выставления баллов (0,5; 1; 2 и т.п.) по каждому уровню исключены

За зачет/экзамен обучающийся может получить МАХ 6 баллов. Система оценивания определяется преподавателем самостоятельно и в обязательном порядке описывается в КОЗ