Аннотация рабочей программы по дисциплине

Метрологическая экспертиза технической документации

Цель преподавания дисциплины

- приобретение знаний и умений по решению организационных нормативно-правовых задач при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и ремонте изделий для обеспечения их единства и требуемой точности измерений.

Задачи изучения

- определить суть и значимость технической документации метрологического содержания;

- дать знания теоретических основ нормативной документации в области метрологического обеспечения;

- научить организовывать работу по обеспечению технической документации метрологических характеристик средства измерений;

- дать практические рекомендации по оформлению технической документации в области метрологии;

- рассмотреть общие вопросы нормативной документации метрологического содержания для метрологического проектирования, производства, эксплуатации технических изделий и систем.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-3 – Способен участвовать в разработке проектов, стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации, осуществлять контроль и надзор за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов, осуществлять экспертизу технической документации.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

- теоретическое освоение основных её разделов и методически обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач в профессиональной деятельности бакалавров по направлению «Стандартизация и метрология». Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний и умений по решению организационных нормативно-правовых задач при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и ремонте изделий для обеспечения их единства и требуемой точности измерений.

1.2. Задачи изучения

- определить суть и значимость технической документации метрологического содержания;

- дать знания теоретических основ нормативной документации в области метрологического обеспечения;

- научить организовывать работу по обеспечению технической документации метрологических характеристик средства измерений;

- дать практические рекомендации по оформлению технической документации в области метрологии;

- рассмотреть общие вопросы нормативной документации метрологического содержания для метрологического проектирования, производства, эксплуатации технических изделий и систем.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| № п-п | Содержание формируемых компетенций | Индекс компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| 1 | Способен участвовать в разработке проектов, стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации, осуществлять контроль и надзор за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов, осуществлять экспертизу технической документации | ПК-3 |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- роль и место метрологической экспертизы в метрологическом обеспечении производства;

- нормативную базу для проведения метрологической экспертизы;

- правила и порядок проведения метрологической экспертизы;

- законы построения систем допусков, посадок и шероховатости.

уметь:

- пользоваться национальной и международной нормативной документацией;

- применять на практике положения нормативных документов, регламентирующих метрологическую экспертизу и контроль технической документации;

- проводить метрологическую экспертизу технической документации.

владеть:

- навыками и методами выполнения метрологической экспертизы технологической документации.

быть способным:

- выполнять производственно-технологическую, организационно-управленческую деятельность по проведению метрологической экспертизы технической документации на производственном предприятии, используя необходимую нормативно-правовую документацию и знания правовых основ метрологической экспертизы и аккредитации.

- проводить расчет и выбор допусков и посадок для типовых соединений; проводить поверку и калибровку средств измерений и контроль.

- пользоваться национальной и международной нормативной документацией.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- Основы технологии разработки стандартов и нормативной документации

- Основы технического регулирования;

- Взаимозаменяемость и нормирование точности;

- Метрология;

- Введение в специальность.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

- Производственная (преддипломная) практика;

- Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы и др.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 3,

часы – 108.

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 8/7 | 108/108 | 42,3/ 10,3 | 14/4 | - | 26/4 | 2/2 | 0,3/ 0,3 | 65,7/ 97,7 | - | контр. раб. | - | + |
| ИТОГО | 108/108 | 42,3/ 10,3 | 14/4 | - | 26/4 | 2/2 | 0,3/ 0,3 | 65,7/ 97,7 | - | контр. раб. | - | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные | практические |  |
| 8/7 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Введение в дисциплину. Основные термины и определения. | 23/21 | ПК-3 | 6/1 | 2/1 |  | 4 | 17/20 |
| Тема 2. Законодательная и нормативная база для проведения метрологической экспертизы. | 24/23 | ПК-3 | 10/1 | 4/1 |  | 6 | 14/22 |
| Тема 3. Метрологическая экспертиза технологической документации. | 29,7/31,7 | ПК - 3 | 12/3 | 4/1 |  | 8/2 | 17,7/28,7 |
| Тема 4. Метрологическая экспертиза конструкторской документации. | 29/30 | ПК - 3 | 12/3 | 4/1 |  | 8/2 | 17/27 |
| ИЗ | 2/2 | × | × | × |  | × | × |
| АК | 0,3/0,3 | × | × | × |  | × | × |
| Контроль | × | × | × | × |  | × | × |
| Всего часов | 108/108 | × | 40/8 | 14/4 |  | 26/4 | 65,7/97,7 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение в дисциплину. Основные термины и определения | 1. Основные понятия метрологической экспертизы (Презентация, слайды) 2. Понятие метрологической экспертизы. Цели и задачи метрологической экспертизы. 3. Способы выполнения задач метрологической экспертизы. 4. Определение места метрологической экспертизы в производственном процессе. | 2/1 |
| 2 | Законодательная и нормативная база для проведения метрологической экспертизы | 1. Нормативные основы метрологической экспертизы. (Презентация, слайды) 2. Изучение нормативных документов, предусматривающих проведение работ по метрологической экспертизе (ГОСТ Р 8.563-96, ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ 12.0.005-2003 и пр.). 3. Причины проведения метрологической экспертизы на предприятии. | 4/1 |
| 3 | Метрологическая экспертиза технологической документации | 1. Метрологическая экспертиза отдельных видов технической документации (Презентация, слайды) 2. Порядок проведения метрологической экспертизы технического задания. 3. Порядок проведения метрологической экспертизы технических условий | 4/1 |
| 4 | Метрологическая экспертиза конструкторской документации | 1. Метрологическая экспертиза отдельных видов конструкторской документации (Презентация, слайды) 2. Понятие деталь, чертеж детали, сборочная единица. 3. Рациональность номенклатуры параметров. 4. Виды и комплектность документов согласно ГОСТ 2.102-68. Содержание ГОСТ 24643-81, ГОСТ 25307-82, ГОСТ 8.051-81. | 4/1 |
|  |  | ИТОГО | 14/4 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение в дисциплину. Основные термины и определения | Изучение структуры и содержания РМГ 63-2003 "ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации" | 17/20 | ОЛ-1, ОЛ-3, ДЛ-5 |
| 2 | Законодательная и нормативная база для проведения метрологической экспертизы | Подготовка к беседе по основным нормативным документам, регламентирующим метрологическую экспертизу. | 14/22 | ОЛ-1, ОЛ-2 |
| 3 | Метрологическая экспертиза технологической документации | Изучение и анализ образца технического задания и технических условий. Проведение метрологической экспертизы технического задания и технических условий. Результат в виде комплекта документов, требуемых при проведении метрологической экспертизе, в том числе таблица замечаний, рекомендации к их устранению, заключение. | 17,7/28,7 | ДЛ-3, ДЛ-4, М-1 |
| 4 | Метрологическая экспертиза конструкторской документации | Проведение метрологической экспертизы чертежа детали. Исправление допущенных ошибок и заключение. | 17/27 | ОЛ-1, ДЛ-4, |
| ИТОГО |  |  | 65,7/97,7 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные термины и определения. | Процессы, связанные с потребителями. Основные принципы обеспечения качества и конкурентоспособности продукции | 2 |
| 2 | Управление качеством в процессе закупок | Процессы закупок. Управление качеством и конкурентоспособностью продукции | 2 |
| 3 | Законодательная и нормативная база для проведения метрологической экспертизы. | Процессы производства и обслуживания. | 4 |
| 4 | Нормативное обеспечение управления качеством | Процедура управления несоответствующей продукцией. Нормативное обеспечение управления качеством | 2 |
| 5 | Конкурентоспособность российской нефтегазовой техники | Процедуры «Корректирующие действия» и «Предупреждающие действия». Конкурентоспособность российской нефтегазовой техники | 4 |
| 6 | Процедура управления внешними нормативными документами | Процедуры управления документами и записями: Процедура управления документацией. Процедура управления записями. Процедура управления внешними нормативными документами | 4 |
| 7 | Метрологическая экспертиза технологической документации | Процедура «Внутренние проверки» | 4/2 |
| 8 | Метрологическая экспертиза технологической документации | Структура «Руководства по качеству» | 4/2 |
| Итого |  |  | 26/4 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Каковы предпосылки для организации и проведения МЭ на предприятии. Каков порядок проведения и оформления МЭ. Требования к специалистам, проводящим МЭ. Права и обязанности специалистов, на которых возложено проведение МЭ. Какова нормативная база для проведения метрологической экспертизы? Метрологическая экспертиза ТЗ. Метрологическая экспертиза ТУ. Метрологическая экспертиза программ и методик испытаний Метрологическая экспертиза технологической документации. Метрологическая экспертиза технологических регламентов. Метрологическая экспертиза отчета о научно-исследовательской работе. |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Лекции | 1. Законодательная и нормативная база для проведения метрологической экспертизы 2. Метрологическая экспертиза технологической документации 3. Метрологическая экспертиза конструкторской документации | ПК-3 ПК-3 ПК-3 | Дискуссия Деловая игра Дискуссия | 2 2/1 2/1 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6/2 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. М. Лифиц. – 12-е изд., перераб и доп. – М: Издательство Юрайт, 2018. – 314 с. | УП | 2018 | 10 https://biblio-online.ru/viewer/090ED56E-3BF3-47BE-862C-C732B387CE3C/standartizaciya-metrologiya-i-podtverzhdenie-sootvetstviya#page/5 |
| ОЛ-2 | Метрологическое обеспечение производства в машиностроении : учебник / В.А. Тимирязев, А.Г. Схиртладзе, С.И. Дмитриев, И.Г. Ершова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 259 с. | У | 2017 | ВЭБС http://znanium.com/catalog/product/701962 |
| ОЛ-3 | Метрология. Теория измерений : учебник для академического бакалавриата / под. общ. ред. Т. И. Мурашкиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 167 с. | У | 2018 | ВЭБС https://biblio-online.ru/viewer/52E8A02E-F996-46F2-90B4-B2E1653C2AD7/metrologiya-teoriya-izmereniy#page/1 |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-4 | Метрология, стандартизация и сертификация: нормирование точности: Учебник / С.А. Любомудров, А.А. Смирнов, С.Б. Тарасов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 206 с. | У | 2013 | 10 |
| ДЛ-5 | Овадыкова Ж. В. Стандартизация, сертификация и метрология [Текст] : Учебное пособие / Жанна Васильевна Овадыкова, Владимир Петрович Очир-Горяев. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2015. - 103 с. | УП | 2015 | 18 http://lib.ugtu.net/book/25322/ |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М -1 | Очир-Горяев, В.П. Метрологическая экспертиза технической документации : Метод. указания к практическим занятиям по курсу "Метрология, стандартизация и сертификация" / В. П. Очир-Горяев. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2011. - 31 с. | 2011 | 52 http://lib.ugtu.net/book/2752 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

- Электронная библиотечная система

- http://znanium.com/

- Электронная библиотечная система

www.biblio-online.ru

- Электронная библиотечная система

www.knigafund.ru.

- Свободная энциклопедия «Википедия»

http://ru.wikipedia.org.

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы используются учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Практические занятия проводятся в аудитории с использованием учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации необходимого для реализации программы бакалавриата.

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

Технологический факультет

Кафедра электроэнергетики и метрологии технологического факультета

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Метрологическая экспертиза технической документации

Направление подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология

Профиль подготовки "Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности"

Разработчики: доцент кафедры ЭиМ ТФ		            Л.И. Мучкинова

(подпись)

Асс. кафедры ЭиМ ТФ                             К.С. Отев

(подпись)

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ПК-3 Способен участвовать в разработке проектов, стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации, осуществлять контроль и надзор за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов, осуществлять экспертизу технической документации | 8 семестр / Введение в дисциплину. Основные термины и определения. / Тема 2. Законодательная и нормативная база для проведения метрологической экспертизы / Тема 3. Метрологическая экспертиза технологической документации / Тема 4. Метрологическая экспертиза конструкторской документации | Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; - принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; Уметь: контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации объектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; - применять методы и принципы стандартизации при разработке стандартов и других нормативных документов; - устанавливать требования к точности изготовления деталей; Владеть: навыками оформления нормативной документации; |

2. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1-4 | ПК-3 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по разделам 1, 2 |
|  |  |  | Повышенный | Контрольная работа | Варианты заданий для контрольной работы |
|  |  |  | Продвинутый | Дискуссия | Тематика дискуссии |
| 2 | Темы 1-4 | ПК-3 |  | Зачет | Банк тестовых заданий |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-3 Способен участвовать в разработке проектов, стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации, осуществлять контроль и надзор за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов, осуществлять экспертизу технической документации | Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; - принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: конкретные законодательные и нормативные правовые акты |
|  |  | Повышенный уровень(по отношению к пороговому уровню) | Знать: принципы нормирования точности и обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц |
|  | Уметь: контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации объектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; - применять методы и принципы стандартизации при разработке стандартов и других нормативных документов; - устанавливать требования к точности изготовления деталей; | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации |
|  |  | Повышенный уровень(по отношению к пороговому уровню) | Уметь: устанавливать требования к точности изготовления деталей |
|  | Владеть: навыками оформления нормативной документации; | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: знаниями справочной литературы в области метрологической экспертизы |
|  |  | Повышенный уровень(по отношению к пороговому уровню) | Владеть: навыками работы оформления нормативной документации |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

- вопросы для подготовки к опросу по разделу 1;

- методические рекомендации по выполнению лабораторных работ;

- тематика дискуссии;

- вопросы для подготовки к опросу по разделу 2;

- тематика деловой игры;

- вопросы для подготовки к собеседованию по разделу 2;

- банк тестовых заданий.

- Вопросы для подготовки к опросу по разделу 1.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

1. Предмет метрологической экспертизы. Цели и задачи.

2. Основные положения РМГ 63-2003.

3. Место эксперта в процессе выполнения метрологической экспертизы. Требования к эксперту.

4. Установление оптимальности номенклатуры контролируемых параметров.

5. Установление технически и экономически обоснованных норм точности измерений.

- Вопросы для подготовки к опросу по разделу 2.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

- Проверка контролепригодности изделия.

- Анализ правильности требований к средствам измерений, методикам выполнения измерений.

- Проверка правильности выбора средств и методов измерений.

- Анализ соответствия показателей точности измерений требованиям к технико-экономическим показателям.

- Проверка соблюдения терминологии, наименований и обозначения физических величин и их единиц.

- Проверка рациональности установленной номенклатуры измеряемых параметров.

- Вопросы для подготовки к собеседованию по разделу 2.

Обучающемуся предлагается пройти собеседование (устно) по одной из тем из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% раскрытия темы – собеседование не пройдено – 0 баллов;

≥50% раскрытия темы – собеседование пройдено – mах балл (3 балла).

1. Основные виды нормативной документации и соответствующие объекты анализа при метрологической экспертизе.

2. Последовательность проведения метрологической экспертизы.

3. Метрологическая экспертиза проектов стандартов и технических условий.

4. Метрологическая экспертиза технической документации на средства измерений.

5. Метрологическая экспертиза технического задания на разработку продукции, отчета о научно-исследовательской работе, предшествующей разработке продукции.

6. Метрологическая экспертиза проектной и рабочей конструкторской документации.

7. Метрологическая экспертиза технологической и эксплуатационной документации.

8. Проверка содержания рабочих методик испытаний, требований к процедуре подготовки к испытаниям и средствам измерений, программ и методик предварительных и приемочных испытаний, содержания типовых методик испытаний.

9. Метрологическая экспертиза норм точности, методов контроля параметров, методик выполнения измерений, правильности выбора средств измерений, терминов, наименований и обозначений физических величин и их единиц.

10. Оформление и реализация результатов метрологической экспертизы технической документации.

- Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ представлены в литературе М- 1 Очир-Горяев, В.П. Метрологическая экспертиза технической документации : Метод. указания к практическим занятиям по курсу "Метрология, стандартизация и сертификация" / В. П. Очир-Горяев. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2011. - 31 с. Оценивание происходит следующим образом:

<50% выполнения лабораторных работ – 0 баллов;

≥50% выполнения лабораторных работ – mах балл (4 балла).

- Тематика дискуссии

Обучающимся предлагается в форме дискуссии с минимальным участием преподавателя раскрыть тему: «Система управления качеством на предприятии (на выбор, исходя из пройденных тем)». Оценивание участников дискуссии происходит следующим образом:

<50% активного участия в дискуссии– 0 баллов;

≥50% активного участия в дискуссии – mах балл (5 баллов).

- Банк тестовых заданий

Экзаменационный тест состоит из 6 заданий.

Пороговый уровень – 4 заданий – множественный выбор, на соответствие (один или несколько вариантов ответа), за каждый правильный ответ присуждается 0,875 балла.

Повышенный уровень – 2 задания – вопросы открытого типа (краткий ответ), за каждый правильный ответ присуждается 1,25 балла.

Максимально возможное количество баллов – 6.

– до 3 баллов			неудовлетворительно;

– 3…5 баллов		удовлетворительно;

– 6…8 баллов		хорошо;

– 8…10 баллов		отлично.

Тема 1. Введение в дисциплину. Основные термины и определения

| № тес-та | Тип тестового задания. Множественный выбор (один правильный ответ) | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Нормоконтроль конструкторской документации осуществляется в соответствии с …… | а) ГОСТ 2. 111-68; б) ГОСТ 3. 1116-79; в) Р 50-72-88; г) РМГ 63-2003. |
| - 1 | Нормоконтроль технологической документации осуществляется в соответствии с …… | а) ГОСТ 3. 1116-79; б) ГОСТ 2. 111-68; в) РМГ 63-2003; г) ГОСТ 3. 1502-85. |
| - 2 | Метрологическая экспертиза технической документации осуществляется в соответствии с…… | а) РМГ 63-2003; б) ГОСТ 2. 111-68; в) ГОСТ 21. 002-89; г) ГОСТ 3. 1116-79. |
| - 3 | Небрежное оформление чертежа – это…. | а) дефект; б) ошибка; в) не является предметом нормоконтроля. |
| - 4 | Непосредственным источником экономической эффективности нормоконтроля является…… | а) выявление нарушений принципа конструктивной преемственности; б) экономия на материалах; в) выбор оптимальных конструктивных параметров изделия. |
| - 5 | Проверка правильности применения единиц физических единиц является задачей…. | а) метрологического контроля; б) метрологической экспертизы; в) технологического контроля; |

Тема 2. Законодательная и нормативная база для проведения метрологической экспертизы

| № тес-та | Тип тестового задания. Множественный выбор (один правильный ответ) | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | При нормоконтроле подлинники графических и текстовых документов подписываются нормоконтролером… | а) на втором этапе; б) на первом этапе; г) не подписываются. |
| 2 | Техническое задание на разработку продукции… | а) является объектом нормоконтроля; б) не является объектом нормоконтроля; в) не является объектом метрологической экспертизы. |
| 3 | Технический проект…. | а) является объектом нормоконтроля; б) не является объектом нормоконтроля; в) не является объектом технологического контроля. |
| 4 | Документация, утверждаемая руководителем организации, в графе «нормоконтролёр» подписывается…. | а) после утверждения руководителем предприятия; б) до проведения технического контроля; г) до проведения метрологической экспертизы; д) до утверждения руководителем. |
| 5 | При нормоконтроле чертежа детали формат и формы чертежа проверяются исходя из требований… | а) ГОСТ 2. 101-68; б) ГОСТ 3. 1402-84; в) ГОСТ 15. 001-88; г) ГОСТ Р 1.0-92 |
| 6 | При нормоконтроле чертежа детали масштабы изображений проверяются исходя из требований… | а) ГОСТ 2.425-74; б) ГОСТ 1.2-2004; в) ГОСТ 3.1402-84; г) Р50-54-17-87. |

Тема 3. Метрологическая экспертиза технологической документации

| № тес-та | Задание | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Задачей метрологической экспертизы технической документации не является оценка… | а) качество выпускаемой продукции; б) оптимальности требований к точности измерений; в) контролепригодности конструкции; г) рациональности номенклатуры измерительных параметров" |
| 2 | При проверке правильности взаимной увязки допусков формы, расположения поверхностей и допусков на линейные размеры детали необходимо руководствоваться следующими правилами… | а) допусками формы и расположения поверхностей не должны быть больше допусков на линейные размеры; б) допусками расположения поверхностей должны быть больше допусков на линейные размеры; в) допуски формы поверхностей должны превышать допуски на линейные размеры; |
| 3 | Результаты метрологической экспертизы технической документации не могут быть оформлены в виде | а) нового технического задания на разработку документации; б) списка замечаний и предложений; в) экспертного заключений. |
| 4 | Результаты метрологической экспертизы технической документации не могут быть оформлены в виде | а) устных замечаний и предложений; б) списка замечаний и предложений; в) экспертного заключения. |
| 5 | Анализ и оценивание экспертами-метрологами правильности применения требований, правил и норм называют… | а) поверкой; б) калибровкой; в) аттестацией; г) метрологической экспертизой. |
| 6 | Соотношение TF = 0,25 IT в случае плоских соединений рекомендуется для уровня относительной геометрической точности… | а) высокой; б) повышенной; в) нормальной. |

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК3 | Пороговый | Опрос | <50 – компетенция не освоена – 0 баллов, ≥50 – компетенция освоена – mах балл | 3 |  |
|  | Повышенный | Практические работы |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Дискуссия |  | 5 |  |
| Всего за семестр |  |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 4 |  |
| ПК-3 | Зачет | Банк тестовых заданий | Определяется преподавателем в КОЗ | 6 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | до 3 баллов | Не зачет (неудовлетворительно) |
|  |  |  |  | 3…5 баллов | Зачет (удовлетворительно) |
|  |  |  |  | 6…8 баллов | Зачет (хорошо) |
|  |  |  |  | 8…10 баллов | Зачет (отлично) |