Аннотация рабочей программы по дисциплине

Теплотехнические измерения

Цель преподавания дисциплины

- является изучение равновесных и неравновесных свойств веществ в различных агрегатных состояниях (жидком, твердом, газообразном), освоение расчетных и экспериментальных методов определения теплофизических свойств материалов;

Задачи изучения

- создание у обучающихся ясного представления о теплофизических свойствах различных систем — как чистых веществ, так и смесей, в том числе реагирующих, в широком диапазоне температур и давлений, и закономерностях протекания процессов переноса в этих системах;

- формирование у обучающихся физически обоснованного понимания возможностей расчетных и экспериментальных методов и приобретение практических навыков определения теплофизических свойств материалов;

- овладеть современными методами естественнонаучных исследований для выявления проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и способность привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-1 – способность осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе.

ПК-2 – способность участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе.

ПК-6 – способность осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

- изучение равновесных и неравновесных свойств веществ в различных агрегатных состояниях (жидком, твердом, газообразном), освоение расчетных и экспериментальных методов определения теплофизических свойств материалов.

1.2. Задачи изучения

- создание у обучающихся ясного представления о теплофизических свойствах различных систем — как чистых веществ, так и смесей, в том числе реагирующих, в широком диапазоне температур и давлений, и закономерностях протекания процессов переноса в этих системах;

- формирование у обучающихся физически обоснованного понимания возможностей расчетных и экспериментальных методов и приобретение практических навыков определения теплофизических свойств материалов.

- овладеть современными методами естественнонаучных исследований для выявления проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и способность привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| производственно-технологический | ПК-1: Способность осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | знать: физические основы, лежащие в основе экспериментального метода исследования данного свойства, основные экспериментальные схемы для измерения данного свойства, получить представление о возможности улучшения классических экспериментальных схем; - основы автоматического регулирования технологическими процессами в нефтегазовом комплексе уметь: определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; - организовать и проводить работы по поверке и калибровке средств измерений; владеть: практическими навыками применения технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции; - информацией в области современных средств измерений и контроля |
|  | ПК-2: Способность участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | знать: основы теории погрешностей измерений; - нормативную документацию, регламентирующую требования к продукции и средствам измерений; - характеристики и принципы работы испытательного оборудования и методики испытаний на нем; уметь: выбирать конкретный метод исследования и тип экспериментальной установки для измерения свойств конкретного вещества в конкретном диапазоне исследуемых параметров; - использовать нормативную документацию, регламентирующую требования к методикам измерений и испытаний; владеть: практическими навыками применения технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции; - информацией по методикам проведения сертификации, испытаний и утверждения типа средств измерений; - информацией о свойствах и характеристиках средств измерений, устанавливает оптимальные нормы точности измерений; |
| организационно-управленческий | ПК-6: Способность осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств | знать: особенности теплофизических свойствах веществ в газообразном, жидком и твердом состоянии; - основы теории погрешностей измерений; - показатели результативности работы производственных подразделений, занимающихся метрологическим обеспечением; уметь: - выбирать конкретный метод исследования и тип экспериментальной установки для измерения свойств конкретного вещества в конкретном диапазоне исследуемых параметров; - выполнять расчеты теплофизических свойств веществ на основе термодинамики, статистической физики и физической кинетики, используя данные о макроскопическом поведении и микроскопической структуре вещества; - применять современные методы обобщения и систематизации результатов работы метрологических подразделений; владеть: практическими навыками применения технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции; - навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании. |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- особенности теплофизических свойствах веществ в газообразном, жидком и твердом состоянии;

- основы теории погрешностей измерений;

- физические основы, лежащие в основе экспериментального метода исследования данного свойства, основные экспериментальные схемы для измерения данного свойства, получить представление о возможности улучшения классических экспериментальных схем;

уметь:

- выбирать конкретный метод исследования и тип экспериментальной установки для измерения свойств конкретного вещества в конкретном диапазоне исследуемых параметров;

- выполнять расчеты теплофизических свойств веществ на основе термодинамики, статистической физики и физической кинетики, используя данные о макроскопическом поведении и микроскопической структуре вещества;

- рассчитывать теплофизические свойства вещества в газообразном, жидком и твердом состоянии по теоретическим соотношениям в рамках обобщенных законов соответственных состояний;

- определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов;

владеть:

- методами оценки основных погрешностей измерений; навыками экспериментальных измерений температуры, давления, расхода, плотности, вязкости и теплопроводности тел;

- навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании;

быть способным:

- участвовать в испытаниях и определении работоспособности установленного и ремонтируемого оборудования;

- выбирать оборудование для замены в процессе эксплуатации и оптимальные режимы его работы.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- Материаловедение в профессиональной деятельности;

- Метрология;

- Физические основы измерений и эталоны;

- Физические основы учета нефти и газа при технологических операциях;

- Методы и средства измерения и контроля;

- Технология проектирования средств измерения.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

- Теория и расчет измерительных преобразователей и приборов;

- Метрологическая экспертиза технической документации;

- Составление технической документации в области метрологии.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 3

часы – 108.

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 7/8 | 108/108 | 56.3/ 10,3 | 18/4 | 18/4 | 18 | 2/2 | 0,3/ 0,3 | 51,7/ 97,7 |  | РГР/ Контр.раб |  | + |
| ИТОГО | 108/108 | 56.3/ 10,3 | 18/4 | 18/4 | 18 | 2/2 | 0,3/ 0,3 | 51,7/ 97,7 |  | РГР/ Контр. раб |  | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные | практические |  |
| 7/8 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Введение. Основные сведения о физических параметрах технологических процессов. | 8/8 | ПК-6 | 4 | 2 |  | 2 | 4/8 |
| Тема 2. Измерение температур | 14/19 | ПК-6, ПК-2, ПК-1 | 8/3 | 2/1 | 4/2 | 2 | 6/16 |
| Тема 3. Измерение давления | 18/23 | ПК-6, ПК-2, ПК-1 | 10/3 | 2/1 | 4/2 | 4 | 8/20 |
| Тема 4. Измерение состава и свойств веществ. | 20/16 | ПК-6, ПК-2, ПК-1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10/16 |
| Тема 5. Измерение количества и расхода жидкостей и газов | 20/21 | ПК-1, ПК-2, ПК-6 | 10/1 | 4/1 | 2 | 4 | 10/20 |
| Тема 6. Измерение уровней. | 14/11 | ПК-6, ПК-2, ПК-1 | 6/1 | 2/1 | 2 | 2 | 8/10 |
| Тема 7. Анализ системы веществ. Системы теплотехнического контроля | 11,7/7,7 | ПК-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5,7/7,7 |
| ИЗ | 2 | × | 2 | × | × | × | × |
| АК | 0,3 | × | 0,3 | × | × | × | × |
| Контроль | - | × | - | × | × | × | × |
| Всего часов | 108 | × | 56,3/10,3 | 18/4 | 18/4 | 18 | 51,7/97,7 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные сведения о газах и жидкостях | Цель курса. Объем и структура курса. Рекомендуемая литература. Межмолекулярные силы. Классификация теплофизических свойств веществ. Равновесные теплофизические свойства веществ как функция состояния: термодинамические свойства, калорические свойства. Принцип аддитивности при расчете теплофизических свойств материалов. | 2 |
| 2 | Измерение температур | Термометры расширения. Термопреобразователи сопротивления. Термоэлектрические преобразователи. Измерение температуры тел по их тепловому излучению | 2/1 |
| 3 | Измерение давления | Общие сведения об измерении давления Жидкостные манометры Деформационные манометры Электрические манометры Грузопоршневые манометры | 2/1 |
| 4 | Измерение состава и свойств веществ. | Общие сведения о влажности воздуха и материалов Измерение влажности воздуха Определение состава газов Объемные химические газоанализаторы Термокондуктометрические газоанализаторы Магнитные газоанализаторы Оптические газоанализаторы Электрические газоанализаторы Хроматографические газоанализаторы Масс-спектрометрические газоанализаторы | 4 |
| 5 | Измерение количества и расхода жидкостей и газов | Общие сведения об измерении количества и расхода веществ Скоростные счетчики Объемные счетчики Барабанные счетчики Ротационные счетчики Расходомеры переменного перепада давления Расходомеры постоянного перепада давления Электромагнитные расходомеры Ультразвуковые расходомеры Расходомеры Кориолиса Вихревые расходомеры Калориметрические и термоконвективные расходомеры | 4/1 |
| 6 | Измерение уровней | Классификация приборов для измерения уровней Визуальные уровнемеры Поплавковые уровнемеры Буйковые уровнемеры Гидростатические уровнемеры Электрические уровнемеры Ультразвуковые уровнемеры Волноводные уровнемеры Радарные уровнемеры | 2/1 |
| 7 | Анализ системы веществ. Системы теплотехнического контроля | Анализ состава газов. Анализ состава жидкости. | 2 |
|  |  | ИТОГО | 18/4 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные понятия о газах и жидкостях | Переносные свойства веществ: теплопроводность, вязкость, диффузия, термодиффузия, концентрационная теплопроводность. Оптические свойства: коэффициенты излучения, поглощения и пропускания. Интегральные и спектральные коэффициенты... | 4/8 | ОЛ-2, ОЛ-3, ДЛ-6 |
| 2 | Измерение температур | Термометры расширения. Термопреобразователи сопротивления. Термоэлектрические преобразователи. Измерение температуры тел по их тепловому излучению | 6/16 | ОЛ-1, ОЛ-3 |
| 3 | Расчет вязкости газов и смесей газов на основе кинетической теории газов | Расчет вязкости газов при различных условиях с использованием теории подобия. Вязкость смесей газов. | 5/8 | ОЛ-2, ОЛ-3 |
| 5 | Расчет вязкости жидкостей | Практические методы расчета коэффициентов диффузии в газах. | 5/8 | ОЛ-2 |
| 6 | Измерение давления | Дифференциальные манометры-расходомеры | 8/20 | ОЛ-1 |
| 7 | Измерение расхода | Электромагнитные, акустические, вихревые и корреляционные расходомеры. | 10/20 | ОЛ-1 |
| 8 | Измерение уровней | Современные приборы для измерения уровней | 8/10 | ОЛ-1 |
| 9 | Анализ системы веществ. Системы теплотехнического контроля | Расчет параметров диафрагмы | 5,7/7,7 | ОЛ-1 |
| ИТОГО |  |  | 51,7/ 97,7 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные сведения о газах и жидкостях | Основные свойства газов и жидкостей | 2 |
| 2 | Измерение температур | Расчет температуры | 2 |
| 3 | Измерение давления | Расчет давления на этапах технологического процесса | 4 |
| 4 | Расчет вязкости газов и смесей газов на основе кинетической теории газов | Расчет вязкости газов и смесей газов | 2 |
| 5 | Расчет вязкости жидкостей | Расчет вязкости жидкостей | 2 |
| 7 | Измерение расхода | Измерение расхода | 4 |
| 9 | Анализ системы веществ. | Системы теплотехнического контроля | 2 |
| Итого |  |  | 18 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Переносные свойства веществ: теплопроводность, вязкость, диффузия, термодиффузия, концентрационная теплопроводность. | 2 |
| 2 | Расчет P-V-T параметров методом термодинамического подобия. | 2 |
| 3 | Исследование термоэлектрических преобразователей | 4/2 |
| 4 | Измерение давления и уровня | 2/2 |
| 5 | Изучение и поверка расходомеров переменного перепада давления | 4 |
| 6 | Статические и динамические методы экспериментального определения поверхностного натяжения жидкостей. Комбинированный метод. | 2 |
| 7 | Определение коэффициента теплоотдачи нагретого цилиндра в свободном потоке жидкости (газа). | 2 |
|  | ИТОГО | 18/4 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Определение температуры технологических процессов |
| 2 | Определение давления технологических процессов |

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Термодинамическое поведение чистых веществ в области фазовых переходов. |
| 2 | Критические явления в поведении чистых веществ. |
| 3 | Идеальные смеси (растворы) |
| 4 | Реальные смеси (растворы). |
| 5 | Термодинамические свойства химически реагирующих смесей идеальных газов. |
| 6 | Вязкость и теплопроводность плотных газов. |
| 7 | Вязкость и теплопроводность жидкостей |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Лекции | Элементы теории подобия. Термодинамическое подобие. | ПК-6 | Проблемная лекция | 2 |
|  |  | Элементы теории подобия. Термодинамическое подобие. Расчет P-V-T параметров методом термодинамического подобия. | ПК-6 | Проблемная лекция | 2 |
|  |  | Расчет вязкости газов и смесей газов на основе кинетической теории газов | ПК-2, ПК-6 | Лекция-визуализация | 2 |
|  | Лабораторная работа | Расчет P-V-T параметров методом термодинамического подобия. | ПК-6 | Метод малых групп | 2 |
|  |  | Исследование термоэлектрических преобразователей | ПК-1, ПК-2, ПК-6 | Метод малых групп | 2/2 |
|  |  | Измерение давления и уровня | ПК-1, ПК-2, ПК-6 | Метод малых групп | 2/2 |
|  |  | Определение коэффициента теплоотдачи нагретого цилиндра в свободном потоке жидкости (газа). | ПК-1 | Метод малых групп | 2 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 14/4 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Мучкинова Л.И. Теплотехнические измерения и приборы [Текст]: учеб. пособие / Л.И. Мучкинова. – Ухта: УГТУ, 2020. – 102 с. | УП | 2020 | Электр. издание |
| ОЛ-2 | Ляшков В. И. Теоретические основы теплотехники /Ляшков В. И. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 328 с. (Высшее образование: Бакалавриат). | УП | 2015 | Znanium. com |
| ОЛ-3 | Основы технической термодинамики и теории тепло- и массообмена: Учебное пособие / В.А. Барилович, Ю.А. Смирнов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: | УП | 2014 | Znanium. com |
| ОЛ-4 | Кудинов А. А. Тепломассообмен: Учебное пособие/Кудинов А. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 375 с. | УП | 2015 | Znanium. com |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-5 | Архипов В.А. Физико-химические основы процессов тепломассообмена: Учебное пособие / Архипов В.А. - Томск:Изд-во Томского политех. университета, 2015. - 199 с.: | УП | 2015 | Znanium. com |
| ДЛ-6 | Семенов Ю.П. Основы тепломассообмена: учеб. пособие / Ю.П. Семенов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 246 с. | УП | 2019 | Znanium. com |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Атрошенко, Ю.К. Теплотехнические измерения и приборы: учебное пособие / Ю.К. Атрошенко, Е.В. Иванова. – Томск: изд-во ТГПУ, 2014. – 151 с. | 2014 | Znanium. com |
| М-2 | Цынаева, Е. А. Промышленная теплоэнергетика. Теплотехнические измерения и приборы в теплоэнергетике: сборник учебно-исследовательских практических работ/ Е.А. Цынаева. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 60 с. | 2015 |  |
| М-3 | Бродников А.Ф. Метрологическое обеспечение теплотехнических измерений [Текст]: метод. указания по выполнению лабораторных работ / А.Ф. Бродников, Н.А. Вихарева, В.Я. Черепанов. – Новосибирск: СГГА, 2012. – 57 с. | 2012 |  |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

- Издательство «Лань» Электронная библиотечная система www.elanbook.com

- Электронная библиотечная система www.biblio-online.ru

- Электронная библиотечная система www.knigafund.ru.

4. Электронная библиотечная система Znanium. com

5. Свободная энциклопедия «Википедия» http://ru.wikipedia.org.

  - Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

- Пакет MicrosoftOffice;

- Справочно-поисковая система «Консультант Плюс».

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий лабораторного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

#### Технологический факультет

Кафедра электроэнергетики и метрологии

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### Теплотехнические измерения

Направление подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология

Профиль подготовки «Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности»

Разработчик: доцент кафедры ЭиМ ТФ		 Л.И. Мучкинова

Утвержден на заседании кафедры

от __________________, протокол № ___________

Заведующий кафедрой 		______________________ 	Е.В. Тетеревлева

(подпись)

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 – способность осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | 7 семестр / Тема 2. Измерение температур / Тема 3. Измерение давления / Тема 4. Измерение состава и свойств веществ / Тема 5. Измерение количества и расхода жидкостей и газов / Тема 6. Измерение уровней / Тема 7. Анализ системы веществ. Системы теплотехнического контроля | Знать: ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений»; ФЗ «О техническом регулировании»; законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; физические основы, лежащие в основе экспериментального метода исследования данного свойства, основные экспериментальные схемы для измерения данного свойства, получить представление о возможности улучшения классических экспериментальных схем; Уметь: выполнять расчеты теплофизических свойств веществ на основе термодинамики, статистической физики и физической кинетики, используя данные о макроскопическом поведении и микроскопической структуре вещества; - рассчитывать теплофизические свойства вещества в газообразном, жидком и твердом состоянии по теоретическим соотношениям в рамках обобщенных законов соответственных состояний; - определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; Владеть: навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; - практическими навыками применения технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции Быть способным: участвовать в испытаниях и определении работоспособности установленного и ремонтируемого оборудования |
| ПК-2 – способность участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | 7 семестр / Тема 2. Измерение температур / Тема 3. Измерение давления / Тема 4. Измерение состава и свойств веществ. / Тема 5. Измерение количества и расхода жидкостей и газов / Тема 6. Измерение уровней | Знать: особенности теплофизических свойствах веществ в газообразном, жидком и твердом состоянии; - основы теории погрешностей измерений; - физические основы, лежащие в основе экспериментального метода исследования данного свойства, основные экспериментальные схемы для измерения данного свойства, получить представление о возможности улучшения классических экспериментальных схем; Уметь: выбирать конкретный метод исследования и тип экспериментальной установки для измерения свойств конкретного вещества в конкретном диапазоне исследуемых параметров; - определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; Владеть: методами оценки основных погрешностей измерений; навыками экспериментальных измерений температуры, давления, расхода, плотности, вязкости и теплопроводности тел; - навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; Быть способным: выбирать оборудование для замены в процессе эксплуатации и оптимальные режимы его работы. |
| ПК-6 – способность осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств | 7 семестр / Тема 1. Введение. Основные сведения о физических параметрах технологических процессов. / Тема 2. Измерение температур / Тема 3. Измерение давления / Тема 4. Измерение состава и свойств веществ / Тема 5. Измерение количества и расхода жидкостей и газов / Тема 6. Измерение уровней | Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; - физические основы, лежащие в основе экспериментального метода исследования данного свойства, основные экспериментальные схемы для измерения данного свойства, получить представление о возможности улучшения классических экспериментальных схем; Уметь: определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; Владеть: навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; Быть способным: участвовать в испытаниях и определении работоспособности установленного и ремонтируемого оборудования; - выбирать оборудование для замены в процессе эксплуатации и оптимальные режимы его работы. |

2. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Введение. Основные сведения о физических параметрах технологических процессов. Измерение температур. Измерение давления. Измерение состава и свойств веществ. Измерение количества и расхода жидкостей и газов Измерение уровней | ПК-6 | Пороговый | Опрос, лабораторная работа 1 - 7 | Вопросы для подготовки к опросу по темам 3-5, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | выполнение заданий РГР, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение заданий РГР, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
|  | Измерение температур. Измерение давления. Измерение состава и свойств веществ. Измерение количества и расхода жидкостей и газов Измерение уровней | ПК-2 | Пороговый | Опрос, лабораторная работа 1-7 | Вопросы для подготовки к опросу по темам 3-5, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | выполнение заданий РГР, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение заданий РГР, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
|  | Измерение температур. Измерение давления. Измерение состава и свойств веществ. Измерение количества и расхода жидкостей и газов Измерение уровней Анализ системы веществ. Системы теплотехнического контроля | ПК-1 | Пороговый | Опрос, лабораторная работа 6, 7 | Вопросы для подготовки к опросу по темам 3-5, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | выполнение заданий РГР, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение заданий РГР, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
| 9 | Темы 1-7 | ПК-1, ПК-2, ПК-6 | зачет | Банк тестовых заданий | Итоговый тест |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 – способность осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | Знать: физические основы, лежащие в основе экспериментального метода исследования данного свойства, основные экспериментальные схемы для измерения данного свойства, получить представление о возможности улучшения классических экспериментальных схем | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: особенности теплофизических свойствах веществ в газообразном, жидком и твердом состоянии; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: особенности теплофизических свойствах веществ в газообразном, жидком и твердом состоянии; физические основы, лежащие в основе экспериментального метода исследования данного свойства, основные экспериментальные схемы для измерения данного свойства, получить представление о возможности улучшения классических экспериментальных схем |
|  | Уметь: определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: выбирать конкретный метод исследования и тип экспериментальной установки для измерения свойств конкретного вещества в конкретном диапазоне исследуемых параметров |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: выбирать методики выполнения измерений; устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать средства измерений, испытаний и контроля; выбирать конкретный метод исследования и тип экспериментальной установки для измерения свойств конкретного вещества в конкретном диапазоне исследуемых параметров |
|  | Владеть: практическими навыками применения технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками обработки результатов наблюдений и оценивания погрешностей измерений; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: методами оценки основных погрешностей измерений; навыками экспериментальных измерений температуры, давления, расхода, плотности, вязкости и теплопроводности тел. |
| ПК-2 – способность участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | Знать: особенности теплофизических свойствах веществ в газообразном, жидком и твердом состоянии; - основы теории погрешностей измерений; - физические основы, лежащие в основе экспериментального метода исследования данного свойства, основные экспериментальные схемы для измерения данного свойства, получить представление о возможности улучшения классических экспериментальных схем | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: особенности теплофизических свойствах веществ в газообразном, жидком и твердом состоянии; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: особенности теплофизических свойствах веществ в газообразном, жидком и твердом состоянии; физические основы, лежащие в основе экспериментального метода исследования данного свойства, основные экспериментальные схемы для измерения данного свойства, получить представление о возможности улучшения классических экспериментальных схем |
|  | Уметь: выбирать конкретный метод исследования и тип экспериментальной установки для измерения свойств конкретного вещества в конкретном диапазоне исследуемых параметров; - определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: выполнять расчеты теплофизических свойств веществ на основе термодинамики, |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: выполнять расчеты теплофизических свойств веществ на основе термодинамики, рассчитывать теплофизические свойства вещества в газообразном, жидком и твердом состоянии по теоретическим соотношениям в рамках обобщенных законов соответственных состояний. |
|  | Владеть: методами оценки основных погрешностей измерений; навыками экспериментальных измерений температуры, давления, расхода, плотности, вязкости и теплопроводности тел; - навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками обработки результатов наблюдений и оценивания погрешностей измерений; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: методами оценки основных погрешностей измерений; навыками экспериментальных измерений температуры, давления, расхода, плотности, вязкости и теплопроводности тел. |
| ПК-6 – способность осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств | Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; - физические основы, лежащие в основе экспериментального метода исследования данного свойства, основные экспериментальные схемы для измерения данного свойства, получить представление о возможности улучшения классических экспериментальных схем | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: особенности теплофизических свойствах веществ в газообразном, жидком и твердом состоянии; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: особенности теплофизических свойствах веществ в газообразном, жидком и твердом состоянии; физические основы, лежащие в основе экспериментального метода исследования данного свойства, основные экспериментальные схемы для измерения данного свойства, получить представление о возможности улучшения классических экспериментальных схем |
|  | Уметь: определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: выбирать конкретный метод исследования и тип экспериментальной установки для измерения свойств конкретного вещества конкретном диапазоне исследуемых параметров |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: Уметь: выполнять расчеты теплофизических свойств веществ на основе термодинамики, рассчитывать теплофизические свойства вещества в газообразном, жидком и твердом состоянии по теоретическим соотношениям в рамках обобщенных законов соответственных состояний. |
|  | Владеть: навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками обработки результатов наблюдений и оценивания погрешностей измерений; методами оценки качества технических средств измерений |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: методами оценки основных погрешностей измерений; навыками экспериментальных измерений температуры, давления, расхода, плотности, вязкости и теплопроводности тел; методами оценки качества технических средств измерений |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

- вопросы для подготовки к опросу по темам 1-2; - вопросы для подготовки к опросу по темам 3-5;

- методические рекомендации по выполнению лабораторных работ;

- задания для выполнения в малых группах;

- задания для контрольной работы;

- вопросы для зачета.

- Вопросы для подготовки к опросу по темам 1, 2

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

- Основы термодинамики. Основные определения.

2.	Опишите принцип работы жидкостных термометров.

3.	Перечислите основные конструкции биметаллических термометров.

4.	Физический смысл номинальной статической характеристики термопреобразователя сопротивления.

5.	В чем заключается принцип работы манометрических термометров?

6.	Что такое номинальная статическая характеристика и чувствительность термопары термоэлектрического преобразователя?

7.	Приведите классификацию пирометров.

- Вопросы для подготовки к опросу по темам 3, 4, 5

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

1. 	Перечислите основные единицы измерений давлений.

2. 	Какие виды давлений Вы знаете?

3. 	Приведите классификацию манометров.

4. 	Опишите принцип работы трубчатых, мембранных и сильфонных манометров. В чем заключается отличие конструкции чувствительных элементов данных манометров?

5. 	На каком принципе основана работа грузопоршневых манометров?

6.	Какие поправки учитываются при проведении измерений с использованием грузопоршневых манометров?

7.	Перечислите основные единицы измерений влажности воздуха и материалов. Как они определяются?

8. Что такое газоанализатор? Приведите классификацию газоанализаторов в зависимости от физико-химических свойств, положенных в основу принципов их работы.

9.	Чем счетчики отличаются от расходомеров? Перечислите основные характеристики счетчиков.

10.	Перечислите, на какие основные типы подразделяются счетчики и расходомеры по принципу их работы.

11.	В чем заключается принцип работы скоростных счетчиков расхода жидкости с винтовой вертушкой?

12.	В чем преимущества и недостатки электромагнитных расходомеров с постоянным и переменным магнитным полем?

13.	Конструкция и принцип работы ультразвуковых расходомеров.

14.	Каким образом связаны друг с другом угол закручивания сенсорной трубки, запаздывание синусоидального сигнала катушек и измеряемого расхода в расходомерах Кориолиса?

- Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ представлены в литературе М-3: Бродников А.Ф. Метрологическое обеспечение теплотехнических измерений [Текст]: метод. указания по выполнению лабораторных работ / А.Ф. Бродников, Н.А. Вихарева, В.Я. Черепанов. – Новосибирск: СГГА, 2012. – 57 с.

Оценивание происходит следующим образом:

<50% выполнения лабораторных работ – 0 баллов;

≥50% выполнения лабораторных работ – mах балл (4 балла).

- Задания для малых групп

Обучающимся предлагается в форме работы методом малых групп задания для выполнения с минимальным участием преподавателя:

1. Термодинамическое поведение чистых веществ в области фазовых переходов.

2. Критические явления в поведении чистых веществ.

3. Идеальные смеси (растворы).

4. Реальные смеси (растворы).

5. Термодинамические свойства химически реагирующих смесей идеальных газов.

6. Вязкость и теплопроводность плотных газов.

7. Вязкость и теплопроводность жидкостей.

Оценивание участников дискуссии происходит следующим образом:

<50% активного участия в дискуссии– 0 баллов;

≥50% активного участия в дискуссии – mах балл (5 баллов).

- Задания для РГР.

Варианты заданий для курсового проекта и исходные данные для его выполнения представлены в литературе М-1: Атрошенко, Ю.К. Теплотехнические измерения и приборы: учебное пособие / Ю.К. Атрошенко, Е.В. Иванова. – Томск: изд-во ТГПУ, 2014. – 151 с.

Оценивание происходит следующим образом:

<50% выполнения расчетно-графической работы – 0 баллов;

≥50% выполнения расчетно-графической работы – mах балл (4 балла).

- Тестовые задания

- Классификация датчиков по виду контролируемой величины:

-Преобразователи температуры, давления, уровня, расхода, плотности

-Сопротивления, преобразователей сигналов, плотности

-Сопротивления, напряжения, емкости, индуктивности

-Массы, объёма, веса и длины

-Объема, тока, напряжения, сопротивления

- По месту измерения устанавливают

-местные приборы

-комбинированные приборы

-телеметрические приборы

-дистанционные приборы

-вторичные приборы

- Какие манометры используют в качестве образцовых

-Грузопоршневые

-Дифманометры

-Жидкостные

-Деформационные

-Электрические

- Что используется в качестве упругого чувствительного элемента в колокольных дифманометрах

+упругая пружина

-Сильфон

-Мембрана

-мембранная коробка

-трубчатая пружина

- Какие преобразователи используют в электрических манометрах

-Тензометрические

-Термоэлектрические

-Фотоэлектрические

-Индуктивные

-Индукционные

6. Какой из упругих чувствительных элементов манометров характеризуется высокой чувствительностью и линейностью

-трубчатая пружина

-упругая пружина

-Мембрана

-мембранная коробка

-Сильфон

- Как сглаживают колебания стрелки манометра

-с помощью дросселя

-с помощью демпфера

-с помощью крана

-с помощью сужающего отверстия

-с помощью отборного устройства

- Давление- это отношение

-Р= F∕S

-P= QS

-P= FS

-P= QF

-P=QN

- Прибор для измерения избыточного давления

-Манометры

-Вольтметры

-Амперметры

-Пирометры

- Прибор для измерения вакуума

-Вакуумметры

-Пирометры

-Манометры

-Тягомеры

-Напоромеры

- Прибор для измерения небольших избыточных давлений

-Напоромеры

-Тягомеры

-Пирометры

-Манометры

-Вакуумметры

- Прибор для измерения небольших разрежений

-Тягомеры

-Пирометры

-Манометры

-Вольтметры

-Амперметры

- Прибор для измерения атмосферного давления

-Барометр

-Термометр

-Тягомеры

-Напоромеры

-Манометры

- Приборы, с помощью которых можно контролировать малые давления

-Диф.манометры

-Пирометры

-Вакуумметры

-Напоромеры

-Тягомеры

- Мембранные коробки широко применяются

-в тягомерах

-Амперметрах

-Вольтметрах

-Потенциометрах

-Барометрах

- При замере давления жидкости манометр находится относительно оси трубопровода

-Ниже

-Вдоль

-Выше

-Поперек

-Параллельно

- При замере давления газа манометр находится относительно оси трубопровода

-Выше

-Вдоль

-Ниже

-Поперек

-Параллельно

- Манометры предназначены для измерения

-средних и больших избыточных давлений

-средних избыточных и малых остаточных давлений

-больших остаточных давлений

-номинальных избыточных и малых давлений

-малых остаточных давлений

- Виды давления

-абсолютное, избыточное, атмосферное и вакуум

-относительное, абсолютное, допустимое

-относительное, избыточное, абсолютное

-переменное, барометрическое, относительное

-вакуумное, относительное, допустимое

- Единицы давления

-Паскаль, кгс/см2, 1мм. рт.ст, 1мм. в. Ст

-Ампер, дкг/м3, 3мм. рт.ст, Па. с

-Вольт, м3/кг, кгс/см2, 2мм. рт.ст, рад/с

-Ватт, кгс/мм2, рад/с2, Н/м2, кгс/м2

- Прибор, предназначенный для измерения разности двух давлений

-Дифференциальный манометр

-Барометр

-Тягомеры

-Вакуумметры

-Пирометры

- Дифманометр ДМ имеют шкалу

-является бесшкальным прибором

-Неравномерную

-Круглую

-Зеркальную

-Равномерную

- Перепад давления создается с помощью

-сужающего устройства

-запорного вентиля

-Мембраны

-импульсных трубок

-Задвижки

- Чувствительным элементом реле давления РД-12 является

-Сильфон

-Мембрана

-манометрическая трубка

-дифтрансформаторная катушка

-Пневмореле

- Отборные устройства запрещено устанавливать

-вблизи изгибов трубопровода

-на холодильниках

-перед колоннами

-возле емкостей

-около насосов

- Внутренняя поверхность преобразователя «сапфир» заполнена

-кремний-органической жидкостью

-трансформаторным маслом

-Мыльным раствором

-Ртуть

-дистиллированной водой

27. Каков основной недостаток приборов типа “Сапфир”?

-необходимость индивидуальной градуировки;

-большое выходное сопротивление;

-малое входное сопротивление

-малая чувствительность

-большое потребление

28. Электронный преобразователь «Сапфир 22ДИВ» служит для измерения

-Давления – разряжения

-Разряжения

-избыточного давления

-Разности давления

-абсолютного давления

29. Что измеряет расходомер

-количество вещества, проходящее в трубопроводе в единицу времени;

-перепад давлений

-перепад температуры

-количество вещества, проходящее через единицу сечения трубопровода

-суммарное количество вещества, проходящее в трубопроводе за некоторый интервал времени

30. Для чего используют сужающие устройства?

-для создания перепада давлений

-для увеличения давления

-для уменьшения давления

-для выравнивания давления

-для уменьшения скорости истечения вещества

31. Каким основным достоинством характеризуются ультразвуковые расходомеры?

- измеряют расход любых жидких сред;

- не требуют индивидуальной градуировки;

- независимость от профиля скоростей;

- независимость от физико-химических свойств вещества;

- независимость от температуры вещества

32. Единица измерения объёмного расхода в системе СИ

-М3/с

-См3/с

-Дц3/с

-Км3/с

-Гц3/м

33 Единица измерения объёма в системе СИ

-М3

-См3

-Км3

-Дц3

-мм3

34. Единица измерения массового расхода

-Кг/с

-Г/с

-Т/с

-Мг/с

-Гн/с

35. На чем основан принцип действия гидростатического уровнемера?

-на измерении давления, создаваемого уровнем жидкости

-на измерении определенной массы жидкости

-на измерении скорости жидкости

-на измерении плотности жидкости

-на измерении температуры жидкости

36. Для чего в гидростатических уровнемерах устанавливают уравнительный сосуд?

-для выравнивания уровней

-для выравнивания температур

-для выравнивания давлений

-для выравнивания скоростей жидкости

-для выравнивания плотности

37. На чем основан принцип действия ультразвуковых уровнемеров?

-на эффекте отражения ультразвуковых волг от границы раздела жидкости и газа

-на эффекте преломления ультразвуковых волн

-на эффекте поглощения ультразвуковых волн

-на эффекте усиления ультразвуковых волн

-на эффекте ослабления ультразвуковых волн

38. Для чего используют термисторы

-для измерения температуры

-для измерения давления

-для измерения освещенности

-для измерения мощности

-для измерения предела прочности

39. Единица измерения температуры

-Цельсий

-Ампер

-Вольт

-Ватт

-Ом

40. По какой шкале температура измеряется в Кельвин

-Термодинамическая

-Статическая

-Астатическая

-Динамическая

-Индукционная

41. По какой шкале температура измеряется в Цельсиях

-Международная

-Статическая

-Астатическая

-Динамическая

-Индукционная

42. К термометрам для измерения температуры контактным методом относятся

-Манометрические термометры

-Психрометры

-Потенциометры

-Гигрометры

-Логометры

43. Что происходит с сопротивлением проводниковых материалов при повышении температуры

-Увеличивается

-Уменьшается

-Не изменится

-Меньше нуля

-Больше нуля

44. Температура характеризует

-степень нагретости тела

-состояние вещества

-физические свойства тела

-состояние тела веществ

-состояние материала

45. Соотношение между температурой, выраженной в Кельвинах и градусах Цельсия

-273

-174

-75

-278

-275

46. Градуировки термоэлектрических преобразователей

-Кельвин, Цельсий

-Паскаль, Цельсий

-Кельвин, Джоуль

-Ньютон, Кельвин

-Ампер, вольт

47. Термопара представляет собой

-спай двух разнородных металлов

-спай двух неметаллов

-спай двух диэлектрика и металла

-спай метала и неметалла

-спай однородных металлов

48. Принцип действия термопары основан на

-возникновении термоэдс за счет разности температур горячего и холодного спаев

-к термопаре подключают электрический ток

-возникновении термо-эдс при одинаковой температуре холодного и горячего спая

-разрушении кристаллической решетки

-измерении сопротивления электродов под действием температуры

49. Манометрические термометры подразделяются

-жидкостные, парожидкостные, газовые

-газовые, жидкостные

-Паровые, газовые

-жидкостные, паровые

-Паровые, жидкостные

50. С ростом температуры проводимость металлических проводников

-Уменьшается

-постепенно переходит в состояние сверхпроводимости

-становится нестабильной

-остается неизменной

-Возрастает

51. Установка термометров на вертикальных участках трубопроводов

- навстречу потоку

-походу потока

-Наклонно под углом 60

-Наклонно к оси

-под углом

- Вопросы для зачета

Обучающийся должен ответить на вопрос по темам 1-5 и на вопрос по темам 6-9.

Максимально возможное количество баллов – 6.

– до 3 баллов			незачет;

– 3…5 баллов		зачтено;

– 6…8 баллов		зачтено;

– 8…10 баллов		зачтено.

1. Манометрические термометры. Биметаллические и полупроводниковые термометры.

2. Термометры сопротивления.

3. Устройство термоэлектрических термометров.

4. Удлиняющие термоэлектродные провода.

5. Милливольтметры.

6. Компенсационный метод измерения термо-ЭДС.

7. Автоматические потенциометры.

8. Устройство термометров сопротивления.

9. Мостовые схемы измерения сопротивления.

10. Логометры.

11. Компенсационный метод измерения сопротивлений.

12. Основы теории пирометров.

13. Методы измерения температуры по излучению.

14. Устройство пирометров.

15. Источники погрешностей измерения температуры.

16. Общие сведения об измерительных преобразователях.

17. Дифференциально-трансформаторные преобразователи.

18. Принцип действия приборов магнитоэлектрической и электромагнитной систем.

19. Тензопреобразователи.

20. Жидкостные манометры и дифманометры.

21. Деформационные манометры и дифманометры.

22. Грузопоршневые манометры.

23. Электрические и прочие манометры.

24. Методика измерения давления.

25. Основы теории сужающих устройств.

26. Градуировочная характеристика сужающих устройств.

27. Методика использования сужающих устройств.

28. Погрешности измерения расхода.

29. Сужающие устройства при малых Re.

30. Особые случаи измерения расхода и общая характеристика сужающих устройств.

31. Ротаметры.

32. Тахометрические расходомеры.

33. Акустические расходомеры.

34. Электромагнитные расходомеры.

35. Корреляционные расходомеры.

36. Вихревые расходомеры.

37. Перспективные типы расходомеров.

38. Уровнемеры с визуальным отсчетом.

39. Гидростатические уровнемеры.

40. Поплавковые и буйковые уровнемеры.

41. Емкостные уровнемеры.

42. Индуктивные уровнемеры.

43. Радиоволновые уровнемеры.

44. Акустические уровнемеры.

45. Термокондуктометрические уровнемеры.

50. Измерение уровня сыпучих материалов.

51. Общие сведения о влажности.

52. Измерение влажности воздуха и газа.

53. Измерение влажности твердых и сыпучих тел.

54. Объемные химические газоанализаторы.

55. Тепловые газоанализаторы.

56. Магнитные газоанализаторы.

57. Оптические газоанализаторы.

58. Хроматографические газоанализаторы.

59. Электрические газоанализаторы.

60. Кондуктометрический метод анализа растворов.

61. Электродные кондуктометры.

62. Безэлектродные кондуктометры.

63. Потенциометрический метод анализа растворов.

64. Электроды потенциометрических анализаторов.

65. Измерительные преобразователи рН-метров.

66. Оптический метод анализа жидкости.

67. Измерение концентрации газов, растворенных в воде и паре.

68. Эксплуатация анализаторов состава жидкости.

69. Системы теплотехнического контроля.

70. Теплосчётчики.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 | Пороговый | Опрос, лабораторная работа 6, 7 | <50 – компетенция не освоена – 0 баллов, ≥50 – компетенция освоена – mах балл | 3 |  |
|  | Повышенный | выполнение заданий РГР, промежуточное тестирование |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение заданий РГР, тестирование |  | 5 |  |
| ПК-2 | Пороговый | Опрос, лабораторная работа 1 -7 |  | 3 |  |
|  | Повышенный | выполнение заданий РГР, промежуточное тестирование |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение заданий РГР, тестирование |  | 5 |  |
| ПК-6 | Пороговый | Опрос, лабораторная работа 1-7 |  | 3 |  |
|  | Повышенный | выполнение заданий РГР, промежуточное тестирование |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение заданий РГР, тестирование |  | 5 |  |
| Всего за семестр |  |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 4 |  |
| ПК-1, ПК-2, ПК-6 |  |  | Определяется преподавателем в КОЗ | 6 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | до 3 баллов | незачет |
|  |  |  |  | 3…5 баллов | зачтено |
|  |  |  |  | 6…8 баллов | зачтено |
|  |  |  |  | 8…10 баллов | зачтено |