Аннотация рабочей программы по дисциплине

Обеспечение единства измерений при учете нефти и газа

Цель преподавания дисциплины

- формирование у обучающихся знаний по вопросам автоматизированного учета нефти (сырой и товарной), нефтепродуктов и газов на добывающих, перерабатывающих и транспортных предприятиях.

Задачи изучения

- оценка физико-химических свойств товарных нефтепродуктов и газов, определение массы и расчет погрешностей;

- практическое освоение современных методов и средств измерений, контроля, испытания и метрологического обслуживания установок для учета нефти, нефтепродуктов и газов;

- изучение методов поверки счетчиков жидкости и емкостей для хранения нефти, нефтепродуктов.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-2 - Способен участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе.

ПК-4 - Способен проводить мероприятия по организации и управлению метрологическим обеспечением, проводить анализ деятельности метрологических подразделений, производственных и эксплуатирующих организаций, осуществлять выбор организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

- формирование у обучающихся знаний по вопросам автоматизированного учета нефти (сырой и товарной), нефтепродуктов и газов на добывающих, перерабатывающих и транспортных предприятиях.

1.2. Задачи изучения

- оценка физико-химических свойств товарных нефтепродуктов и газов, определение массы и расчет погрешностей;

- практическое освоение современных методов и средств измерений, контроля, испытания и метрологического обслуживания установок для учета нефти, нефтепродуктов и газов;

- изучение методов поверки счетчиков жидкости и емкостей для хранения нефти, нефтепродуктов.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| производственно-технологический | ПК-2: Способность участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | знать: нормативную документацию, регламентирующую требования к продукции и средствам измерений; - нормативную документацию, регламентирующую требования к методикам измерений и испытаний; - характеристики и принципы работы испытательного оборудования и методики испытаний и исследований на нем; уметь: - применять методические, нормативные и технические материалы в области испытаний и контроля; владеть: информацией по методикам проведения сертификации, испытаний и утверждения типа средств измерений; - информацией о свойствах и характеристиках средств измерений, устанавливает оптимальные нормы точности измерений; |
| организационно-управленческий | ПК-4 – способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования | знать: - основные технологические процессы изготовления деталей и сборочных единиц; - уметь: - выполнять сбор и анализ данных для эффективного управления метрологическим обеспечением; - составлять конкурентно-способные варианты технических решений; - демонстрировать знания анализа деятельности метрологических подразделения, производственных и эксплуатирующих организаций; владеть: методами выбора организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением; - навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; - навыками осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования; |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством;

- способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний, и достоверности контроля;

- структуру и содержание систем обеспечения достоверности измерений и оценки качества нефти и нефтепродуктов;

- организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия;

- правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методики выполнения измерений;

- номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров нефти и нефтепродуктов;

уметь:

  - - применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля качества нефти и нефтепродуктов; проводить поверку, калибровку и юстировку средств измерения;

  - - устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать средства измерений, испытаний и контроля;

  - - применять аттестованные методики выполнения измерений, испытаний и контроля учета нефти и нефтепродуктов;

  - - проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию;

  - владеть:

- навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) измерений, испытаний и достоверности контроля учета нефти и нефтепродуктов;

- навыками работы с контрольно-измерительной аппаратурой для контроля качества учета нефти и нефтепродуктов;

- навыками проведения метрологической экспертизы, поверки, калибровки и юстировки средств измерений;

- навыками выявления резервов оборудования, определения причин существующих недостатков и неисправностей в его работе;

- навыками проведения необходимых расчетов с использованием современных технических средств;

иметь навык:

- обучения и самообучения; работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач;

- осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов;

- использования современных методов измерений, контроля, испытаний и управления качеством учета нефти и нефтепродуктов;

- проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений учета нефти и нефтепродуктов;

- анализа причин брака;

быть способным:

- выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей технологического оборудования, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования контрольно-измерительной аппаратуры учета;

- участвовать в организации работы по повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности;

- внедрять достижения отечественной и зарубежной науки и техники, использовать передовой опыт, который обеспечивает эффективную работу учреждения, предприятия;

- выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю учета нефти и нефтепродуктов.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- Математика;

- Основы технического регулирования;

- Физические основы измерений и эталоны;

- Химия;

    - Материаловедение в профессиональной деятельности;

    - Введение в специальность;

    - Теплотехнические измерения;

    - Физико-химические основы процессов транспорта и хранения нефти и газа;

- Основы технологии производства.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

- Экономика метрологического обеспечения;

- Автоматизация измерений, контроля и испытаний;

- Организация и технология испытаний;

- Управление качеством;

- Метрологическая экспертиза технической документации;

- Метрологическое обеспечение;

- Квалиметрия и подтверждение соответствия.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 3,

часы – 108.

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 6/7 | 108/ 108 | 54,3/10,3 | 16/4 | 18/2 | 18/2 | 2/2 | 0,3/ 0,3 | 53,7/97,7 |  | Контр. раб. |  | + |
| ИТОГО | 108/ 108 | 54,3/10,3 | 16/4 | 18/2 | 18/2 | 2/2 | 0,3/ 0,3 | 53,7/97,7 |  | Контр. раб. |  | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные | практические |  |
| 6/7 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Введение. Основные понятия. Виды и методы учета | 6/17,7 | ПК-2 | 2/2 | 2/2 | - | - | 4/15,7 |
| Тема 2. Физико-химические свойства товарных нефтей и нефтепродуктов | 22/18 | ПК-2, ПК-4, | 12 | 4 | 4 | 4 | 10/18 |
| Тема 3. Расчет погрешностей методов учета. | 31/28 | ПК-2, ПК-4, | 12 | 4 | 4 | 4 | 19/28 |
| Тема 4. Методы и средства количественного и качественного учета нефти и нефтепродуктов. | 20/22 | ПК-2, ПК-4, | 10/4 | 2/2 | 4 | 4/2 | 10/18 |
| Тема 5. Поверка средств измерений, используемых при учетных операциях | 26,7/20 | ПК-4 | 16/2 | 4 | 6/2 | 6 | 10,7/18 |
| ИЗ | 2 | × | × | × | × | × | × |
| АК | 0,3 | × | × | × | × | × | × |
| Контроль | - | × | - | × | × | × | × |
| Всего часов | 108/108 |  | 52/8 | 16/4 | 18/2 | 18/2 | 53,7/97,7 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 семестр |  |  |  |
| 1 | Введение. Основные понятия. Виды и методы учета | - Общие сведения о преподаваемой дисциплине. - Классификация видов и методов учета. - Требования к системам учета | 2/2 |
| 2 | Физико-химические свойства товарных нефтей и нефтепродуктов | - Характеристика основных показателей качества и свойств нефти - Классификация нефтей по ГОСТ Р51858. - Виды анализов качества нефти. | 4 |
| 3 | Расчет погрешностей методов учета | - Расчет погрешностей методов учета. - Погрешности измерений массы продукта при косвенном методе динамических измерений. | 4 |
| 4 | Методы и средства количественного и качественного учета нефти и нефтепродуктов | - Классификация счетчиков для измерения количества нефтепродуктов. - Турбинные счетчики: НОРД-М, МИГ, зарубежных фирм. - Объёмные счетчики - Массовые расходомеры (массомеры). - Ультразвуковые расходомеры (счетчики) - Состав и оборудование узлов коммерческого учета нефти и нефтепродуктов | 2/2 |
| 5 | Поверка средств измерений, используемых при учетных операциях | - Испытания и поверка средств измерений. - Виды поверок СИ. - Методы поверки счетчиков жидкости и емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов. - Требования к выбору метода поверки стальных резервуаров | 4 |
| ИТОГО |  |  | 16/4 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Основные понятия. Виды и методы учета | - Два основных метода измерения: статические измерения и динамические измерения. - Нормы точности учета при динамических измерениях. | 4/15,7 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, |
| 2 | Физико-химические свойства товарных нефтей и нефтепродуктов | - Основные показатели качества и свойств нефти. - Классификация нефтей. - Виды анализа качества нефти. | 10/18 | ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ДЛ-5 |
| 3 | Расчет погрешностей методов учета. | 1. Расчет погрешностей методов учета. 2. Методы определения массы нефти. 3. Погрешности измерений массы продукта при косвенном методе динамических измерений | 19/28 | ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ДЛ-5 |
| 4 | Методы и средства количественного и качественного учета нефти и нефтепродуктов | Состав и оборудование узлов коммерческого учета нефти и нефтепродуктов: Блок фильтров, Блок измерительных линий, Система обработки информации, Поверочная установка, Узел регулирования, | 10/18 |  |
| 5 | Поверка средств измерений, используемых при учетных операциях | - Испытания и поверка средств измерений. - Поверочная схема. - Трубопоршневые поверочные установки. - Методы поверки вертикальных стальных резервуаров | 10,7/18 |  |
| ИТОГО |  |  | 53,7/97,7 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Физико-химические свойства товарных нефтей и нефтепродуктов | 2. Классификация нефтей по ГОСТ Р51858. 3. Виды анализов качества нефти | 4 |
| 3 | Расчет погрешностей методов учета. | Погрешности измерений массы продукта при косвенном методе динамических измерений | 4 |
| 4 | Методы и средства количественного и качественного учета нефти и нефтепродуктов. | Система обработки информации, Поверочная установка, | 4/2 |
| 5 | Поверка средств измерений, используемых при учетных операциях | Методы поверки вертикальных стальных резервуаров | 6 |
| Итого |  |  | 18/2 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение массы нефти различными методами | 4 |
| 2 | Расчет погрешностей методов учета | 4 |
| 3 | Количественный и качественный учет нефти и нефтепродуктов | 4 |
| 4 | Определение параметров ТПУ (трубопоршневых поверочных установок). Поверка резервуара геометрическим, объемным методами | 6/2 |
| ИТОГО |  | 18/2 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Современные автоматизированные установки для коммерческого учёта нефти и нефтепродуктов |
| 2 | Блочные установки для коммерческого учёта нефти (БУУН-К) |
| 3 | Современные установки для учёта сырой нефти |
| 4 | Средства измерений, применяемые на автоматизированных установках учёта нефти и нефтепродуктов |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Лекции | Методы и средства количественного и качественного учета нефти и нефтепродуктов | ПК-2, ПК-4 | Лекция-визуализация | 2/2 |
| 6 | Лабораторные занятия | Поверка резервуара геометрическим, объемным методами | ПК-2, ПК-4 | Метод малых групп | 4 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6/2 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Фазлетдинов Р.А. Физические основы учета нефти и газа при технологических операциях. Измерение и контроль в технологических процессах нефтегазового производства. Конспект лекций https://www.twirpx.com/file/1971025/ | УП | 2013 | twirpx.com |
| ОЛ-2 | Анализ нефти и нефтепродуктов: Учебно-методическое пособие / Кирсанов Ю.Г., Шишов М.Г., Коняева Е.И.; Под ред. Белоусова О., - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 88 с. http://znanium.com/catalog/product/947691 | УП | 2017 | Znanium. com |
| ОЛ-3 | Саликов, А.Р. Технологические потери природного газа при транспортировке по газопроводам: магистральные газопроводы, наружные газопроводы, внутридомовые газопроводы / А. Р. Саликов — М.: Инфра-Инженерия, 2015. — 112 с. http://znanium.com/catalog/product/521378 | УП | 2015 | Znanium. com |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-4 | ГОСТ 8.570-2000 Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки. Издание официальное." Москва, ИПК Издательство стандартов, 2009 г.- 58 с. | Др | 2009 | 2 |
| ДЛ-5 | ГОСТ 8.587-2019. ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Методики (методы) измерений. - https://docs.cntd.ru/document/1200169617 | Др | 2019 | - |
| ДЛ-6 | ГОСТ 8.602-2010. Плотность нефти (Таблицы перерасчета) Издание официальное." Москва, ИПК Издательство стандартов, 2010.- 15 с. | У | 2010 | 2 |
| ДЛ-7 | Контроль количества и качества нефтепродуктов / А.М. Несговоров, Ю.А. Фролов, В. Н. Муфтахова и др., Под редакцией В.Ф. Новоселова.- М.: Недра, 1994.- 151 с | У | 1994 | 6 |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Анализ нефти и нефтепродуктов: Учебно-методическое пособие / Кирсанов Ю.Г., Шишов М.Г., Коняева Е.И.; Под ред. Белоусова О., - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 88 с. | 2017 | Znanium.com |
| М-2 |  |  |  |
| М-3 |  |  |  |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

- Издательство «Лань» Электронная библиотечная система www.elanbook.com

- Электронная библиотечная система www.biblio-online.ru

- Электронная библиотечная система www.knigafund.ru.

- Свободная энциклопедия «Википедия» http://ru.wikipedia.org.

  - Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

- Пакет MicrosoftOffice;

- Справочно-поисковая система «Консультант Плюс».

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы используются учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Практические и лабораторные занятия проводятся в аудитории с использованием учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации необходимого для реализации программы бакалавриата.

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

#### Технологический факультет

Кафедра электроэнергетики и метрологии

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### Обеспечение единства измерений при учете нефти и газа

Направление подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология

Профиль подготовки «Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности»

Разработчик: доцент кафедры ЭиМ ТФ		 Л.И. Мучкинова

Утвержден на заседании кафедры

от __________________, протокол № ___________

Заведующий кафедрой 		______________________ 	Е.В. Тетеревлева

(подпись)

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ПК-2 - Способность участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | 6 семестр / Тема 1. Введение. Основные понятия. Виды и методы учета / Тема 2. Физико-химические свойства товарных нефтей и нефтепродуктов /Тема 3. Расчет погрешностей методов учета. / Тема 4. Методы и средства количественного и качественного учета нефти и нефтепродуктов. | Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; - способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний, и достоверности контроля; - структуру и содержание систем обеспечения достоверности измерений и оценки качества нефти и нефтепродуктов; Уметь: применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля качества нефти и нефтепродуктов; проводить поверку, калибровку и юстировку средств измерения; - устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать средства измерений, испытаний и контроля; Владеть: навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) измерений, испытаний и достоверности контроля учета нефти и нефтепродуктов; - навыками работы с контрольно-измерительной аппаратурой для контроля качества учета нефти и нефтепродуктов; Иметь навык обучения и самообучения; работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач; - осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов; Быть способным: выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей технологического оборудования, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования контрольно-измерительной аппаратуры учета; - участвовать в организации работы по повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности |
| ПК-4 - способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования | 6 семестр / Тема 2. Физико-химические свойства товарных нефтей и нефтепродуктов /Тема 3. Расчет погрешностей методов учета. / Тема 4. Методы и средства количественного и качественного учета нефти и нефтепродуктов /Тема 5. Поверка средств измерений, используемых при учетных операциях | Знать: организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия; - правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методики выполнения измерений; - номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров нефти и нефтепродуктов; Уметь: применять аттестованные методики выполнения измерений, испытаний и контроля учета нефти и нефтепродуктов; - проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию; Владеть навыками: навыками проведения метрологической экспертизы, поверки, калибровки и юстировки средств измерений; - навыками выявления резервов оборудования, определения причин существующих недостатков и неисправностей в его работе; - навыками проведения необходимых расчетов с использованием современных технических средств; Иметь навык использования современных методов измерений, контроля, испытаний и управления качеством учета нефти и нефтепродуктов; - проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений учета нефти и нефтепродуктов; Быть способным: внедрять достижения отечественной и зарубежной науки и техники, использовать передовой опыт, который обеспечивает эффективную работу учреждения, предприятия; - выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю учета нефти и нефтепродуктов; |

2. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 семестр |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1. Введение. Основные понятия. Виды и методы учета | ПК-2 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по теме 1, |
|  |  |  | Повышенный | собеседование | Вопросы к собеседованию |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, собеседование | Задания для выполнения, вопросы к собеседованию |
|  | Тема 2. Физико-химические свойства товарных нефтей и нефтепродуктов | ПК-2, ПК-4 | Пороговый | Опрос, выполнение лабораторной работы 1 | Вопросы для подготовки к опросу по теме 2, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | собеседование, выполнение задания контрольной работы | Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, вопросы к собеседованию |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение задания контрольной работы, собеседование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, вопросы к собеседованию |
| 3 | Тема 3. Расчет погрешностей методов учета. | ПК-2, ПК-4 | Пороговый | Опрос, выполнение лабораторных работ 1, 2 | Вопросы для подготовки к опросу по теме 3, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | Метод малых групп, самостоятельное выполнение задания контрольной работы, собеседование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, вопросы к собеседованию |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение задания контрольной работы, собеседование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, вопросы к собеседованию |
| 4 | Тема 4. Методы и средства количественного и качественного учета нефти и нефтепродуктов | ПК-2, ПК-4 | Пороговый | Опрос, выполнение лабораторных работ 2, 3 | Вопросы для подготовки к опросу по теме 4, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | Метод малых групп, самостоятельное выполнение задания контрольной работы, собеседование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, вопросы к собеседованию |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение задания контрольной работы, собеседование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, вопросы к собеседованию |
| 5 | Тема 5. Поверка средств измерений, используемых при учетных операциях | ПК-4 | Пороговый | Опрос, выполнение лабораторной работы 4 | Вопросы для подготовки к опросу по теме 5, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | Метод малых групп, самостоятельное выполнение задания контрольной работы, собеседование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, вопросы к собеседованию |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение задания контрольной работы, собеседование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, вопросы к собеседованию |
| 7 | Темы 1-5 | ПК-2, ПК-4 | Зачет | Вопросы к зачету | Вопросы к зачету |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-2 - способность участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; - способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний, и достоверности контроля; структуру и содержание систем обеспечения достоверности измерений и оценки качества нефти и нефтепродуктов; | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: основные технические и конструктивные характеристики продукции, физические основы измерений; систему воспроизведения единиц физических величин и передачи размера средствам измерений; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: НТД по метрологическому обеспечению и техническому контролю, правила проведения испытаний и приемки продукции; принципы построения, структуру и содержание систем обеспечения достоверности измерений и оценки качества продукции. |
|  | Уметь: применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля качества нефти и нефтепродуктов; проводить поверку, калибровку и юстировку средств измерения; - устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать средства измерений, испытаний и контроля; | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: применять на практике современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: осуществлять выбор средств измерений; оценивать затраты на проведение измерений; оформлять результаты метрологической экспертизы; определять порядок проведения метрологической экспертизы в зависимости от вида технической документации; определять погрешность (неопределенность) измерений |
|  | Владеть: навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) измерений, испытаний и достоверности контроля учета нефти и нефтепродуктов; - навыками работы с контрольно-измерительной аппаратурой для контроля качества учета нефти и нефтепродуктов; | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть навыками: контроля применения метрологических терминов, наименований измеряемых величин и обозначений их единиц; оформления и реализации результатов метрологической экспертизы |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть навыками: оценки рациональности номенклатуры измеряемых параметров, оптимальности требований к точности измерений, контролепригодности конструкции изделия (измерительной системы), рациональности выбранных средств измерений и методик выполнения измерений, контроля применения метрологических терминов, наименований измеряемых величин и обозначений их единиц; оформления и реализации результатов метрологической экспертизы |
| ПК-4 - способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования | Знать: - организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия; - правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методики выполнения измерений; - номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров нефти и нефтепродуктов; | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; параметры продукции и технологических процессов, подлежащие измерениям; технологические возможности и области применения средств измерений; методы оценки результатов измерений |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы разработки и аттестации методик измерений; параметры продукции и технологических процессов, подлежащие измерениям; принципы нормирования точности измерений; области применения методов измерений; конструктивные особенности и принципы работы средств измерений; технологические возможности и области применения средств измерений; методы оценки результатов измерений |
|  | Уметь: применять аттестованные методики выполнения измерений, испытаний и контроля учета нефти и нефтепродуктов; - проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию; | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: определять требования охраны труда при проведении измерений или испытаний; оформлять результаты разработки и аттестации методик измерений; определять требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: определять требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам; разрабатывать алгоритм операций подготовки и выполнения измерений; определять требования к факторам, влияющим на погрешность (неопределенность) измерений; разрабатывать алгоритм обработки результатов измерений и оценки показателей точности измерений; определять требования охраны труда при проведении измерений или испытаний; оформлять результаты разработки и аттестации методик измерений |
|  | Владеть навыками: навыками проведения метрологической экспертизы, поверки, калибровки и юстировки средств измерений; - навыками выявления резервов оборудования, определения причин существующих недостатков и неисправностей в его работе; - навыками проведения необходимых расчетов с использованием современных технических средств | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть навыками: определения порядка проведения измерения или испытания; оформления документа на методику измерений или испытаний |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть навыками: анализа потребности в разработке методики измерения или испытания; определения порядка проведения измерения или испытания; оформления документа на методику измерений или испытаний; |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

- вопросы для подготовки к опросу по теме 1; - вопросы для подготовки к опросу по теме 2; - вопросы для подготовки к опросу по теме 3; - вопросы для подготовки к опросу по теме 4; - вопросы для подготовки к опросу по теме 5; - методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.

- Вопросы для подготовки к опросу по теме 1.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

1. Общие сведения об углеводородном сырье.

2. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин. Способы эксплуатации скважин.

3. Транспорт и хранение углеводородного сырья.

4. Транспорт нефти и газа.

5. Водный транспорт нефти и газа.

6. Железнодорожный транспорт нефти и газа.

7. Магистральный трубопроводный транспорт нефти и газа.

8. Современные представления об образовании нефти и газа.

9. Мировые запасы нефти и газа.

10. Месторождения-гиганты углеводородного сырья.

11. Образование месторождений нефти и газа.

12. Происхождение нефти.

13. Происхождение газа.

- Вопросы для подготовки к опросу по теме 2.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

1. Состав нефти и газа.

2. Химический состав нефти.

3. Элементный состав нефти.

4. Фракционный состав нефти.

5. Гетероатомные соединения нефти.

6. Смолисто-асфальтеновые вещества.

7. Измерение плотности нефти и нефтепродуктов.

8. Методы измерения вязкости нефти и нефтепродуктов.

9. Определение компонентного состава нефти и газа.

10. Средняя температура кипения нефти и нефтяных фракций.

11. Молярная масса нефти и нефтепродуктов.

12. Характеризующий фактор.

13. Давление насыщенных паров.

14. Критические и приведённые параметры нефти и газа.

- Вопросы для подготовки к опросу по теме 3.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

- Сформулируйте основные постулаты метрологии.

- Назовите основные виды измерений.

- Назовите основные методы измерений.

- Перечислите основные виды погрешностей измерений.

- Какими методами уточняют результаты измерений?

- Что такое качество измерений?

- Охарактеризуйте принцип обработки результатов различных видов измерений

- Что такое статические измерения и их погрешности?

- Что такое динамические измерения и их погрешности?

- На чем основана теория расчетного суммирования погрешностей?

- Вопросы для подготовки к опросу по теме 4.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

- Как ведется учет систематических погрешностей?

- Перечислите основные методы (приемы) для уменьшения систематических погрешностей.

- Основные источники погрешностей?

- Что учитывают при выборе измерительных средств?

- Основные метрологические показатели измерительных средств?

- Что относится к экономическим и эксплуатационным показателям?

7. Равновесие фаз.

8. Идеальные газы. Законы состояния идеальных газов.

9. Реальные газы. Законы состояния реальных газов.

10. Равновесие между паровой (газовой) и жидкой фазами.

V.	Вопросы для подготовки к опросу по теме 5.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

- Назначение эталонов-свидетелей?

- Назначение эталонов сравнения?

- Назначение эталонов-копий?

- Что такое поверка средства измерений?

- Перечислите основные виды поверок.

- Что такое калибровка средства измерений?

- Перечислите основные методы поверки (калибровки)?

- Сущность метода непосредственного сличения …?

- Сущность метода сличения с помощью компаратора…?

- Сущность метода прямых измерений?

- Сущность метода косвенных измерений?

    - Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ представлены в литературе М-1: Анализ нефти и нефтепродуктов: Учебно-методическое пособие / Кирсанов Ю.Г., Шишов М.Г., Коняева Е.И.; Под ред. Белоусова О., - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 88 с.

Оценивание происходит следующим образом:

<50% выполнения лабораторных работ – 0 баллов;

≥50% выполнения лабораторных работ – mах балл (4 балла).

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-2 | Пороговый | Опрос (письменный или устный) | <50 – компетенция не освоена – 0 баллов, ≥50 – компетенция освоена – mах балл | 3 |  |
|  | Повышенный | Собеседование, выполнение задания контрольной работы |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение задания контрольной работы, собеседование |  | 5 |  |
| ПК-4 | Пороговый | Опрос, выполнение лабораторных работ |  |  |  |
|  | Повышенный | собеседование, выполнение задания контрольной работы |  |  |  |
|  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение задания контрольной работы, собеседование |  |  |  |
| Всего за 6 семестр |  |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 4 |  |
| ПК-2, ПК-4 | зачет | Вопросы к зачету | Определяется преподавателем в КОЗ | 6 |  |

| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ за 6 семестр | до 3 баллов | Не зачтено |
| --- | --- | --- |
|  | 3…5 баллов | зачтено |
|  | 6…8 баллов | зачтено |
|  | 8…10 баллов | зачтено |

Объяснения по заполнению (дидактические материалы для преподавателей)

Данные материалы окажут Вам помощь при разработке РПД. Оставлять в своей РПД в таком виде эти материалы не нужно.

| Обязательные виды интерактивных занятий |  |
| --- | --- |
| Вид интерактивной образовательной технологии | Описание |
| Метод малых групп | Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности. |
| Круглый стол | Это метод интерактивного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности студентов, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у обучающихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения. |
| Дискуссия | Это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами, это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование творчества и др. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. |
| Дебаты | Это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Благодаря своим особенностям – целостности, универсальности, личностной ориентированности и ориентации на самообразование учащихся, дебаты на сегодняшний день являются одной из самых эффективных педагогических технологий, позволяющих не только овладеть соответствующими изучаемой дисциплине навыками, но и способствующих развитию творческой активности личности, формирующих умение представлять и отстаивать свою позицию, навыки ораторского мастерства, умение вести толерантный диалог и лидерские качества. |
| Творческое задание | Под творческими заданиями понимают такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства информации, а содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. |
| Метод проектов | Это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Цель этого метода - развитие творческих навыков в научно - исследовательской работе студентов, обучение их поиску информации и работе с литературой, интегрирование знаний и развитие мышления |
| Метод мозгового штурма | Оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Используется при тупиковых или проблемных ситуациях. |
| Деловая, ролевая игра | Это метод группового обучения совместной деятельности в процессе решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным ситуациям. Деловые игры в профессиональном обучении воспроизводят действия участников, стремящихся найти оптимальные пути решения производственных, социально-экономических педагогических, управленческих и других проблем. |
| Тренинг | Форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. |
| Case-study (кейс-метод) | Усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). |
| Мастер-класс | Интерактивная форма обучения и обмена опытом, объединяющая формат тренинга, семинара и конференции, современная форма проведения обучающего тренинга-семинара для отработки практических навыков по различным методикам и технологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена передовым опытом участников, расширения кругозора и приобщения к новейшим областям знания. Мастер-классы проводят признанные специалисты, эксперты, имеющие значительные достижения, собственные труды, последователей, школу и т.п., которые делятся своим опытом и своей технологией, методикой, указывают на ошибки и подсказывают пути их решения. Мастер-класс отличается от семинара тем, что, во время мастер-класса ведущий специалист рассказывает и показывает, как применять на практике новую технологию или метод. |
| Необязательные виды интерактивных занятий |  |
| Вид интерактивной образовательной технологии | Описание |
| Лекция вдвоем (бинарная лекция) | Разновидность чтения лекции проблемного содержания в форме диалога двух преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как теоретика и практика). Необходимо: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение обучающихся в обсуждение проблемы. |
| Лекция с заранее запланированными ошибками | Рассчитана на стимулирование обучающихся к постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: содержательной, методологической, методической, орфографической). Задача слушателя заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на вопросы – преподавателем, слушателями или совместно. Количество запланированных ошибок зависит от специфики учебного материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня подготовленности слушателей. Данный вид лекции лучше всего проводить в завершение темы или раздела учебной дисциплины, когда у слушателей сформированы основные понятия и представления. |
| Проблемная лекция | На этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания обучающихся в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. Учебные проблемы должны быть доступными по своей трудности для слушателей. |
| Лекция-пресс-конференция | Форма проведения лекции близка к форме проведения пресс-конференций. На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей. Возможно проведение данного вида лекций как научно-практического занятия, с заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, и формулирует основные выводы |
| Лекция-визуализация | Данный вид лекции является результатом нового использования принципа наглядности. Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для представления обучающимся через технические средства обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные, изобразительные, символические, - каждый из которых или их сочетание выбирается в зависимости от содержания учебного материала. Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения слушателей в новый раздел, тему, дисциплину |
| Лекция-беседа или «диалог с аудиторией» | Является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения обучающихся в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. К участию в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, так, например, активизация обучающихся вопросами в начале лекции и по ее ходу, вопросы могут, быть информационного и проблемного характера, для выяснения мнений и уровня осведомленности по рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. Слушатели отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из обучаемых не участвует в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично тому слушателю, или спросить его мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. |
| Лекция-дискуссия | В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении лекционного материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и обучающегося, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает обучающимся коротко обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается |
| Лекция с разбором конкретных ситуаций | Данная лекция по форме похожа на лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется устно или в очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее должно быть очень кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерного явления и обсуждения. Слушатели анализируют и обсуждают эти микроситуации и обсуждают их сообща, всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении отдельными вопросами, обращенными к отдельным обучаемым, представляет различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в нужное направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, ненавязчиво, но убедительно подводит слушателей к коллективному выводу или обобщению. Иногда обсуждение микроситуации используется в качестве пролога к последующей части лекции. |

Универсальными для всех являются только опрос, собеседование, промежуточное тестирование и коллоквиум

| Уровень | Особенности | Варианты форм контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Пороговый | Универсальные | Опрос | Вопросы по разделам и/или темам |
|  |  | Собеседование | Вопросы для собеседования |
|  |  | Доклад, сообщение | Тема докладов, сообщений |
|  |  |  | Методические рекомендации по написанию доклада, сообщения |
|  | При наличии в УП | Лабораторная работа | Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  | Контрольная работа | Темы контрольных работ |
|  |  |  | Варианты заданий контрольных работ |
|  |  |  | Методические рекомендации по выполнению контрольной работы |
|  |  | Реферат | Тематика рефератов |
|  |  |  | Методические рекомендации по написанию, защите реферата |
| Повышенный | Универсальные | Промежуточное тестирование | Банк тестовых заданий |
|  |  | Рецензирование | Методические рекомендации по написанию рецензии |
|  |  | Аннотирование | Методические рекомендации по написанию аннотации |
|  |  | Коллоквиум | Вопросы к коллоквиуму |
|  | При наличии в УП | Расчетно-графическая работа | Темы расчетно-графических работ |
|  |  |  | Варианты заданий расчетно-графических работ |
|  |  |  | Методические рекомендации по выполнению расчетно-графической работы |
| Высокий | Интерактивные, обязательное наличие в таб. 3.6. | Метод малых групп | Задания для выполнения |
|  |  | Круглый стол | Тематика круглого стола |
|  |  |  | Программа проведения круглого стола |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению круглого стола |
|  |  | Дискуссия | Тематика дискуссии |
|  |  |  | Программа проведения дискуссии |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению дискуссии |
|  |  | Дебаты | Тематика дебатов |
|  |  |  | Программа проведения дебатов |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению дебатов |
|  |  | Творческое задание | Набор творческих заданий |
|  |  |  | Методические рекомендации по выполнению творческого задания |
|  |  | Метод проектов | Темы проектов |
|  |  | Метод мозгового штурма | Тематика мозгового штурма |
|  |  |  | Программа проведения мозгового штурма |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению мозгового штурма |
|  |  | Деловая, ролевая игра | Тематика деловых, ролевых игр |
|  |  |  | Программа проведения деловых, ролевых игр |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению деловых, ролевых игр |
|  |  | Тренинг | Тематика тренингов |
|  |  |  | Программа проведения тренингов |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению тренингов |
|  |  | Case-study (кейс-метод) | Набор ситуационных заданий (кейсов) |
|  |  |  | Методические рекомендации по выполнению ситуационной задачи (кейса) |
|  |  | Мастер-класс | Тематика мастер-класса |
| Обязательный |  | Зачет | Вопросы к зачету |
|  |  |  | Билеты к зачету |
|  |  |  | Банк тестовых заданий |
|  |  | Экзамен | Вопросы к экзамену |
|  |  |  | Билеты к экзамену |
|  |  |  | Банк тестовых заданий |
|  |  | Курсовой проект (работа) | Тематика курсовых работ (проектов) |
|  |  |  | Методические рекомендации по выполнению курсового проекта (работы) |

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций (общий вид таблицы и максимальное количество баллов менять НЕЛЬЗЯ, они обязательны для всех РПД, обучающийся оценивается по 10-балльной системе)

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | Мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компетенция-1 | Пороговый | Универсальлные: Опрос, собеседование, доклад, сообщение. При наличии в УП: реферат | <50 – не освоена – 0 баллов, ≥50 – освоена – Мах балл | 3 |  |
|  | Повышенный | Универсальлные: Промежуточное тестирование, рецензирование, аннотирование, коллоквиум. При наличии в УП: Лабораторная работа, контрольная работа, расчетно-графическая работа |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Интерактивные образовательные технологии: Метод малых групп, круглый стол, дискуссия, дебаты, творческое задание, метод проектов, метод мозгового штурма, деловая, ролевая игра, тренинг, case-study (кейс-метод), мастер-класс. |  | 5 |  |
| Компетенция 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Компетенция N |  |  |  |  |  |
| Всего за семестр |  |  |  | Средняя арифметическая по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 4 |  |
| Все компетенции | Зачет | Вопросы к зачету, билеты к зачету, банк тестовых заданий | определяется преподавателем в КОЗ | 6 |  |
| Все компетенции | Экзамен | Вопросы к экзамену, билеты к экзамену, банк тестовых заданий | определяется преподавателем в КОЗ | 6 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | до 3 баллов | незачтено, неудовлетворительно |
|  |  |  |  | 3-5 баллов | зачтено, удовлетворительно |
|  |  |  |  | 6-8 баллов | зачтено, хорошо |
|  |  |  |  | 8-10 баллов | зачтено, отлично |

Указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся, разъясняется алгоритм либо условия (необходимые и достаточные) получения обучающимся конкретной оценки.

Приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности.

Формируется представление о прозрачной и объективной схеме, в соответствии с которой складывается оценка по дисциплине (модулю)

В данной таблице должны быть задействованы все компетенции, которые указаны в УП по данной дисциплине.

По всем компетенциям указываются уровни освоения – пороговый, повышенный и продвинутый.

Каждый уровень должен быть обеспечен в обязательном порядке минимум одной формой контроля.

Количество форм контроля каждого уровня для одной компетенции должно быть одинаковым

Применяется 10-балльная система оценивания.

За работу в семестре обучающийся может получить МАХ 4 балла. Данные баллы рассчитываются как средняя арифметическая по всем уровням освоения всех компетенций. Для каждого уровня освоения предусмотрены свои баллы.

Возможные баллы:

Пороговый – 0 (уровень не освоен) или 3 (уровень освоен).

Повышенный – 0 (уровень не освоен) или 4 (уровень освоен).

Продвинутый – 0 (уровень не освоен) или 5 (уровень освоен).

Промежуточные варианты выставления баллов (0,5; 1; 2 и т.п.) по каждому уровню исключены

За зачет/экзамен обучающийся может получить МАХ 6 баллов. Система оценивания определяется преподавателем самостоятельно и в обязательном порядке описывается в КОЗ