Аннотация рабочей программы по дисциплине

Физические основы учёта нефти и газа при технологических операциях

Цель преподавания дисциплины

- формирование представлений о закономерностях основных процессов, методов и средств количественного и качественного учета нефти и нефтепродуктов, природного и сжатого (компримированного) газа.

Задачи изучения

- изучить классификацию нефти и нефтепродуктов

- сформировать представление об основных методах определения количества, расхода и учёта нефти и газа при технологических операциях в соответствии с нормативной документацией;

- дать теоретические основы и практические сведения о методах измерения массы нефти и газа, определения их погрешностей;

- ознакомить с основными теоретическими и методическими вопросами, позволяющими решать разнообразные технологические задачи транспорта и хранения нефти и газа;

- способствовать формированию у студентов инженерного мышления, развивать подход к решению технических проблем.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-1 Способен осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе

ПК-6 Способен осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

- формирование представлений о закономерностях основных процессов, методов и средств количественного и качественного учета нефти и нефтепродуктов, природного и сжатого (компримированного) газа.

1.2. Задачи изучения

- изучить классификацию нефти и нефтепродуктов

- сформировать представление об основных методах определения количества, расхода и учёта нефти и газа при технологических операциях в соответствии с нормативной документацией;

- дать теоретические основы и практические сведения о методах измерения массы нефти и газа, определения их погрешностей;

- ознакомить с основными теоретическими и методическими вопросами, позволяющими решать разнообразные технологические задачи транспорта и хранения нефти и газа;

- способствовать формированию у студентов инженерного мышления, развивать подход к решению технических проблем.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| № п-п | Содержание формируемых компетенций | Индекс компетенции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| 1 | Способен осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | ПК-1 |
| 2 | Способен осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств | ПК-6 |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования.

Обучающийся знает: - основные задачи учета нефти и природного газа, классификацию видов и методов учета; методы и средства количественного учета нефти и природного газа; состав и характеристику различных средств и систем учета нефти и нефтепродуктов, природного и сжатого газа; основные и резервные системы учета; их метрологическое обеспечение (эталоны, поверочные установки и т.д.);

Обучающийся умеет:- определять методы и средства учета нефти и газа при различных технологических операциях добычи, транспортировки и поставки их потребителям; проводить в соответствии с нормативной документацией учет нефти и газа; делать расчеты погрешностей (неопределенностей) по полученным результатам учетных операций; пользоваться стандартами и другой нормативно-технической документацией и научной литературой.

Обучающийся владеет: - навыками работы с методиками и средствами количественного и качественного учета нефти и нефтепродуктов; природного и сжатого газа.

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач;

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения стандартами и другой нормативно-технической документацией по учету нефти и газа при технологических операциях.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины:

- Физика

- Химия

- Информатика

- Электротехника и электроника

- Химия (спецкурс)

- Физико-химические основы процессов транспорта и хранения нефти и газа

- Метрология

- Взаимозаменяемость и нормирование точности

- Основы нефтегазового дела

- Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика и др.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

- Приборы для измерения объёма и массы нефтепродуктов.

- Теория и расчет измерительных преобразователей и приборов.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 3,

часы – 108.

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 7/9 | 108/108 | 36,3/10,3 | 14/4 | 16/4 |  | 2/2 | 0,3/0,3 | 71,7/97,7 |  | РГР |  | + |
| ИТОГО | 108/108 | 36,3/10,3 | 14/4 | 16/4 |  | 2/2 | 0,3/0,3 | 71,7/97,7 |  | РГР |  | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные | практические |  |
| Тема 1. Введение. Актуальность совершенствования методов и средств учёта нефти и газа. | 5,7/5,7 | ПК-1, ПК-6 | 1/0 | 2/0 |  |  | 4,7 |
| Тема 2. Классификация нефтей и нефтепродуктов | 13/14 | ПК-1, ПК-6 | 3/2 | 2/1 | 2/1 |  | 10 |
| Тема 3. Основные задачи учёта. Классификация видов и методов учёта | 12/14 | ПК-1, ПК-6 | 2/2 | 2/1 | 0/1 |  | 10 |
| Тема 4. Комплекс контрольно-измерительных приборов, используемых в системе учёта углеводородов | 16/18 | ПК-1, ПК-6 | 6/4 | 4/1 | 2/1 |  | 10 |
| Тема 5. Методы отбора проб. | 12/13 | ПК-1, ПК-6 | 6/0 | 2/0 | 4/0 |  | 6 |
| Тема 6. Состав и характеристика систем измерения количества нефти и газа | 14/17 | ПК-1, ПК-6 | 6/2 | 2/1 | 4/1 |  | 8 |
| Тема 7. Виды поверок. Поверка расходомеров, резервуаров | 12/12 | ПК-1, ПК-6 | 4/0 | 2 | 2/0 |  | 8 |
| Тема 8. Градуировочная таблица вертикальных стальных резервуаров | 19/12 | ПК-1, ПК-6 | 4/0 | 2 | 2/0 |  | 15 |
| ИЗ | 2/2 | × | 2/2 | × | × | × | × |
| АК | 0,3/0,3 | × | 0.3/0,3 | × | × | × | × |
| Контроль | - | × |  | × | × | × | × |
| Всего часов | 108/108 | × | 36,3/10,3 | 18/4 | 16/4 |  | 74,7/ 97,7 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| №№ | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тема 1. Введение. | Введение. Содержание, цели и задача курса. Актуальность совершенствования методов и средств определения количества и качества товарных нефтепродуктов и газа в современных условиях. | 2/0 |
| 2 | Тема 2. Классификация нефтей и нефтепродуктов | Классификация нефтей и нефтепродуктов. Классификация товарных нефтепродуктов. Основные физические свойства и характеристики нефти и нефтепродуктов. Классификация процессов переработки нефти. Определение массы и расчёт погрешностей. | 2/1 |
| 3 | Тема 3. Основные задачи учёта. Классификация видов и методов учёта | Категории информационных задач количественного учёта нефти, нефтепродуктов и газа. Товарно-учётные задачи. Оперативно-контрольные задачи. | 2/0 |
| 4 | Тема 4. Комплекс КИП, используемых в системе учёта углеводородов | Классификация приборов для измерения давления, температуры, уровня нефти. Система автоматизированного комплексного измерения уровня углеводородов. Классификация расходомеров и счётчиков жидкости, газа и пара. | 4/1 |
| 5 | Тема 5. Методы отбора проб. | Отбор проб из резервуаров (вертикальных, горизонтальных). Отбор проб из наливных судов. Отбор проб из трубопровода. Порядок отбора проб нефти (нефтепродукта) из резервуаров, подземных хранилищ, транспортных средств стационарным и переносным пробоотборниками. Автоматический и ручной отбор проб из трубопровода. | 2/0 |
| 6 | Тема 6. Состав и характеристика систем измерения количества нефти и газа | Основные средства измерений и оборудование, устанавливаемые на технологической части СИКН (СИКНП). Счётчик-расходомер жидкости массовый рабочий и резервный. Счётчик-расходомер жидкости массовый контрольный. Счётчик-расходомер жидкости массовый эталонный. Преобразователи давления и температуры. | 2/1 |
| 7 | Тема 7. Виды поверок. Поверка расходомеров, резервуаров. | Виды поверок. Поверка расходомеров. Описание и технические характеристики трубопоршневых поверочных установок. Методы поверки резервуаров. Требования к условиям поверки. Геометрический метод поверки резервуара. Объёмный метод поверки резервуара. | 2/1 |
| 8 | Тема 8. Градуировочная таблица вертикальных стальных резервуаров. | Составление градуировочной таблицы. Обработка результатов измерений при поверке резервуара геометрическим методом. Вычисление вместимости резервуара. | 2/0 |
| ИТОГО |  |  | 18/4 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Литера-тура |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Методы и средства определения количества и качества нефти, нефтепрдуктов и газа. | Тематики СРС (рефератов): 1. Прямые методы учётно-расчётных операций по определению количества нефти и нефтепродуктов. 2. Косвенные учётно-расчётных операций по определению количества нефти и нефтепродуктов. 3. Автоматизация средства оперативного и комерческого учёта нефти и нефтепродуктов. 4. Определение массы и расчёт погрешностей массы нефтепродуктов. 5. Методика выполнения измерений массы нефти на СИКН. 6. Измерение массы нетто нефти и расчёт погрешностей. 7. Классификация нефтей. Химическая классификация. Технологическая классификация. Техническая классификация. | 4,7/5,7 | ОЛ-1, ОЛ-2, ДЛ-3 |
| 2 | Классификация нефтей и нефтепродуктов | Тематики СРС (рефератов): 1. Классификация нефтей. Химическая классификация. Технологическая классификация. Техническая классификация. 2. Классификация процессов переработки нефти. 3. Классификация товарных нефтепродуктов. 4. Основные физические свойства и характеристики нефти и нефтепродуктов. 5. Плотность нефти и нефтепродуктов. Сжимаемость и тепловое расширение. Зависимость плотности от температуры и давления. 6. Молекулярная масса нефтей. Зависимость молекулярной массы от соотношения компонентов смеси. Зависимость температуры кипения от молекулярной массы. Формула Войнова. Формула Крега. 7. Физические характеристики нефти и нефтепродуктов. Вязкость. Динамическая вязкость. Кинематическая вязкость. Условная вязкость. Индекс вязкости. 8. Физические характеристики нефти и нефтепродуктов. Температура вспышки, воспламенения и самовоспламенения. Температура застывания, помутнения и начала кристаллизации. 9. Оптические и электрические свойства нефти. 10. Растворимость и растворяющая способность нефти. | 10/10 | ОЛ-1, ОЛ-2, ДЛ-3 |
| 3 | Основные задачи учёта. Классификация видов и методов учёта | Тематики СРС (рефератов): 1. Измерение массы нефти (нефтепродукта). 2. Методы измерения массы нефти (нефтепродукта). 3. МВИ измерения массы нефти и оценка погрешностей измерений. 4. Массовые и объёмные расходомеры жидкостей. | 10/13 | ОЛ-1, ОЛ-2, М-1 |
| 4 | 4. Комплекс КИП, используемых в системе учёта углеводородов | Тематики СРС (рефератов): 1.Комплекс контрольно-измерительных приборов, используемых в системе учета количества углеводородов. 2. Классификация приборов для измерения давления. 3. Классификация приборов для измерения температуры 4. Классификация приборов для измерения уровня нефти. 5. Системы автоматизированного комплексного измерения уровня углеводородов. 6. Классификация расходомеров и счетчиков жидкости, газа и пара | 10/14 | ОЛ-1, ОЛ-2, М-2 |
| 5 | Методы отбора проб. | Тематики СРС (рефератов): 1. Отбор проб из резервуаров. Отбор проб из вертикальных резервуаров. Отбор проб из горизонтальных резервуаров 2. Отбор проб из железнодорожных и автомобильных цистерн и вагонов для нефтебитума. 3. Порядок отбор проб нефти (нефтепродукта) из резервуаров, подземных хранилищ, транспортных средств стационарным и переносным пробоотборниками. 4. Отбор проб из трубопровода. Автоматический отбор проб из трубопровода. Ручной отбор проб нефти (нефтепродукта) из трубопровода. | 6/13 | ОЛ-1, ОЛ-2, М-3 |
| 6 | Состав и характеристика систем измерения количества нефти и газа | Тематики СРС (рефератов): 1. Счетчик-расходомер жидкости массовый рабочий и резервный. Пределы допускаемой погрешности СИ. 2. Счетчик-расходомер жидкости массовый контрольный и эталонный. Пределы их допускаемой погрешности. 3. Сужающие устройства. Диафрагма. 4. Сужающие устройства. Сопла. Сопло Вентури. 5. Сужающие устройства. Трубы Вентури. 6. Качественные характеристики сужающих устройств. 7. Примеры сужающих устройств. 8. Влияние местных сопротивлений на измерение расхода газа и способы его снижения. 9. Струевыпрямители. 10. Устройства подготовки потока | 8/13 | ОЛ-1, ОЛ-2, ДЛ-3 |
| 7 | Виды поверок. Поверка расходомеров, резервуаров. | Тематики СРС (рефератов): 1. Виды поверок. Поверка расходомеров. 2. Поверка расходомеров. Описание и технические характеристики трубопоршневых поверочных установок. 3. Методы поверки резервуаров. 4. Требования к условиям поверки. 5.Геометрический метод поверки. 6. Объёмный метод поверки. 7. Проведение поверки резервуара. Геометрический метод. 8. Проведение поверки резервуара. Объёмный метод поверки. | 8/14 | ОЛ-1, ОЛ-2, М-1 |
| 8 | Градуировочная таблица вертикальных стальных резервуаров. | Тематики СРС (рефератов): 1.Составление градуировочной таблицы. 2. Обработка результатов измерений при поверке геометрическим методом. 3. Вычисление длины внутренней окружности и высоты первого пояса. 4. Вычисление вместимости «мертвой» полости. 5. Вычисление базовой высоты. 6. Вычисление объёма жидкости, вытесненной плавающим покрытием. 7. Вычисление объёма жидкости от исходного уровня до уровня, соответствующего всплытию плавающего покрытия. 8. Вычисление вместимости резервуара. | 15/15 | ОЛ-1, ОЛ-2, ДЛ-3 |
| ИТОГО |  |  | 71,7/ 97,7 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Геометрический метод поверки резервуара. Обработка результатов измерений при поверке геометрическим методом. | 2/1 |
| 2 | Объёмный метод поверки резервуара. | 4/1 |
| 3 | Определение вязкости жидкостей капиллярным вискозиметром. | 4/1 |
| 4 | Измерение вязкости газов капиллярным вискозиметром. | 2/0 |
| 5 | Измерение плотности нефтепродуктов. Оценка погрешности измерений. | 4/1 |
| ИТОГО |  | 16/4 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
|  | 1. Обработка результатов измерений при поверке геометрическим методом. 2. Вычисление длины внутренней окружности и высоты первого пояса. 3. Вычисление вместимости «мертвой» полости. 4. Вычисление базовой высоты. 5. Вычисление объёма жидкости, вытесненной плавающим покрытием. 6. Вычисление объёма жидкости от исходного уровня до уровня, соответствующего всплытию плавающего покрытия. 7. Вычисление вместимости резервуара |

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Лекция | Комплекс контрольно-измерительных приборов, используемых в системе учёта углеводородов | ОПК-2, ПК-7 | Лекция-визуализация | 4/4 |
|  | Лабораторная работа | Объёмный метод поверки резервуара. | ОПК-2, ПК-7 | Метод малых групп | 2/1 |
|  |  | Определение вязкости жидкостей капиллярным вискозиметром. | ОПК-2, ПК-7 | Метод малых групп | 4/0 |
|  |  | Измерение плотности нефтепродуктов. Оценка погрешности измерений. | ОПК-2, ПК-7 | Метод малых групп | 2/1 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 12/6 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год изда-ния | Экз. в биб- лиот. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основная литература |  |  |  |
| Л-1 | Коршак А. А. Основы нефтегазового дела: Учебник для студентов высших учебных заведений по направлению "Нефтегазовое дело" /Алексей Анатольевич Коршак, Айрат Мингазович Шаммазов. - 2-е изд., испр. и доп. - Уфа : ДизайнПолиграфСервис, 2002. - 544 с. | У | 2002 | 167 |
| ОЛ-2 | Фазлетдинов Р.А. Конспект лекций. Учебное пособие по дисциплинам: «Физические основы учета нефти и газа при технологических операциях», «Измерение и контроль в технологических процессах нефтегазового производства». Уфа, УГНТУ, 2013. – 81с. | УП | 2013 | http://bibl.rusoil.net |
|  | Дополнительная литература |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДЛ-3 | Постановление правительства РФ № 451 от 16 мая 2014г «Об утверждении Правил учета нефти» | Др | 2012 | СПС Консультант Плюс |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М -1 | Лиджиев Б. С. Физические основы учета нефти и газа при технологических операциях: Методические указания /Борис Саранович Лиджиев, Владимир Петрович Очир-Горяев. - Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2016. - 32 с. | 2016 | 95 http://lib.ugtu.net/book/27677 |
| М - 2 | Очир-Горяев В.П., Метрология, стандартизация и сертификация ("Основы метрологии, стандартизации и контроля качества"): Программа курса и методические указания для студентов строительных специальностей и направлений заочной формы обучения / Владимир Петрович Очир-Горяев. - Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2011. - 25 с. | 2011 | 37 http://lib.ugtu.net/book/2552 |
| М - 3 | Мордвинов А. А. Основы нефтегазопромыслового дела для бакалавров: Методические указания / Александр Антонович Мордвинов. - Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2013. - 8 с. | 2013 | 40 http://lib.ugtu.net/book/13032 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

| Наименование документа с указанием реквизитов | Срок действия документа |
| --- | --- |
| ЭБС Издательство Лань Соглашение о сотрудничестве № 194/16 от 01.06.2016 г. на бесплатный контент | с 01.06.2016 по 31.05.2017 г. |
| ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М» Договор (основная коллекция) № 2400/10.15 от 20.10.2015 г. Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г | с 20.11.2015 г. по 19.11.2016 г с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 г. |
| ЭБС «Библиокомплектатор» - ЭБС «IPRbooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа». Договор № 1624/16 от 29.01.2016 г Доп. Соглашение №1 от 10.02.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г. Доп. Соглашение №2 от 04.03.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г. | с 29.01.2016 г. по 31.01.2017 г. |
| «ЭБС ЮРАЙT. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 2513 от 02.08.2016 г. | с 02.08.2016 г. по 01.08.2017 г. |
| ВЭБС Учебно-методические пособия. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». «Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г., «Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014 г. | с 30.01.2013 по наст. время |
| ФГБУ «Российская государственная библиотека». Договор № 095/04/0355 от 15 11.2016 г. Срок 6 месяцев | Доступ факт. с 15.11.2016 по 14.05.2017 г. |
| ООО «КонсультантПлюсКоми», Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. | с 01.09.2014 г. по наст. время |
| Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ) ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г. | Доступ факт. с 12.04.2016 г. по 23.03.2018 |
| Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г. | Доступ факт. с 10.05.2016 г. по 24.04.2018 |
| Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г. | Доступ факт. с с 07.06.2016 г. по 26.06.2018 |
| Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» ООО «НормаСиЭс-Регион» Договор № 95-13 от 09.01.2014 г. | с 01.01.2014 по наст. время (последнее обновление 31.12.2014 г.) |
| Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru ООО Научная Электронная Библиотека. Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 Договор № SIO-4750-2015 от 18.12.2015 на лицензионное обслуживание Договор № SIO-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное обслуживание | с 17.04.2009 г. по наст. время |
| Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных исследований) НИВЦ МГУ. Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. Перерегистрация 20.04.2009 г. | с 29.11.2004 г. по наст. время |
| Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники». Электронное письмо от 24.11.2009 г. | 24.11.2009 г. по наст. время |
| Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». ФГБУ «Российская государственная библиотека». Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. | с 15.07.2015 г. по наст. время |
| Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» Договор от 16.07.2013 | с 16.07.2013 по наст. время |
| Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, Пермский государственный технический университет, Федеральная служба гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица | с 08.08.2001 по наст. время |
| Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». Договор № С/401 от 06.09.2013 г., Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. | с 18.02.2014 по наст. время с 20.02.2014 по наст. время |
| Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. Информационное письмо от 21.02.2014 | с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 |

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

    - 1.www. gost. ru – официальный сайт национального органа по стандартизации – Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

    - 2.www.vniiki. ru – официальный сайт ВНИИКИ.

    - 3.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru.);

    - 4. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс».

    - 5. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант»

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы используются учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в Приложении.

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

Кафедра электроэнергетики и метрологии технологического факультета

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Физические основы учёта нефти и газа при технологических операциях

Направление подготовки: 27.01.03. Стандартизация и метрология

Профиль подготовки: Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности

Разработчик:

доцент кафедры ЭиМ, к.ф.-м.н.                                                                                Б. С. Лиджиев

            - Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 Способен осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | Семестр 7/9 Темы 1-8. | Знать: организацию указанных работ. Уметь: организовать выполнение работ. Владеть: методиками повышения интереса в использовании этих работ для обеспечения эффективной работы учреждения, предприятия. Иметь навык: творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности. Быть способным: решать стандартные задачи профессиональной деятельности, обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия. |
| ПК-6 Способен осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств | Семестр 7/9 Темы: 1-8. | Знать: организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия, правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методики выполнения измерений; систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля за техническими регламентами, стандартами и единством измерений. Уметь: проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической документации. Владеть: навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) измерений, испытаний и достоверности контроля; навыками использования основных инструментов управления качеством; навыками оформления результатов испытаний и принятия соответствующих решений. Иметь навык: творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности. Быть способным: решать стандартные задачи профессиональной деятельности, обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия. |

            - Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1-8 | ПК-1 ПК-6 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по темам 1-8 |
|  |  |  | Повышенный | Лабораторные работы 1-5/1-4 | Задания на Лабораторные работы 1-5/1-4 |
|  | Семестр 7/9 Темы 1 -8 | ПК-1 ПК-6 |  | Зачёт | Вопросы к зачёту |

            - Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компе-тенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 | Знать: организацию работ повышению научно-технических знаний, рационализаторской и изобретательской деятельности. | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: основы защиты интеллектуальной собственности, достижения отечественной и зарубежной науки |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: организацию работ по повышению научно-технических знаний, основы патентоведения и защиты промышленной собственности, практику передового опыта, обеспечивающего эффективную работу учреждения-работодателя |
|  | Уметь: организовать выполнение работ по повышению научно-технических знаний, способствовать развитию творческой инициативы, внедрять передовой опыт на основе достижений отечественной и зарубежной науки | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: на практике разрабатывать нормативные документы, промышленного опыта по повышению научно-технических знаний; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: применять и внедрять на практике передовой опыт на основе достижений отечественной и зарубежной науки, обеспечивающего эффективную работу учреждения-работодателя. |
|  | Владеть: методиками повышения интереса в использовании работ по внедрению рационализаторской и изобретательской деятельности для обеспечения эффективной работы учреждения, предприятия, работ повышению научно-технических знаний. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: конкретной информацией о достижениях отечественной и зарубежной науки. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: навыками рационализаторской и изобретательской деятельности, внедрения достижения науки, техники и технологи, оформления в стандартах и других нормативных документах |
|  | Быть способным: применять на практике информационно – коммуникационных технологий и с учетом основных требований технического регулирования. | Пороговый уровень (обязательный) | Быть способным: применять на практике информационно – коммуникационных технологий. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Быть способным: применять и учитывать на практике информационно – коммуникационных технологий и с учетом законодательства технического регулирования. |
| ПК -6 | Знать: систему физических величин, основы программирования, теорию вероятностей и математическую статистику; | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: систему физических величин. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: основы программирования, теорию вероятностей и математическую статистику; |
|  | Уметь: разрабатывать новые и пересматривать действующие стандарты, технические условия и другие документы по стандартизации и сертификации; | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: разбираться в новых и действующих стандартах; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: разрабатывать технические условия и другие документы по стандартизации и сертификации; |
|  | Владеть: методами унификации, симплификации и другими методами стандартизации. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: методами стандартизации |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: методами унификации, симплификации и другими методами стандартизации |
|  | Быть способным: осуществлять контроль за соблюдением эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации | Пороговый уровень (обязательный) | Быть способным: осуществлять контроль за соблюдением эксплуатации оборудования |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Быть способным: осуществлять контроль за соблюдением эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации |

            - Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетентностей выступают компетентностно-ориентированные задания: вопросы для контрольных работ; вопросы для подготовки к зачету.

Данные КОЗ представляют собой комплексные задания, предназначенные для контроля уровня успеваемости и освоения компетенций у студента по всем разделам дисциплины «Физические основы учёта нефти и газа при технологических операциях».

Для текущего контроля применяются собеседования.

Собеседование - это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы по каждой теме дисциплины и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося.

Для обучающихся по заочной форме обязательно выполнение контрольной работы.

Промежуточный контроль представляет собой зачёт.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

Технологический факультет

Кафедра электроэнергетики и метрологии

Направление подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология

профиль "Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности"

Вопросы для собеседования по дисциплине

«Физические основы учёта нефти и газа при технологических операциях»

Формируются компетенции ПК -1; ПК -6

1. Массовые и объёмные расходомеры жидкостей.

2. Отбор проб из резервуаров. Отбор проб из вертикальных резервуаров. Отбор проб из горизонтальных резервуаров

3. Отбор проб из железнодорожных и автомобильных цистерн и вагонов для нефтебитума.

4. Порядок отбора проб нефти (нефтепродукта) из резервуаров, подземных хранилищ, транспортных средств стационарным и переносным пробоотборниками.

5. Отбор проб из трубопровода. Автоматический отбор проб из трубопровода. Ручной отбор проб нефти (нефтепродукта) из трубопровода.

6. Счетчик-расходомер жидкости массовый рабочий и резервный. Пределы допускаемой погрешности СИ.

7. Счетчик-расходомер жидкости массовый контрольный и эталонный. Пределы их допускаемой погрешности.

8. Сужающие устройства. Диафрагма.

9. Сужающие устройства. Сопла. Сопло Вентури.

10. Сужающие устройства. Трубы Вентури.

11. Качественные характеристики сужающих устройств.

12. Примеры сужающих устройств.

13. Влияние местных сопротивлений на измерение расхода газа и способы его снижения.

14. Струевыпрямители.

15. Устройства подготовки потока.

16. Мембранные счётчики газа.

17. Ротационные (объёмные) счётчики.

18. Кориолисовые расходомеры.

19. Вихревые расходомеры.

20. Акустические (ультразвуковые) расходомеры.

21. Турбинные расходомеры и счётчики.

22. Сравнительная характеристика расходомеров и счётчиков.

23. Измерительно-вычислительные комплексы для определения расхода газа.

24. Узлы учёта товарного газа.

25. Концепция построения узлов учёта газа.

26. Газораспределительные и газоизмерительные станции.

27. Учёт нефти.

28. Классификация методов измерения массы нефти.

29. Определение массы нефти с помощью СИКН.

30. Определение массы нефти в мерах вместимости и мерах полной вместимости.

31. Определение массы нефти в нефтепроводах.

32. Погрешности измерений.

33. Пример расчёта расхода природного газа для диафрагмы с угловым способом отбора давления.

Темы эссе.

Формируются компетенции ПК -1; ПК -6;

1. Прямые методы учётно-расчётных операций по определению количества нефти и нефтепродуктов.

2. Косвенные методы учётно-расчётных операций по определению количества нефти и нефтепродуктов.

3. Автоматизация средства оперативного и коммерческого учёта нефти и нефтепродуктов.

4. Определение массы и расчёт погрешностей массы нефтепродуктов.

5. Методика выполнения измерений массы нефти на СИКН.

6. Измерение массы нетто нефти и расчёт погрешностей.

7. Классификация нефтей. Химическая классификация. Технологическая классификация. Техническая классификация.

8. Классификация нефтей. Химическая классификация. Технологическая классификация. Техническая классификация.

9. Классификация процессов переработки нефти.

10. Классификация товарных нефтепродуктов.

11. Основные физические свойства и характеристики нефти и нефтепродуктов.

12. Плотность нефти и нефтепродуктов. Сжимаемость и тепловое расширение. Зависимость плотности от температуры и давления.

13. Молекулярная масса нефтей. Зависимость молекулярной массы от соотношения компонентов смеси. Зависимость температуры кипения от молекулярной массы. Формула Войнова. Формула Крега.

14. Физические характеристики нефти и нефтепродуктов. Вязкость. Динамическая вязкость. Кинематическая вязкость. Условная вязкость. Индекс вязкости.

15. Физические характеристики нефти и нефтепродуктов. Температура вспышки, воспламенения и самовоспламенения. Температура застывания, помутнения и начала кристаллизации.

16. Оптические и электрические свойства нефти.

17. Растворимость и растворяющая способность нефти.

18. Измерение массы нефти (нефтепродукта).

19. Методы измерения массы нефти (нефтепродукта).

20. МВИ измерения массы нефти и оценка погрешностей измерений.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

Технологический факультет

Кафедра электроэнергетики и метрологии

Направление подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология

профиль "Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности"

Контрольные вопросы к зачёту студентов по дисциплине

«Физические основы учёта нефти и газа при технологических операциях»

Формируются компетенции ПК -1; ПК -6;

1. Дайте классификацию видов и методов учета.

- Дайте определение массы и опишите расчет погрешностей.

- Дайте классификацию нефтей и нефтепродуктов, характеристику их основных показателей качества и физико-химических свойств.

- Опишите алгоритмы определения массы нефти и нефтепродуктов при учетных операциях.

- Как выполняется расчет погрешностей различных методов?

- Охарактеризуйте методы и средства количественного и качественного учета нефти и нефтепродуктов.

- Опишите состав и характеристику систем измерения количества нефти (СИКН).

- Каковы виды поверок?

- Опишите поверку расходомеров.

- Дайте описание и технические характеристики трубопоршневых поверочных установок.

- Сформулируйте методы поверки резервуаров.

- Как выполняется составление градуировочной таблицы вертикальных стальных резервуаров?

- Как осуществляется учет неровностей днища, отклонений стенки корпуса от вертикали, оборудования, находящегося внутри резервуара.

14. Опишите оборудование и порядок поверки резервуаров типа РВС различными методами.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений, навыков обучающихся при собеседованиях производится с помощью двух показателей: «зачтено» и «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся в своих ответах демонстрирует:

- полноту знаний теоретического и практического материала;

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из различных источников;

- умение четко, ясно, логично и грамотно излагать свои мысли, делать умозаключения и выводы;

- умение пользоваться нормативными документами по нормированию;

- умение определять, формулировать проблему по рассматриваемому вопросу и находить пути ее решения;

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;

- умение и готовность к использованию прикладных программных средств;

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы;

- способность к публичной коммуникации;

- способность интегрировать знания из новых и междисциплинарных областей для решения поставленных задач.

Оценка «не зачтено» ставится при невыполнении указанных критериев.

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-1; ПК-6 | Пороговый | Опрос | <50 – компетенция не освоена – 0 баллов, ≥50 – компетенция освоена – mах балл | 30 |  |
|  | Повышенный | выполнение КР, практическая работа 1-5/1-2 |  | 70 |  |
| Всего за семестр |  |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 60 |  |
| ПК-1; ПК-6 | зачет | Вопросы к зачету | Определяется преподавателем в КОЗ | 40 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | до 60 баллов | не зачтено |
|  |  |  |  | 61…100 баллов | зачтено |