Аннотация рабочей программы по дисциплине

Физические основы измерений и эталоны

Цель преподавания дисциплины

- формирование у обучающихся знаний фундаментальных основ метрологии, развитие системного подхода к решению измерительных задач, подготовка к освоению прикладных дисциплин, посвященных методам и средствам измерений.

Задачи изучения дать обучающимся необходимый объем теоретических и практических навыков:

- иметь убеждение о решающей роли измерений в познании природы человеком; иметь представление о принципах построения уравнений процессов измерений различных физических величин;

- знать международную систему единиц величин и основы теории размерностей; знать достигнутые в настоящее время характеристики точности воспроизведения величин, процедуры передачи единиц величин от эталонов к рабочим средствам измерений (поверочные схемы);

- уметь строить математические модели объектов измерений; оценивать погрешности функций приближенных значений параметров; осуществлять суммирование составляющих погрешностей как детерминированных, так и случайных.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-1 - Способен осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе

ПК-6 – Способен осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

- это формирование у обучающихся знаний фундаментальных основ метрологии, развитие системного подхода к решению измерительных задач, подготовка к освоению прикладных дисциплин, посвященных методам и средствам измерений.

1.2. Задачи изучения: дать обучающимся необходимый объем теоретических и практических навыков:

- иметь убеждение о решающей роли измерений в познании природы человеком; иметь представление о принципах построения уравнений процессов измерений различных физических величин;

- знать международную систему единиц величин и основы теории размерностей; знать достигнутые в настоящее время характеристики точности воспроизведения величин, процедуры передачи единиц величин от эталонов к рабочим средствам измерений (поверочные схемы);

- уметь строить математические модели объектов измерений; оценивать погрешности функций приближенных значений параметров; осуществлять суммирование составляющих погрешностей как детерминированных, так и случайных.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| № п-п | Содержание формируемых компетенций | Индекс компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| 1 | Способен осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | ПК-1 |
| 2 | Способен осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств | ПК-6 |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- методы теории подобия и размерностей; классические измерительные системы; постоянные необратимые изменения Вселенной и стабильность фундаментальных физических постоянных; принципиальную невозможность полного устранения неопределенности результатов измерений; физико-техническое обеспечение инженерных решений, проблемы передачи стабильности объектов микромира микроскопическим объектам измерительных приборов и систем; физические принципы создания современной эталонной базы с использованием явления сверхпроводимости, эффектов Ааронова-Бома, Зеемана, Джозефсона, Мессбауэра, Холла и других эффектов квантовой физики.

Уметь:

- анализировать физическое содержание процесса измерений с целью выбора наиболее рациональной схемы их проведения;

Владеть:

- навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) измерений, испытаний и достоверности контроля;

- первичными навыками и основными методами физических измерений и испытаний.

Иметь навык: обучения и самообучения; работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач;

Быть способным: демонстрировать навыки владения физическими принципами создания современной эталонной базы.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины:

- Философия;

- Физика;

- Химия;

- Введение в специальность.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины:

- Обеспечение единства измерений при учёте нефти и газа;

- Автоматизация измерений, контроля и испытаний;

- Метрология;

- Взаимозаменяемость и нормирование точности;

- Методы и средства измерений и контроля;

- Основы теории надежности средств измерений;

- Квалиметрия и подтверждение соответствия;

- Поверка средств измерений;

- Метрологическое обеспечение;

- Теплотехнические измерения и др.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 4,

часы – 144.

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет с оценкой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 3/4 | 144/144 | 54,3/16,3 | 16/6 | 18/4 | 18/4 | 2/2 | 0,3/0,3 | 89,7/127,7 |  | РГР |  | + |
| ИТОГО | 144/144 | 54,3/16,3 | 16/6 | 18/4 | 18/4 | 2/2 | 0,3/0,3 | 89,7/127,7 |  | РГР |  | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные | практические |  |
| Тема 1. Введение. Содержание, цели и задача курса. | 7,7/5,7 | ПК-1, ПК-6 | 2/0 | 2/0 |  |  | 7,7/5,7 |
| Тема 2. Материя и движение | 14/16 | ПК-1, ПК-6 | 4/2 | 2/1 |  | 2/1 | 10/14 |
| Тема 3. Элементы современной физической картины мира. Фундаментальные физические константы | 18/18 | ПК-1, ПК-6 | 6/3 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 12/15 |
| Тема 4. Квантовые переходы. Эффекты Холла и Джозефсона | 22/24 | ПК-1, ПК-6 | 10/5 | 2/1 | 4/1 | 4/1 | 12/19 |
| Тема 5. Некоторые физич. явления, используемые при высокоточных измерениях. Резонансные явления на квантовом уровне. Эталоны. | 22/21 | ПК-1, ПК-6 | 8/3 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 14/18 |
| Тема 6. Использование законов механики | 18/19 | ПК-1, ПК-6 | 8/1 | 2/1 | 4/0 | 2/0 | 10/18 |
| Тема 7. Использование законов электромагнетизма | 22/21 | ПК-1, ПК-6 | 8/2 | 2/1 | 4/1 | 2/0 | 14/19 |
| Тема 8. Использование тепловых законов | 18/19 | ПК-1, ПК-6 | 6/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 12/19 |
| ИЗ | 2/2 | × | 2/2 | × | × | × | × |
| АК | 0,3/0,3 | × | 0,3/0,3 | × | × | × | × |
| Контроль | - | × |  | × | × | × | × |
| Всего часов | 144/144 | × | 54,3 | 16,3/ | 18/4 | 18/4 | 89,7/127,7 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| №№ | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1. Введение. Содержание, цели и задача курса. | Введение. Содержание, цели и задача курса. Объекты изучения, цель и основные задачи дисциплины "Физические основы измерений". | 2/0 |
| 2 | Тема 2. Материя и движение | Материя и движение. Поле– особое состояние материи. История и развитие науки об электричестве и магнетизме. | 2/1 |
| 3 | Тема 3. Элементы современной физической картины мира. Фундаментальные физические константы | Элементы современной физической картины мира. Магнитогидродинамика и ее вклад в формирование современной физической картины мира. Физическая основа информационных систем. Наномир и его свойства, наноструктуры. Наноизмерения. | 2/1 |
| 4 | Тема 4. Квантовые переходы. Эффекты Холла и Джозефсона | Высокостабильные квантовые эффекты и примеры их использования для воспроизведения единиц физических величин. Структура ГПЭ единиц времени и частоты. Современное определение секунды. Сущность эффектов Холла и Джозефсона. | 2/1 |
| 5 | Тема 5. Некоторые физич. явления, используемые при высокоточных измерениях. Резонансные явления на квантовом уровне. Эталоны. | Классификация типовых физических явлений, используемых при высокоточных измерениях. Электромагнитные явления. Высокотемпературная сверхпроводимость. Примеры использования методов квантовой метрологии для повышения точности измерений. Сущность термошумового метода измерений температуры. Сущность использования эффекта Джозефсона для измерения температуры. Применение лазерных интерферометров для измерения типовых механических величин с большой точностью. Применение явления электромагнитной индукции для измерений типовых электрических величин. Сущность эффектов Фарадея, Керра и Поккельса и их использование в метрологии. Сущность пьезоэффекта и его использование в метрологии. Сущность эффекта Доплера и его использование в метрологии. Магнитный резонанс. Сущность магниторезонансных методов с оптической накачкой атомов и их использование в метрологии. Ядерный гамма-резонанс. Ядерный квадрупольный резонанс. | 2/1 |
| 6 | Тема 6. Использование законов механики | Использование в измерительной технике законов механики. Типовые физические законы, используемые в измерительной технике. Схема прибора инерционного действия. Чувствительный элемент. Жидкостный манометр. Термоанемометрический метод измерения скорости воздуха. | 2/1 |
| 7 | Тема 7. Использование законов электромагнетизма | Использование в измерительной технике законов электромагнетизма Электроскоп. Электрометр. Осциллограф. Электронно-лучевая трубка. Получение изображения на экране ЭЛТ. Прибор магнитоэлектрической системы. Приборы электромагнитной, электродинамической, ферродинамической и электростатической систем. Электромеханический преобразователь электродинамической системы. Преобразователь электростатической системы. Преобразователь электромагнитной системы. | 2/1 |
| 8 | Тема 8. Использование тепловых законов. | Использование в измерительной технике тепловых законов. Газовые термометры. Манометрический термометр. Термоэлектрический преобразователь. Терморезисторы. Пирометрические методы измерений температуры. Закон Планка. Закон Вина. Радиационные пирометры. Закон Стефана- Больцмана. | 2/0 |
| Всего часов |  |  | 16/6 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Лит-ра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тема 1. Введение. Содержание, цели и задача курса. | Введение. Содержание, цели и задача курса. Объекты изучения, цель и основные задачи дисциплины "Физические основы измерений". | 5,7/5,7 | ОЛ-1, ОЛ-2 М-1 |
| 2 | Тема 2. Материя и движение | Материя и движение. Формы существования материи. Фундаментальные физические понятия: пространство, время, движение, взаимодействие и др. | 10/14 | ОЛ-1, М-1 |
| 3 | Тема 3. Элементы современной физической картины мира. Фундаментальные физические константы | Элементы современной физической картины мира. Свойства микромира: дискретность, корпускулярно-волновой дуализм, неопределенность. Переход от свойств микромира к свойствам макромира. Стабильность как следствие усреднения. Тепловые, механические, электромагнитные и др. свойства микромира. Наномир и его свойства, наноструктуры. Наноизмерения. | 12/15 | ОЛ-1, ДЛ-4, М-1, М-2 |
| 4 | Тема 4. Квантовые переходы. Эффекты Холла и Джозефсона. | Квантовые переходы. Использование квантовых переходов между энергетическими уровнями электронов для воспроизведения единиц времени, частоты и длины. Эффекты Холла и Джозефсона. Использование эффектов Холла и Джозефсона для воспроизведения единиц электрического сопротивления и напряжения. | 12/19 | ОЛ-1 ОЛ-3, ДЛ-5 |
| 5 | Тема 5. Некоторые физич. явления, используемые при высокоточных измерениях. Резонансные явления на квантовом уровне. Эталоны. | Классификация типовых физических явлений, используемых при высокоточных измерениях. Электромагнитные явления Высокотемпературная сверхпроводимость. Явление сверхпроводимости. Использование высокотемпературной сверхпроводимости для реализации переходов Холла и Джозефсона, используемых в измерительной технике. Интерференция электромагнитных волн. Интерференция света. Интерферометрический метод измерения линейных размеров: двухлучевой интерферометр Майкельсона. | 14/18 | ОЛ-1, ОЛ-2, М-2 |
| 6 | Тема 6. Использование законов механики. | Использование в измерительной технике законов механики. Типовые физические законы, используемые в измерительной технике. Схема прибора инерционного действия. Чувствительный элемент. Жидкостный манометр. Термоанемометрический метод измерения скорости воздуха. | 10/18 | ОЛ-1, ОЛ-2, М-1 |
| 7 | Тема 7. Использование законов электромагнетизма | Использование в измерительной технике законов электромагнетизма Электроскоп. Электрометр. Осциллограф. Электронно-лучевая трубка. Получение изображения на экране ЭЛТ. Прибор магнитоэлектрической системы. Приборы электромагнитной, электродинамической, ферродинамической и электростатической систем. Электромеханический преобразователь электродинамической системы. Преобразователь электростатической системы. Преобразователь электромагнитной системы. | 14/19 | ОЛ-2, ДЛ-5, М-1 |
| 8 | Тема 8. Использование тепловых законов | Использование в измерительной технике тепловых законов. Газовые термометры. Манометрический термометр. Термоэлектрический преобразователь. Терморезисторы. Пирометрические методы измерений температуры. Закон Планка. Закон Вина. Радиационные пирометры. Закон Стефана- Больцмана. | 12/19 | ОЛ-1, ДЛ-6 |
| Всего часов |  |  | 89,7/ 127,7 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1. Введение. Содержание, цели и задача курса. | Введение. Содержание, цели и задача курса. Объекты изучения, цель и основные задачи дисциплины "Физические основы измерений". |  |
| 2 | Материя и движение | Поле– особое состояние материи. История и развитие науки об электричестве и магнетизме. | 2/1 |
| 3 | Фундаментальные физические константы | Физическая основа информационных систем. Наномир и его свойства, наноструктуры. Наноизмерения. | 2/1 |
| 4 | Эффекты Холла и Джозефсона | Структура ГПЭ единиц времени и частоты. Современное определение секунды. Сущность эффектов Холла и Джозефсона. | 4/1 |
| 5 | Некоторые физич. явления, используемые при высокоточных измерениях. | Сущность термошумового метода измерений температуры. Сущность использования эффекта Джозефсона для измерения температуры. Применение лазерных интерферометров для измерения типовых механических величин с большой точностью. Применение явления электромагнитной индукции для измерений типовых электрических величин. | 4/1 |
| 6 | Использование законов механики | Схема прибора инерционного действия. Чувствительный элемент. Жидкостный манометр. Термоанемометрический метод измерения скорости воздуха. | 2/0 |
| 7 | Использование законов электромагнетизма | Использование в измерительной технике законов электромагнетизма Электроскоп. Электрометр. Осциллограф. Электронно-лучевая трубка. Получение изображения на экране ЭЛТ. | 2/0 |
| 8 | Использование тепловых законов. | Газовые термометры. Манометрический термометр. Термоэлектрический преобразователь. Терморезисторы. Пирометрические методы измерений температуры. | 2/0 |
| Всего часов |  |  | 18/4 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторная работа № 1. Обработка и представление результатов измерений. - Прямые и косвенные однократные измерения. | 2/1 |
| 2 | Лабораторная работа № 2. Воспроизведение единиц физических величин. Поверка средств измерений. Работа 2.1. Определение погрешности цифрового вольтметра методом прямых измерений. Работа 2.2. Определение погрешности электронного вольтметра. | 4/1 |
| 3 | Лабораторная работа № 3. Измерение электрических величин. Работа 3.1. Измерение силы постоянного электрического тока Работа 3.2. Измерение мощности постоянного электрического тока | 4/0 |
| 4 | Лабораторная работа №4. Измерение неэлектрических величин. Работа 4.1. Измерение температуры. Терморезисторные измерительные преобразователи. Работа 4.2. Измерение размера. Емкостные измерительные преобразователи. | 4/1 |
| 5 | Лабораторная работа 5. Измерение атмосферы. 5.1. Физические основы измерений атмосферного давления. 5.2. Физические основы измерений влажности воздуха. | 4/1 |
| Всего часов |  | 16/4 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Материя и движение. Формы существования материи. |
| 2 | Фундаментальные физические понятия: пространство, время, движение, взаимодействие |
| 3 | Пространство, время, движение, взаимодействие в ньютоновской механике. |
| 4 | Пространство, время, движение, взаимодействие и их взаимосвязь в теории Эйнштейна. |
| 5 | Эволюция представлений о природе света. Скорость света. Световые корпускулы и волны. |
| 6 | Современной физической картины мира. Шкала электромагнитных волн. |
| 7 | Явление фотоэффекта. Законы фотоэффекта. Теория фотоэффекта Эйнштейна |
| 8 | Свойства микромира: дискретность, корпускулярно-волновой дуализм, неопределенность. |
| 9 | Переход от свойств микромира к свойствам макромира. |
| 10 | Тепловые, механические, электромагнитные и др. свойства микромира. |
| 11 | Наномир и его свойства, наноструктуры. Наноизмерения. |
| 12 | Международная система физических величин СИ. Эталоны основных физических величин. |
| 13 | Квантовые переходы. Использование квантовых переходов между энергетическими уровнями электронов для воспроизведения единиц времени, частоты и длины. |
| 14 | Эффекты Холла и Джозефсона. Использование эффектов Холла и Джозефсона для воспроизведения единиц электрического сопротивления и напряжения. |
| 15 | Стратегия обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года. |
| 16 | Классификация типовых физических явлений, используемых при высокоточных измерениях. |
| 17 | Электромагнитные явления. Явление сверхпроводимости. Использование сверхпроводимости при высокоточных измерениях. |
| 18 | Использование высокотемпературной сверхпроводимости для реализации переходов Холла и Джозефсона, используемых в измерительной технике. |
| 19 | Интерференция электромагнитных волн. Интерферометрический метод измерения линейных размеров |
| 20 | Двухлучевой интерферометр Майкельсона. |
| 21 | Использование в измерительной технике законов механики. Применения законов упругости. |
| 22 | Типовые физические законы, используемые в измерительной технике. Схема прибора инерционного действия. |
| 23 | Упругий чувствительный элемент. Жидкостный манометр. |
| 24 | Использование в измерительной технике законов электромагнетизма |
| 25 | Электронно-лучевая трубка. Осциллограф. Измерение параметров электрических сигналов. |
| 26 | Физические основы принципов работы приборов магнитоэлектрической и электромагнитной систем. |
| 27 | Физические основы принципов работы приборов электродинамической, ферродинамической и электростатической систем. |
| 28 | Физические основы принципов работы приборов тепловых величн. |
| 29 | Физические основы термометрии. Газовые термометры. Манометрический термометр. |
| 30 | Физические основы термометрии. Электрические преобразователи. |
| 31 | Физические основы термометрии. Термоэлектрический преобразователь. Терморезисторы. |
| 32 | Физические основы термометрии. Пирометрические методы измерений температуры. |
| 33 | Квантовомеханические основы теории излучения. Закон Планка. Закон Вина. |
| 34 | Использование в измерительной технике законов излучения. . Радиационные пирометры. Закон Стефана- Больцмана. |

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

Не предусмотрены учебным планом.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год изда-ния | Экз. в биб- лиот. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основная литература |  |  |  |
| ОЛ-1 | Лиджиев Б.С. Физические основы измерений и эталоны [Текст]: учебное пособие /Б.С. Лиджиев, В.П. Очир-Горяев. – Ухта: УГТУ, 2016. – 64 с. | У | 2016 | 150 http://lib.ugtu.net/book/27464/ |
| ОЛ-2 | Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для вузов. 3-е изд.- СПб.: Питер, 2010. – 464 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). | У | 2010 | 30 |
| ОЛ-3 | Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация: учеб. пособие / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря – изд. 2-е, перераб. И доп. – М.: Университетская книга; Логос, 2009. – 560 с.: ил. (Новая университетская библиотека). | У | 2009 | 5 |
|  | Дополнительная литература |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДЛ-4 | Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». | Др | 2008 | СПС Консультатн + |
| ДЛ-5 | ГОСТ Р 8.000-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения | ГОСТ Р | 2000 | СПС Консультатн + |
| ДЛ-6 | ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин | ГОСТ.Р | 2002 | СПС Консультатн + |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М -1 | Очир-Горяев В. П. Физические измерения и эталоны ("Физические основы измерений"): Методические указания, программа курса и контрольные задания для студентов ФБО по направлениям 20500 "Метрология, стандартизация и сертификация" и 221700 "Стандартизация и метрология" / Владимир Петрович Очир-Горяев. - Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2011. - 25 с. | 2011 | 42 http://lib.ugtu.net/book/2521 |
| М - 2 | Очир-Горяев, В.П. Точность и неопределенность измерений [Текст]: метод. указания /В.П. Очир-Горяев. – Ухта: УГТУ, 2011. – 29 с. | 2011 | 42 http://lib.ugtu.net/book/2552 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

| Наименование документа с указанием реквизитов | Срок действия документа |
| --- | --- |
| ЭБС Издательство Лань Соглашение о сотрудничестве № 194/16 от 01.06.2016 г. на бесплатный контент | с 01.06.2016 по 31.05.2017 г. |
| ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М» Договор (основная коллекция) № 2400/10.15 от 20.10.2015 г. Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г | с 20.11.2015 г. по 19.11.2016 г с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 г. |
| ЭБС «Библиокомплектатор» - ЭБС «IPRbooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа». Договор № 1624/16 от 29.01.2016 г Доп. Соглашение №1 от 10.02.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г. Доп. Соглашение №2 от 04.03.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г. | с 29.01.2016 г. по 31.01.2017 г. |
| «ЭБС ЮРАЙT. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 2513 от 02.08.2016 г. | с 02.08.2016 г. по 01.08.2017 г. |
| ВЭБС Учебно-методические пособия. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». «Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г., «Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014 г. | с 30.01.2013 по наст. время |
| ФГБУ «Российская государственная библиотека». Договор № 095/04/0355 от 15 11.2016 г. Срок 6 месяцев | Доступ факт. с 15.11.2016 по 14.05.2017 г. |
| ООО «КонсультантПлюсКоми», Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. | с 01.09.2014 г. по наст. время |
| Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ) ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г. | Доступ факт. с 12.04.2016 г. по 23.03.2018 |
| Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г. | Доступ факт. с 10.05.2016 г. по 24.04.2018 |
| Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г. | Доступ факт. с с 07.06.2016 г. по 26.06.2018 |
| Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» ООО «НормаСиЭс-Регион» Договор № 95-13 от 09.01.2014 г. | с 01.01.2014 по наст. время (последнее обновление 31.12.2014 г.) |
| Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru ООО Научная Электронная Библиотека. Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 Договор № SIO-4750-2015 от 18.12.2015 на лицензионное обслуживание Договор № SIO-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное обслуживание | с 17.04.2009 г. по наст. время |
| Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных исследований) НИВЦ МГУ. Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. Перерегистрация 20.04.2009 г. | с 29.11.2004 г. по наст. время |
| Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники». Электронное письмо от 24.11.2009 г. | 24.11.2009 г. по наст. время |
| Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». ФГБУ «Российская государственная библиотека». Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. | с 15.07.2015 г. по наст. время |
| Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» Договор от 16.07.2013 | с 16.07.2013 по наст. время |
| Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, Пермский государственный технический университет, Федеральная служба гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица | с 08.08.2001 по наст. время |
| Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». Договор № С/401 от 06.09.2013 г., Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. | с 18.02.2014 по наст. время с 20.02.2014 по наст. время |
| Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. Информационное письмо от 21.02.2014 | с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 |

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

    - 1. http://www.gost.ru – официальный сайт национального органа по стандартизации – Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

    - 2. http://www.vniiki.ru – официальный сайт ВНИИКИ.

    - 3.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru.);

- 4. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс».

- 5. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант»

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы используются учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Практические занятия проводятся в аудитории с использованием учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации необходимого для реализации программы бакалавриата.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в Приложении.

.

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

Кафедра электроэнергетики и метрологии технологического факультета

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Физические основы измерений и эталоны

Направление подготовки 27.03.02 Стандартизация и метрология

Профиль подготовки «Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности»

Разработчик:

доцент кафедры ЭиМ, к.ф.-м.н.                                                                                Б. С. Лиджиев

1. Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК-1 – Способен осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | Семестр 3/4 Темы 1-8 | Знать: ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений»; ФЗ «О техническом регулировании»; законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; физические основы, лежащие в основе экспериментального метода исследования данного свойства, основные экспериментальные схемы для измерения данного свойства, получить представление о возможности улучшения классических экспериментальных схем; Уметь: выполнять расчеты теплофизических свойств веществ на основе термодинамики, статистической физики и физической кинетики, используя данные о макроскопическом поведении и микроскопической структуре вещества; - рассчитывать теплофизические свойства вещества в газообразном, жидком и твердом состоянии по теоретическим соотношениям в рамках обобщенных законов соответственных состояний; - определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; Владеть: навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; - практическими навыками применения технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции |
| ПК-6 – способность осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств | Семестр 3/4 Темы 1-8 | Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; - физические основы, лежащие в основе экспериментального метода исследования данного свойства, основные экспериментальные схемы для измерения данного свойства, получить представление о возможности улучшения классических экспериментальных схем; Уметь: определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; Владеть: навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; |

- Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1-8 | ПК-1; ПК-6 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по темам 1-8 |
|  |  |  | Повышенный | Лабораторная работа 1-8/4, практические занятия 1-7/1-2, выполнение РГР | Задания на лабораторные работы 1-8/1-4, практическим занятиям 1-7/1-2, задания по теме РГР |
|  | Семестр 3/4 Темы 1 -8 | ПК-1; ПК-6 |  | Опрос | Вопросы к зачёту |

- Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измерение температур. Измерение давления. Измерение состава и свойств веществ. Измерение количества и расхода жидкостей и газов Измерение уровней Анализ системы веществ. Системы теплотехнического контроля | ПК-1 | Пороговый | Опрос, практическая работа 6, 7/1,2 | Вопросы для подготовки к опросу по темам 3-5, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | выполнение заданий РГР, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение заданий РГР, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
|  | Введение. Основные сведения о физических параметрах технологических процессов. Измерение температур. Измерение давления. Измерение состава и свойств веществ. Измерение количества и расхода жидкостей и газов Измерение уровней | ПК-6 | Пороговый | Опрос, практическая работа 1-7/1-2 | Вопросы для подготовки к опросу по темам 3-5, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | выполнение заданий РГР, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение заданий РГР, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
| 9 | Темы 1-7 | ПК-1, ПК-6 | зачет | Банк тестовых заданий | Итоговый тест |

- Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетентностей ПК-1; ПК-6 выступают компетентностно-ориентированные задания: вопросы для контрольных работ; вопросы для подготовки к зачету.

Данные КОЗ представляют собой комплексные задания, предназначенные для контроля уровня успеваемости и освоения компетенций у студента по всем разделам дисциплины «Физические основы измерений и эталоны».

Для текущего контроля применяются собеседования.

Собеседование - это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимися на темы по каждой теме дисциплины и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося.

Для обучающихся по заочной форме обязательно выполнение РГР.

Промежуточный контроль представляет собой зачёт.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

Технологический факультет

Кафедра электроэнергетики и метрологии

Направление подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология

профиль "Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности"

Вопросы для собеседования по дисциплине

«Физические основы измерений и эталоны»

Формируются компетенции ПК-1; ПК-6

1. Расскажите об открытии делимости атома.

2. Сформулируйте движение как способ существования материи.

3. Поясните «взаимообратимость материи и энергии»

4. Раскройте свойство микромира – «дискретность».

5. Раскройте свойство микромира – «корпускулярно-волновой дуализм».

6. Поясните принципиальную невозможность полного устранения неопределенности результатов измерений.

7. В чем заключается принцип неопределенности Гейзенберга?

8. Как математически может быть описан принцип неопределенности Найквиста?

9. В чем заключается принцип взаимодействия прибора и объекта измерения?

10. В чем состоит принцип технологического несовершенства приборов?

11. В чем заключается принцип воздействия внешних возмущений на прибор?

12. Какова суть принципа несовершенства технологии измерения?

13. Дайте определение физической величины.

14. Перечислите основные единицы СИ.

15. Перечислите основные константы микромира.

16. Перечислите высокостабильные квантовые эффекты и приведите примеры их использования для воспроизведения единиц физических величин.

17. Как осуществляется воспроизведение ГПЭ единиц времени, частоты и длины.

18. Дайте современное определение секунды.

19. Поясните сущность эффектов Холла и Джозефсона.

20. Приведите примеры использования эффектов Холла и Джозефсона в метрологии.

21. Приведите классификацию типовых физических явлений, используемых при высокоточных измерениях.

22. Приведите примеры использования методов квантовой метрологии для повышения точности измерений.

23. Поясните сущность термошумового метода измерения температуры.

24. В чем суть измерения сверхнизких температур с помощью эффекта Джозефсона?

25. Поясните применение лазерных интерферометров для измерения типовых механических величин с большой точностью.

26. Приведите примеры использования явления электромагнитной индукции для измерений типовых электрических величин.

27. Поясните сущность эффектов Фарадея, Керра и Поккельса и их использование в метрологии.

28. Расскажите о сути явления пьезоэффекта и его использовании в метрологии.

29. Каковы способы измерения, основанные на использовании эффекта Доплера?

30. Поясните сущность магниторезонансных методов с оптической накачкой атомов и их использование в метрологии.

31. Расскажите о типовых физических законах, используемых в измерительной технике.

32. Поясните сущность закона Паскаля и его использование для измерения давления.

33. Поясните сущность закона Архимеда и его использование для измерения типовых физических величин.

34. Какова суть действия дифференциального манометра и его использование в метрологии.

35. Расскажите о термоанемометрическом методе измерения скорости воздуха.

36. Поясните принцип действия светолучевого осциллографа.

37. Каков принцип действия измерительного механизма магнитоэлектрической системы?

38. Каков принцип действия приборов электромагнитной системы?

39. Поясните принцип действия электромеханического преобразователя электродинамической системы.

40. Как устроен преобразователь электростатической системы?

41. Как устроен газовый термометр?

42. Расскажите о физических законах, реализованных в жидкостных манометрических термометрах.

43. Как устроен термоэлектрический преобразователь?

44. На каких физических законах основаны пирометрические методы измерений температуры?

45. Каков принцип действия цветовых и яркостных пирометров?

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

Технологический факультет

Кафедра электроэнергетики и метрологии

Направление подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология

профиль "Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности"

Контрольные вопросы к зачёту студентов по дисциплине

«Физические основы измерений и эталоны»

Формируются компетенции ПК-1; ПК-6

1. Объекты изучения, цель и основные задачи дисциплины "Физические основы измерений и эталоны".

2. Понятия материя и движение. Виды материи. Форма существования материи.

3. Современная физическая картина мира.

4. Физическая основа информационных систем. Наномир и его свойства, наноструктуры. Наноизмерения.

5. Фундаментальные физические константы и их использование при выборе единиц физических величин.

6. Постоянные необратимые изменения Вселенной и стабильность фундаментальных физических постоянных.

7. Принципиальная невозможность полного устранения неопределенности результатов измерений.

8. Константы макромира. Константы микромира. Константы, используемые при переходе от свойств микромира к свойствам макромира. Примеры фундаментальных физических констант.

9. Высокостабильные квантовые эффекты и примеры их использования для воспроизведения единиц физических величин.

10. Структура ГПЭ единиц времени и частоты. Современное определение секунды.

11. Квантовые переходы. Эффекты Холла и Джозефсона и их применение при создании эталонов.

12. Классификация типовых физических явлений, используемых при высокоточных измерениях.

13. Использования методов квантовой метрологии для повышения точности измерений.

14. Сущность термошумового метода измерений температуры.

15. Применение лазерных интерферометров для измерения типовых механических величин с большой точностью.

16. Применение явления электромагнитной индукции для измерений типовых электрических величин.

17. Сущность эффектов Фарадея, Керра и Поккельса и их использование в метрологии.

18. Сущность пьезоэффекта и его использование в метрологии.

19. . Сущность эффекта Доплера и его использование в метрологии.

20. Магнитный резонанс. Сущность магниторезонансных методов с оптической накачкой атомов и их использование в метрологии.

21. Использование в измерительной технике законов механики. Типовые физические законы, используемые в измерительной технике.

22. Схема прибора инерционного действия. Чувствительный элемент.

23. Жидкостный манометр.

24. Использование в измерительной технике законов электромагнетизма.

25. Осциллограф. Электронно-лучевая трубка. Получение изображения на экране ЭЛТ.

26. Приборы магнитоэлектрической системы.

27. Приборы электромагнитной системы.

28. Использование в измерительной технике тепловых законов. Газовые термометры. Манометрический термометр.

29. Термоэлектрический преобразователь. Терморезисторы.

30. Пирометрические методы измерений температуры. Закон Планка.

31. Закон Вина. Радиационные пирометры.

32. Эталоны основных физических величин.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-1, ПК- 6 | Пороговый | Опрос | <50 – компетенция не освоена – 0 баллов, ≥50 – компетенция освоена – mах балл | 30 |  |
|  | Повышенный | Практическая работа 1-7/1-2 |  | 60 |  |
|  | Продвинутый | Выполнение КР |  | 80 |  |
| Всего за семестр |  |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 60 |  |
| ПК-1, ПК- 6 | Зачёт с оценкой | Вопросы к зачёту с оценкой | Определяется преподавателем в КОЗ | 40 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | до 60 баллов | Не удовлетворительно |
|  |  |  |  | 61…75 баллов | Удовлетворительно. |
|  |  |  |  | 76…90 баллов | Хорошо |
|  |  |  |  | 91…100 баллов | Отлично |