Аннотация рабочей программы по дисциплине

Теория и расчет измерительных преобразователей и приборов

Цель преподавания дисциплины

- подготовка обучаемых к решению практических задач, связанных с проектированием измерительных преобразователей и приборов с использованием САПР. Предметом учебной дисциплины являются основы теории измерительных преобразователей (ИП) и приборов (Ипр) (математические модели, структурные схемы, физико-технические эффекты, используемые в преобразовании) и основы их проектирования (расчёт метрологических характеристик, методы анализа качества и структурного синтеза, структура САПР и особенности её использования).

Задачи изучения

- рассмотрение физико-технических эффектов, лежащих в основе построения Ипр;

- изучение основ проектирования Ипр;

- изучение методов анализа качества и структурного синтеза СИ;

- изучение методов расчета метрологических характеристик Ипр и СИ;

- рассмотрение структуры САПР, технического и программного обеспечения, используемых в процессе проектирования ИПр и СИ;

- рассмотрение особенностей использования САПР при проектировании ИПр и СИ;

- изучение основных методов применения ИПр для решения типовых вопросов проведения измерений, испытаний, контроля и сертификации различной продукции;

дать обучающимся необходимый объем теоретических и практических навыков.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-2 Способен участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе

ПК-4 Способен проводить мероприятия по организации и управлению метрологическим обеспечением, проводить анализ деятельности метрологических подразделений, производственных и эксплуатирующих организаций, осуществлять выбор организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

- подготовка обучаемых к решению практических задач, связанных с проектированием измерительных преобразователей и приборов с использованием САПР. Предметом учебной дисциплины являются основы теории измерительных преобразователей (ИП) и приборов (Ипр) (математические модели, структурные схемы, физико-технические эффекты, используемые в преобразовании) и основы их проектирования (расчёт метрологических характеристик, методы анализа качества и структурного синтеза, структура САПР и особенности её использования).

1.2. Задачи изучения дисциплины:

- рассмотрение физико-технических эффектов, лежащих в основе построения Ипр;

- изучение основ проектирования Ипр;

- изучение методов анализа качества и структурного синтеза СИ;

- изучение методов расчета метрологических характеристик Ипр и СИ;

- рассмотрение структуры САПР, технического и программного обеспечения, используемых в процессе проектирования ИПр и СИ;

- рассмотрение особенностей использования САПР при проектировании ИПр и СИ;

- изучение основных методов применения ИПр для решения типовых вопросов проведения измерений, испытаний, контроля и сертификации различной продукции.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| № п-п | Содержание формируемых компетенций | Индекс компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| 1 | Способен участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | ПК-2 |
| 2 | Способен проводить мероприятия по организации и управлению метрологическим обеспечением, проводить анализ деятельности метрологических подразделений, производственных и эксплуатирующих организаций, осуществлять выбор организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением | ПК-4 |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Обучающийся знает: - основы исследования измерительного преобразователя (ИП) как составной части средства измерения; структурные схемы и математические модели преобразователей и средств измерений; физико–технические эффекты, лежащие в основе преобразователей; основы проектировании; методы анализа качества и структурного синтеза средств измерений; основы расчёта метрологических характеристик измерительных преобразователей и средств измерений; структуру САПР, техническое и программное обеспечение САПР; особенности использования САПР при проектировании измерительных преобразователей и средств измерения.

Обучающийся умеет: - применять методы анализа качества и структурного синтеза СИ, расчета метрологических характеристик Ипр и СИ с использованием САПР.

Обучающийся владеет: - проектирования и расчета ИП и ИПр с использованием САПР.

Обучающийся имеет навык: - обучения и самообучения; работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач;

Обучающийся должен быть способным: - демонстрировать навыки владения методами анализа качества и структурного синтеза средств измерений с помощью САПР.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины:

- Физика

- Химия

- Материаловедение

- Информатика

- Основы технологии производства

- Электротехника и электроника

- Теплотехнические измерения

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины:

- Математические модели в метрологии

- САПР измерений

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 4,

часы – 144.

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 8 | 144/144 | 46/14 | 14/4 | 14/2 | 14/4 | 2/2 | 2/2 | 71/130 | 27/0 | РГР/контр. раб | + | - |
| ИТОГО | 144/144 | 46/14 | 14/4 | 14/2 | 14/4 | 2/2 | 2/2 | 71/130 | 27/0 | РГР/контр. раб | + | - |

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лекции | Лабораторные | Практич. |  |
| Тема 1. Введение. Общие сведения о проектировании технических объектов | 7/4 | ПК-2, ПК-4 | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 4/4 |
| Тема 2. ИП и ИПр как объекты проектирования. | 10/18 | ПК-2, ПК-4 | 3/2 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 7/16 |
| Тема 3. Математические модели ИП и Ипр. | 16/19 | ПК-2, ПК-4 | 6/3 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 10/16 |
| Тема 4. Техническое обеспечение САПР ИП и Ипр. | 9/19 | ПК-2, ПК-4 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 6/16 |
| Тема 5. Программное и информационное обеспечение САПР ИП и Ипр. | 9/14 | ПК-2, ПК-4 | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 6/14 |
| Тема 6. Задачи анализа и методы их решения в САПР. | 11/14 | ПК-2, ПК-4 | 3 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 8/14 |
| Тема 7. Оптимизация технических объектов в САПР. | 14/14 | ПК-2, ПК-4 | 6 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 8/14 |
| Тема 8. Структурный синтез в САПР. | 14/14 | ПК-2, ПК-4 | 6 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 8/14 |
| Тема 9. Система схемотехнического моделирования MICRO-CAP. | 14/10 | ПК-2, ПК-4 | 6 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 8/10 |
| Тема 10. Заключение. Качество при проектировании. | 9/14 | ПК-2, ПК-4 | 3 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 6/12 |
| ИЗ | 2/2 | × | 2 | × | × | × | × |
| АК | 2/2 | × | 2 | × | × | × | × |
| Контроль | 27/0 | × |  | × | × | × | × |
| Всего часов | 144/144 | × | 46/14 | 14/4 | 14/2 | 14/4 | 71/130 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № № |  | Наименование темы | Основное содержание темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Тема 1. Введение. Общие сведения о проектировании технических объектов. | Введение. Содержание, цели и задачи курса. Его роль и место в современной проектно-конструкторской подготовке инженера-метролога. Краткий исторический обзор развития методов проектирования ИП и ИПр. | 1/0 |
| 2 |  | Тема 2. ИП и ИПр как объекты проектирования. | Блочно-иерархический подход к проектированию. Горизонтальные (иерархические) уровни сложных систем. Вертикальные уровни (аспекты) проектирования. Этапы, стадии, процедуры, операции проектирования. Нисходящее и восходящее проектирование. | 1/1 |
| 3 |  | Тема 3. Математические модели ИП и Ипр. | Общие сведения о математических моделях. Блочно-иерархическое проектирование и математические модели. Характерные особенности математических моделей, используемых на микро-, макро- и метауровнях. Требования, предъявляемые к математическим моделям: точность, экономичность, степень универсальности. Классификация математических моделей: по характеру отображаемых свойств (функциональные и структурные); по характеру переменных (фазовые и факторные). Методы получения математических моделей. | 2/1 |
| 4 |  | Тема 4. Техническое обеспечение САПР ИП и Ипр. | Состав, организация и режимы работы технических средств САПР. Типы вычислительных сетей САПР. Машинная графика. Режимы работы САПР: пакетный и диалоговый. Терминальные комплексы. Дисплеи: алфавитно-цифровые и графические. | 1/1 |
| 5 |  | Тема 5. Программное и информационное обеспечение САПР ИП и Ипр. | Концепция объекта проектирования: принцип действия, структурная схема, основные показатели качества и параметры. Физико-технические эффекты (ФТЭ), лежащие в основе работы измерительных преобразователей. Классификация ФТЭ по виду входного воздействия, отклика и функции преобразования. Структурная схема и математическая модель физико-технического эффекта. ИП как составная часть измерительного прибора ИПр. Структурные схемы ИП; основные показатели качества и параметры. | 1/0 |
| 6 |  | Тема 6. Задачи анализа и методы их решения в САПР. | Особенности математических моделей объектов проектирования, влияющие на выбор численных методов их анализа: высокая размерность; разреженность матриц в математических моделях; жесткость систем управлений, связанных с плохой обусловленностью матриц Якоби; умеренные требования к точности анализа. Методы анализа статических состояний. Постановка задач анализа статических состояний. Методы решения систем нелинейных конечных уравнений. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. | 1/0 |
| 7 |  | Тема 7. Оптимизация технических объектов в САПР. | Основные определения. Безусловные экстремумы. Условные экстремумы. Необходимые и достаточные условия экстремума. Поисковая оптимизация. Этапы вычислительного процесса при оптимизации. Способы постановки задач параметрической оптимизации. Классификация критериев оптимальности. Мультипликативные критерии. Аддитивные критерии. Минимаксные (максиминные) критерии. Статистические критерии. | 2/0 |
| 8 |  | Тема 8. Структурный синтез в САПР | Классификация задач синтеза. Параметрический синтез. Структурный синтез. Уровни смежности задач синтеза. Подходы к решению задач структурного синтеза. Перебор вариантов: из архива типовых структур; генерируемых из библиотечных элементов. Оценка очередного варианта при переборе. Последовательный синтез. Выделение варианта из обобщенной структуры. Использование эвристических приемов. Сведение задачи структурного синтеза к задаче дискретного математического программирования. | 2/0 |
| 9 | Тема 9. Система схемотехнического мо-делирования MICRO-CAP. |  | Моделирование статического режима измерительного преобразователя в программе Micro-Cap. Моделирование переходного режима измерительного преобразователя в программе Micro-Cap. Моделирование частотных характеристик измерительного преобразователя в программе Micro-Cap. Моделирование влияния разброса параметров компонентов на передаточную характеристику динамического звена в программе Micro-Cap. | 2/0 |
| 10 | Тема 10. Заключение. Качество при проектировании |  | Краткое обобщение основных вопросов курса. Перспективы развития САПР ИП и ИПр. Направления дальнейшего самостоятельного расширения и углубления полученных знаний, использования их в практической деятельности. | 1/1 |
| Всего часов |  |  |  | 14/4 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Литера-тура |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тема 1. Введение. Общие сведения о проектировании технических объектов. | Содержание, цели и задачи курса. Его роль и место в современной проектно-конструкторской подготовке инженера-метролога. Краткий исторический обзор развития методов проектирования ИП и ИПр. | 4/4 | ОЛ-1 |
| 2 | Тема 2. ИП и ИПр как объекты проектирования. | Концепция объекта проектирования: принцип действия, структурная схема, основные показатели качества и параметры. Физико-технические эффекты (ФТЭ), лежащие в основе работы измерительных преобразователей. Классификация ФТЭ по виду входного воздействия, отклика и функции преобразования. Структурная схема и математическая модель физико-технического эффекта. ИП как составная часть измерительного прибора ИПр. Структурные схемы ИП; основные показатели качества и параметры | 7/16 | ОЛ-1, ОЛ-3 |
| 3 | Тема 3. Математические модели ИП и Ипр. | Общие сведения о математических моделях. Блочно-иерархическое проектирование и математические модели. Характерные особенности математических моделей, используемых на микро-, макро- и метауровнях. Требования, предъявляемые к математическим моделям: точность, экономичность, степень универсальности. Классификация математических моделей: по характеру отображаемых свойств (функциональные и структурные); по характеру переменных (фазовые и факторные). Методы получения математических моделей. | 10/16 | ОЛ-1, ОЛ-3, М-2 |
| 4 | Тема 4. Техническое обеспечение САПР ИП и Ипр. | Состав, организация и режимы работы технических средств САПР. Типы вычислительных сетей САПР. Машинная графика. Режимы работы САПР: пакетный и диалоговый. Терминальные комплексы. Дисплеи: алфавитно-цифровые и графические. | 6/16 | ОЛ-1, ОЛ-3, ДЛ-4 |
| 5 | Тема 5. Программное и информационное обеспечение САПР ИП и Ипр. | Концепция объекта проектирования: принцип действия, структурная схема, основные показатели качества и параметры. Физико-технические эффекты (ФТЭ), лежащие в основе работы измерительных преобразователей. Классификация ФТЭ по виду входного воздействия, отклика и функции преобразования. Структурная схема и математическая модель физико-технического эффекта. ИП как составная часть измерительного прибора ИПр. Структурные схемы ИП; основные показатели качества и параметры. | 6/14 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 |
| 6 | Тема 6. Задачи анализа и методы их решения в САПР. | Особенности математических моделей объектов проектирования, влияющие на выбор численных методов их анализа: высокая размерность; разреженность матриц в математических моделях; жесткость систем управлений, связанных с плохой обусловленностью матриц Якоби; умеренные требования к точности анализа. Методы анализа статических состояний. Постановка задач анализа статических состояний. Методы решения систем нелинейных конечных уравнений. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. | 8/14 | ОЛ-1. ОЛ-3, М-1 |
| 7 | Тема 7. Оптимизация технических объектов в САПР. | Основные определения. Безусловные экстремумы. Условные экстремумы. Необходимые и достаточные условия экстремума. Поисковая оптимизация. Этапы вычислительного процесса при оптимизации. Способы постановки задач параметрической оптимизации. Классификация критериев оптимальности. Мультипликативные критерии. Аддитивные критерии. Минимаксные (максиминные) критерии. Статистические критерии. | 8/14 | ОЛ-2, ДЛ-4 |
| 8 | Тема 8. Структурный синтез в САПР. | Классификация задач синтеза. Параметрический синтез. Структурный синтез. Уровни смежности задач синтеза. Подходы к решению задач структурного синтеза. Перебор вариантов: из архива типовых структур; генерируемых из библиотечных элементов. Оценка очередного варианта при переборе. Последовательный синтез. Выделение варианта из обобщенной структуры. Использование эвристических приемов. Сведение задачи структурного синтеза к задаче дискретного математического программирования. | 8/14 | ОЛ-1, ОЛ-2, ДЛ-4 |
| 9 | Тема 9. Система схемотехнического моделирования MICRO-CAP. | Моделирование статического режима измерительного преобразователя в программе Micro-Cap. Моделирование переходного режима измерительного преобразователя в программе Micro-Cap. Моделирование частотных характеристик измерительного преобразователя в программе Micro-Cap. Моделирование влияния разброса параметров компонентов на передаточную характеристику динамического звена в программе Micro-Cap. | 8/10 | ОЛ-1. ОЛ-3, М-1 |
| 10 | Тема 10. Заключение. Качество при проектировании. | Краткое обобщение основных вопросов курса. Перспективы развития САПР ИП и ИПр. Направления дальнейшего самостоятельного расширения и углубления полученных знаний, использования их в практической деятельности. | 6/12 | ОЛ-1, ОЛ-3, М-1, М-2 |
| Всего часов |  |  | 71/130 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тема 1. Введение. Общие сведения о проектировании технических объектов. | Содержание, цели и задачи курса. Его роль и место в современной проектно-конструкторской подготовке инженера-метролога. Краткий исторический обзор развития методов проектирования ИП и ИПр. | 1/0 |
| 2 | Тема 2. ИП и ИПр как объекты проектирования. | Концепция объекта проектирования: принцип действия, структурная схема, основные показатели качества и параметры. Физико-технические эффекты (ФТЭ), лежащие в основе работы измерительных преобразователей. Классификация ФТЭ по виду входного воздействия, отклика и функции преобразования. Структурная схема и математическая модель физико-технического эффекта. ИП как составная часть измерительного прибора ИПр. Структурные схемы ИП; основные показатели качества и параметры | 1/1 |
| 3 | Тема 3. Математические модели ИП и Ипр. | Общие сведения о математических моделях. Блочно-иерархическое проектирование и математические модели. Характерные особенности математических моделей, используемых на микро-, макро- и метауровнях. Требования, предъявляемые к математическим моделям: точность, экономичность, степень универсальности. Классификация математических моделей: по характеру отображаемых свойств (функциональные и структурные); по характеру переменных (фазовые и факторные). Методы получения математических моделей. | 2/1 |
| 4 | Тема 4. Техническое обеспечение САПР ИП и Ипр. | Состав, организация и режимы работы технических средств САПР. Типы вычислительных сетей САПР. Машинная графика. Режимы работы САПР: пакетный и диалоговый. Терминальные комплексы. Дисплеи: алфавитно-цифровые и графические. | 1/1 |
| 5 | Тема 5. Программное и информационное обеспечение САПР ИП и Ипр. | Программное обеспечение САПР: общее и специальное. Общее (системное) программное обеспечение (ОПО) - операционные системы ЭВМ. Структура ОПО: управляющие (внутренние) и обрабатывающие (внешние) программы. Управляющие программы (группа исполнения программ): управление задачами (супервизор), управления заданиями, управления данными. Обрабатывающие программы (группа подготовки программ): трансляторы, обслуживающие программы, библиотеки. | 1/0 |
| 6 | Тема 6. Задачи анализа и методы их решения в САПР. | Методы анализа статических состояний. Постановка задач анализа статических состояний. Методы решения систем нелинейных конечных уравнений. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Статистический анализ. Метод наихудшего случая. Метод Монте-Карло (метод статистических испытаний). Анализ чувствительности. Метод приращений. Прямой метод. Регрессионный метод. | 1/0 |
| 7 | Тема 7. Оптимизация технических объектов в САПР. | Способы постановки задач параметрической оптимизации. Классификация критериев оптимальности. Мультипликативные критерии. Аддитивные критерии. Минимаксные (максиминные) критерии. Статистические критерии. Общие сведения о методах поиска экстремума. Классификация методов. Метод покоординатного спуска (метод Гаусса-Зейделя). Метод случайного поиска. Метод градиента. Метод наискорейшего спуска. Метод Ньютона. Одномерный поиск. Сведение задач условной оптимизации к безусловной. Нормализация управляемых параметров. Овраги и гребни целевых функций. | 2/0 |
| 8 | Тема 8. Структурный синтез в САПР. | Методы и алгоритмы структурного синтеза. Полный перебор. Метод ветвей и границ. Метод И-ИЛИ-дерева. Метод синтеза технологических процессов. Алгоритмы последовательного синтеза. Итерационные алгоритмы сокращенного перебора. Метод дискретного математического программирования. Геометрическое проектирование. | 2/0 |
| 9 | Тема 9. Система схемотехнического мо-делирования MICRO-CAP. | Моделирование статического режима измерительного преобразователя в программе Micro-Cap. Моделирование переходного режима измерительного преобразователя в программе Micro-Cap. Моделирование частотных характеристик измерительного преобразователя в программе Micro-Cap. | 2/0 |
| 10 | Тема 10. Заключение. Качество при проектировании. | Проектирование - один из этапов петли качества. Международные стандарты (МС) ИСО серии 9000 о качестве проектирования. Планирование проектирования и разработки. Входные и выходные данные для проектирования и разработки. Анализ проекта и разработки. Верификация проекта и разработки. Валидация проекта и разработки. Управление изменениями проекта и разработки. | 1/1 |
| Всего часов |  |  | 14/4 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теория и расчёт приборов магнитоэлектрической системы | 4/1 |
| 2 | Теория и расчёт приборов электромагнитной системы | 4/0 |
| 3 | Теория и расчёт диффузиметра газов | 4/0 |
| 4 | Теория и расчёт расходомера динамического напора | 2/1 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

Не предусмотрены учебным планом.

3.3. Перечень тем РГР

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем контрольных работ для очного отделения

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5-1. Перечень тем контрольных работ для заочного отделения

1. Теория и расчёт емкостного уровнемера.

2. Расчёт электромагнитного расходомера для проводящих жидкостей.

3. Расчёт напорного расходомера жидкостей.

4. Теория и расчёт приборов электромагнитной системы.

5. Теория и расчёт приборов магнитоэлектрической системы.

6. Теория и расчёт термисторного преобразователя температуры.

7. Теория и расчёт терморезисторного преобразователя температуры.

8. Теория и расчёт мембранного преобразователя давления.

9. Теория и расчёт трубчатого преобразователя давления Бурдона.

10. Теория и расчёт пьезоэлектрического преобразователя давления.

11. Теория и расчёт преобразователя влажности газов.

12. Теория и расчёт газового вискозиметра.

13. Теория и расчёт жидкостного вискозиметра.

14. Теория и расчёт газового диффузиметра.

15. Теория и расчёт преобразователя плотности жидкостей.

16. Теория и расчёт преобразователя влажности нефти.

17. Теория и расчёт ультразвукового преобразователя расхода нефти.

18. Теория и расчёт ультразвукового уровнемера.

19. Теория и расчёт поплавкового уровнемера.

20. Теория и расчёт термоэлектрического преобразователя температуры.

21. Теория и расчёт манометрического преобразователя температуры.

22. Теория и расчёт оптического пирометра.

23. Теория и расчёт фотоэлектрического пирометра.

24. Теория и расчёт радиационного уровнемера.

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

Не предусмотрены учебным планом.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год изда-ния | Экз. в биб- лиот. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основная литература |  |  |  |
| ОЛ-1 | Лиджиев Б.С. Физические основы измерений и эталоны [Текст]: учебное пособие /Б.С. Лиджиев, В.П. Очир-Горяев. – Ухта: УГТУ, 2016. – 64 с. | У | 2016 | 48 http://lib.ugtu.net/book/27464/ |
| ОЛ-2 | Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для вузов. 3-е изд.- СПб.: Питер, 2010. – 464 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). | У | 2010 | 20 |
| ОЛ-3 | Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация: учеб. пособие / А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря – изд. 2-е, перераб. И доп. – М.: Университетская книга; Логос, 2009. – 560 с.: ил. (Новая университетская библиотека). | У | 2009 | 11 |
|  | Дополнительная литература |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДЛ-4 | Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». | Др | 2008 |  |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М -1 | Очир-Горяев В.П., Метрология, стандартизация и сертификация ("Основы метрологии, стандартизации и контроля качества"): Программа курса и методические указания для студентов строительных специальностей и направлений заочной формы обучения / Владимир Петрович Очир-Горяев. - Ухта: Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2011. - 25 с. | 2011 | 41 http://lib.ugtu.net/book/2552 |
| М - 2 | Очир-Горяев, В.П. Точность и неопределенность измерений [Текст]: метод. указания /В.П. Очир-Горяев. – Ухта: УГТУ, 2011. – 29 с. | 2011 | 42 http://lib.ugtu.net/book/2552 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

| Наименование документа с указанием реквизитов | Срок действия документа |
| --- | --- |
| ЭБС Издательство Лань Соглашение о сотрудничестве № 194/16 от 01.06.2016 г. на бесплатный контент | с 01.06.2016 по 31.05.2017 г. |
| ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М» Договор (основная коллекция) № 2400/10.15 от 20.10.2015 г. Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г | с 20.11.2015 г. по 19.11.2016 г с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 г. |
| ЭБС «Библиокомплектатор» - ЭБС «IPRbooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа». Договор № 1624/16 от 29.01.2016 г Доп. Соглашение №1 от 10.02.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г. Доп. Соглашение №2 от 04.03.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г. | с 29.01.2016 г. по 31.01.2017 г. |
| «ЭБС ЮРАЙT. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 2513 от 02.08.2016 г. | с 02.08.2016 г. по 01.08.2017 г. |
| ВЭБС Учебно-методические пособия. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». «Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г., «Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014 г. | с 30.01.2013 по наст. время |
| ФГБУ «Российская государственная библиотека». Договор № 095/04/0355 от 15 11.2016 г. Срок 6 месяцев | Доступ факт. с 15.11.2016 по 14.05.2017 г. |
| ООО «КонсультантПлюсКоми», Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. | с 01.09.2014 г. по наст. время |
| Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ) ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г. | Доступ факт. с 12.04.2016 г. по 23.03.2018 |
| Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г. | Доступ факт. с 10.05.2016 г. по 24.04.2018 |
| Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г. | Доступ факт. с с 07.06.2016 г. по 26.06.2018 |
| Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» ООО «НормаСиЭс-Регион» Договор № 95-13 от 09.01.2014 г. | с 01.01.2014 по наст. время (последнее обновление 31.12.2014 г.) |
| Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru ООО Научная Электронная Библиотека. Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 Договор № SIO-4750-2015 от 18.12.2015 на лицензионное обслуживание Договор № SIO-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное обслуживание | с 17.04.2009 г. по наст. время |
| Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных исследований) НИВЦ МГУ. Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. Перерегистрация 20.04.2009 г. | с 29.11.2004 г. по наст. время |
| Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники». Электронное письмо от 24.11.2009 г. | 24.11.2009 г. по наст. время |
| Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». ФГБУ «Российская государственная библиотека». Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. | с 15.07.2015 г. по наст. время |
| Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» Договор от 16.07.2013 | с 16.07.2013 по наст. время |
| Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, Пермский государственный технический университет, Федеральная служба гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица | с 08.08.2001 по наст. время |
| Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». Договор № С/401 от 06.09.2013 г., Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. | с 18.02.2014 по наст. время с 20.02.2014 по наст. время |
| Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. Информационное письмо от 21.02.2014 | с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 |

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

    - 1. http://www.gost.ru – официальный сайт национального органа по стандартизации – Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

    - 2. http://www.vniiki.ru – официальный сайт ВНИИКИ.

    - 3.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru.);

- 4. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс».

- 5. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант»

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

- специализированная аудитория для проведения лекционных и практических занятий (компьютер, проектор, экран, доска, столы, стулья);

- специализированная лаборатория «Стандартизация, взаимозаменяемость и технология организации производства», ауд. 110 Л (интерактивная доска, компьютеры, спецоборудование, измерительные приборы и эталоны, столы, стулья);

оборудование: 5 компьютеров, штангенциркули – 3 шт., микрометры – 7 шт., микрометрические нутромеры – 3 шт., макеты корпусных деталей – 9 шт., подшипники качения №208 – 2 шт., индикаторные нутромеры – 2 шт., набора образцовых плоскопараллельных мер – 3 шт., концевые меры длины – 8 шт., инструментальные конусы различных типоразмеров – 5 шт., инструментальный микроскоп, шаблоны резьз различных типоразмеров – 5 шт., биенемер зубчатых колес – 1 шт., прибор для измерения шероховатости – 1 шт.;

- специализированная лаборатория «Метрологическое обеспечение транспорта нефти и нефтепродуктов», ауд. 16 Г:

оборудование: проектор, интерактивная доска, маркерная доска, ноутбук – 14 шт., осциллограф – 3 шт., калибратор типа «Метран» - 2 шт., столы стулья, лабораторное оборудование.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в Приложении.

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

Кафедра электроэнергетики и метрологии технологического факультета

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Теория и расчет измерительных преобразователей и приборов»

Направление подготовки: 27.01.03. Стандартизация и метрология

Профиль подготовки: Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности

Разработчик:

доцент кафедры ЭиМ, к.ф.-м.н.                                                                                Б. С. Лиджиев

            - Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ПК-2 – Способен участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе. | Семестр 8 Темы 1-10 | Знать: ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений»; ФЗ «О техническом регулировании»; законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; физические основы, лежащие в основе экспериментального метода исследования данного свойства, основные экспериментальные схемы для измерения данного свойства, получить представление о возможности улучшения классических экспериментальных схем; Уметь: выполнять расчеты теплофизических свойств веществ на основе термодинамики, статистической физики и физической кинетики, используя данные о макроскопическом поведении и микроскопической структуре вещества; - рассчитывать теплофизические свойства вещества в газообразном, жидком и твердом состоянии по теоретическим соотношениям в рамках обобщенных законов соответственных состояний; - определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; Владеть: навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; - практическими навыками применения технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции |
| ПК-4 – Способен проводить мероприятия по организации и управлению метрологическим обеспечением, проводить анализ деятельности метрологических подразделений, производственных и эксплуатирующих организаций, осуществлять выбор организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением. | Семестр 8/8 Темы 1-10 | Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; - физические основы, лежащие в основе экспериментального метода исследования данного свойства, основные экспериментальные схемы для измерения данного свойства, получить представление о возможности улучшения классических экспериментальных схем; Уметь: определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; Владеть: навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; |

            - Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1-10 | ПК-2; ПК-4 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по темам 1-10 |
|  |  |  | Повышенный | Практические и лабораторные работы, РГР | Методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ, Задание для выполнения РГР |
|  | Семестр 8/8 Темы разделов 1-10 | ПК-2; ПК-4 |  | РГР | Задание для выполнения контрольной работы |
|  |  |  | Защита РГР | Экзамен | Вопросы для подготовки к экзамену |

3.  Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измерение температур. Измерение давления. Измерение состава и свойств веществ. Измерение количества и расхода жидкостей и газов Измерение уровней Анализ системы веществ. Системы теплотехнического контроля | ПК-2 | Пороговый | Опрос, практическая работа | Вопросы для подготовки к опросу по темам 3-5, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | выполнение заданий КР, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение заданий РГР, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
|  | Введение. Основные сведения о физических параметрах технологических процессов. Измерение температур. Измерение давления. Измерение состава и свойств веществ. Измерение количества и расхода жидкостей и газов Измерение уровней | ПК-4 | Пороговый | Опрос, практическая работа, лабораторная работа | Вопросы для подготовки к опросу по темам 3-5, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | выполнение заданий КР, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение заданий РГР, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
| 9 | Темы 1-10 | ПК-2, ПК-4 | Экзамен | Банк тестовых заданий | Итоговый тест |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетентностей выступают компетентностно-ориентированные задания: вопросы для контрольных работ; вопросы для подготовки к зачету.

Данные КОЗ представляют собой комплексные задания, предназначенные для контроля уровня успеваемости и освоения компетенций у студента по всем разделам дисциплины «Теория и расчет измерительных преобразователей и приборов».

Для текущего контроля применяются собеседования.

Собеседование - это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы по каждой теме дисциплины и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося.

Для обучающихся по заочной форме обязательно выполнение контрольной работы.

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

Кафедра электроэнергетики и метрологии технологического факультета

Направление подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология

профиль "Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности"

Вопросы текущего контроля

«Теория и расчет измерительных преобразователей и приборов»

Формируются компетенции ПК-2, ПК-4

- Перечислите особенности моделирования аналоговых схем в системах MATLAB, OrCAD.

- C помощью каких функций можно редуцировать TF – модель?

- В каком приложении MATLAB можно создать модели электронных схем.

- C помощью какой функции можно просмотреть полные характеристики модели?

- В чем отличие стандартов RS-232 от RS-485?

- Назначение и особенности параллельного интерфейса ИРПР-М (Centronics)?

- Приведите временные диаграммы режима квитирования в Centronics.

- Перечислите порты адаптера параллельной связи.

- Какие функции предоставляет BIOS для поддержки параллельного интерфейса?

- В чем отличие режимов ЕРР и ЕСР?

- Каким образом обнаруживаются ошибки в Centronics?

- Приведите схему алгоритма и аппаратной реализации передачи двухбайтового числа.

- Опишите состав шин магистрали приборного интерфейса GPIB (КОП).

- Перечислите типы устройств, подключаемых к магистрали, и функции контроллера.

- Перечислите классы сообщений, передаваемых по КОП.

- Чем отличается командное сообщение от сообщения о состоянии устройства?

- Каким образом кодируются команды?

- Какие функции выполняет устройство, подключенное к магистрали КОП?

- Какие способы идентификации устройств, нуждающихся в обслуживании, существуют в КОП?

- Какие интерфейсные функции могут потребоваться для подключения через КОП цифрового мультиметра?

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

Кафедра электроэнергетики и метрологии технологического факультета

Направление подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология

профиль "Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности"

Вопросы к итоговому контролю – экзамену

«Теория и расчет измерительных преобразователей и приборов»

Формируются компетенции ПК-2, ПК-4

- Понятие «измерение». Структурные схемы средств измерений.

- Виды измерений. Виды погрешностей измерений и источники их появления.

- Погрешности косвенных измерений. Правила сложения вероятностей погрешностей косвенных измерений.

- Систематические погрешности. Случайные погрешности. Функция распределения вероятностей. Понятие неопределенности измерений, её оценка способами А и В.

- Классы точности средств измерений.

- Классификация средств измерений.

- Измерительные шкалы. Шкала порядка, шкала интервалов, шкала отношений.

- Статические характеристики средств измерений.

- Динамические характеристики средств измерений.

- Погрешности средств измерений. Нормирование метрологических характеристик.

- Основные этапы проектирования приборов. Техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, техническая документация.

- Структурная схема элементарной базовой системы регулирования.

- Структурная схема элементарной базовой системы управления.

- Выбор чувствительного элемента преобразователя.

- Выбор метода измерения и формирование структурной схемы.

- Методы расчёта статических характеристик.

- Методы расчёта динамических характеристик.

- Теория и расчёт характеристик приборов магнитоэлектрической системы.

- Расчёт динамических характеристик подвижной части приборов магнитоэлектрической системы.

- Теория и расчёт характеристик приборов электромагнитной системы.

- Расчёт динамических характеристик подвижной части приборов электромагнитной системы.

- Оптимизация параметров приборов и систем.

- Определение погрешностей измерительного звена по его расчётной характеристике.

- Определение погрешностей прибора по структурной схеме.

- Расчёт допусков на погрешность прибора.

- Патентоспособность и патентная чистота. Требование стандартизации.

- Требование технической эстетики.

- Безопасность обслуживания средств измерений.

- Расчёт погрешностей приборов. Определение погрешностей измерительного звена по его расчётной характеристике.

- Схема многопредельного амперметра. Расчёт сопротивлений резисторов многопредельного шунта.

- Схема многопредельного вольтметра. Расчёт дополнительных сопротивлений резисторов многопредельного вольтметра.

- Мостовые схемы измерения активных сопротивлений и их расчёт.

- Теория мостовых схем измерений реактивных элементов, особенности их расчёта.

- Теория и расчёт мостовых схем измерений индуктивностей.

- Теория и особенности расчёта мостовых схем для измерений емкостей конденсаторов с потерями.

- Измерение неэлектрических величин. Расчёт измерительных преобразователей.

- Теория и расчёт термоэлектрических преобразователей для измерения температуры. ТермоЭДС.

- Теория и расчёт температурного сенсора на основе полупроводникового термосопротивления.

- Теория и расчёт температурного сенсора на основе термосопротивления из металлов.

- Теория и расчёт емкостного преобразователя перемещения.

- Теория и расчёт реостатного преобразователя перемещения.

- Теория и расчёт неуравновешенной мостовой измерительной схемы.

- Теория и расчёт мембранного манометра и оценка его метрологических характеристик.

- Теория и расчёт трубчатого манометра Бурдона и оценка его метрологических характеристик.

- Теория и расчёт пьезоэлектрического преобразователя для измерения давления и оценка его метрологических характеристик.

- Теория и расчёт объёмного объёмного и массового расходомера жидкости и оценка его метрологических характеристик.

- Теория оптического пирометра для измерения температуры. Расчёт и оценка его метрологических характеристик.

- Теория оптических преобразователей перемещения и расчёт их метрологических характеристик.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-2, ПК-4 | Пороговый | Опрос | <50 – компетенция не освоена – 0 баллов, ≥50 – компетенция освоена – mах балл | 30 |  |
|  | Повышенный | Практическая работа 1-7/1-2, лабораторные работы 1-4/1-2 |  | 60 |  |
|  | Продвинутый | Выполнение РГР |  | 80 |  |
| Всего за семестр |  |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 60 |  |
| ПК-2, ПК-4 | экзамен | Вопросы к экзамену | Определяется преподавателем в КОЗ | 40 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | до 60 баллов | Не удовлетворительно |
|  |  |  |  | 61…75 баллов | Удовлетворительно. |
|  |  |  |  | 76…90 баллов | Хорошо |
|  |  |  |  | 91…100 баллов | Отлично |

Образцы экзаменационных билетов

………………………………………………………………………………..

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

Кафедра       Метрологии, стандартизации и сертификации     .

Дисциплина     Теория и расчёт измерительных преобразователей и приборов.

Курс 4, 8 семестр

Экзаменационный  билет  №__1__

- Понятие «измерение». Структурные схемы средств измерений.

- Теория оптических преобразователей перемещения и расчёт их метрологических характеристик.

- Задача.

Экзаменатор:                                                                      		    Б.С. Лиджиев

Утверждено на заседании кафедры «    »                     2021 г. (протокол №  от___2021 г.)

Зав. кафедрой:		                                                                      	Е. В. Тетеревлёва

………………………………………………………………………………..

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

Кафедра       Метрологии, стандартизации и сертификации     .

Дисциплина     Теория и расчёт измерительных преобразователей и приборов.

Курс 4, 8 семестр

Экзаменационный  билет  №__2__

- Виды измерений. Виды погрешностей измерений и источники их появления.

- Теория оптического пирометра для измерения температуры. Расчёт и оценка его метрологических характеристик.

- Задача.

Экзаменатор:                                                                      		    Б.С. Лиджиев

Утверждено на заседании кафедры «    »                     2021 г. (протокол №  от___2021 г.)

Зав. кафедрой:		                                                                      	Е. В. Тетеревлёва

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

Кафедра       Электроэнергетики и метрологии     .

Дисциплина     Теория и расчёт измерительных преобразователей и приборов.

Курс 4, 8 семестр

Экзаменационный  билет  №__3__

1. Погрешности косвенных измерений. Правила сложения вероятностей погрешностей косвенных измерений.

2. Теория и расчёт объёмного объёмного и массового расходомера жидкости и оценка его метрологических характеристик.

3.  Задача.

Экзаменатор:                                                                      		    Б.С. Лиджиев

Утверждено на заседании кафедры «    »                     2021 г. (протокол №  от___2021 г.)

Зав. кафедрой:		                                                                      	Е. В. Тетеревлёва

Приложение 2

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами обучения обучающихся являются лекции, лабораторные занятия в дисплейном классе и самостоятельная работа обучающихся.

При чтении лекций особое внимание следует уделить выработке у обучающихся понимания того, что в современном информационном обществе все значимые решения должны приниматься на основе оценки измеряемых конструктивных характеристик продукции, процессов и ресурсов предприятий, сравнительной оценки альтернативных решений, по возможности, с использованием широкого спектра формализованных методов и средств информационных технологий. Необходимо широко использовать мультимедийную технику, демонстрировать не только статичные иллюстрационные материалы, но и презентации реализованных проектов, вести непосредственно обсуждение с аудиторией вопросы дисциплины.

Лабораторные занятия ориентируется на умения обучающих решать отдельные задачи технического регулирования под контролем преподавателя. Рекомендуется формирование сквозного цикла практических заданий для малых групп обучающихся из 3-4 человек для привития навыков работы в коллективе. При этом целесообразно в качестве объекта лабораторных заданий выбирать реальные (условно-реальные) подразделения предприятий нефтяной и газовой промышленности (компрессорные станции, приёмо-сдаточные пункты, нефтеперекачивющие станции, нефтеперерабатывающие заводы),  рассматривать на их примере возможные постановки задач метрологии, стандартизации, сертификациии и оценки соответствия принятым стандартам и нормам проектирования, делая акцент на применение изучаемых методов и инструментальных средств информационных технологий. Рекомендуется по результатам курса на последнем лабораторном занятии провести проблемно-ситуационную игру «Метрологическое обеспечение и организация службы качества предприятия нефтяной, газовой промышленности» в процессе которой членам обучающих рабочих групп предлагается сформировать программу работ подразделений условного предприятия («Метрологи», «стандартизаторы», «технологи», «Испытатели- специалисты по контролю качества, тестировщики» и др.) и мероприятий по применению в их деятельности средств информационно-измерительной техники и обработки данных». По результатам цикла лабораторных работ оформляется итоговый отчет с кратким описанием результатов по всему циклу. Допускается оформление одного отчета по лабораторным занятиям на малую группу с четким распределением функций каждого исполнителя.

Самостоятельная работа ориентирована на домашнюю или аудиторную работу, как с компьютером, так и без него. Обучающие должны систематически работать с литературой и конспектом лекций, с материалами Интернет. Оценка самостоятельной работы должна входить в оценку контрольных точек практикума с учётом контроля знаний по тестовым вопросам.