Аннотация рабочей программы по дисциплине

Технология проектирования средств измерения

Цель преподавания дисциплины

- формирование у обучающихся знаний и навыков об основах проектирования современных средств измерений.

Задачи изучения

- проводить анализ научно-технической и патентной литературы с целью выбора оптимального решения измерительных задач;

- уметь формулировать техническое задание на проектирование средств измерений;

- использовать справочный аппарат для выбора средств измерений и элементной базы, как при решении конкретных измерительных задач, так и при проектировании новых средств измерений.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-2 – Способен участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе.

ПК-4 – Способен проводить мероприятия по организации и управлению метрологическим обеспечением, проводить анализ деятельности метрологических подразделений, производственных и эксплуатирующих организаций, осуществлять выбор организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

- формирование у обучающихся знаний и навыков об основах проектирования современных средств измерений.

1.2. Задачи изучения

- проводить анализ научно-технической и патентной литературы с целью выбора оптимального решения измерительных задач;

- уметь формулировать техническое задание на проектирование средств измерений;

- использовать справочный аппарат для выбора средств измерений и элементной базы, как при решении конкретных измерительных задач, так и при проектировании новых средств измерений.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| Профессиональная подготовка | ПК-2: Способен участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | знать: структуру измерительных приборов и систем; основы конструирования деталей и узлов приборов; методы измерений и виды преобразования сигнала; уметь: - использовать системы стандартизации и сертификации при проектировании средств измерений; владеть: информацией в области современных средств измерений и контроля; |
| Профессиональная подготовка | ПК-6 – Способен проводить мероприятия по организации и управлению метрологическим обеспечением, проводить анализ деятельности метрологических подразделений, производственных и эксплуатирующих организаций, осуществлять выбор организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением | знать: - методы расчета статических и динамических характеристик средств измерений; уметь: - использовать методы расчета надежности средств измерений; проектировать типовые детали и узлы измерительных приборов с использованием стандартных средств компьютерного проектирования; владеть: навыками разработки и оформления проектно-конструкторской документации для изделий приборостроительной отрасли; |

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- Высшая математика;

- Физика;

- Информатика;

- Введение в специальность;

- Метрология;

- Теплотехнические измерения;

- Материаловедение в профессиональной деятельности;

- Основы технологии производства;

- Физические основы измерений и эталоны;

- Учебная практика.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

- Информационно-измерительные системы;

- Методы и средства измерений и контроля;

- Автоматизация измерений, контроля и испытаний;

- Метрологическое обеспечение;

- Математические модели в метрологии	;

- САПР измерений.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 4,

часы – 144.

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 8/8 | 144/144 | 46/14 | 14/4 | 14/2 | 14/4 | 2/2 | 2/2 | 71/130 | - | РГР/ Контр. раб | + |  |
| ИТОГО | 144/144 | 46/14 | 14/4 | 14/2 | 14/4 | 22 | 2/2 | 71/130 | - | РГР/ Контр. раб | + |  |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные | практические |  |
| 8/8 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Введение. Общие сведения о приборах, структура технического задания | 12/14 | ПК-2, ПК-4 | 2 | 2 |  |  | 10/14 |
| Тема 2. Характеристики приборов как преобразователей сигналов. | 14/22 | ПК-4 | 4/2 | 2/1 |  | 2/1 | 10/20 |
| Тема 3. Основные элементы конструкции приборов | 16/22 | ПК-2, ПК-4 | 6/2 | 2 | 4/2 |  | 10/20 |
| Тема 4. Отсчетные устройства: назначение, конструкции и классификация. | 18/22 | ПК-2 | 8/2 | 2/1 | 4 | 2/1 | 10/20 |
| Тема 5. Согласование динамических характеристик прибора и сигналов | 20/20 | ПК-2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10/20 |
| Тема 6. Корпуса приборов и защита от внешних воздействий | 13/17 | ПК-4 | 4/1 | 2 |  | 2/1 | 9/16 |
| Тема 7. Элементы электромонтажа приборов и информационных систем | 20/23 | ПК-2, ПК-4 | 8/3 | 2/2 |  | 6/1 | 12/20 |
| ИЗ | 2/2 | × | 2/2 | × | × | × | × |
| АК | 2/2 | × | 2/2 | × | × | × | × |
| Контроль | 27 | × | × | × | × | × | × |
| Всего часов | 144/ | × | 46/14 | 14/4 | 14/2 | 14/4 | 71/130 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение Общие сведения о приборах, структура технического задания | Этапы разработки систем: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, разработка рабочей документации. Иерархическая структура технических систем и системный подход в проектировании. Области применения приборов. Измерение, как процесс преобразования физической величины в информационный сигнал. Структурная схема прибора, основные элементы структурной схемы: первичный преобразователь измеряемой физической величины (датчик), измерительная схема, усилитель, указатель, источник питания. | 2 |
| 2 | Характеристики приборов как преобразователей сигналов | Основные узлы и элементы конструкции приборов: механические, электрические, электронные и оптические. Принципиальная схема прибора и последовательность ее воплощения в реальную конструкцию. Уравнения и параметры преобразователей | 2/1 |
| 3 | Основные элементы конструкции приборов | Основные узлы и элементы конструкции приборов: механические, электрические, электронные и оптические. Схема прибора и расчет параметров преобразователей. | 2 |
| 4 | Отсчетные устройства | Назначение, конструкции и классификация. Погрешности шкальных отсчетных устройств. Основные параметры шкал и указателей. Выбор параметров шкальных отсчетных устройств с учетом требований эргономики. | 2/1 |
| 5 | Согласование динамических характеристик прибора и сигналов | Динамические характеристики измеряемого сигнала и динамические параметры прибора, резонансные режимы, необходимость успокоения свободных колебаний и сглаживания резонансных пиков. | 2 |
| 6 | Корпуса приборов и защита от внешних воздействий | Классификация внешних воздействий и типы корпусов. Защита от влаги, брызг, воды, пыли. Защитные приспособления и герметизация приборов. Тепловой режим приборов и системы термостатирования, теплоотвод от термонапряженных элементов механических узлов и элементов электронных схем. | 2 |
| 7 | Элементы электромонтажа приборов и информационных систем | Монтаж электрических, электромеханических элементов и электронных плат в конструкции прибора. Коммутирующие устройства, назначение, конструкция и требования к установке. | 2/2 |
|  |  | ИТОГО | 14/4 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение Общие сведения о приборах, структура технического задания | Единая система конструкторской документации. Метрологические характеристики: диапазон измерения, ошибки приборов. Показатели надежности. Условия эксплуатации, внешние воздействия на прибор: механические, климатические, радиационные. Влияние внешних воздействий на качество функциониро-вания системы. | 10/14 | ОЛ-1, ОЛ-2 |
| 2 | Характеристики приборов как преобразователей сигналов | Взаимодействие преобразователей с внешней средой, методы расчета статических и динамических характеристик, оценка погрешности. | 10/20 | ОЛ-1 |
| 3 | Основные элементы конструкции приборов | Схема прибора и расчет параметров преобразователей. Разработка конструкции отдельных узлов и частей прибора. Системы защиты приборов от внешних воздействий, электрический монтаж и подключение приборов. | 10/20 | ОЛ-3 |
| 4 | Отсчетные устройства: назначение, конструкции и классификация | Конструкции шкал и указателей. Цифровые отсчетные устройства, виды индикаторов, конструкции, достоинства и недостатки. | 10/20 | ОЛ-1, ОЛ-2 |
| 5 | Согласование динамических характеристик прибора и сигналов | Работа успокоителя в измерительном приборе. Параметры переходного процесса, требования к успокоителям. Типы успокоителей. Конструкция воздушных, жидкостных и магнитоиндукционных успокоителей. Расчет параметров успокоителей. | 10/20 | ОЛ-4 |
| 6 | Корпуса приборов и защита от внешних воздействий | Защита приборов от механических воздействий. Конструкция амортизаторов. | 9/16 | ОЛ-1 , ОЛ-3 |
| 7 | Элементы электромонтажа приборов и информационных систем | Размещение приборов на информационных стендах с учетом особенностей восприятия информации человеком, конструкции стендов и пультов управления технологическими процессами. | 12/20 | ОЛ-3, ОЛ-6 |
| ИТОГО |  |  | 71/ 130 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Требования ЕСКД. | Составление структурных приборов и оформление их в соответствии с требованиями ЕСКД. Создание чертежа детали прибора. | 2/1 |
| 2 | Общие сведения о приборах, структура технического задания | Расчет параметров узлов приборов. Составление кинематической схемы, описания работы и конструкции датчика давления |  |
| 3 | Характеристики приборов как преобразователей сигналов | Составление кинематической схемы, описания работы и конструкции указателей дистанционной передачи угла | 2/1 |
| 4 | Основные элементы конструкции приборов | Разработка конструкции в соответствии с результатами расчетов |  |
| 5 | Отсчетные устройства: назначение, конструкции и классификация | Выбор параметров шкальных отсчетных устройств. Экранирование в приборостроении. | 2 |
| 6 | Согласование динамических характеристик прибора и сигналов | Расчет динамических характеристик приборов | 2 |
| 7 | Корпуса приборов и защита от внешних воздействий | Изучение конструкций корпусов блочной аппаратуры. | 2/1 |
| 8 | Элементы электромонтажа приборов и информационных систем | Расчет параметров и разработка конструкции манометрического прибора | 4/1 |
| Итого |  |  | 14/4 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основные элементы конструкции приборов | 4/2 |
| 2 | Отсчетные устройства: назначение, конструкции и классификация | 4 |
| 3 | Согласование динамических характеристик прибора и сигналов | 6 |
|  | Итого | 14/2 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Проектирование приборов для измерения давления |

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Выбор метода измерения и разработка схем приборов. |
| 2 | Обеспечение точности приборов в процессе конструирования отдельных узлов. |
| 3 | Разработать рабочий детали, взятой из сборочного чертежа изделия используя программное обеспечение T-Flex CAD 2D, Компас |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Щепетов А.Г. Основы проектирования приборов и систем. – М.: Юрайт, 2016 – 458 с. | УП | 2016 | Электронная библиотека Юрайт |
| ОЛ-2 | Боднер В.А., Алферов А.В. Измерительные приборы. Т.1: Теория измерительных приборов. Измерительные преобразователи. Учебник для вузов: в 2т. - М.: Изд-во стандартов, 1986. | У | 1986 | https://search.rsl.ru/ru/record/01001329365 |
| ОЛ-3 | Электрические измерения неэлектрических величин. Под ред. П.В. Новицкого. - Изд. 5-е. Л.: Энергия, 1975 - 576 с. | УП | 1975 | https://search.rsl.ru/ru/record/01006945836 |
| ОЛ-4 | Гурин, Лев Борисович. Основы конструирования механизмов приборных систем [Текст] : [учебное пособие] : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 200100 "Приборостроение" / Л. Б. Гурин, Т. Г. Нестеренко, И. А. Плотников ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Нац. исслед. Томский политехнический ун-т". - Томск : Изд-во Томского политехнического ун-та, 2011. - 343 с. : ил., табл.; 20 см. - (Библиотека приборостроителя).; ISBN 978-5-98298-951-2 | УП | 2011 | https://search.rsl.ru/ru/record/01006549935 |
| ОЛ-5 | Красковский, Евгений Яковлевич. Расчет и конструирование механизмов приборов и вычислительных систем : [Учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов] / Е. Я. Красковский, Ю. А. Дружинин, Е. М. Филатова; Под ред. Ю. А. Дружинина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1991. - 479,[1] с. : ил.; 22 см. | УП | 1991 | https://search.rsl.ru/ru/record/01001572299 |
| ОЛ-6 | Первицкий, Юрий Дмитриевич. Расчет и конструирование точных механизмов [Текст] : [Учеб. пособие для приборостроит. специальностей вузов] / Ю. Д. Первицкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ленинград : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1976. - 456 с. : ил.; 22 см. | УП | 1976 | https://search.rsl.ru/ru/record/01007600853 |
| ОЛ-7 | Элементы приборных устройств: Курсовое проектирование: Учеб. пособие для вузов. В 2-х ч. Ч. 1. Расчеты / Н.П. Нестерова, А.П. Коваленко, О.Ф. Тищенко и др. Под ред. О.Ф. Тищенко. – М.: Высшая школа, 1978. – 328 с. | УП | 1978 | https://search.rsl.ru/ru/record/01007600853 |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-8 | Красовский Е.Я., Дружинин Ю.А., Филатова Е.М. Расчет и конструирование механизмов приборов и вычислительных систем : [Учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов] / Е. Я. Красковский, Ю. А. Дружинин, Е. М. Филатова; Под ред. Ю. А. Дружинина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1991. - 479,[1] с. : ил.; 22 см. | УП | 1991 | https://search.rsl.ru/ru/record/01001572299 |
| ДЛ-9 | Элементы приборных устройств (Основной курс): Учеб. пособие для вузов. В 2 ч. Ч. 1. Детали, соединения и передачи / О.Ф. Тищенко, А.П. Коваленко и др. Под ред. О.Ф. Тищенко. – М.: Высшая школа, 1982. – 304 с.; ил. | УП | 1982 | https://search.rsl.ru/ru/record/01007600852 |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 |  |  |  |
| М-2 |  |  |  |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

- Издательство «Лань» Электронная библиотечная система www.elanbook.com

- Электронная библиотечная система  https://search.rsl.ru

- Электронная библиотечная система www.knigafund.ru.

4.	Электронная библиотечная система Znanium.com

- Свободная энциклопедия «Википедия» http://ru.wikipedia.org.

  - Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

- Пакет MicrosoftOffice;

- Лекционный курс дисциплины: http://prodav.narod.ru/dsp/index.html.

- Компьютерные программы и методические руководства к лабораторным работам: http://prodav.narod.ru/dsp/practical/index.html.

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного и лабораторного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

#### Технологический факультет

Кафедра электроэнергетики и метрологии

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Технология проектирования средств измерения

Направление подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология

Профиль подготовки «Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности»

Разработчик: доцент кафедры ЭиМ ТФ		 Л.И. Мучкинова

Утвержден на заседании кафедры

от __________________, протокол № ___________

Заведующий кафедрой 		______________________ 	Е.В. Тетеревлева

(подпись)

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ПК-2 – Способен участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | 5 семестр / Тема 1. Введение. / Тема 2. Общие сведения о приборах, структура технического задания / Тема 4. Основные элементы конструкции приборов / Тема 5. Отсчетные устройства: назначение, конструкции и классификация / Тема 6. Согласование динамических характеристик прибора и сигналов / Тема 8. Элементы электромонтажа приборов и информационных систем | Знать: ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений»; ФЗ «О техническом регулировании»; этапы разработки систем; структуру технических систем, основы системного подхода в проектировании; структурные схемы приборов; погрешности шкальных отсчетных устройств Уметь: разбираться в принципиальной схеме прибора, пользоваться условными обозначениями аппаратуры и вспомогательных устройств при разработке реальной конструкции; Владеть: основными принципами автоматического управления; навыками проектирования приборов; быть способным: использовать условные обозначения аппаратуры и вспомогательных устройств при разработке реального прибора |
| ПК-4 – Способен проводить мероприятия по организации и управлению метрологическим обеспечением, проводить анализ деятельности метрологических подразделений, производственных и эксплуатирующих организаций, осуществлять выбор организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением | 5 семестр / Тема 1. Введение / Тема 3. Характеристики приборов как преобразователей сигналов / Тема 4. Основные элементы конструкции приборов / Тема 7. Корпуса приборов и защита от внешних воздействий / Тема 8. Элементы электромонтажа приборов и информационных систем | Знать: ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений»; ФЗ «О техническом регулировании»; законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; основные узлы и элементы конструкции приборов; классификацию систем автоматического управления; элементы автоматических систем динамические характеристики измеряемого сигнала и динамические параметры прибора, резонансные режимы; классификацию внешних воздействий и типы корпусов; Уметь: выполнять монтаж электрических, электромеханических элементов и электронных плат в конструкции прибора; защиту от влаги, брызг, воды, пыли; размещение приборов на информационных стендах с учетом особенностей восприятия информации человеком; Владеть: навыками оформления нормативной документации; навыками разработки схем систем автоматического регулирования простейших технологических объектов; Иметь навык: обращения со специализированным оборудованием. |

2. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1. Введение. / Тема 2. Общие сведения о приборах, структура технического задания / Тема 3. Основные элементы конструкции приборов / Тема 4. Отсчетные устройства: назначение, конструкции и классификация. / Тема 5. Согласование динамических характеристик прибора и сигналов / Тема 7. Элементы электромонтажа приборов и информационных систем | ПК-2 | Пороговый | Опрос, практическая работа 1-8 | Вопросы для подготовки к опросу по темам, Методические рекомендации по выполнению практических работ |
|  |  |  | Повышенный | выполнение контрольной работы, практическая работа 1-8, тестирование | Методические рекомендации по выполнению контрольной работы, Методические рекомендации по выполнению практических работ, тестирование |
|  |  |  | Продвинутый | Собеседование, самостоятельное выполнение контрольной работы, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению практических работ, тестирование |
| 2 | Тема 1. Введение / Тема 2. Характеристики приборов как преобразователей сигналов / Тема 3. Основные элементы конструкции приборов / Тема 6. Корпуса приборов и защита от внешних воздействий / Тема 7. Элементы электромонтажа приборов и информационных систем | ПК-4 | Пороговый | Опрос, практическая работа 1-8 | Вопросы для подготовки к опросу по темам, Методические рекомендации по выполнению практических работ |
|  |  |  | Повышенный | выполнение контрольной работы, практическая работа 1-8, тестирование | Методические рекомендации по выполнению контрольной работы, Методические рекомендации по выполнению практических работ, тестирование |
|  |  |  | Продвинутый | Собеседование, самостоятельное выполнение контрольной работы, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению практических работ, тестирование |
| 6 | Тема 1-7 | ПК-2, ПК-4 | экзамен | Итоговый тест | Итоговый тест |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-2: Способен участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | Знать: ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений»; ФЗ «О техническом регулировании»; структуру измерительных приборов и систем | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: номенклатуру измеряемых параметров технических систем и технологических процессов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: основы технологии средств измерений; номенклатуру измеряемых параметров технических систем и технологических процессов; |
|  | Уметь: осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: использовать справочный аппарат для выбора средств измерений; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: формулировать техническое задание на проектирование средств измерений; проводить анализ научно-технической и патентной литературы с целью выбора оптимального решения измерительных задач; |
|  | Владеть навыками устанавливать оптимальные нормы точности измерений, выбора средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками анализа научно-технической и патентной литературы с целью выбора оптимального решения измерительных задач |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: навыками анализа научно-технической и патентной литературы с целью выбора оптимального решения измерительных задач; выбора средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе |
| ПК-4 – Способен проводить мероприятия по организации и управлению метрологическим обеспечением, проводить анализ деятельности метрологических подразделений, производственных и эксплуатирующих организаций, осуществлять выбор организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением | Знать: ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений»; ФЗ «О техническом регулировании»; законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: основы теории проектирования средств измерений; структурную схему прибора |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: основные узлы и элементы конструкции приборов; принципиальную схему прибора и последовательность ее воплощения в реальную конструкцию; |
|  | Уметь: формулировать техническое задание на проектирование средств измерений; - использовать справочный аппарат для выбора средств измерений и элементной базы | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: производить выбор параметров шкальных отчетных устройств с учетом требований эргономики; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: рассчитывать тепловой режим приборов и системы термостатирования, теплоотвод от термонапряженных элементов механических узлов и элементов электронных схем; |
|  | Владеть: навыками оформления нормативной документации; навыками применения системного подхода в проектировании средств измерений | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть: навыками обработки результатов наблюдений и оценивания погрешностей измерений; навыками работы с нормативными документами |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть: навыками обработки результатов наблюдений, навыками подготовки и выполнения научного эксперимента; навыками работы с нормативными документами, навыками монтажа электрических, электромеханических элементов и электронных плат в конструкции прибора |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

- вопросы для подготовки к опросу по темам курса;

- методические рекомендации по выполнению практических работ;

- задания для выполнения в малых группах;

- задания для контрольной работы;

- банк тестовых заданий.

- Вопросы для подготовки к опросу по темам курса.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

Тема 1. Введение

1. Этапы разработки технической системы.

2. Структура технического задания на разработку прибора.

3. Что такое техническое предложение?

4. Что такое эскизный проект, его назначение?

5. Этапы разработки рабочей документации.

6. Суть системного подхода в проектировании.

7. Основы ЕСКД.

Тема 2. Общие сведения о приборах

1. Области применения приборов

2 Сущность измерения?

3. Основные элементы структурной схемы прибора.

4. Назначение датчика?

5 Назначение измерительной схемы?

6. Назначение усилителя?

7. Назначение указателя?

8. Назначение источника питания?

9. Основные метрологические характеристики прибора.

10. Основные показатели надежности средств измерений.

11. Условия эксплуатации приборов.

12. Влияние внешних воздействий на качество работы прибора.

Тема 3. Характеристики приборов как преобразователей сигналов

1. Основные узлы и элементы конструкции приборов?

2. Что такое принципиальная схема прибора?

3. Последовательность воплощения схемы прибора в реальную конструкцию?

4. Основные зависимости для расчета параметров преобразователей?

5. Взаимодействие преобразователей с внешней средой.

6. Основные методы расчета статических характеристик прибора.

7. Основные методы расчета динамических характеристик прибора.

8. Как оценивается погрешность прибора?

Тема 4. Основные элементы конструкции приборов

1. Перечислите основные узлы и элементы конструкции приборов.

2. Что представляет собой схема прибора?

3. Основные зависимости для расчета параметров преобразователей

4. Основные системы защиты приборов от внешних воздействий?

5. Суть электрического монтажа?

6. Основные правила техники безопасности при подключении приборов.

Тема 5. Отсчетные устройства: назначение, конструкции и классификация

1. Перечислить основные конструкции шкал и указателей.

2. Особенности цифровых отсчетных устройств.

3. Объясните назначение следующих элементов измерительных устройств: чувствительных элементов, задающих элементов, суммирующих элементов (сравнения), датчиков.

4. Нарисуйте структурную схему измерительного устройства.

5. Объясните принцип работы:

- магнитоэлектрических измерительных устройств;

- мостиковых измерительных устройств;

-электродинамических измерительных устройств;

- пьезоэлектрических измерительных устройств;

- биметаллических и дилатометрических измерительных устройств.

6. Перечислите виды усилителей, применяемых в гидравлических регуляторах, и объясните принципы их действия.

7. Объясните принцип действия дроссельного гидравлического усилителя.

8. Объясните принцип действия дроссельного струйного усилителя.

9. Как классифицируются исполнительные механизмы по использованию видов энергии?

10. Объясните устройство и принцип работы пневматического исполнительного механизма

11. Нарисуйте условное изображение «прибор измерительный» с электрической дистанционной передачей.

12. Нарисуйте условное изображение «прибор измерительный и регулирующий» с пневматической дистанционной передачей.

Тема 6. Согласование динамических характеристик прибора и сигналов

1. Что такое динамические характеристики измеряемого сигнала?

2. Что такое динамические параметры прибора?

3. Что такое резонансные режимы в приборах?

4. Как производится сглаживание резонансных пиков?

5. Основные требования к успокоителю?

6. Перечислите типы успокоителей.

7. Основные зависимости для расчета успокоителей.

Тема 7. Корпуса приборов и защита от внешних воздействий

- Типы корпусов приборов в зависимости от внешних воздействий.

- Привести примеры защиты приборов от влаги и воды.

- Перечислить основные защитные приспособления приборов.

- Что такое тепловой режим приборов?

- Что такое система термостатирования?

- Основные способы теплоотвода от элементов механических узлов.

- Основные способы теплоотвода от элементов электронных схем.

- Методические рекомендации по выполнению практических работ не разработаны.

Оценивание происходит следующим образом:

<50% выполнения лабораторных работ – 0 баллов;

≥50% выполнения лабораторных работ – mах балл (4 балла).

- Задания для малых групп

Обучающимся предлагается в форме работы методом малых групп задания для выполнения с минимальным участием преподавателя:

- Изобразите типовые структурные схемы измерительных устройств. Чем они различаются?

- Изобразите обобщенную структурную схему измерительного прибора. Пояснить состав и назначение элементов этой схемы.

- Перечислите основные виды первичных измерительных преобразователей. Какие физические величины можно измерять с их помощью?

- Какова функция преобразования схемы делителя напряжений? От каких параметров зависит погрешность от нелинейности ее статической характеристики?

- Изобразите условные обозначения элементов математической модели СИ. Привести пример структурной схемы СИ, использующей эти обозначения.

- Каковы цель и порядок разработки математической модели прибора, работающего в статическом режиме измерений? Привести примеры такой модели.

- Каковы цель и порядок разработки математической модели прибора, работающего в динамическом режиме измерений? Привести примеры такой модели.

- Поясните смысл следующих терминов: статическая функция преобразования, статическая характеристика, чувствительность, коэффициент чувствительности, порог чувствительности, относительная чувствительность, коэффициент передачи, крутизна статической характеристики, разрешающая способность, диапазон измерений, динамический диапазон.

- Напишите формулы, определяющие вид функции преобразования типового соединения звеньев прибора: последовательного, параллельного согласного, параллельного встречного, встречно-параллельного с положительной обратной связью, встречно-параллельного с отрицательной обратной связью.

10. Нарисовать схему статического регулятора и объяснить его работу.

11. Нарисовать схему астатического регулятора и объяснить его работу.

12. Чем характеризуются устойчивые и неустойчивые САР?

Оценивание участников малых групп происходит следующим образом:

<50% активного участия в дискуссии– 0 баллов;

≥50% активного участия в дискуссии – mах балл (5 баллов).

- Задания для РГР.

Не предусмотрены

- Банк тестовых заданий

Итоговый тест состоит из 15 заданий.

Пороговый уровень – 10 заданий – множественный выбор, на соответствие (один или несколько вариантов ответа), за каждый правильный ответ присуждает

ся 0,3 балла.

Повышенный уровень – 5 заданий – вопросы открытого типа (краткий ответ), за каждый правильный ответ присуждается 0,6 балла.

Максимально возможное количество баллов – 6.

– до 3 баллов			неудовлетворительно;

– 3…5 баллов		удовлетворительно;

– 6…8 баллов		хорошо;

– 8…10 баллов		отлично.

- Впервые в мире замкнутую автоматизированную систему

регулировании уровня воды создал:

А. Уатт Д.

Б. Ползунов И.И.

В. Понселе Ж.В.

Г. Вышнеградский И.А.

2. Принцип регулирования по нагрузке предложил:

А. Ляпунов А.М.

Б. Братья Сименсы.

В. Понселе Ж.В.

Г. Жуковский Н.Е.

3. Метод регулирования по производной разработали:

А. Вознесенский И.Н.

Б. Уатт Д.

В. Ползунов И.И.

Г. Братья Сименсы.

4. К тепловым объектам регулирования относится:

А. Абсорбционная колонна.

Б. Сталеплавильные печи.

В. Ёмкости, наполненные жидкостью.

Г. Климатические установки.

5. К химическим объектам регулирования принадлежат:

А. Водный паровой котёл.

Б. Дистилляционная колонна.

В. Ректификационная колонна.

Г. Теплообменник.

- ………………………называется процесс, в котором ручной труд человека заменяется механизмами, получающими энергию от специального источника.

- Процесс, в котором ручное управление механизмами и машинами (процессом, операцией) заменено специальными устройствами, обеспечивающими заданную производительность и качество продукта, называется………………………

- Механизация, при которой механизированы только отдельные основные операции или процессы., называется…………………

- Механизация, при которой основные и вспомогательные операции или процессы механизированы при помощи механизмов, машин и оборудования, взаимно увязанных по производительности и обеспечивающих заданный темп всего процесса и наивысшие возможные при данных условиях и уровне развития техники технико-экономические показатели процесса, называется…………………………..

- Автоматические машины и системы машин, осуществляющие выполнение жестко заданной программы производственного цикла без контроля в процессе ее выполнения, называются………………

- Автоматические машины и системы машин, осуществляющие управление производственным процессом в соответствии с заданной постоянной программой, путем выявления отклонений от заданной программы, называются………………………

- …………………………….вычислительные машины и компьютерные устройства, используются тогда, когда заданы конечные параметры производственного процесса и в зависимости от совокупности условий автоматически и производится необходимое регулирование и управление процессом.

13. К принципу управления не относится элемент:

А. Получение информации о задачах управления.

Б. Получение информации о результатах управления.

В. Выработка решений и исполнения решений.

Г. Получение внешней консультации о правильности принятия решений.

14. Установите логическую последовательность структурных элементов схемы автоматической системы управления:

А – исполнительные устройства;

Б – объект управления;

В – устройства для обработки информации;

Г – источники информации о задачах управления;

Д – источник и информации о результатах управления.

15. Параметры, характеризующие состояние объекта управления, существенные для организации процесса управления называются …

А – переменными;

Б – функциями;

В – сигналами системы

16. Точки системы, в которых выходные сигналы могут наблюдаться в виде определенных физических величин, называются…………….. системы.

17. Точки системы, в которых приложены внешние возмущения, называются……………………. системы.

18. Внешние возмущения называются …

А – переменными;

Б – функциями;

В - сигналами системы.

19. Система, реакция которой на любой тип возмущения зависит только от интервала времени между данным моментом времени моментом начала действия возмущения, называется………………….

20. ……………………… системами называются такие автоматические системы, в которых входные сигналы могут действовать непрерывно в течение всего времени работы системы или только в определенные моменты времени (точнее, в течение коротких интервалов времени).

21. ……………………… системами называются такие автоматические системы, в которых входные сигналы, разделенные промежутками времени, не действуют на систему.

22. Совокупность предписаний, ведущих к правильному выполнению технологического процесса в каком-либо устройстве, ряде устройств (системе), выполняющих один и тот же технологический процесс, называется………………..функционирования устройства (системы).

23. Устройство или совокупность устройств, осуществляющих тот или иной технологический процесс и нуждающихся в специально организованных командах извне для выполнения их алгоритма функционирования, называют………………. объектом.

24. Устройство, при изменении положения или состояния которого, показатели процесса будут изменяться в заданных пределах или в заданном направлении, называется……………………. органом.

25. Процесс осуществления воздействий, соответствующих алгоритму управления, называется……………………

26. Совокупность всех устройств обеспечивающих управление каким-либо объектом, называется …………………. управления.

27. Если функции всех элементов системы управления выполняются различными устройствами без непосредственного участия человека, то система управления называется ……………………..

28. Сложный процесс управления, осуществляемый человеком или с группой людей с помощью различных автоматических устройств, выполняющих отдельные операции, необходимые для управления, называется……………………. системой.

29. Автоматическая система управления, обеспечивающая регулирование значения какой-либо физической величины, называется…………………

30. Автоматическая система, состоящая из регулируемого объекта и регулятора, называется системой………………………… регулирования.

31. Управление, которое ведётся без непосредственного участия человека, а при помощи специальных технических устройств, называется…………………. управлением.

32. Техническое устройство, выполняющее функции управления, называют автоматическим…………………….. устройством.

33. Совокупность управляемого объекта и автоматического управляющего устройства, взаимодействующих между собой, представляет собой автоматическую систему……………………………

34. Установите соответствие названия воздействия на систему управления, указанной в правой колонке, её математическому обозначению, указанному в левой колонке таблицы:

| Математическое обозначение воздействия | Название воздействия |
| --- | --- |
| 1. y (t). | А. Задающее воздействие |
| 2. z (t) | Б. Возмущающие воздействие |
| 3. F (t) | В. Управляющее воздействие |
| 4. х (t) | Г. Регулируемое |

35. …………….системой называют физическое устройство или совокупность взаимодействующих физических устройств, процессы в которых вполне определены начальными состояниями устройств, взаимосвязями между ними и приложенными к ним внешними воздействиями.

36. Динамическую систему с источниками энергии называют……………..

37. Динамическую систему без источника энергии называют……………..

38. Система, имеющая только одну управляемую величину, называется………………………

39. Система, имеющая несколько управляемых величии, характеризующих технологический процесс, причем изменение одной влияет на другие, называется………………………

40. По наличию усилителя к системам автоматического регулирования (САР) относятся системы:

А. Прямого действия.

Б. Прерывистого действия.

В. Непрерывного действия.

Г. Импульсного действия.

41. По характеру воздействия на регулирующий орган к САР относятся системы:

А. Непрямого действия

Б. Прямого действия

В. Релейные

Г. Косвенного действия

42. В САР прерывистого (дискретного) действия цепь воздействия через определенные промежутки времени…………………..

43. ………………….называют системы с релейным элементом, у которого при непрерывном изменении входной величины, выходная меняется скачком.

44. В …………………. системах - непрерывное входное воздействие преобразуется в ряд кратковременных импульсов с периодом чередования, который устанавливается специальным устройством.

45. САР, движение которых описывается линейными дифференциальными уравнениями с постоянными (или переменными) коэффициентами, называют………………………

46. В САР……………. измеряют управляемые (регулируемые) величины объектов управления и могут преобразовывать, если в этом есть необходимость, измеренные величины одной физической природы в другую.

47. В САР элементы………………….. сопоставляют задающее воздействие x (t) и управляемую величину y (t) . Получаемая на их выходе разность e (t) = x (t) – y (t) подается по цепи воздействия либо непосредственно, либо через усилитель на исполнительный механизм.

48. В САР……………. обычно используются для усиления задающего воздействия x (t) или разности e (t), когда мощность этих сигналов недостаточна для нормальной работы регулятора.

49. В САР……………….. механизмы предназначены для требуемого изменения управляемых величин или поддержания их в заданных пределах.

50. В САР……………………. элементы предназначаются для улучшения регулировочных свойств системы в целом или отдельных ее частей.

51. На……………………… схеме все элементы, входящие в автоматическую систему, изображаются в виде условных (утвержденных ГОСТами) графических обозначений.

52. ………………………схемы отражают определенные процессы, протекающие в отдельных функциональных частях системы или в ее цепях.

53. Установите соответствие типа системы управления, указанного в правой колонке, характеру изменения управляемой величины, указанной в левой колонке таблицы:

| Характер изменения управляемой величины | Тип системы |
| --- | --- |
| 1. Системы предназначаются для изменения управляемой величины по определенному предписанию, которое составляется заранее на основании требований технологического процесса 2. У систем заданное значение управляемой величины может изменяться в широких пределах по произвольному закону, обусловливаемому каким-либо внешним явлением, на ход которого влиять не представляется возможным, но учитывать его нужно. 3. Расхождению между заданным и текущим значениями управляемой величины, автоматические системы разделяют на статические и астатические. 4. Системы поддерживают требуемое значение управляемой величины с заданной точностью. | А. стабилизирующие системы Б. программные системы В. следящие системы Г. системы по значению установившейся ошибки |

54. К принципам автоматического управления не относится:

А. Принцип по отклонению

Б. Принцип по возмущению

В. Принцип адаптации

Г. Принцип универсальности

55. Регулирующий орган, получающий воздействие непосредственно от чувствительного элемента и, который приводится им в действие, называют регулятором …………….действия.

56. Элементы, вырабатывающие на основании измерения значений регулируемых величин первичный сигнал регулирования, называются………………….

57. Элементы, предназначенные только для преобразования изменений одной физической величины в изменения другой физической величины, называются……………………

58. Элементы, служащие для усиления по уровню или мощности поступающих на их вход сигналов, называются……………………………

58. Элементы, вырабатывающие вводимые в регулятор вспомогательные сигналы, необходимые для придания регулятору требуемых динамических (иногда и статических) характеристик, называются………………….

59. ………………………..элементы служат для непосредственного измерения текущих значений регулируемых величин.

60. ……………………элементы предназначены для задания требуемых значений регулирующих величин.

61. ……………………..элементы (сравнения) вырабатывают сигнал, пропорциональный требуемому закону регулирования.

62. …………………преобразуют сигнал, снимаемый с суммирующих элементов, в первичный сигнал регулирования.

63. Измерительные устройства с сопротивлениями используются для измерения …………………..величин.

64. Мостиковые измерительные устройства, применяемые в качестве неуравновешенных схем, состоят обычно из …………………

65. Биметаллические и дилатометрические измерительные устройства основаны на сравнении теплового ……………..различных тел.

66. Установите соответствие схемы измерительного устройства, указанного в правой колонке, названию устройству, указанного в левой колонке таблицы:

| Название измерительного устройства | Схемы измерительного устройства |
| --- | --- |
| - Манометрические измерительные устройства 2. Биметаллические и дилатометрические измерительные устройства 3. Дилатометрические измерительные устройства 4. Пьезоэлектрические измерительные устройства | А Б В Г |

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-2 | Пороговый | Опрос, практическая работа 1-7 | <50 – компетенция не освоена – 0 баллов, ≥50 – компетенция освоена – mах балл | 3 |  |
|  | Повышенный | выполнение контрольной работы, практическая работа 1-7, тестирование |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение контрольной работы, тестирование |  | 5 |  |
| ПК-4 | Пороговый | Опрос, практическая работа 1-7 |  | 3 |  |
|  | Повышенный | выполнение контрольной работы, практическая работа 1-7, тестирование |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение контрольной работы, тестирование |  | 5 |  |
| Всего за семестр |  |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 4 |  |
| ПК-2, ПК-4 | Экзамен | Банк тестовых заданий | Определяется преподавателем в КОЗ | 6 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | до 3 баллов | неудовлетворительно |
|  |  |  |  | 3…5 баллов | удовлетворительно |
|  |  |  |  | 6…8 баллов | хорошо |
|  |  |  |  | 8…10 баллов | отлично |