АННОТАЦИЯ

программы дисциплины Математические модели в метрологии

Цель преподавания дисциплины

- формирование у обучающихся знаний общих закономерностей проявлений количественных и качественных свойств объектов посредством измерительных процедур (измерений);

- изучение основ разработки метрологического обеспечения научной, производственной, социальной и экологической деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

дать обучаемым  необходимый объем теоретических и практических навыков:

- по обеспечению выполнения мероприятий по улучшению качества продукции, по совершенствованию метрологического обеспечения; по метрологическому обеспечению их разработки, производства, испытаний и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, систематизации и обновлению применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов;

- изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта и использованию современных информационных технологий при проектировании средств и технологий метрологического обеспечения, стандартизации и определения соответствия установленным нормам.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-1 - Способен осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе

ПК-6 – Способен осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Целью преподавания дисциплины

- изучение методов математического моделирования при решении задач метрологии и стандартизации;

- изучение основ разработки метрологического обеспечения научной, производственной, социальной и экологической деятельности.

1.2. Задачи дисциплины:

- дать обучаемым необходимый объем теоретических и практических навыков:

- изучение основных методов математического моделирования технических объектов и технологических процессов при решении задач метрологии и стандартизации,

- изучение методов и способов проведения вычислительных экспериментов,

- вопросы принятия решений по результатам математического моделирования технических объектов и технологических процессов при решении задач метрологии и стандартизации.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| № п-п | Содержание формируемых компетенций | Индекс компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| 1 | Способен осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | ПК-1 |
| 2 | Способен осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств. | ПК-6 |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

- основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами измерения, закономерности формирования результата измерения, принципы математического моделирования с учётом нормативно-правовых основ метрологии.

Уметь:

- выполнять работы по математическому моделированию; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством;

Владеть:

- навыками применения основ математического моделирования технологических процессов различных видов производств.

Иметь навык:

- обучения и самообучения; работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач;

Быть способным:

- демонстрировать навыки владения основными методами в сфере математического моделирования производства, качества продукции и услуг.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых обучающимися необходимо для изучения данной дисциплины: Математика, Физика, Химия, Информатика, Информационные технологии, Физические основы измерений и эталоны, Электротехника и электроника, Методы и средства измерений и контроля, Планирование и организация эксперимента, Теория и расчёт измерительных преобразователей и приборов, Производственная практика.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины: Физические основы учёта нефти и газа при технологических операциях, производственная (преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144  часов.

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет с оценкой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 8/9 | 144/144 | 54,3/10,3 | 26/4 |  | 26/4 | 2/2 | 0,3/0,3 | 89,7/133,7 |  | контр. раб/ контр раб | - | + |
| ИТОГО | 144/144 | 54,3/10,3 | 26/4 |  | 26/4 | 2/2 | 0,3/0,3 | 89,7/133,7 |  | контр раб/ контр раб | - | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| №№ | Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | ИЗ | В том числе | СРС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лекции | Лабор | Практ. |  |  |
| 1 | Тема 1. Введение. Объекты изучения, цель и основные задачи дисциплины «Математические модели в метрологии». | 7,7/9,7 | ПК-1; ПК-6 | 2/0 |  | 2/0 |  | 0/0 |  | 5,7/9,7 |
| 2 | Тема 2. Основные цели и задачи построения математических моделей в метрологии. | 14/17 | ПК-1; ПК-6 | 4/2 |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 10/15 |
| 3 | Тема 3. Объекты математического моделирования. Уравнение процессов измерений. | 14/19 | ПК-1; ПК-6 | 4/2 |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 10/17 |
| 4 | Тема 4. Общие метрологические термины. Основные понятия. | 16/14 | ПК-1; ПК-6 | 6/0 |  | 2/0 |  | 4/0 |  | 10/14 |
| 5 | Тема 5. Суммирование погрешностей. Основные элементы документа «Руководство по выражению неопределенности измерений».. | 20/23 | ПК-1; ПК-6 | 8/4 | 2 | 4/1 |  | 4/1 |  | 12/19 |
| 6 | Тема 6. Моделирование измерения. | 20/21 | ПК-1; ПК-6 | 8/2 |  | 4/1 |  | 4/1 |  | 12/19 |
| 7 | Тема 7. Определение расширенной неопределенности: общие положения; расширенная неопределенность, выбор коэффициента охвата. | 20/19 | ПК-1; ПК-6 | 8/0 |  | 4/0 |  | 4/0 |  | 12/19 |
| 8 | Тема 8. Рекомендации по применению Руководства по выражению неопределённости. | 20/17 | ПК-1; ПК-6 | 8/0 |  | 4/0 |  | 4/0 |  | 12/17 |
| 9 | Тема 9. Заключение | 10/4 | ПК-1; ПК-6 | 4/0 |  | 2/0 |  | 2/0 |  | 6/4 |
| ИЗ |  | 2/2 | × | × | 2/2 | × | × | × |  | × |
| АК |  | 0,3/0,3 | × | 0,3/0,3 | × | × | × | × |  | × |
| Контроль |  | × | × | × | × | × | × | × |  | × |
| Всего часов |  | 144/144 | × | 54,3/10,3 | 2/2 | 26/4 | × | 26/4 |  | 89,7/133,7 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № № тем | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1. Введение. Объекты изучения, цель и основные задачи дисциплины «Математические модели в метрологии». | Объекты изучения, цель и основные задачи дисциплины " Математические модели в метрологии". Структура курса, его роль и место в подготовке инженера-метролога, связь с другими дисциплинами. | 2/0 |
| 2 | Тема 2. Основные цели и задачи построения математических моделей в метрологии. | Основные цели моделирования, виды моделей. Роль математических моделей в повышении эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских, работ, экспериментов и испытаний; обеспечении достоверного учета и повышении эффективности использования материальных ценностей и энергетических ресурсов. | 2/1 |
| 3 | Тема 3. Объекты математического моделирования. Уравнение процессов измерений. | Объекты математического моделирования. Производство, как объект математического моделирования. Уравнение процессов измерений. | 2/1 |
| 4 | Тема 4. Общие метрологические термины. Основные понятия. | Общие метрологические термины. Основные понятия. Измерение. Погрешности, эффекты и поправки. Неопределенность. Вычисление стандартной неопределенности. | 2/0 |
| 5 | Тема 5. Суммирование погрешностей. Основные элементы документа «Руководство по выражению неопределенности измерений».. | Погрешности измерений. Суммирование погрешностей. Векторная модель суммирования погрешностей. Неопределённость измерений. Основные элементы документа «Руководство по выражению неопределенности измерени | 4/1 |
| 6 | Тема 6. Моделирование измерения. | Моделирование измерения. Оценивание стандартной неопределенности по типу А. Оценивание стандартной неопределенности по типу В. Графическая иллюстрация оценивания стандартной неопределенности. | 4/1 |
| 7 | Тема 7. Определение расширенной неопределенности: общие положения; расширенная неопределенность, выбор коэффициента охвата. | Определение расширенной неопределенности: общие положения; расширенная неопределенность; выбор коэффициента охвата. Составление отчета о неопределенности. Краткое описание процедуры оценивания и выражения неопределенности. | 4/0 |
| 8 | Тема 8. Рекомендации по применению Руководства по выражению неопределённости. | Рекомендации по применению Руководства по выражению неопределённости. Соответствие между формами представления результатов измерений, используемыми в отечественных нормативных документах по метрологии, и формой, используемой в Руководстве. | 4/0 |
| 9 | Тема 9. Заключение | Сравнительный анализ двух подходов к выражению точности измерений. Примеры расчета оценок неопределенностей. | 2/0 |
| Всего часов |  |  | 26/4 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Кол-во часов | Лит-ра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тема 1. Введение. Объекты изучения, цель и основные задачи дисциплины «Математические модели в метрологии». | Объекты изучения, цель и основные задачи дисциплины " Математические модели в метрологии". Структура курса, его роль и место в подготовке инженера-метролога, связь с другими дисциплинами. | 5,7/9,7 | ОЛ-1, ОЛ-2 М-1 |
| 2 | Тема 2. Основные цели и задачи построения математических моделей в метрологии. | Основные цели моделирования, виды моделей. Роль математических моделей в повышении эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских, работ, экспериментов и испытаний; обеспечении достоверного учета и повышении эффективности использования материальных ценностей и энергетических ресурсов. | 10/15 | ОЛ-1, М-1 |
| 3 | Тема 3. Объекты математического моделирования. Уравнение процессов измерений. | Объекты математического моделирования. Производство, как объект математического моделирования. Уравнение процессов измерений. | 10/17 | ОЛ-2, ОЛ-3, М-2 |
| 4 | Тема 4. Общие метрологические термины. Основные понятия. | Общие метрологические термины. Основные понятия. Измерение. Погрешности, эффекты и поправки. Неопределенность. Вычисление стандартной неопределенности. | 10/14 | ОЛ-1 ОЛ-3, ДЛ-4 |
| 5 | Тема 5. Суммирование погрешностей. Основные элементы документа «Руководство по выражению неопределенности измерений».. | Погрешности измерений. Суммирование погрешностей. Векторная модель суммирования погрешностей. Неопределённость измерений. Основные элементы документа «Руководство по выражению неопределенности измерени | 12/19 | ОЛ-1, ОЛ-2, М-2 |
| 6 | Тема 6. Моделирование измерения. | Моделирование измерения. Оценивание стандартной неопределенности по типу А. Оценивание стандартной неопределенности по типу В. Графическая иллюстрация оценивания стандартной неопределенности. | 12/19 | ОЛ-1, ОЛ-2, М-1 |
| 7 | Тема 7. Определение расширенной неопределенности: общие положения; расширенная неопределенность, выбор коэффициента охвата. | Определение расширенной неопределенности: общие положения; расширенная неопределенность; выбор коэффициента охвата. Составление отчета о неопределенности. Краткое описание процедуры оценивания и выражения неопределенности. | 12/19 | ОЛ-2, ДЛ-4, М-1 |
| 8 | Тема 8. Рекомендации по применению Руководства по выражению неопределённости. | Рекомендации по применению Руководства по выражению неопределённости. Соответствие между формами представления результатов измерений, используемыми в отечественных нормативных документах по метрологии, и формой, используемой в Руководстве. | 12/17 | ОЛ-1, ДЛ-4 |
| 9 | Тема 9. Заключение | Сравнительный анализ двух подходов к выражению точности измерений. Примеры расчета оценок неопределенностей. | 6/4 | ОЛ-1, М-1 |
| Всего часов |  |  | 89,7/ 133,7 |  |

3.1.4. Практические занятия.

| Номер темы | Наименование лабораторной работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Математические модели обработки результатов однократных измерений. | 2/0 |
| 2 | Математические модели обработки результатов измерений. | 2/1 |
| 3 | Математические модели обработки результатов многократных измерений. | 4/1 |
| 4 | Математическая модель расчёта для выявления грубых погрешностей. | 2/0 |
| 5 | Теория случайных погрешностей. | 4/1 |
| 6 | Математические модели погрешностей. Информационная модель погрешности. | 4/1 |
| 7 | Математическая модель сложения погрешностей. | 4/0 |
| 8 | Векторная модель сложения погрешностей. | 4/0 |
| Всего часов |  | 26/4 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

Не предусмотрено рабочим учебным планом

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

Не предусмотрено рабочим учебным планом

3.3. Перечень тем РГР

Приведены в методических указаниях в таблице  для выбора варианта в соответствии шифром обучающегося.

3.4. Перечень тем рефератов

Не предусмотрены учебным планом

3.5. Перечень тем контрольных работ

1. Математические модели в метрологии. Представление результатов измерений в табличном виде.

2. Математические модели в метрологии. Представление результатов измерений в графическом виде.

3. Математические модели в метрологии. Статистические модели.

4. Статистическая обработка результатов измерений. Метод наименьших квадратов для линейной зависимости..

5. Статистическая обработка результатов измерений. Метод наименьших квадратов для квадратичной зависимости.

6. Векторная модель сложения погрешностей измерений.

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Вид используемой интерактивной образовательной технологии | Колич. часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Лекция | 1.Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видеоматериалов, проводится по ключевым темам с комментариями. 2. Мастер-классы экспертов и специалистов. | 2/2 |
| 7 | Практические | 1Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. | 4/4 |
| Всего часов |  |  | 6/6 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Экз. в биб- лиот. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основная литература |  |  |  |
| ОЛ-1 | Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для вузов. 3-е изд.- СПб.: Питер, 2010. – 464 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»). | У | 2010 | 20 |
| ОЛ-2 | Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация: учеб. пособие /А.Г. Сергеев, М.В. Латышев, В.В. Терегеря – изд. 2-е, перераб. И доп. – М.: Университетская книга; Логос, 2005. – 560 с.: ил. (Новая университетская библиотека). | УП | 2005 | 5 |
| ОЛ-3 | Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник для бакалавров / Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе. – изд.5-е, перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2004. – 767с.: ил. | У | 2004 | 3 |
|  | Дополнительная литература |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДЛ-4 | Лиджиев Б.С. Физические основы измерений и эталоны [Текст]: учебное пособие /Б.С. Лиджиев, В.П. Очир-Горяев. – Ухта: УГТУ, 2016. – 64 с. | У | 2016 | 48 http://lib.ugtu.net/book/27464 |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М -1 | Очир-Горяев, В.П. Физические измерения и эталоны ("Физические основы измерений"): Метод. указания, программа курса и контрольные задания для студентов ФБО по направлениям 20500 "Метрология, стандартизация и сертификация" и 221700 "Стандартизация и метрология" / В. П. Очир-Горяев. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2011. - 25 с. | 2011 | 42 http://lib.ugtu.net/book/2521 |
| М - 2 | Очир-Горяев, В.П. Точность и неопределенность измерений [Текст]: метод. указания /В.П. Очир-Горяев. – Ухта: УГТУ, 2011. – 29 с. | 2011 | 42 http://lib.ugtu.net/book/2542 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

| Наименование документа с указанием реквизитов | Срок действия документа |
| --- | --- |
| ЭБС Издательство Лань Соглашение о сотрудничестве № 194/16 от 01.06.2016 г. на бесплатный контент | с 01.06.2016 по 31.05.2017 г. |
| ЭБС ZNANIUM.COM. ООО НИЦ «ИНФРА-М» Договор (основная коллекция) № 2400/10.15 от 20.10.2015 г. Договор (основная коллекция) № 1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г | с 20.11.2015 г. по 19.11.2016 г с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 г. |
| ЭБС «Библиокомплектатор» - ЭБС «IPRbooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа». Договор № 1624/16 от 29.01.2016 г Доп. Соглашение №1 от 10.02.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г. Доп. Соглашение №2 от 04.03.2016 г. к Договору № 1624/16 от 29.01.2016 г. | с 29.01.2016 г. по 31.01.2017 г. |
| «ЭБС ЮРАЙT. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Договор № 2513 от 02.08.2016 г. | с 02.08.2016 г. по 01.08.2017 г. |
| ВЭБС Учебно-методические пособия. ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». «Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 2015621792 от 16.12.2015 г., «Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-56782 от 29.01.2014 г. | с 30.01.2013 по наст. время |
| ФГБУ «Российская государственная библиотека». Договор № 095/04/0355 от 15 11.2016 г. Срок 6 месяцев | Доступ факт. с 15.11.2016 по 14.05.2017 г. |
| ООО «КонсультантПлюсКоми», Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. | с 01.09.2014 г. по наст. время |
| Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ) ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» Договор № 09-16/2016 от 24.03.2016 г. | Доступ факт. с 12.04.2016 г. по 23.03.2018 |
| Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» Договор № Б51/2016 от 25.04.2016 г. | Доступ факт. с 10.05.2016 г. по 24.04.2018 |
| Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» Договор № 085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г. | Доступ факт. с с 07.06.2016 г. по 26.06.2018 |
| Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» ООО «НормаСиЭс-Регион» Договор № 95-13 от 09.01.2014 г. | с 01.01.2014 по наст. время (последнее обновление 31.12.2014 г.) |
| Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru ООО Научная Электронная Библиотека. Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 Договор № SIO-4750-2015 от 18.12.2015 на лицензионное обслуживание Договор № SIO-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное обслуживание | с 17.04.2009 г. по наст. время |
| Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная коллекция ресурсов для гуманитарных исследований) НИВЦ МГУ. Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. Перерегистрация 20.04.2009 г. | с 29.11.2004 г. по наст. время |
| Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники». Электронное письмо от 24.11.2009 г. | 24.11.2009 г. по наст. время |
| Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека». ФГБУ «Российская государственная библиотека». Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией неограниченное количество раз. | с 15.07.2015 г. по наст. время |
| Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». Некоммерческое партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» Договор от 16.07.2013 | с 16.07.2013 по наст. время |
| Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский Фонд фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, Пермский государственный технический университет, Федеральная служба гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица | с 08.08.2001 по наст. время |
| Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». Договор № С/401 от 06.09.2013 г., Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. | с 18.02.2014 по наст. время с 20.02.2014 по наст. время |
| Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. Информационное письмо от 21.02.2014 | с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 |

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

    - 1. http://www.gost.ru – официальный сайт национального органа по стандартизации – Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

    - 2. http://www.vniiki.ru – официальный сайт ВНИИКИ.

    - 3.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru.);

- 4. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс».

- 5. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант»

Электронные учебные материалы:

1) http://elibrary.ru – Портал с научно-технической литературой для студентов и аспирантов;

2) http://lib.ugtu.net – Библиотечно-информационный комплекс УГТУ;

3) http://elib.tsogu.ru – Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТюмГНГУ;

4) http://bibl.rusoil.net – Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ;

5) http://elib.gubkin.ru – Ресурсы научно-технической  библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина;

6) http://нэб.рф – Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»;

7) www.normacs.ru – Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS»;

8) http://www.viniti.ru/ – Реферативные журналы ВИНИТИ РАН;

9) http://diss.rsl.ru  –  Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.

Индивидуальное взаимодействие со студентами по электронной почте для предварительного ознакомления с их разработками при подготовке к аудиторным занятиям.

Использование на лекциях и лабораторных занятиях мультимедийного оборудования для демонстрации электронных документов, презентаций, работы программ и пр.

Включение в лабораторные работы индивидуального поиска, систематизации и анализа информации с использованием доступных информационных ресурсов в сети Интернет и корпоративных сайтов предприятий.

Применение на практических занятиях проблемно-ситуационных игр

Авторские презентации к лекциям.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: см. Приложение.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Математические модели в метрологии»

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы используются учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Практические занятия проводятся в аудитории с использованием учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации необходимого для реализации программы бакалавриата.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в Приложении.

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

(УГТУ)

Кафедра электроэнергетики и метрологии технологического факультета

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Математические модели в метрологии

Направление подготовки: 27.01.03. Стандартизация и метрология

Профиль подготовки: Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности

Разработчик:

доцент кафедры ЭиМ, к.ф.-м.н.							Б.С. Лиджиев

            - Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 – Способен осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | Семестр 8 Темы 1-9 | Знать: ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений»; ФЗ «О техническом регулировании»; законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; физические основы, лежащие в основе экспериментального метода исследования данного свойства, основные экспериментальные схемы для измерения данного свойства, получить представление о возможности улучшения классических экспериментальных схем; Уметь: выполнять расчеты теплофизических свойств веществ на основе термодинамики, статистической физики и физической кинетики, используя данные о макроскопическом поведении и микроскопической структуре вещества; - рассчитывать теплофизические свойства вещества в газообразном, жидком и твердом состоянии по теоретическим соотношениям в рамках обобщенных законов соответственных состояний; - определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; Владеть: навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; - практическими навыками применения технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции |
| ПК-6 – способность осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств | Семестр 8/9 Темы 1-9 | Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; - физические основы, лежащие в основе экспериментального метода исследования данного свойства, основные экспериментальные схемы для измерения данного свойства, получить представление о возможности улучшения классических экспериментальных схем; Уметь: определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; Владеть: навыками работы на сложном контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; |

            - Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1-9 | ПК-1 ПК-6 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по темам 1-9 |
|  |  |  | Повышенный | Лабораторная работа 1-8 | Задания на лабораторную работу 1-8 |
|  | Семестр 8/9 Темы 1 -9 | ПК-1 ПК-6 |  | Зачёт | Вопросы к зачёту |

            - Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измерение температур. Измерение давления. Измерение состава и свойств веществ. Измерение количества и расхода жидкостей и газов Измерение уровней Анализ системы веществ. Системы теплотехнического контроля | ПК-1 | Пороговый | Опрос, практическая работа 6, 7 | Вопросы для подготовки к опросу по темам 3-5, методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | выполнение заданий РГР, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение заданий РГР, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
|  | Введение. Основные сведения о физических параметрах технологических процессов. Измерение температур. Измерение давления. Измерение состава и свойств веществ. Измерение количества и расхода жидкостей и газов Измерение уровней | ПК-6 | Пороговый | Опрос, практическая работа 1-7 | Вопросы для подготовки к опросу по темам 3-5, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | выполнение заданий РГР, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение заданий РГР, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест |
| 9 | Темы 1-7 | ПК-1, ПК-6 | зачет | Банк тестовых заданий | Итоговый тест |

            - Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетентностей выступают компетентностно-ориентированные задания: вопросы для контрольных работ; вопросы для подготовки к зачету.

Данные КОЗ представляют собой комплексные задания, предназначенные для контроля уровня успеваемости и освоения компетенций у обучающегося по всем разделам дисциплины «Математические модели в метрологии».

Для текущего контроля применяются собеседования.

Собеседование – это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы по каждой теме дисциплины и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося.

Для обучающихся по заочной форме обязательно выполнение контрольной работы.

Промежуточный контроль представляет собой зачёт.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

Кафедра электроэнергетики и метрологии технологического факультета

Направление подготовки 27.03.02 Стандартизация и метрология

Профиль подготовки «Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности»

Вопросы для собеседования по дисциплине

«Математические модели в метрологии»

Формируются компетенции ПК-1, ПК-6

- Дайте определение понятия технического регулирования,

- Каковы правовые основы технического регулирования?

- Какова структура технических регламентов и их виды.

- Назовите органы и объекты государственного контроля (надзора).

- Каковы полномочия органов государственного контроля (надзора)?

- В чем состоит государственный метрологический контроль и надзор?

- Укажите основные цели и задачи проведения государственного контроля и надзора.

- Каковы сферы распространения государственного метрологического контроля и надзора?

- Назовите виды метрологического контроля и надзора.

- В чем заключается государственный метрологический надзор за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм?

- Сформулируйте основные требования к аттестованным методикам выполнения измерений.

- Назовите порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц па право аттестации методик выполнения измерений и проведения метрологической экспертизы документов.

- Назовите функции государственных инспекторов по обеспечению единства измерений.

- Каковы основные принципы государственных испытаний средств измерений?

- Какие виды поверок средств измерений существуют?

Что является результатом поверки

- Охарактеризуйте требования к аккредитации метрологических служб юридических лиц и государственных метрологических служб на право проведения аттестации методик выполнения измерений и метрологической экспертизы.

- В чем заключается калибровка средств измерений?

- Изложите принципы РСК.

- В чем суть метрологической экспертизы НТД?

- Дайте понятие анализа состояния измерений на предприятии.

- В чем заключается система метрологического обеспечения организации (предприятия)?

- Что такое метрологическое обеспечение?

- В чем суть Закона об обеспечении единства измерений?

- Назовите функции, задачи и обязанности Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сфере метрологии.

- Что такое «утверждение типа СИ»?

- Сопоставьте операции поверки и калибровки.

27.  В чем заключается метрологическая аттестация НСИ?

28. Назовите основные этапы метрологической экспертизы НТД.

29. Дайте характеристику типовым ошибкам, выявляемым при мэ нтд.

30. В чем заключается гармонизация метрологических прав и норм?

31.  Назовите основные международные метрологические организации и их функции.

32. Что представляет собой жизненный цикл продукции?

33. В чем суть оценки качества продукции?

34. Какова сущность качества товаров и услуг?

35. Что представляют собой современные системы качества?

36. Что представляет собой измерение в узком и широком смысле по международному стандарту ИСО 9001?

37. Как классифицируются измерения?

38. Дайте классификацию и общую характеристику средств измерений.

39. Каковы формы подтверждения соответствия?

40. Как проводится декларирование соответствия в странах ЕС?

41. Какова организация работ по стандартизации в рамках Европейского Союза?

42. В чем суть Соглашения по техническим барьерам?

43. По каким основным направлениям можно условно разделить все межотраслевые стандарты?

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

Кафедра электроэнергетики и метрологии технологического факультета

Направление подготовки: 27.03.01 Стандартизация и метрология

профиль "Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности"

Контрольные вопросы к зачёту студентов по дисциплине

«Математические модели в метрологии»

Формируются компетенции ПК-1, ПК-6

1. Каковы объекты изучения, цель и основные задачи дисциплины "Метрология".

2. Охарактеризуйте понятие «физическая величина», ее качественные и количественные характеристики.

3. Приведите классификация физических величин.

4. Что представляют собой системы единиц физических величин и принципы их построения.

5. Какова суть системы единиц физических величин. Международная система единиц СИ.

6. Приведите основные, дополнительные и производные единицы.

7. Что такое размерность физических величин.

8. Приведите наименование и обозначение единиц. Математическая запись значений величин в единицах СИ.

9. Изложите суть измерения физической величины. Основное уравнение метрологии.

10. Охарактеризуйте метрологические и рабочие СИ.

11. Охарактеризуйте измерительный преобразователь (ИП) и функцию (уравнение) преобразования. Первичный измерительный преобразователь. Датчик.

12. Что понимается под метрологической характеристикой средства измерений.

13. Как осуществляется процесс измерений физической величины.

14. Что понимается под оценкой погрешностей измерений.

15. Приведите классификацию погрешностей. Погрешность результата измерений. Погрешности средств измерений.

16. Охарактеризуйте систематические погрешности измерений.

17. Дайте характеристику случайных погрешностей. Математическая модель случайной погрешности. Описание и расчет случайных погрешностей.

18. Каковы точечные законы распределения результатов измерений.

19. Охарактеризуйте доверительные границы и доверительную вероятность точечных законов распределения.

20. Что представляют собой прямые многократные измерения?

21. Какова методика обнаружения и исключение промахов из результата измерений?

22. Каковы особенности косвенных измерений?

23. Как осуществляется обработка результата косвенных измерений?

24. Как осуществляется статистическая обработка методом наименьших квадратов?

25. Дайте сравнительную характеристику общих положений погрешности и неопределенности результатов измерений.

26. Изложите суть нормативно-правовой основы метрологической деятельности на государственном уровне РФ.

27. Какова цель и задачи государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ)?

28. Приведите основополагающие документы ГСИ.

29. В чем особенности документов на государственные поверочные схемы?

30. Охарактеризуйте государственные службы обеспечения единства измерений (ОЕИ)?

31. Каковы функции и задачи государственной метрологической службы.

32. Каковы цели и задачи метрологического контроля и надзора?

33. Каковы цели и задачи поверки средств измерений.

34. Что представляют собой поверочные схемы?

35. В чем суть аккредитации метрологических служб юридических лиц на право поверки СИ?

36. Изложите методики выполнения измерений (МВИ).

37. Изложите суть аккредитации метрологических служб юридических лиц на право аттестации МВИ.

38. В чем суть калибровки средств измерений.

39. Каковы перспективы и пути совершенствования метрологии и метрологического обеспечения (МО).

40. Расскажите о задачах метрологических служб в области развития метрологии и МО в условиях формирования рыночных отношений.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 ПК-6 | Пороговый | Опрос | <50 – компетенция не освоена – 0 баллов, ≥50 – компетенция освоена – mах балл | 30 |  |
|  | Повышенный | Практические работы 1-8 |  | 70 |  |
| Всего за семестр |  |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 60 |  |
| ПК-1; ПК-6 | Зачёт с оценкой | Вопросы к зачёту | Определяется преподавателем в КОЗ | 40 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | до 60 баллов | Не удовлетворительно |
|  |  |  |  | 61…75 баллов | Удовлетворительно. |
|  |  |  |  | 76…90 баллов | Хорошо |
|  |  |  |  | 91…100 баллов | Отлично |