Аннотация рабочей программы по дисциплине

Метрология

Цель преподавания дисциплины

- формирование у обучающихся знаний об общих закономерностях проявлений количественных и качественных свойств объектов посредством измерений и обеспечение базовой подготовки обучающихся к решению задач проектирования, производства и эксплуатации технических систем с применением методов и средств обеспечения требуемой точности.

Задачи изучения

- определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; установление оптимальных норм точности измерений и достоверности контроля; выбор средств измерений, испытаний и контроля;

- оценка уровня брака и анализ причин его возникновения, разработка технико-технологических и организационно-экономических мероприятий по его предупреждению и устранению;

- практическое освоение современных методов контроля, измерений, испытания и управления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств;

- участие в разработке мероприятий по контролю и повышению качества продукции и процессов; по метрологическому обеспечению их разработки, производства, испытаний и эксплуатации.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ОПК-3 - способность использовать фундаментальные знания в области стандартизации и метрологического обеспечения для совершенствования в профессиональной деятельности.

ПК-1 - способность осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе.

ПК-2 – способность участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе.

ПК-4 - способность проводить мероприятия по организации и управлению метрологическим обеспечением, проводить анализ деятельности метрологических подразделений, производственных и эксплуатирующих организаций, осуществлять выбор организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением.

ПК-6 - способность осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

- формирование у обучающихся знаний об общих закономерностях проявлений количественных и качественных свойств объектов посредством измерений и обеспечение базовой подготовки обучающихся к решению задач проектирования, производства и эксплуатации технических систем с применением методов и средств обеспечения требуемой точности.

1.2. Задачи изучения

- определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; установление оптимальных норм точности измерений и достоверности контроля; выбор средств измерений, испытаний и контроля;

- оценка уровня брака и анализ причин его возникновения, разработка технико-технологических и организационно-экономических мероприятий по его предупреждению и устранению;

- практическое освоение современных методов контроля, измерений, испытания и управления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств;

- участие в разработке мероприятий по контролю и повышению качества продукции и процессов; по метрологическому обеспечению их разработки, производства, испытаний и эксплуатации.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Общепрофессиональные (ОПК) |  |  |
| Анализ задач | ОПК-3: Способен использовать фундаментальные знания в области стандартизации и метрологического обеспечения для совершенствования в профессиональной деятельности | Знать: - фундаментальные знания в области стандартизации и метрологического обеспечения для совершенствования в профессиональной деятельности; Уметь: - Определять и оценивать возможные методы решения типовых задач в области стандартизации и метрологического обеспечения; Владеть: навыками проведения контроля объектов нефтегазового производства |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| Профессиональная подготовка | ПК-1: Способен осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | Знать: - нормативные документы, регламентирующие проведение работ по поверке и калибровке средств измерений; Уметь: - Организовать и проводить работы по поверке и калибровке средств измерений; Владеть: навыками применения современных методов и средств измерений. |
|  | ПК-2: Способен участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | Знать: - нормативную документацию, регламентирующую требования к продукции и средствам измерений; - нормативную документацию, регламентирующую требования к методикам измерений и испытаний; - характеристики и принципы работы испытательного оборудования и методики испытаний и исследований на нем; Уметь: - устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать средства измерений, испытаний и контроля; - использовать компьютерные технологии для планирования и проведения работ по техническому регулированию и метрологии; Владеть: - информацией по методикам проведения сертификации, испытаний и утверждения типа средств измерений; - информацией о свойствах и характеристиках средств измерений, устанавливает оптимальные нормы точности измерений. |
| организационно-управленческий | ПК-4: Способен проводить мероприятия по организации и управлению метрологическим обеспечением, проводить анализ деятельности метрологических подразделений, производственных и эксплуатирующих организаций, осуществлять выбор организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением | Знать: - законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; - структуру и содержание систем обеспечения достоверности измерений и оценки качества продукции; Уметь: - выполнять сбор и анализ данных для эффективного управления метрологическим обеспечением; - составлять конкурентно-способные варианты технических решений; Владеть: - методами выбора организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением |
|  | ПК-6: Способен осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств | Знать: - показатели результативности работы производственных подразделений, занимающихся метрологическим обеспечением; Уметь: - применять современные методы обобщения и систематизации результатов работы метрологических подразделений; Владеть: навыками управления метрологическим обеспечением производственных подразделений. |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством;

- систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля за техническими регламентами, стандартами и единством измерений;

- перспективы технического развития и особенности деятельности организаций, компетентных на законодательно-правовой основе в области технического регулирования и метрологии;

- способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний, и достоверности контроля;

- структуру и содержание систем обеспечения достоверности измерений и оценки качества продукции;

- организацию и техническую базу метрологического обеспечения предприятия;

- правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методики выполнения измерений;

- номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов;

уметь:

  - - применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля качества продукции и технологических процессов; проводить поверку, калибровку и юстировку средств измерения;

  - - устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать средства измерений, испытаний и контроля;

  - - проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической документации;

  - - применять аттестованные методики выполнения измерений, испытаний и контроля;

  - - использовать компьютерные технологии для планирования и проведения работ по техническому регулированию и метрологии;

  - - проводить аккредитацию органов по сертификации, измерительных и испытательных лабораторий;

  - - проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию;

  - владеть:

- навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) измерений, испытаний и достоверности контроля;

- навыками работы с контрольно-измерительной аппаратурой для контроля качества продукции и технологических процессов;

- навыками проведения метрологической экспертизы, поверки, калибровки и юстировки средств измерений;

- навыками практической реализации разработанных проектов и программ;

- навыками разработки локальных поверочных схем;

- навыками выявления резервов оборудования, определения причин существующих недостатков и неисправностей в его работе;

- навыками проведения необходимых расчетов с использованием современных технических средств;

иметь навык:

- обучения и самообучения; работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач;

- осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов;

- использования современных методов измерений, контроля, испытаний и управления качеством;

- проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений;

- анализа причин брака;

быть способным:

- выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей технологического оборудования, брака, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования контрольно-измерительной аппаратуры;

- участвовать в организации работы по повышению научно-технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности;

- внедрять достижения отечественной и зарубежной науки и техники, использовать передовой опыт, который обеспечивает эффективную работу учреждения, предприятия;

- участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации;

- выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю;

- определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов;

- разрабатывать предложения по предупреждению и устранению брака;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- Введение в специальность;

- Информационные технологии в профессиональной сфере;

- Основы технического регулирования;

- Физические основы измерений и эталоны;

- Учебная (ознакомительная) практика

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

- Методы и средства измерений и контроля;

- Экономика метрологического обеспечения;

- Физические основы учета нефти и газа при технологических операциях;

- Взаимозаменяемость и нормирование точности;

- Управление качеством;

- Метрологическое обеспечение;

- Квалиметрия и подтверждение соответствия;

- Теория и расчет измерительных преобразователей и приборов;

- Обеспечение единства измерений при учёте нефти и газа.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 5,

часы – 180.

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 4/3 | 180/180 | 76/16 | 18/4 | 18/4 | 36/4 | 2/2 | 2/2 | 68/164 | 36 | РГР | + | - |
| ИТОГО | 180/180 | 76/16 | 18/4 | 18/4 | 36/4 | 2/2 | 2/2 | 68/164 | 36 | РГР | + | - |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные | практические |  |
| 4/3 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Введение. Основные понятия и определения | 14/21 | ОПК-3 | 6/1 | 2/1 | - | 4 | 8/20 |
| Тема 1.2. Средства измерений | 24/21 | ПК-1, ПК-2 | 14/1 | 4/1 | 4 | 6 | 10/20 |
| Тема 1.3. Погрешность измерений. | 38/49 | ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4 | 18/9 | 2/1 | 6/4 | 10/4 | 20/40 |
| Тема 1.4. Выбор измерительного средства. | 26/31 | ОПК-3, ПК-1, ПК-2 | 14/1 | 4/1 | 4 | 6 | 12/30 |
| Тема 1.5. Обеспечение единства измерений | 26/30 | ПК-4, ПК-6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12/30 |
| Тема 1.6. Государственная метрологическая служба РФ. | 12/24 | ПК-4, ПК-6 | 6 | 2 | - | 4 | 6/24 |
| ИЗ | 2/2 | × | × | × | × | × | × |
| АК | 2/2 | × | × | × | × | × | × |
| Контроль | 36 | × | × | × | × | × | × |
| Всего часов | 180/180 |  | 72/12 | 18/4 | 18/4 | 36/4 | 68/164 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 семестр |  |  |  |
| 1.1 | Введение. Основные понятия и определения | - Цель курса. Объем и структура курса. Рекомендуемая литература. - Краткая история развития метрологии. - Измеряемые величины. - Международная система единиц физических величин. - Виды и методы измерений. - Виды контроля. - Методика выполнения измерений.. | 2/1 |
| 1.2 | Средства измерений | - Виды средства измерений. - Измерительные сигналы. - Метрологические показатели средств измерений. - Метрологические характеристики средств измерений. - Классы точности средств измерений. - Метрологическая надежность средств измерений. - Метрологическая аттестация средств измерений | 4/1 |
| 1.3 | Погрешность измерений | - Систематические и случайные погрешности. - Причины возникновения погрешностей измерения. - Критерии качества измерений. - Планирование измерений. | 2/1 |
| 1.4 | Выбор измерительного средства. | - Подготовка и выполнение измерительного эксперимента. - Обработка результатов наблюдений и оценивание погрешностей измерений. - Выбор измерительных средств по допустимой погрешности измерения | 4/1 |
| 1.5 | Обеспечение единства измерений | - Нормативная база обеспечения единства измерений. - Основы метрологического обеспечения - Основные объекты ГСИ. | 4 |
| 1.6 | Государственная метрологическая служба РФ | - Метрологические службы и организации РФ. - Международные метрологические организации. - Научно-методические и правовые основы ОЕИ | 2 |
| ИТОГО |  |  | 18/4 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| №№ тем | Наименование темы (вопроса) | Основное содержание темы (вопроса) | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Введение. Основные понятия и определения | - Физические свойства, величины и шкалы. - Воспроизведение единиц физических величин. - Эталон единиц СИ - Модель измерения. - Виды и методы измерений | 8/20 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, |
| 1.2 | Средства измерений | - Качество измерений. - Методы обработки результатов измерений. - Виды средств измерений. - Метрологические характеристики средств измерений. | 10/20 | ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ДЛ-5 |
| 1.3 | Погрешность измерений | 1. Методика выявления характера погрешности. 2. Виды систематической погрешности 3. Внесение поправок в результаты измерений. 4. Выявление и исключение грубых погрешностей. | 20/40 | ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ДЛ-5 |
| 1.4 | Выбор измерительного средства. | - Расчет погрешности измерительной системы - Точность и неопределенность измерений. - Изменение метрологических характеристик СИ в процессе эксплуатации. - Принципы выбора средств измерений. | 12/30 |  |
| 1.5 | Обеспечение единства измерений | - Основы метрологического обеспечения. - Нормативно-правовые основы метрологии. - Метрологические органы, службы и организации. - Поверка средств измерений. - Построение поверочных схем. - Калибровка средств измерений. - Сопоставление операций поверки и калибровки | 12/30 |  |
| 1.6 | Государственная метрологическая служба РФ | - Государственный метрологический контроль и надзор. - Испытания для утверждения типа СИ. - Характеристика государственного метрологического надзора. - Международные метрологические организации. | 6/24 | ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ДЛ-5 |
| ИТОГО |  |  | 68/164 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 семестр |  |  |  |
| 1.1 | Введение. Основные понятия и определения | Решение задач по теме «Единицы физических величин. Система Си» | 4 |
| 1.2 | Средства измерений | Решение задач по темам: «Выбор средства измерений» «Метрологические характеристики средств измерений» | 6 |
| 1.3 | Погрешность измерений | Решение задач по темам: «Расчет погрешностей и округление результатов измерений. Оценка величины систематической погрешности (введение поправок)» «Интервальные оценки результатов измерений. Доверительные границы погрешности. Исключение грубых погрешностей» | 10/4 |
| 1.4 | Выбор измерительного средства. | Решение задач по теме «Методы и методики измерений. Расчёт надёжности приборов» | 6 |
| 1.5 | Обеспечение единства измерений | Решение задач по теме «Классы точности средств измерений» | 6 |
| 1.6 | Государственная метрологическая служба РФ | Контроль и надзор за соблюдением требований технических регламентов | 4 |
| ИТОГО |  |  | 36/4 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измерение размеров цилиндрической детали штангенциркулем | 2/2 |
| 2 | Проверка точности показаний гладкого микрометра | 4/2 |
| 3 | Измерение на вертикальном оптиметре гладких калибров | 4 |
| 4 | Измерение шероховатости поверхности детали | 4 |
| 5 | Измерение параметров резьбы | 4 |
| ИТОГО |  | 18/4 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1. | Обработка результатов прямых однократных измерений |
| 2. | Обработка результатов прямых многократных равноточных измерений |

3.4. Перечень тем рефератов

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем контрольных работ

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Лекции | Государственная метрологическая служба РФ. | ПК-4, ПК-6 | Лекция-визуализация | 2 |
| 4 | Практические занятия | Погрешность измерений. | ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4 | Метод малых групп | 8/2 |
| 4 | Лабораторные занятия | Измерение размеров цилиндрической детали штангенциркулем Проверка точности показаний гладкого микрометра | ПК-1, ПК-2, ОПК-3, ПК-4 | Метод малых групп | 4/2 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 14/4 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Пелевин, В.Ф. Метрология и средства измерений: учеб. пособие / В.Ф. Пелевин. — Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2017. — 273 с.: ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). http://znanium.com/catalog/product/774201 | УП | 2017 | Znanium. com |
| ОЛ-2 | Тимирязев, В.А. Метрологическое обеспечение производства в машиностроении: учебник / В.А. Тимирязев, А.Г. Схиртладзе, С.И. Дмитриев, И.Г. Ершова. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 259 с. http://znanium.com/catalog/product/701962 | У | 2017 | Znanium. com |
| ОЛ-3 | Грибанов, Д.Д. Экономическая эффективность метрологического обеспечения изделий на этапах их жизненного цикла: Учебное пособие/Д.Д. Грибанов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 111 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) http://znanium.com/catalog/product/452864 | УП | 2015 | Znanium. com |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-4 | ФЗ от 27.12.2002 г. №184 «О техническом регулировании» (с изменениями в 2015 г.) | Др | 2003, 2015 | 2 |
| ДЛ-5 | ФЗ от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ № Об обеспечении единства измерений» ( с изменениями в 2015 г.) | Др | 2008 2015 | 2 |
| ДЛ-6 | Сергеев, А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. М.: Издательство «Юрайт»; ИД Юрайт, 2011. – 820 с. | У | 2011 | 1 |
| ДЛ-7 | Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2010. 464 с.: ил. | У | 2010 | 6 |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Овадыкова, Ж.В. Лабораторный практикум по метрологии, квалиметрии и стандартизации [Текст]: учеб. пособие / Ж.В. Овадыкова. – Ухта: УГТУ, 2017. – 165 с. | 2017 | 75 |
| М-2 | Овадыкова, Ж.В. Стандартизация, сертификация и метрология [Текст]: учеб. пособие / Ж.В. Овадыкова. – Ухта: УГТУ, 2015. – 103 с. | 2015 | 120 |
| М-3 | Баскаков, В.С., Косова, А.Л., Прокопьев, В.И. Контрольные задания и методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»: учебное пособие / В.С. Баскаков, А.Л. Косова, В.И. Прокопьев. – Самара: ПГУТИ, 2015. – 90 с. | 2015 | 5 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

- Издательство «Лань» Электронная библиотечная система www.elanbook.com

- Электронная библиотечная система www.biblio-online.ru

- Электронная библиотечная система www.knigafund.ru.

- Свободная энциклопедия «Википедия» http://ru.wikipedia.org.

  - Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

- Пакет MicrosoftOffice;

- Справочно-поисковая система «Консультант Плюс».

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

- Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы используются учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Практические занятия проводятся в аудитории с использованием учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации необходимого для реализации программы бакалавриата.

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

Технологический факультет

Кафедра электроэнергетики и метрологии

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### Метрология

Направление подготовки 27.03.01 Стандартизация и метрология

Профиль подготовки «Метрология и метрологическое обеспечение в нефтяной и газовой промышленности»

Разработчик: доцент кафедры ЭиМ ТФ				Л.И. Мучкинова

Асс. кафедры ЭиМ ТФ                                       К.С. Отев

Утвержден на заседании кафедры

от __________________, протокол № ___________

Заведующий кафедрой 		______________________

(подпись)

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (семестр/ раздел/тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ОПК-3 - Способен использовать фундаментальные знания в области стандартизации и метрологического обеспечения для совершенствования в профессиональной деятельности | 4 семестр / Тема 1. Введение. Основные понятия и определения / Тема 3. Погрешность измерений / Тема 4. Выбор измерительного средства | Знать: способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний, и достоверности контроля; правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методики выполнения измерений; Уметь: применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля качества продукции и технологических процессов; проводить поверку, калибровку и юстировку средств измерения; проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической документации; Владеть: навыками работы с контрольно-измерительной аппаратурой для контроля качества продукции и технологических процессов; Иметь навык использования современных методов измерений, контроля, испытаний и управления качеством; Быть способным: выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю |
| ПК-1: Способен осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | 4 семестр / Тема 2. Средства измерений / Тема 3. Погрешность измерений / Тема 4. Выбор измерительного средства | Знать: номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методики выполнения измерений; Уметь: устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать средства измерений, испытаний и контроля; Владеть навыками: разработки локальных поверочных схем; Иметь навык проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений; Быть способным: определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; |
| ПК-2 – Способен участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | 4 семестр / Тема 2. Средства измерений / Тема 3. Погрешность измерений / Тема 4. Выбор измерительного средства | Знать: - законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; - систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля за техническими регламентами, стандартами и единством измерений; Уметь: - проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической документации; - применять аттестованные методики выполнения измерений, испытаний и контроля; Владеть: навыками выявления резервов оборудования, определения причин существующих недостатков и неисправностей в его работе; Быть способным: осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов; |
| ПК-4 - Способен проводить мероприятия по организации и управлению метрологическим обеспечением, проводить анализ деятельности метрологических подразделений, производственных и эксплуатирующих организаций, осуществлять выбор организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением | 4 семестр / Тема 3. Погрешность измерений / Тема 5. Обеспечение единства измерений / Тема 6. Государственная метрологическая служба РФ. | Знать: - законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля за техническими регламентами, стандартами и единством измерений; Уметь: проводить аккредитацию органов по сертификации, измерительных и испытательных лабораторий; Владеть: навыками участия в работах по подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; Быть способным: осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов; |
| ПК-6 - Способен осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств | 4 семестр / Тема 5. Обеспечение единства измерений / Тема 6. Государственная метрологическая служба РФ. | Знать: - перспективы технического развития и особенности деятельности организаций, компетентных на законодательно-правовой основе в области технического регулирования и метрологии; Уметь: использовать компьютерные технологии для планирования и проведения работ по техническому регулированию и метрологии; проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию; Владеть: навыками проведения необходимых расчетов с использованием современных технических средств; Быть способным: осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов; |

2. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 семестр |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1. Введение. Основные понятия и определения | ОПК-3 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по теме 1, |
|  |  |  | Повышенный | выполнение РГР, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест 1 |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение РГР, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест 1 |
|  | Тема 2. Средства измерений | ПК-1, ПК-2 | Пороговый | Опрос, выполнение лабораторной работы 1 | Вопросы для подготовки к опросу по теме 2, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | тестирование, выполнение РГР | Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест 2 |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение РГР, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест 2 |
| 3 | Тема 3. Погрешность измерений | ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4 | Пороговый | Опрос, выполнение лабораторных работ 1, 2 | Вопросы для подготовки к опросу по теме 3, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | Решение задач на практических занятиях, выполнение РГР, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест 2 |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение РГР, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест 2 |
| 4 | Тема 4. Выбор измерительного средства | ОПК-3, ПК-1, ПК-2 | Пороговый | Опрос, выполнение лабораторных работ 2, 3 | Вопросы для подготовки к опросу по теме 4, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | Решение задач на практических занятиях, выполнение РГР, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест 3 |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение РГР, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест 3 |
| 5 | Тема 5. Обеспечение единства измерений | ПК-4, ПК-6 | Пороговый | Опрос, выполнение лабораторных работ 4, 5 | Вопросы для подготовки к опросу по теме 5, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | Решение задач на практических занятиях, выполнение РГР, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест 4 |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение РГР, тестирование | Задания для выполнения, Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест 4 |
| 6 | Тема 6. Государственная метрологическая служба РФ. | ПК-4, ПК-6 | Пороговый | Собеседование, выполнение лабораторных работ 4, 5 | Вопросы для подготовки к собеседованию по теме 6, Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  |  | Повышенный | выполнение РГР, промежуточное тестирование | Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест 4 |
|  |  |  | Продвинутый | Дискуссия, самостоятельное выполнение РГР, тестирование | Тема дискуссии, Методические рекомендации по выполнению РГР, Тест 4 |
| 7 | Темы 1-6 | ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6 | Экзамен | Вопросы к экзамену | Экзаменационный билет |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-3 - Способен использовать фундаментальные знания в области стандартизации и метрологического обеспечения для совершенствования в профессиональной деятельности | Знать: способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний, и достоверности контроля; правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методики выполнения измерений; | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы метрологической экспертизы; области применения методов измерений |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы метрологической экспертизы; области применения методов измерений; конструктивные особенности и принципы работы средств измерений; Технологические возможности и области применения средств измерений |
|  | Уметь: применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля качества продукции и технологических процессов; проводить поверку, калибровку и юстировку средств измерения; проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической документации; | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: осуществлять выбор средств измерений; оформлять результаты метрологической экспертизы; определять порядок проведения метрологической экспертизы в зависимости от вида технической документации |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: осуществлять выбор средств измерений; оценивать затраты на проведение измерений; оформлять результаты метрологической экспертизы; определять порядок проведения метрологической экспертизы в зависимости от вида технической документации; определять погрешность (неопределенность) измерений |
|  | Владеть: навыками работы с контрольно-измерительной аппаратурой для контроля качества продукции и технологических процессов; навыками использования современных методов измерений, контроля, испытаний и управления качеством | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть навыками: контроля применения метрологических терминов, наименований измеряемых величин и обозначений их единиц; оформления и реализации результатов метрологической экспертизы |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть навыками: оценки рациональности номенклатуры измеряемых параметров, оптимальности требований к точности измерений, контролепригодности конструкции изделия (измерительной системы), рациональности выбранных средств измерений и методик выполнения измерений, контроля применения метрологических терминов, наименований измеряемых величин и обозначений их единиц; оформления и реализации результатов метрологической экспертизы |
| ПК-1 - Способен осуществлять практическое освоение современных методов и средств измерений, технологий проведения поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методов и средств автоматизации процессов измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | Знать: номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; правила проведения метрологической экспертизы, методы и средства поверки, калибровки и юстировки средств измерений, методики выполнения измерений; | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; параметры продукции и технологических процессов, подлежащие измерениям; технологические возможности и области применения средств измерений; методы оценки результатов измерений |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы разработки и аттестации методик измерений; параметры продукции и технологических процессов, подлежащие измерениям; принципы нормирования точности измерений; области применения методов измерений; конструктивные особенности и принципы работы средств измерений; технологические возможности и области применения средств измерений; методы оценки результатов измерений |
|  | Уметь: устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать средства измерений, испытаний и контроля; | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: определять требования охраны труда при проведении измерений или испытаний; оформлять результаты разработки и аттестации методик измерений; определять требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: определять требования к средствам измерений и вспомогательным устройствам; разрабатывать алгоритм операций подготовки и выполнения измерений; определять требования к факторам, влияющим на погрешность (неопределенность) измерений; разрабатывать алгоритм обработки результатов измерений и оценки показателей точности измерений; определять требования охраны труда при проведении измерений или испытаний; оформлять результаты разработки и аттестации методик измерений |
|  | Владеть навыками: разработки локальных поверочных схем; проведения поверки, калибровки, юстировки и ремонта средств измерений; | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть навыками: определения порядка проведения измерения или испытания; оформления документа на методику измерений или испытаний |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть навыками: анализа потребности в разработке методики измерения или испытания; определения порядка проведения измерения или испытания; оформления документа на методику измерений или испытаний; |
| ПК-2 – Способен участвовать в проведении мероприятий по метрологическому обеспечению испытаний, эксплуатации и производства средств измерений, осуществлять обоснование номенклатуры измеряемых параметров технических систем и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений, осуществлять выбор средств измерений, используемых в нефтегазовом комплексе | Знать: - законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; - систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля за техническими регламентами, стандартами и единством измерений; | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации; принципы нормирования точности измерений; области применения методов измерений; конструктивные особенности и принципы работы средств измерений; технологические возможности и области применения средств измерений |
|  | Уметь: - проводить метрологическую экспертизу и нормоконтроль технической документации; - применять аттестованные методики выполнения измерений, испытаний и контроля; | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: оценивать требуемую точность измерений; оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с действующими требованиями |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: анализировать производственно-техническую документацию; оценивать требуемую точность измерений; определять требования к условиям проведения измерений; оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с действующими требованиями |
|  | Владеть: навыками выявления резервов оборудования, определения причин существующих недостатков и неисправностей в его работе; | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть навыками: проверки наличия в подразделении документов, регламентирующих методики измерений и испытаний, с отметкой или свидетельством об аттестации; разработки графика метрологического надзора за подразделениями |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть навыками: проверки наличия в подразделении документов, регламентирующих методики измерений и испытаний, с отметкой или свидетельством об аттестации; контроля соответствия применяемых средств измерений, условий измерений, порядка подготовки и выполнения измерений, обработки и оформления результатов измерений требованиям, указанным в документе, регламентирующем методику; контроля соблюдения действующих нормативных требований к обеспечению точности результатов измерений; разработки графика метрологического надзора за подразделениями; оформления результатов метрологического надзора; контроля выполнения мероприятий по устранению обнаруженных нарушений |
| ПК-4 - Способен проводить мероприятия по организации и управлению метрологическим обеспечением, проводить анализ деятельности метрологических подразделений, производственных и эксплуатирующих организаций, осуществлять выбор организационно-технических решений по управлению метрологическим обеспечением | Знать: - законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, сертификации, метрологии и управлению качеством; систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля за техническими регламентами, стандартами и единством измерений; | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; параметры продукции и технологических процессов, подлежащие измерениям; области применения методов измерений |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы разработки и аттестации методик измерений; параметры продукции и технологических процессов, подлежащие измерениям; принципы нормирования точности измерений; области применения методов измерений; конструктивные особенности и принципы работы средств измерений; технологические возможности и области применения средств измерений; методы оценки результатов измерений |
|  | Уметь: проводить аккредитацию органов по сертификации, измерительных и испытательных лабораторий; | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: проводить анализ методов и средств измерений физических величин; разрабатывать схемы измерений |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: определять необходимость разработки средств измерений; проводить анализ методов и средств измерений физических величин; разрабатывать схемы измерений; анализировать и оценивать технические решения в части метрологического обеспечения |
|  | Владеть: навыками участия в работах по подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть навыками: проведения приемочных испытаний средств измерений; подготовки материалов по сертификации средств измерений |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть навыками: проведения метрологической экспертизы заявки на разработку средств измерений; разработки технического задания на проектирование средств измерений; проведения Метрологической экспертизы технической документации на разработку и изготовление средств измерений; проведения приемочных испытаний средств измерений; подготовки материалов по сертификации средств измерений |
| ПК-6 - Способен осуществлять управление метрологическим обеспечением, проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств | Знать: - перспективы технического развития и особенности деятельности организаций, компетентных на законодательно-правовой основе в области технического регулирования и метрологии | Пороговый уровень (обязательный) | Знать: Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знать: Законодательство Российской Федерации, регламентирующее вопросы единства измерений и метрологического обеспечения; нормативные и методические документы, регламентирующие вопросы метрологической экспертизы; нормативные и методические документы, регламентирующие работы по метрологическому обеспечению в организации; принципы нормирования точности измерений; области применения методов измерений; конструктивные особенности и принципы работы средств измерений; технологические возможности и области применения средств измерений |
|  | Уметь: использовать компьютерные технологии для планирования и проведения работ по техническому регулированию и метрологии; проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию; | Пороговый уровень (обязательный) | Уметь: применять методы системного анализа для подготовки и обоснования выводов о состоянии метрологического обеспечения |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Уметь: применять методы системного анализа для подготовки и обоснования выводов о состоянии метрологического обеспечения; определять потребность подразделения метрологической службы в оборудовании; определять необходимость разработки нормативных документов; определять необходимость разработки локальных поверочных схем |
|  | Владеть: навыками проведения необходимых расчетов с использованием современных технических средств; осуществления контроля за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов; | Пороговый уровень (обязательный) | Владеть навыками: анализа состояния средств измерений, поверочных схем; анализа информации об отказах средств измерений, контроля, испытаний в процессе эксплуатации, о состоянии и условиях их хранения, об эффективности использования |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеть навыками: анализа укомплектованности подразделения метрологической службы квалифицированными кадрами; анализа фонда нормативных документов подразделения метрологической службы по обеспечению единства измерений; анализа состояния средств измерений, поверочных схем; анализа информации об отказах средств измерений, контроля, испытаний в процессе эксплуатации, о состоянии и условиях их хранения, об эффективности использования |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

- вопросы для подготовки к опросу по теме 1; - вопросы для подготовки к опросу по теме 2; - вопросы для подготовки к опросу по теме 3; - вопросы для подготовки к опросу по теме 4; - вопросы для подготовки к опросу по теме 5; - вопросы для подготовки к собеседованию по теме 6; - методические рекомендации по выполнению лабораторных работ;

- методические рекомендации по выполнению РГР;

- задания для выполнения в малых группах; - тематика дискуссии;

- задания для РГР;

- банк тестовых заданий.

- Вопросы для подготовки к опросу по теме 1.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

- Дайте определение физической величины.

- Приведите примеры физических величин, относящихся к механике, оптике, магнетизму, электричеству.

- Что такое шкала физической величины? Приведите примеры различных шкал ФВ.

- Что такое размерность ФВ?

- Запишите размерность следующих величин: паскаля, генри, ома, вольта.

- Дайте определение системы физических величин и системы единиц физических величин.

- Приведите примеры основных и производных физических величин и единиц.

- Сформулируйте основные принципы построения систем единиц физических величин.

- Назовите производные единицы СИ, имеющие специальные названия.

- В чем заключается единство измерений?

- Что такое эталон единицы физической величины?

- Какие типы эталонов вы знаете?

- В чем смысл «хранения» единицы ФВ?

- Вопросы для подготовки к опросу по теме 2.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

1. Что такое средство измерений?

2. Как делятся средства измерений по метрологическому назначению?

3. Что такое мера?

4. Дайте определение измерительным преобразователям.

5. Что такое измерительные приборы?

6. Приведите примеры вспомогательных средств измерений.

7. Перечислите основные метрологические показатели средств измерений.

8. Что такое длина деления шкалы?

9. Дайте определение цены деления шкалы.

10. Что такое диапазон измерений?

11. Что такое диапазон показаний?

12. Как вы понимаете стабильность средства измерений?

- Вопросы для подготовки к опросу по теме 3.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

- Сформулируйте основные постулаты метрологии.

- Назовите основные виды измерений.

- Назовите основные методы измерений.

- Перечислите основные виды погрешностей измерений.

- Какими методами уточняют результаты измерений?

- Что такое качество измерений?

- Охарактеризуйте принцип обработки результатов различных видов измерений

- Что такое статические измерения и их погрешности?

- Что такое динамические измерения и их погрешности?

- На чем основана теория расчетного суммирования погрешностей?

- Вопросы для подготовки к опросу по теме 4.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

- Что такое методика выполнения измерений (МВИ)?

- С чего начинается разработка или выбор МВИ?

- Что такое метод измерений?

- Чем определяется выбор средства измерений и вспомогательных устройств?

- Изложите последовательность подготовки к измерениям.

- Как ведется учет систематических погрешностей?

- Перечислите основные методы (приемы) для уменьшения систематических погрешностей.

- Основные источники погрешностей?

- Что учитывают при выборе измерительных средств?

- Основные метрологические показатели измерительных средств?

- Что относится к экономическим и эксплуатационным показателям?

V.	Вопросы для подготовки к опросу по теме 5.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

- Сущность понятия государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)?

- Что такое единство измерений?

- Перечислите составляющие технической основы ГСИ.

- Назначение эталонов-свидетелей?

- Назначение эталонов сравнения?

- Назначение эталонов-копий?

- Что такое поверка средства измерений?

- Перечислите основные виды поверок.

- Что такое калибровка средства измерений?

- Перечислите основные методы поверки (калибровки)?

- Сущность метода непосредственного сличения …?

- Сущность метода сличения с помощью компаратора…?

- Сущность метода прямых измерений?

- Сущность метода косвенных измерений?

VI. Вопросы для подготовки к собеседованию по теме 6.

Обучающемуся предлагается ответить (устно и/или письменно) на несколько вопросов (минимум 2) из предложенного списка. Ответ оценивается следующим образом:

<50% ответов – опрос не пройден – 0 баллов;

≥50% ответов – опрос пройден – mах балл (3 балла).

- В чем суть Закона об обеспечении единства измерений?

- Назовите органы и объекты государственного контроля (надзора).

- Каковы полномочия органов государственного контроля (надзора)?

- В чем состоит государственный метрологический контроль и надзор?

- Укажите основные цели и задачи проведения государственного контроля и надзора.

- Каковы сферы распространения государственного контроля и надзора?

- Назовите виды метрологического контроля и надзора.

- Назовите функции государственных инспекторов по обеспечению единства измерений.

- Каковы основные принципы государственных испытаний средств измерений?

- В чем заключается система метрологического обеспечения организации (предприятия)?

    - Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ представлены в литературе М-1: Овадыкова, Ж.В. Лабораторный практикум по метрологии, квалиметрии и стандартизации [Текст]: учеб. пособие / Ж.В. Овадыкова. – Ухта: УГТУ, 2017. – 165 с.

Оценивание происходит следующим образом:

<50% выполнения лабораторных работ – 0 баллов;

≥50% выполнения лабораторных работ – mах балл (4 балла).

    - Методические рекомендации по выполнению РГР представлены в литературе М-2: Овадыкова, Ж.В. Стандартизация, сертификация и метрология [Текст]: учеб. пособие / Ж.В. Овадыкова. – Ухта: УГТУ, 2015. – 103 с.

Оценивание происходит следующим образом:

<50% выполнения РГР – 0 баллов;

≥50% выполнения РГР – mах балл (4 балла).

    - Задания для малых групп

Обучающимся предлагается в форме работы методом малых групп задания для выполнения с минимальным участием преподавателя:

- Формирование дифференциального закона распределения. Гистограмма. Моменты распределения случайных погрешностей. Точечные оценки результатов измерений.

- Интервальные оценки результатов измерений. Доверительные границы погрешности. Исключение грубых погрешностей.

Оценивание участников дискуссии происходит следующим образом:

<50% активного участия в дискуссии– 0 баллов;

≥50% активного участия в дискуссии – mах балл (5 баллов).

Х. Тематика дискуссий

Обучающимся предлагается в форме дискуссии с минимальным участием преподавателя раскрыть темы:

- Государственный метрологический контроль и надзор в сфере нефтегазового производства: основные направления и перспективы развития.

- Характеристика состояния стандартизации на современном этапе. Основные направления и перспективы развития стандартизации в РФ и за рубежом.

- В чем сущность взаимосвязи количества и качества продукции?

Оценивание участников дискуссии происходит следующим образом:

<50% активного участия в дискуссии– 0 баллов;

≥50% активного участия в дискуссии – mах балл (5 баллов).

- Задания для РГР.

Варианты заданий для РГР и исходные данные для их выполнения представлены в литературе М-3: Баскаков, В.С., Косова, А.Л., Прокопьев, В.И.

Контрольные задания и методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»: учебное пособие / В.С. Баскаков, А.Л. Косова, В.И. Прокопьев. – Самара: ПГУТИ, 2015. – 90 с.

Оценивание происходит следующим образом:

<50% выполнения расчетно-графической работы – 0 баллов;

≥50% выполнения расчетно-графической работы – mах балл (4 балла).

- Банк тестовых заданий

Итоговый тест состоит из 15 заданий.

Пороговый уровень – 10 заданий – множественный выбор, на соответствие (один или несколько вариантов ответа), за каждый правильный ответ присуждается 0,3 балла.

Повышенный уровень – 5 заданий – вопросы открытого типа (краткий ответ), за каждый правильный ответ присуждается 0,6 балла.

Максимально возможное количество баллов – 6.

– до 3 баллов			неудовлетворительно;

– 3…5 баллов		удовлетворительно;

– 6…8 баллов		хорошо;

– 8…10 баллов		отлично.

ТЕМА 1. Правовые основы метрологической деятельности в РФ. Объекты и методы измерений, виды контроля.

| Тип тестового задания | Правила оформления |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | Дайте определение понятию «метрология»: а) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой точности; б) комплект документации, описывающий правило применения измерительных средств; в) система организационно правовых мероприятий и учреждений, созданная для обеспечения единства измерений в стране; г) а + в. |
|  | Дайте определение понятию «измерение»? а) определение искомого параметра с помощью органов чувств, номограмм или любым другим путем; б) совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, хранящего единицу величины, позволяющего сопоставить измеряемую величину с ее единицей и получить значение величины; в) применение технических средств в процессе проведения лабораторных исследований; г) процесс сравнения двух величин, процесс, явлений и т. д. |
|  | Дайте определение понятию «истинное значение физической величины». а) это значение, идеальным образом отражающее свойства данного объекта в количественном и качественном отношении, не зависит от СИ и является абсолютной истиной, к которой должны стремиться при проведении измерений, пытаясь выразить ее в виде числовых значений; б) это значение, отражающее свойства данного объекта в количественном, не зависит от СИ и является абсолютной истиной, к которой должны стремиться при проведении измерений, пытаясь выразить ее в виде числовых значений; в) это значение, отражающее свойства данного объекта в качественном отношении, зависит от СИ и не является абсолютной истиной. |
|  | К мерам относятся: а) эталоны физических величин; б) стандартные образцы веществ и материалов; 69 в) все перечисленное верно. |
|  | Стандартный образец – это … а) специально оформленный образец вещества или материала с метрологически аттестованными значениями некоторых свойств; б) контрольный материал, полученный из органа проводящего внешний контроль качества измерений; в) проба биоматериала с точно определенными параметрами; г) все перечисленное верно. |
|  | Косвенные измерения - это такие измерения, при которых … а) применяется метод наиболее быстрого определения измеряемой величины; б) искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений других физических величин, связанных с искомой известной функциональной зависимостью; в) искомое значение физической величины определяют путем сравнения с мерой этой величины; г) искомое значение величины определяют по результатам измерений нескольких физических величин. |
|  | Статистические измерения – это измерения … а) проводимые в условиях стационара; б) проводимые при постоянстве измеряемой величины; в) искомое значение физической величины определяют непосредственно путем сравнения с мерой этой величины; г) а + б. |
|  | Современная метрология включает в себя следующие составляющие … а) законодательную и практическую метрологию; б) научную и практическую метрологию; в) законодательную, научную и практическую метрологию. |
|  | Метод измерений – это … а) нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств; б) совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, хранящего единицу величины, позволяющего сопоставить измеряемую величину с её единицей и получить значение величины; в) совокупность приемов использования принципов и средств измерений. |
|  | Измерения могут быть классифицированы по следующим признакам: а) по общим приемам получения результатов и по выражению результатов измерения; б) по метрологическому назначению и по отношению к изменению измеряемой величины; в) по характеристике точности и по числу измерений в ряду измерений; г) по всем признакам, указанным в вариантах а - в; д) среди приведенных вариантов нет правильного ответа. |
|  | Сходимость – это … а) качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины; б) качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях; в) качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в различных условиях. |
|  | Измерения, которые проводят с целью воспроизведения единиц физических величин для передачи их размера рабочим средствам измерения, называются … а) технические; б) метрологические; в) статические; г) динамические. |
|  | При одновременном измерении нескольких однородных величин измерение называют … а) совокупными; б) многократными; в) совместными. |
|  | Качественной характеристикой физической величины является … а) погрешность измерения; б) постоянство во времени; в) размерность. |
|  | Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности известны с заданной вероятностью, это … а) единство измерений; б) статистические измерения; в) косвенные измерения; г) стандартизация. |
|  | Какая единица измерения входит в данный перечень: метр, килограмм, секунда, ампер, кандела, моль? а) кельвин; б) цельсий; в) фаренгейт; г) вольт. |
|  | Физическое явление или эффект, положенное в основу измерений, это … а) метод измерений; б) метод непосредственной оценки; в) принцип измерений; г) метод сравнения. |
|  | Основной единицей системы «CИ» не является … а) кельвин, килограмм; б) метр, секунда; в) моль, вольт; г) ампер, кандела. |

ТЕМА 2. Средства измерений. Погрешность измерений. Выбор измерительного средства.

| Тип тестового задания | Правила оформления |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | Определение какого термина дано? Является продуктом нашего познания, представляя собой, приближенные оценки значений ФВ, найденные путем измерений, зависит от выбранных методов и используемых средств измерений, от квалификации оператора, проводящего измерения и т.п. а) истинное значение физической величины; б) результат измерения; в) физическая величина; г) числовое значение. |
|  | Погрешностью результата измерений называется … а) отклонение результатов последовательных измерений одной и той же пробы; б) разность показаний двух разных приборов полученные на одной той же пробе; в) отклонение результатов измерений от истинного (действительного) значения; г) разность показаний двух однотипных приборов полученные на одной той же пробе. |
|  | Каковы причины возникновения погрешностей? а) несовершенство метода измерения; б) несовершенство технических средств; в) несовершенство органов чувств наблюдателя и влияние условий проведения эксперимента; г) все вышеперечисленное. |
|  | Выберите формулу для нахождения абсолютной погрешности (Q – истинное значение измеряемой величины; xi – текущее значение; xд – действительное значение измеряемой величины) а) D = xд -xi; б) D= (xд -xi)/2; в) D = xi - xд ≈ x i- Q; г) D= (xд *2)/100%. |
|  | Выберите верную формулу для расчета относительной погрешности. а) δ=(3х-2хд) ·100%; б) δ =(xд -xi)/2; в) δ =xизм – Q; г) δ = (Δ/x)·100%. |
|  | В чем заключается единство измерений? а) единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах, а погрешности известны с заданной вероятностью и не выходят за установленные пределы; б) единство измерений – это свойство объекта, общее в качественном и различное в количественном отношении; в) единство измерений – это процесс, заключающийся в определении значения физической величины с помощью технических средств; г) единство измерений – это процесс установления взаимно однозначного соответствия между размерами двух величин преобразуемой (входной) и преобразованной (выходной). |
|  | Что такое класс точности средств измерений? а) это характеристика, определяющая гарантированные границы значений основных и дополнительных погрешностей; б) не соответствие градировочной характеристики функциональной зависимости; в) это число, указывающее возможные границы неопределенности полученных значений измеряемой величины; г) б + в. |
| Множественный выбор (наиболее правильный ответ) | Укажите типы шкал, применяемых в метрологической практике. а) шкала наименований и шкала порядка; б) шкала отношений и шкала интервалов; в) все шкалы, перечисленные в пунктах а – б; г) среди приведенных вариантов правильного ответа нет. |
|  | Совокупность выбранных основных и образованных производных единиц - это … а) система единиц; б) система физических величин; в) система размерностей физических величин. |
|  | Единица физической величины, выбранная произвольно при построении системы единиц, называется … а) кратной; б) производной; в) основной. |
|  | Какая погрешность выражается в тех же единицах, что и измеряемая величина? а) относительная; б) приведенная; в) абсолютная. |
|  | Укажите погрешность, на основании которой устанавливают класс точности средства измерения; а) абсолютная; б) относительная; в) приведенная. |
|  | Как обозначают классы точности средств измерения? а) заглавными буквами латинского алфавита; б) римскими цифрами с добавлением условного знака; в) арабскими цифрами с добавлением условного знака; г) среди приведенных вариантов нет правильного ответа. |
|  | Результаты какого измерения выражаются зависимостью вида ỷ=c·x? а) прямого; б) косвенного; в) совокупного; г) совместного. |
|  | Рабочие средства измерений подлежат обязательной процедуре… а) калибровке; б) поверке; в) государственным испытаниям |
|  | Какие средства измерений (СИ) подлежат первичной поверке? а) СИ при выпуске из производства и ремонта, при ввозе по импорту; в) СИ, находящиеся в эксплуатации или на хранении, через определенный межповерочный интервал; в) СИ, предназначенных для измерения (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько диапазонов измерений. |
|  | Мера – это … а) заданный размер величины; б) средство измерения; в) предельное значение величины. |
|  | Эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы с наивысшей в стране (по сравнению с другими эталонами той же единицы) точностью называется … а) эталоном высшей точности; б) государственным эталоном; в) национальным эталоном; |
|  | Какой обратной величиной погрешности может быть выражена точность? а) абсолютной; б) систематической; в) относительной. |
|  | Эталон, применяемый для сличения эталонов, которые по каким - либо причинам не могут быть сличаемыми друг с другом, называется ... а) рабочий эталон; б) эталон-свидетель; в) эталон сравнения. |
|  | Вид погрешностей, которого не существует … а) систематическая; б) обычная; в) абсолютная; г) относительная. |
|  | Классификация средств измерений не проводится по: а) чувствительности; б) точности; в) скорости измерений; г) стабильности показаний. |
|  | По характеру изменения результатов измерений погрешности разделяют на … а) систематические и случайные; б) статические и динамические; в) абсолютные и относительные; г) методические, субъективные. |
|  | Исходным эталоном в поверочной схеме является эталон … а) первичный эталон, признанный решением уполномоченного на то государственного органа в качестве исходного на территории государства; б) служащий для проверки сохранности государственного эталона и его замены; в) получающий размер единицы непосредственно от первичного; г) обладающий наивысшей точностью в данной лаборатории или организации. |
|  | Число, являющиеся минимальным значением измеримой величины, которое может зафиксировать прибор – это … а) точность измерительного прибора; б) порог чувствительности измерительного прибора; в) чувствительность прибора; г) постоянная прибора. |
|  | Действительным значением величины не является значение, которое ... а) близко к истинному; б) имеет измеряемая величина; в) может быть использовано вместо истинного значения; г) установленный измерением с допускаемой погрешностью. |
|  | Шкала, в которой положение нулевой точки строго определено, называется … а) шкала абсолютных величин; б) шкала порядка; в) шкала отношений; г) шкала измерений. |
| Заполните пропущенное. | Средства неразрушающего контроля в большинстве случаев следует рассматривать как средства _________. а) производства; б) измерения; в) обучения; г) все вышеперечисленное. |
|  | Под мерой наивысшего порядка точности понимают __________ а) образец; б) рабочий образец; в) эталон; г) стандарт. |

ТЕМА 3. Метрологическое обеспечение нефтегазового производства. Правовые основы обеспечения единства измерений. Структура и функции метрологической службы.

| Тип тестового задания | Правила оформления |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | На каких уровнях осуществляется обеспечение единства измерений? а) государственном; б) уровне федеральных органов исполнительной власти; в) уровне юридического лица; г) все выше перечисленное. |
|  | Что является основной целью Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ)? а) создание общегосударственных правовых, нормативных, организационных, технических и экономических условий для решения задач по обеспечению единства измерений; б) разработка оптимальных принципов управления деятельностью по обеспечению единства измерений; в) аттестация методик выполнения измерений. |
|  | Каким законом регламентированы правовые основы обеспечения единства измерений в Российской Федерации? а) законом «О защите прав потребителей»; б) законом «Об обеспечении единства измерений»; в) законом «О техническом регулировании» |
|  | Нормальная температура при проведении измерений согласно ГОСТ 8.050-73 и ГОСТ 8.395-80. а) 23 °C; б) 27 °C; в) 20 °C. |
| Множественный выбор (наиболее правильный ответ) | Положительные результаты поверки удостоверяются … а) поверительным клеймом, свидетельством о поверке; б) внесением пометок в паспорте прибора; в) гравировкой на корпусе прибора информации, о поверяющей организации и дате поверки. |
|  | Нормативной основной метрологического обеспечения является … а) система государственных эталонов единиц физические величин; б) национальная система стандартизации; в) государственная система обеспечения единства измерения (ГСИ). |
|  | Совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью данного средства измерения (СИ), и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона называется … а) поверка; б) калибровка; в) градуировка. |
|  | Кем утверждается типы списка (Госреестра СИ) предназначенных для регистрации средств измерений? а) Госстандарт России; б) Ростехрегулированием; в) Росстандарт. |
|  | Какого вида поверки не существует? а) первичная; б) внеочередная; в) диагностическая; г) инспекционная. |
|  | Сколько государственных научно - метрологических центров входит в состав Государственной метрологической службы? а) 5 шт.; б) 6 шт.; в) 7 шт.; г) 8 шт. |
|  | Какой раздел не содержится в методиках поверки средств неразрушающего контроля? а) требования безопасности; б) условия поверки; в) подготовка к поверке; г) завершение поверки. |
|  | Что не включает Государственный метрологический контроль? а) утверждение типа средств измерений; б) поверку средств измерений, в том числе эталонов; в) лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изготовлению и ремонту средств измерений; г) проведение неразрушающего контроля. |
|  | В соответствии с областью аккредитации метрологическая служба осуществляет… а) поверку СНК; б) неразрушающий контроль; в) изготовление СНК; г) ремонт СНК. |
|  | Для каждой операции поверки определяются … а) описание метода поверки; б) указание о средствах поверки; в) схемы подключения и чертежи; г) все вышеперечисленное. |
|  | Руководство государственной метрологической службой осуществляет … а) Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС); б) Правительство России; в) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт России); г) Центральные органы по сертификации. |
|  | Нормативной основной метрологического обеспечения является … а) Система государственных эталонов единиц физические величин; б) Национальная система стандартизации; в) Государственная система обеспечения единства измерения (ГСИ); г) Государственная система поверки и калибровки средств измерения. |
|  | Государственному метрологическому надзору НЕ подлежат (-ит)… а) г + в; б) поверенные средства измерений- соблюдение метрологических правил и норм – количество товаров, отчуждаемых при совершении торговых операции; в) средства измерения, находящиеся в государственном реестре; г) калиброванные средства измерений. |
|  | Типы списка (Госрееестра СИ), предназначенных для регистрации средств измерений, утверждается … а) Госстандарт России; б) Ростехрегулированием; в) Ростехадзор; г) Росстандарт. |
|  | Какой поверочной схемы НЕ существует? а) межгосударственные поверочные схема; б) государственные поверочные схемы; в) региональные поверочные схемы; г) локальные поверочные схемы. |
|  | Средства измерений, подлежат государственному метрологическому контролю и надзору, в процессе… а) поверки; б) калибровки; в) сертификации; г) метрологической аттестации. |
|  | Научной основой обеспечения единства измерений является … а) системы государственных эталонов; б) стандартизированных методики выполнения измерений; в) метрология; г) научно государственные метрологические центры. |
|  | Каким видам поверок подвергаются средства измерений (отметьте неверный вариант)? а) первичной; б) внеочередной; в) периодической; г) ежегодной; д) инспекционной. |
|  | Положительные результаты поверки удостоверяются … а) поверительным клеймом, свидетельством о поверке; б) внесением пометок в паспорте прибора; в) не удостоверяются; г) гравировкой на корпусе прибора информации, о поверяющей организации и дате поверки. |
|  | Поверка по сравнению с внешним контролем качества обеспечивает … а) более точный контроль инструментальной погрешности средств измерения; б) больший охват контролем различных этапов медицинского исследования; в) более точное определение чувствительности и специфичности метода исследования реализованного на данном приборе; г) обязательное определение систематической составляющей инструментальной погрешности; д) а + г. |
|  | Что из нижеперечисленного организует метрологическая служба предприятия? а) приемочный контроль; б) входной контроль; в) поверку средств измерений; г) операционный контроль. |
|  | Какая поверка проводится при выпуске средств измерений из производства или после ремонта? а) экспертная; б) очередная; в) периодическая; г) первичная. |
|  | Совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений – это … а) система сертификации; б) служба автоматизации; в) метрологическая служба; г) служба стандартизации |
|  | Что из нижеперечисленного относится к законодательной метрологии? а) поверка и калибровка средств измерений; б) метрологический контроль; в) создание новых единиц измерений. |
|  | Что из нижеперечисленного является нормативной основой метрологического обеспечения? а) национальная система стандартизации; б) Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ); в) Государственная система поверки и калибровки средств измерений. |

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПК-3 | Пороговый | Опрос, выполнение лабораторных работ 1, 2 | <50 – компетенция не освоена – 0 баллов, ≥50 – компетенция освоена – mах балл | 3 |  |
|  | Повышенный | Решение задач на практических занятиях, выполнение РГР, промежуточное тестирование |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение РГР, тестирование |  | 5 |  |
| ПК-1 | Пороговый | Опрос, выполнение лабораторных работ 1-3 |  | 3 |  |
|  | Повышенный | Решение задач на практических занятиях, выполнение РГР, промежуточное тестирование |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение РГР, тестирование |  | 5 |  |
| ПК-2 | Пороговый | Собеседование, выполнение лабораторных работ 4, 5 |  | 3 |  |
|  | Повышенный | выполнение РГР, промежуточное тестирование |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Дискуссия, самостоятельное выполнение РГР, тестирование |  | 5 |  |
| ПК-4 | Пороговый | Собеседование, выполнение лабораторных работ 4, 5 |  | 3 |  |
|  | Повышенный | выполнение РГР, промежуточное тестирование |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Дискуссия, самостоятельное выполнение РГР, тестирование |  | 5 |  |
| ПК-6 | Пороговый | Опрос, выполнение лабораторных работ 4, 5 |  | 3 |  |
|  | Повышенный | Решение задач на практических занятиях, выполнение РГР, промежуточное тестирование |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Метод малых групп, самостоятельное выполнение РГР, тестирование |  | 5 |  |
| Всего за семестр |  |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 4 |  |
| ОПК-3, ПК-1 ПК-2 ПК-4, ПК-6 | Экзамен | Банк тестовых заданий | Определяется преподавателем в КОЗ | 6 |  |

| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ за семестр | до 3 баллов | неудовлетворительно |
| --- | --- | --- |
|  | 3…5 баллов | удовлетворительно |
|  | 6…8 баллов | хорошо |
|  | 8…10 баллов | отлично |

Объяснения по заполнению (дидактические материалы для преподавателей)

Данные материалы окажут Вам помощь при разработке РПД. Оставлять в своей РПД в таком виде эти материалы не нужно.

| Обязательные виды интерактивных занятий |  |
| --- | --- |
| Вид интерактивной образовательной технологии | Описание |
| Метод малых групп | Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности. |
| Круглый стол | Это метод интерактивного обучения, одна из организационных форм познавательной деятельности студентов, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у обучающихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения. |
| Дискуссия | Это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами, это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование творчества и др. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. |
| Дебаты | Это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Благодаря своим особенностям – целостности, универсальности, личностной ориентированности и ориентации на самообразование учащихся, дебаты на сегодняшний день являются одной из самых эффективных педагогических технологий, позволяющих не только овладеть соответствующими изучаемой дисциплине навыками, но и способствующих развитию творческой активности личности, формирующих умение представлять и отстаивать свою позицию, навыки ораторского мастерства, умение вести толерантный диалог и лидерские качества. |
| Творческое задание | Под творческими заданиями понимают такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого воспроизводства информации, а содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. |
| Метод проектов | Это способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. Цель этого метода - развитие творческих навыков в научно - исследовательской работе студентов, обучение их поиску информации и работе с литературой, интегрирование знаний и развитие мышления |
| Метод мозгового штурма | Оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Используется при тупиковых или проблемных ситуациях. |
| Деловая, ролевая игра | Это метод группового обучения совместной деятельности в процессе решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблемным ситуациям. Деловые игры в профессиональном обучении воспроизводят действия участников, стремящихся найти оптимальные пути решения производственных, социально-экономических педагогических, управленческих и других проблем. |
| Тренинг | Форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. |
| Case-study (кейс-метод) | Усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). |
| Мастер-класс | Интерактивная форма обучения и обмена опытом, объединяющая формат тренинга, семинара и конференции, современная форма проведения обучающего тренинга-семинара для отработки практических навыков по различным методикам и технологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена передовым опытом участников, расширения кругозора и приобщения к новейшим областям знания. Мастер-классы проводят признанные специалисты, эксперты, имеющие значительные достижения, собственные труды, последователей, школу и т.п., которые делятся своим опытом и своей технологией, методикой, указывают на ошибки и подсказывают пути их решения. Мастер-класс отличается от семинара тем, что, во время мастер-класса ведущий специалист рассказывает и показывает, как применять на практике новую технологию или метод. |
| Необязательные виды интерактивных занятий |  |
| Вид интерактивной образовательной технологии | Описание |
| Лекция вдвоем (бинарная лекция) | Разновидность чтения лекции проблемного содержания в форме диалога двух преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как теоретика и практика). Необходимо: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение обучающихся в обсуждение проблемы. |
| Лекция с заранее запланированными ошибками | Рассчитана на стимулирование обучающихся к постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: содержательной, методологической, методической, орфографической). Задача слушателя заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на вопросы – преподавателем, слушателями или совместно. Количество запланированных ошибок зависит от специфики учебного материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня подготовленности слушателей. Данный вид лекции лучше всего проводить в завершение темы или раздела учебной дисциплины, когда у слушателей сформированы основные понятия и представления. |
| Проблемная лекция | На этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания обучающихся в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. Учебные проблемы должны быть доступными по своей трудности для слушателей. |
| Лекция-пресс-конференция | Форма проведения лекции близка к форме проведения пресс-конференций. На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей. Возможно проведение данного вида лекций как научно-практического занятия, с заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, и формулирует основные выводы |
| Лекция-визуализация | Данный вид лекции является результатом нового использования принципа наглядности. Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для представления обучающимся через технические средства обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные, изобразительные, символические, - каждый из которых или их сочетание выбирается в зависимости от содержания учебного материала. Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения слушателей в новый раздел, тему, дисциплину |
| Лекция-беседа или «диалог с аудиторией» | Является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения обучающихся в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. К участию в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, так, например, активизация обучающихся вопросами в начале лекции и по ее ходу, вопросы могут, быть информационного и проблемного характера, для выяснения мнений и уровня осведомленности по рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. Слушатели отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из обучаемых не участвует в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично тому слушателю, или спросить его мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. |
| Лекция-дискуссия | В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении лекционного материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и обучающегося, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает обучающимся коротко обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается |
| Лекция с разбором конкретных ситуаций | Данная лекция по форме похожа на лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется устно или в очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее должно быть очень кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерного явления и обсуждения. Слушатели анализируют и обсуждают эти микроситуации и обсуждают их сообща, всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении отдельными вопросами, обращенными к отдельным обучаемым, представляет различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в нужное направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, ненавязчиво, но убедительно подводит слушателей к коллективному выводу или обобщению. Иногда обсуждение микроситуации используется в качестве пролога к последующей части лекции. |

Универсальными для всех являются только опрос, собеседование, промежуточное тестирование и коллоквиум

| Уровень | Особенности | Варианты форм контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Пороговый | Универсальные | Опрос | Вопросы по разделам и/или темам |
|  |  | Собеседование | Вопросы для собеседования |
|  |  | Доклад, сообщение | Тема докладов, сообщений |
|  |  |  | Методические рекомендации по написанию доклада, сообщения |
|  | При наличии в УП | Лабораторная работа | Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ |
|  |  | Контрольная работа | Темы контрольных работ |
|  |  |  | Варианты заданий контрольных работ |
|  |  |  | Методические рекомендации по выполнению контрольной работы |
|  |  | Реферат | Тематика рефератов |
|  |  |  | Методические рекомендации по написанию, защите реферата |
| Повышенный | Универсальные | Промежуточное тестирование | Банк тестовых заданий |
|  |  | Рецензирование | Методические рекомендации по написанию рецензии |
|  |  | Аннотирование | Методические рекомендации по написанию аннотации |
|  |  | Коллоквиум | Вопросы к коллоквиуму |
|  | При наличии в УП | Расчетно-графическая работа | Темы расчетно-графических работ |
|  |  |  | Варианты заданий расчетно-графических работ |
|  |  |  | Методические рекомендации по выполнению расчетно-графической работы |
| Высокий | Интерактивные, обязательное наличие в таб. 3.6. | Метод малых групп | Задания для выполнения |
|  |  | Круглый стол | Тематика круглого стола |
|  |  |  | Программа проведения круглого стола |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению круглого стола |
|  |  | Дискуссия | Тематика дискуссии |
|  |  |  | Программа проведения дискуссии |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению дискуссии |
|  |  | Дебаты | Тематика дебатов |
|  |  |  | Программа проведения дебатов |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению дебатов |
|  |  | Творческое задание | Набор творческих заданий |
|  |  |  | Методические рекомендации по выполнению творческого задания |
|  |  | Метод проектов | Темы проектов |
|  |  | Метод мозгового штурма | Тематика мозгового штурма |
|  |  |  | Программа проведения мозгового штурма |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению мозгового штурма |
|  |  | Деловая, ролевая игра | Тематика деловых, ролевых игр |
|  |  |  | Программа проведения деловых, ролевых игр |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению деловых, ролевых игр |
|  |  | Тренинг | Тематика тренингов |
|  |  |  | Программа проведения тренингов |
|  |  |  | Методические рекомендации по подготовке и проведению тренингов |
|  |  | Case-study (кейс-метод) | Набор ситуационных заданий (кейсов) |
|  |  |  | Методические рекомендации по выполнению ситуационной задачи (кейса) |
|  |  | Мастер-класс | Тематика мастер-класса |
| Обязательный |  | Зачет | Вопросы к зачету |
|  |  |  | Билеты к зачету |
|  |  |  | Банк тестовых заданий |
|  |  | Экзамен | Вопросы к экзамену |
|  |  |  | Билеты к экзамену |
|  |  |  | Банк тестовых заданий |
|  |  | Курсовой проект (работа) | Тематика курсовых работ (проектов) |
|  |  |  | Методические рекомендации по выполнению курсового проекта (работы) |

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций (общий вид таблицы и максимальное количество баллов менять НЕЛЬЗЯ, они обязательны для всех РПД, обучающийся оценивается по 10-балльной системе)

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | Мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компетенция-1 | Пороговый | Универсальлные: Опрос, собеседование, доклад, сообщение. При наличии в УП: реферат | <50 – не освоена – 0 баллов, ≥50 – освоена – Мах балл | 3 |  |
|  | Повышенный | Универсальлные: Промежуточное тестирование, рецензирование, аннотирование, коллоквиум. При наличии в УП: Лабораторная работа, контрольная работа, расчетно-графическая работа |  | 4 |  |
|  | Продвинутый | Интерактивные образовательные технологии: Метод малых групп, круглый стол, дискуссия, дебаты, творческое задание, метод проектов, метод мозгового штурма, деловая, ролевая игра, тренинг, case-study (кейс-метод), мастер-класс. |  | 5 |  |
| Компетенция 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Компетенция N |  |  |  |  |  |
| Всего за семестр |  |  |  | Средняя арифметическая по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 4 |  |
| Все компетенции | Зачет | Вопросы к зачету, билеты к зачету, банк тестовых заданий | определяется преподавателем в КОЗ | 6 |  |
| Все компетенции | Экзамен | Вопросы к экзамену, билеты к экзамену, банк тестовых заданий | определяется преподавателем в КОЗ | 6 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | до 3 баллов | незачтено, неудовлетворительно |
|  |  |  |  | 3-5 баллов | зачтено, удовлетворительно |
|  |  |  |  | 6-8 баллов | зачтено, хорошо |
|  |  |  |  | 8-10 баллов | зачтено, отлично |

Указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся, разъясняется алгоритм либо условия (необходимые и достаточные) получения обучающимся конкретной оценки.

Приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности.

Формируется представление о прозрачной и объективной схеме, в соответствии с которой складывается оценка по дисциплине (модулю)

В данной таблице должны быть задействованы все компетенции, которые указаны в УП по данной дисциплине.

По всем компетенциям указываются уровни освоения – пороговый, повышенный и продвинутый.

Каждый уровень должен быть обеспечен в обязательном порядке минимум одной формой контроля.

Количество форм контроля каждого уровня для одной компетенции должно быть одинаковым

Применяется 10-балльная система оценивания.

За работу в семестре обучающийся может получить МАХ 4 балла. Данные баллы рассчитываются как средняя арифметическая по всем уровням освоения всех компетенций. Для каждого уровня освоения предусмотрены свои баллы.

Возможные баллы:

Пороговый – 0 (уровень не освоен) или 3 (уровень освоен).

Повышенный – 0 (уровень не освоен) или 4 (уровень освоен).

Продвинутый – 0 (уровень не освоен) или 5 (уровень освоен).

Промежуточные варианты выставления баллов (0,5; 1; 2 и т.п.) по каждому уровню исключены

За зачет/экзамен обучающийся может получить МАХ 6 баллов. Система оценивания определяется преподавателем самостоятельно и в обязательном порядке описывается в КОЗ